1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

APSAUGOS IR PRIEŠGAISRINĖS SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ADRESAIS MORTOS G. 12 IR 14, VILNIUJE (PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGOS SISTEMŲ, ĮEIGOS KONTROLĖS, VAIZDO STEBĖJIMO, DŪMŲ ŠALINIMO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Užsakovas) perka apsauginės signalizacijos, praėjimo – patekimo kontrolės (spynos, užtvarai, kodinės spynos), vaizdo stebėjimo sistemos, priešgaisrinės sistemos (automatinio gesinimo vandeniu, dujomis, priešgaisrinės signalizacijos), dūmų šalinimo automatikos (toliau – sistemos), esančios specializuotos paskirties pastate adresu Mortos g. 14, 12 Vilniuje, techninės priežiūros, techninio aptarnavimo ir smulkaus einamojo remonto paslaugas (toliau – paslaugos).

- Paslaugos teikimas turi būti vykdomas nuolatinės parengties rėžimu, t. y. privalomai užtikrinamas, bet kurios paros metu 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.

- Paslaugų kainodara – fiksuotas mėnesinis įkainis, kuris apima šias paslaugas:

  - sistemų techninę priežiūrą – periodinę sistemų apžiūrą, sistemų būklės įvertinimą, defektų, gedimų nustatymą, taisymo ir remonto veiksmus, atliekamus tam, kad sistemos ir jų sudėtinės dalys būtų tvarkingos, patikimai ir saugiai veiktų;

  - sistemų techninį aptarnavimą – periodinį sistemų techninį aptarnavimą ir profilaktiką, techninį aptarnavimą reglamentuojančių teisės aktų ir sistemų įrenginių techninių dokumentų numatyta ir nustatyta tvarka bei periodais atliekami tikrinimai, apžiūros, bandymai (tai teisės aktų nustatyta tvarka atliekamų įrenginių bandymų ir įvairių parametrų matavimų, patikrinimų, derinimų reikalingų eksploatavimo charakteristikoms ir medžiagų savybėms nustatyti, visuma), tyrimai tam, kad būtų palaikomi ir atstatomi sistemų techniniai parametrai, darbo režimai ir naudojimas būtų patikimas ir saugus;

  - sistemų reguliavimą;

  - sistemų programavimą ir administravimą;

  - programinės ir aparatinės (angl. firmware) įrangos versijų atnaujinimą;

  - sistemų patikrą ir gedimų nustatymą, gavus Užsakovo pranešimą apie netinkamą sistemų veikimą ar gedimą, smulkių gedimų šalinimą (smulkų einamąjį remontą), aparatinės įrangos (monitoriaus, kompiuterio ir kitos įrangos) keitimą, praėjimo kortelių, vartų ir automatinių užkardų valdymo pultelių gamybą ir jų registravimą ir programavimą, taip pat apsauginių ir priešgaisrinių detektorių, magnetinių kontaktų, dujinių purkštukų, akumuliatorių, elektrinių durų sklendžių, pavojaus mygtukų,  lauko sirenų su stroboskopų ir vidaus sirenų, vaizdo stebėjimo kamerų su objektyvų arba ir jų objektyvų ir kitos įrangos keitimą (atskirai apmokamos tik medžiagų įsigijimo išlaidos – taikomas sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo apskaičiavimo būdas);

  - įvykusių avarijų lokalizavimą;

  - privalomos dokumentacijos pildymą.

3.       Sistemų paslaugos, už kurias apmokama pagal atskirą susitarimą, apima:

  - darbai neįeinantis į 2.6 punktą , kurie atliekami po avarijos lokalizavimo;

  - mechaniškai pažeistų ar sulaužytų, sugedusių įrengimų pilną ar dalinį atstatymą arba pakeitimą;

- Paslaugos turi būti teikiamos laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų, kompetentingų institucijų ir gamintojų rekomendacijų ir instrukcijų.

  - Priešgaisrinės apsaugos sistemos darbai fiksuojami techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnaluose, vedamuose pagal „Bendrųjų priešgaisrinių saugos taisyklių“ reglamentuotą formą ir tvarką.

  - Visi kiti atliekami darbai turi būti registruojami atitinkamos sistemos žurnaluose. Jei žurnalas nėra sukurtas, jis privalo būti užvestas.

- Tiekėjo įsipareigojimai:

  - periodinius sistemų patikrinimus privalo atlikti vadovaudamasis gamintojo pateikta technine informacija;

  - pateikti Užsakovo atsakingam asmeniui periodinių sistemų patikrinimų grafiką;

  - tinkamai ir laiku atlikti sistemų priežiūrą ir remontą;

  - pristatyti Užsakovo atsakingam asmeniui pagamintas praėjimo korteles, vartų ir automatinių užkardų valdymo pultelius ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo dienos;

  - privalo turėti techninio aptarnavimo centrą, sureaguoti į Užsakovo pranešimus ir imtis priemonių pranešime nurodytam gedimui pašalinti bei atvykti į avarijos vietą ir pradėti lokalizuoti įvykusią avariją ne vėliau nei per 4 val., aptarnavimo centras telefonu (skambučiai neapmokestinti padidintu tarifu) turi veikti visą parą (esminis reikalavimas) darbo, švenčių ir poilsio dienomis;

  - nesant galimybės atlikti skubių remonto darbų dėl medžiagų trūkumo, privalo tai pagrįsti konkrečiais įrodymais apie detalių ar medžiagų tiekimo sutrikimus (nurodant konkrečius tiekimo terminus) ir remontą atlikti per ne ilgesnį kaip 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpį;

  - instruktuoti Užsakovo atsakingus darbuotojus apie tinkamą sistemų ir įrenginių eksploatavimą;

  - skirti prieigą Užsakovo atsakingam darbuotojui prie įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemų;

  - privalo pašalinti įeigos kontrolės duomenis iš sistemos kas 2 (antrą) mėnesį;

  - privalo tikslinti arba sudaryti Sistemų eksploatavimo instrukcijas, technologines schemas, sistemų priežiūros ir naudojimo dokumentus (sistemų aprašus, sistemų veikimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas);

  - visus sistemų techninės priežiūros ir periodinių profilaktikos paslaugų rezultatus turi įrašyti į žurnalus, kuriuose turi atsispindėti sunaudotos medžiagos, suteiktos paslaugos, sistemų priežiūros datos, paslaugas vykdžiusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė ir jo parašas. Visa techninė dokumentacija turi būti saugoma Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje;

  - už sutarties vykdymą atsakingais paskirti darbuotojus, nurodytus tiekėjo pasiūlyme;

  - Atsakingus darbuotojus keisti tik sutartyje nurodytais pagrindais ir gavus raštišką Užsakovo sutikimą;

  - iš anksto pranešti atsakingam Užsakovo darbuotojui apie savo atvykimą į objektą;

  - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

  - privalo užtikrinti sistemų nenutrūkstamą darbą pasikeitus Užsakovo aparatinei įrangai;

  - esant sudėtingam sistemos gedimui, remonto paslaugas atlikti per trumpiausią, technologiškai įmanomą laiką, suderintą su Užsakovo atstovu, pritaikant laikinąsias gaisro aptikimo ir signalizavimo priemones, leidžiančias sistemai funkcionuoti;

  - nustačius apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos, automatinės gaisro gesinimo vandenių ir dujų, dūmų šalinimo, įeigos kontrolės bei vaizdo stebėjimo sistemų gedimą, kurio negalima pašalinti nedelsiant, apie tai surašyti informacinį pranešimą ir pateikti Užsakovo atsakingam asmeniui už sutarties vykdymą;

  - užtikrinti, jog bet kokia informacija, susijusi su objektų apsaugine ir priešgaisrine signalizacija, įeigos kontrole bei vaizdo stebėjimo sistema, nebus atskleista tretiesiems asmenims;

  - atsakyti į Užsakovo pateiktas užklausas el. paštu ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas;

- Pakeistoms sistemų detalėms ir įrenginiams turi būti taikoma ne mažesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Tais atvejais, kai gamintojas pagrįstai taiko trumpesnį garantijos terminą, suteikiama gamintojo nustatyta garantija. Suteiktoms smulkaus einamojo remonto paslaugoms taikoma vienerių metų garantija. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atitinkamų detalių, įrenginių pakeitimo, remonto paslaugų suteikimo, kuris patvirtinamas pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Tiekėjas prie PVM sąskaitos faktūros, už sunaudotas medžiagas/detales ir atsargines dalis pateikia atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Garantija negalioja, jei gedimai įvyko dėl Užsakovo kaltės (sistemos elementai mechaniškai sugadinti, netvarkinga elektros instaliacija ir pan.). Vykdytojas neatsako dėl gedimų susijusių su elektros tinklo, vandens tiekimo parametrų svyravimų ir pagalbinių sistemų sutrikimų, galinčių pakenkti ar pakenkusiems aptarnaujamos sistemos darbui arba dėl to atsiradusiems aptarnaujamos sistemos gedimams. Gedimų priežastis nustato tiekėjo ir užsakovo atstovai bendru sutarimu. Kilus ginčui dėl gedimo, kviečiamas nepriklausomas ekspertas.

- Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas privalo per 3 (tris) darbo dienas pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus (detalių ir eksploatacinių medžiagų įsigijimo dokumentus). Išlaidas, kurios susijusios su kitomis Tiekėjo veiklomis ar Tiekėjo veiklomis pagal kitus užsakymus, Tiekėjas apmoka pats.

- Paslaugos pradedamos teikti nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Užsakovo specializuotos paskirties pastate, Vilniuje (pastato eksploatacijos pradžia – 2008 m., pastato aukštis – 23 m, aukštų skaičius – 7, požeminių aukštų skaičius – 2, pastato tūris – 13 888 kub. m.), sumontuota įranga, nurodyta žemiau pateikiamoje lentelėje (toliau – Įranga):

1 lentelė

| Įrangos pavadinimas | Patikrinimų skaičius per metus | Įrangos kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. Apsauginės signalizacijos sistema: |  |  |
| Apsauginė centralė Genesis MU | 4 | 1 |
| Centralės valdymo klaviatūra Genesis RAS | 4 | 4 |
| Bazinis centralės 16 spindulių išplėtimo modulis Genesis EU | 4 | 13 |
| Centralės 16 spindulių įėjimo/išėjimo modulis Genesis I/O | 4 | 12 |
| Pasyviniai infraraudonųjų spindulių detektoriai UTC Fire & Security | 4 | 146 |
| Stiklo dūžio detektoriai UTC Fire & Security | 4 | 11 |
| Mikrobanginiai detektoriai UTC Fire & Security | 4 | 2 |
| Magnetiniai kontaktai | 4 | 198 |
| Lauko sirena su stroboskopu ir akumuliatoriumi UTC Fire & Security | 4 | 1 |
| Dvitonė, vidinė, gražaus dizaino sirena UTC Fire & Security | 4 | 3 |
| Metalinė dėžutė su maitinimo šaltiniu ir akumuliatoriumi | 4 | 107 |
| Aliarminiai klavišai UTC Fire & Security | 4 | 5 |
| 2. Praėjimo – patekimo kontrolės sistema: |  |  |
| Centralės Genesis dviejų skaitytuvų kontroleris TDC | 4 | 59 |
| Kortelių skaitytuvas | 4 | 69 |
| Elektromechaninė sklendė, su atmintimi ir mechaniniu atblokavimu, sumažinto amperažo, palaikanti ilgalaikį apkrovimą | 4 | 61 |
| Pakeliami kelio užtvarai | 4 | 4 |
| 3. Priešgaisrinė signalizacijos sistema: |  |  |
| Priešgaisrinės centralė UTC Fire & Security FP2000 | 4 | 1 |
| Priešgaisrinės centralės UTC Fire & Security FP2000 universali 2 kilpų išplėtimo plokštė | 4 | 2 |
| Priešgaisrinės centralės UTC Fire & Security FP2000 2 įėjimų/2 išėjimų modulis | 4 | 5 |
| Priešgaisrinės centralės UTC Fire & Security FP2000 signalizatorių kontrolės modulis, 3A išėjimo srovė | 4 | 5 |
| UTC Fire & Security 2000 serijos optinis detektorius | 4 | 411 |
| UTC Fire & Security 2000 serijos šilumos detektorius | 4 | 21 |
| UTC Fire & Security raudonas 2000 serijos pavojaus mygtukas | 4 | 30 |
| UTC Fire & Security pavojaus sirena raudona su stroboskopu (vidinė) | 4 | 26 |
| UTC Fire & Security pavojaus sirena su stroboskopu (lauko) | 4 | 1 |
| Hermetiškas akumuliatorius, 12Ah | 4 | 2 |
| Metalinė dėžutė su maitinimo šaltiniu ir akumuliatorium | 4 | 6 |
| Įgarsinimo sistemos kontroleris BOSCH LBB 1990/00 | 4 | 1 |
| 4. Automatinė gaisro gesinimo dujomis sistema: |  |  |
| Gesinimo automatikos skydas Dagelog | 4 | 2 |
| Gesinimo indikatorinis skydas Dagelog | 4 | 2 |
| Dujų rankinio paleidimo mygtukas | 4 | 4 |
| Dūmų indikacijos daviklis | 4 | 4 |
| Indikatorinis tablo Dagelog | 4 | 1 |
| Gaisrinis skambutis | 4 | 3 |
| Magnetiniai kontaktai | 4 | 7 |
| Dujų balionai | 4 | 3 |
| Dujiniai purkštukai | 4 | 7 |
| Sirena | 4 | 2 |
| 5. Automatinė gaisro gesinimo vandeniu sistema: |  |  |
| Gaisriniai čiaupai D65 | 1 | 31 |
| Gaisrinės žarnos su reguliuojamu švirkštu | 1 | 31 |
| Gaisrinės signalizacijos jungikliai | 1 | 31 |
| Vamzdynas parkinguose (m) | 2 | 920 |
| Gaisro gesinimo siurblinė | 4 | 1 |
| Gaisrinė sklendė ir vandens pakėlimo stotis vandentiekio įvade | 4 | 1 |
| 6. Dūmų šalinimo sistema: |  |  |
| Dūmų šalinimo automatikos skydas | 4 | 3 |
| Dūmų šalinimo iš požeminių parkingų, serverinės ir archyvo patalpų sistema | 4 | 1 |
| Viršslėgio lifto ir laiptinių tambūruose sudarymo sistema | 4 | 1 |
| 7. Vaizdo stebėjimo sistema: |  |  |
| IP Vaizdo kamera su objektyvu | 4 | 26 |
| Stacionari IP kamera | 4 | 6 |
| Valdoma IP kamera | 4 | 1 |
| Kameros valdiklis Digifort USB Powered Keyboard with PTZ Joystick | 4 | 1 |
| Monitorius LG 27EA53VQ-P27inch IPS | 4 | 2 |
| Kompiuteris LENOVO | 4 | 1 |
| Serveris | 4 | 1 |
| IP programinė įranga Digifort Professional (up to 32 cameras) | 4 | 1 |