## Pasiūlymas
2 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
Valstybės įmonei Turto bankui
PASIŪLYMAS
DĖL VP-3599-2 KONDICIONAVIMO SISTEMŲ ĮRENGIMO DARBŲ ŠIAULIŲ APSKRITYJE
PIRKIMO
(Data)
(Vieta)
1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių adresas (-ai)
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių telefono numeris (-iai), el. pašto adresas (-ai)
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai), PVM mokėtojo kodas (-ai)
Tiekėjo arba tiekėjų grupės atsakingo partnerio banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas
Tiekėjo arba tiekėjų grupės atsakingo partnerio, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas
Tiekėjo arba tiekėjų grupės atsakingo partnerio, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas
2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBRANGOVUS / SUBTIEKĖJUS
Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:
Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi subjekto pajėgumais |  | Perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis (procentais) ir jos aprašymas |  | Pateikiamų įrodymų pavadinimas1
1 Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimų protokolas ir kt.).
Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekėjo ir (ar) ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime ir įrodymai, kad vykdant sutartį tiekėjui bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.
Informacija apie subtiekėjus2 , kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:
Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjui perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies aprašymas3 |  | Subtiekėjui perduodama vykdyti pirkimo objekto dalis (procentais)
Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekėjo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime.
2 Nurodomas konkretus subtiekėjo pavadinimas, jei jis žinomas pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.
3 Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.
Informacija apie specialistus4, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:
Eil. Nr. | Specialisto vardas ir pavardė |  |  | Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)
Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno specialisto laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą būti įdarbintu laimėjimo atveju.
4 Pildoma, kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie laimėjimo atveju bus tiekėjo ar subtiekėjo įdarbinti. Kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie nėra jo arba jo subtiekėjo darbuotojai ir laimėjimo atveju nebus įdarbinami tiekėjo arba subtiekėjo, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip ūkio subjektai ir nurodomi ūkio subjektų lentelėje.
3. PASIŪLYMO KAINA
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes siūlome (kainos nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu):
1 lentelė
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | Mato vnt. | Siūlomos įrangos gamintojas ir modelis | 1 mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3 * 6
1. | Livonijos g. 19A, Joniškis
1.1. | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis blokas) – 2 kompletai, patalpos 1-15 ir 3-14 - 1 kompl., patalpos 3-12 ir 3-11 - 1 kompl.
1.1.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 1-15, 3-14, 3-12, 3-11 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
1.1.2. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 1-15, 3-14 | 1 | Vnt. |  |  | 0
1.1.3. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpai 1-15 (galingumas ne mažesnis kaip 2,3 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
1.1.4. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpai 3-14 (galingumas ne mažesnis kaip 2,5 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
1.1.5. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 3-12, 3-11 | 1 | Vnt. |  |  | 0
1.1.6. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpoms 3-12, 3-11 (galingumas ne mažesnis kaip 2,5 kW) | 2 | Vnt. |  |  | 0
2. | Taikos g. 1, Naujoji Akmenė
2.1. | Split Inverter (1 vidinis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl.
2.1.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpoje 1-39 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
2.1.2. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpai 1-39 | 1 | Vnt. |  |  | 0
2.1.3. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpai 1-39 (galingumas ne mažesnis kaip 3,0 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
3. | Vilniaus g. 229, Šiauliai
3.1. | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 2 kompl., patalpos 1-15 ir 1-18 - 1 kompl., patalpos 1-19 ir 1-20 - 1 kompl.
3.1.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 1-15, 1-18, 1-19, 1-20 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
3.1.2. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 1-15, 1-18 | 1 | Vnt. |  |  | 0
3.1.3. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpoms 1-15, 1-18 (galingumas ne mažesnis kaip 2,3 kW) | 2 | Vnt. |  |  | 0
3.1.4. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 1-19, 1-20 | 1 | Vnt. |  |  | 0
3.1.5. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpoms 1-19, 1-20 (galingumas ne mažesnis kaip 2,3 kW) | 2 | Vnt. |  |  | 0
4. | Vilniaus g. 263, Šiauliai
4.1. | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 2 kompl., patalpos 1-47 ir 1-53 - 1 kompl., patalpos 1-2 ir 1-27 - 1 kompl.
4.1.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 1-47, 1-53, 1-2, 1-27 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
4.1.2. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 1-47, 1-53 | 1 | Vnt. |  |  | 0
4.1.3. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpoms 1-47, 1-53 (galingumas ne mažesnis kaip 2,3 kW) | 2 | Vnt. |  |  | 0
4.1.4. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 1-2, 1-27 | 1 | Vnt. |  |  | 0
4.1.5. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpoms 1-2, 1-27 (galingumas ne mažesnis kaip 2,3 kW) | 2 | Vnt. |  |  | 0
5. | Metalistų g. 4, Šiauliai
5.1. | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 3 kompl., patalpos 1-19 ir 1-20 - 1 kompl., patalpos 2-28 ir 2-54 - 1 kompl., patalpos 2-17 ir 2-14 - 1 kompl.
5.1.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 1-19, 1-20, 2-28, 2-54, 2-17, 2-14 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
5.1.2. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 1-19, 1-20 | 1 | Vnt. |  |  | 0
5.1.3. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpai 1-19 (galingumas ne mažesnis kaip 2,3 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
5.1.4. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpai 1-20 (galingumas ne mažesnis kaip 3,5 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
5.1.5. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 2-28, 2-54 | 1 | Vnt. |  |  | 0
5.1.6. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpoms 2-28, 2-54 (galingumas ne mažesnis kaip 3,5 kW) | 2 | Vnt. |  |  | 0
5.1.7. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 2-17, 2-14 | 1 | Vnt. |  |  | 0
5.1.8. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpai 2-17 (galingumas ne mažesnis kaip 3,5 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
5.1.9. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpai 2-14 (galingumas ne mažesnis kaip 4,0 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [5 empty] | 0
PVM (tarifas / jį šioje vietoje įrašo tiekėjas), bendra PVM suma**: | [5 empty] | 0
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM**: | [5 empty] | 0
** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____________________________________.
Mes siūlome įrangą pagal techninės specifikacijos (TS) reikalavimus:
2 lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |  |  |  | Siūlomi parametrai (nurodomas įrangos gamintojas, modelis ir kt. charakteristikos) (pildo tiekėjas)
1 | Livonijos g. 19A, Joniškyje
Patalpos 1-15, 3-14, 3-12, 3-11 (administracinis pastatas)
| Įrangos gamintojas ir modelis |  |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2. | Technologija | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 2 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 1-15, plotas 17,21 kv. m Patalpos indeksas 3-14, plotas 26,90 kv. m Patalpos indeksas 3-12, plotas 23,84 kv. m Patalpos indeksas 3-11, plotas 24,43 kv. m
4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 m
5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams
6.1. | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2. | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3. | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7. | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams
7.1. | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 1-15, plotas 17,21 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 3-14, plotas 26,90 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Patalpos indeksas 3-12, plotas 23,84 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Patalpos indeksas 3-11, plotas 24,43 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2. | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 1-15, plotas 17,21 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 3-14, plotas 26,90 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Patalpos indeksas 3-12, plotas 23,84 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Patalpos indeksas 3-11, plotas 24,43 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8. | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Taikos g. 1, Naujojoje Akmenėje
Patalpa 1-39 (administracinis pastatas)
| Įrangos gamintojas ir modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2. | Technologija | Split Inverter (1 vidinis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 1-39, plotas 12,14 kv. m.
4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,59 m
5. | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1. | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2. | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3. | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7. | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
7.1. | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 1-39, plotas 12,14 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,0 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2. | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 1-39, plotas 12,14 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,0 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8. | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Vilniaus g. 229, Šiauliuose
Patalpos 1-15, 1-18, 1-19, 1-20 (administracinis pastatas)
| Įrangos gamintojas ir modelis |  |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2. | Technologija | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 2 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 1-15, plotas 13,11 kv. m Patalpos indeksas 1-18, plotas 13,55 kv. m Patalpos indeksas 1-19, plotas 9,78 kv. m Patalpos indeksas 1-20, plotas 11,51 kv. m
4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,95 m
5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1. | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2. | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3. | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7. | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
7.1. | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 1-15, plotas 13,11 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Patalpos indeksas 1-18, plotas 13,55 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Patalpos indeksas 1-19, plotas 9,78 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 1-20, plotas 11,51 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2. | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 1-15, plotas 13,11 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Patalpos indeksas 1-18, plotas 13,55 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Patalpos indeksas 1-19, plotas 9,78 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Patalpos indeksas 1-20, plotas 11,51 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8. | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4 | Vilniaus g. 263, Šiauliuose
Patalpos 1-47, 1-53, 1-2, 1-27 (administracinis pastatas)
| Įrangos gamintojas ir modelis |  |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2. | Technologija | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 2 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 1-47, plotas 15,36 kv. m Patalpos indeksas 1-53, plotas 14,51 kv. m Patalpos indeksas 1-2, plotas 17,13 kv. m Patalpos indeksas 1-27, plotas 14,14 kv. m
4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,0 m
5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams
6.1. | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2. | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3. | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7. | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams
7.1. | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 1-47, plotas 15,36 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 1-53, plotas 14,51 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Patalpos indeksas 1-2, plotas 17,13 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 1-27, plotas 14,14 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2. | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 1-47, plotas 15,36 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 1-53, plotas 14,51 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Patalpos indeksas 1-2, plotas 17,13 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 1-27, plotas 14,14 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8. | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5 | Metalistų g. 4, Šiauliuose
Patalpos 1-19, 1-20, 2-28, 2-54, 2-17, 2-14 (administracinis pastatas)
| Įrangos gamintojas ir modelis |  |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2. | Technologija | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 3 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 1-19, plotas 15,24 kv. m Patalpos indeksas 1-20, plotas 29,24 kv. m Patalpos indeksas 2-28, plotas 31,21 kv. m Patalpos indeksas 2-54, plotas 28,48 kv. m Patalpos indeksas 2-17, plotas 30,14 kv. m Patalpos indeksas 2-14, plotas 40,28 kv. m
4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,9 m
5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams
6.1. | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2. | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3. | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7. | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams
7.1. | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 1-19, plotas 15,24 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Patalpos indeksas 1-20, plotas 29,24 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,5 kW) Patalpos indeksas 2-28, plotas 31,21 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,5 kW). Patalpos indeksas 2-54, plotas 28,48 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,5 kW). Patalpos indeksas 2-17, plotas 30,14 kv. m (ne mažesnė kaip 3,5 kW). Patalpos indeksas 2-14, plotas 40,28 kv. m (ne mažesnė kaip 4,0 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2. | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 1-19, plotas 15,24 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). Patalpos indeksas 1-20, plotas 29,24 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,5 kW). Patalpos indeksas 2-28, plotas 31,21 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,5 kW). Patalpos indeksas 2-54, plotas 28,48 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,5 kW). Patalpos indeksas 2-17, plotas 30,14 kv. m (ne mažesnė kaip 3,5 kW). Patalpos indeksas 2-14, plotas 40,28 kv. m (ne mažesnė kaip 4,0 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8. | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4. KITA INFORMACIJA
4.1. Informacija dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje numatyto pašalinimo pagrindo:
Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai
1. | Tiekėjas turi VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą, t. y. tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama.
FALSE | Taip, turi
FALSE | Ne, neturi
4.2. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai | Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.
Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:
1. Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose;
2. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
3. Sutinkame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);
4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
6. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti viešojo pirkimo sutartį ar jos nepasirašius per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, sutinkame sumokėti perkančiajai organizacijai 5 (penkių) proc. pasiūlymo kainos Eur be PVM dydžio baudą bei padengti perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda;
7. Patvirtinu, kad jeigu vykdant Sutartį bus tvarkomi fizinių asmenų asmens duomenys, gebėsiu pakankamai užtikrinti, jog tinkamos techninės specifikacijos ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga;
8. Dalyvaudamas šiame Pirkime neriboju konkurencijos, žinau ir suprantu, kad VĮ Turto bankas, įvertinęs pasiūlymo duomenis, pasilieka teisę kreiptis į Tiekėją, Tiekėjų grupės narius, Subtiekėjus ir prašyti pateikti papildomus paaiškinimus, duomenis ar įrodymus dėl draudžiamų tiekėjų susitarimų nebuvimo. Žinau ir suprantu, kad jeigu mano nurodyta informacija yra melaginga, atsakomybė gali būti taikoma teisės aktų nustatyta tvarka, o tiekėjas, kuris su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama riboti, ribojama ar gali būti ribojama konkurencija Pirkime, ir VĮ Turto bankui dėl to turint įtikinamų duomenų, gali būti pašalinamas iš Pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu;
9. Suprantu, kad jei mano nurodyta informacija yra melaginga, įskaitant duomenis apie kontroliuojančius asmenis, man taikytina atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka;
10. Esu susipažinęs ir vadovaujuosi VĮ Turto bankas Tiekėjų etikos kodeksu;
11. Neprieštarauju, kad laimėjimo atveju, prieš sudarant sutartį, Perkančioji organizacija inicijuotų procedūrą, siekiant nustatyti, ar numatomos sudaryti sutarties vykdymas neprieštaraus Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Tarptautinių sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat, ar tiekėjai teisės aktų nustatyta tvarka nėra pripažinti keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas Pavardė)