Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 4 „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą ir su pirkimo objektu susijusius kriterijus, vadovaudamasi šiame priede nustatyta vertinimo tvarka.

- Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas bus vienodos, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiau.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) – kaina Vertinama pasiūlymo kaina eurais už visą pirkimo objektą, įskaitant visus mokesčius (taip pat ir PVM, jei taikoma) ir visas tiekėjo išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu | X = 60 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – siūlomos Prekės aukštesni kokybiniai kriterijai | Y = 40 |

  - Ekonominis naudingumas S apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir aukštesnių kriterijų T balus:

S = C + T.

  - Pasiūlymo kainos C balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos Cmin ir vertinamo pasiūlymo kainos Cp santykį dauginant iš lyginamojo svorio X:

C=CminCpX

  - Siūlomos Prekės aukštesnių kokybinių kriterijų T balas apskaičiuojamas tiekėjo siūlomų atskirų kokybinių kriterijų balų sumos ir maksimalaus suminio kriterijų balų skaičiaus santykį dauginant iš lyginamojo svorio Y:

T=T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10+T1140Y

    - Antro kriterijaus (T), t. y. siūlomi aukštesni techniniai parametrai skiriami pagal atitikimą nurodytiems reikalavimams žemiau esančioje lentelėje.

2 lentelė

| Kriterijai, jų aprašymas, parametro reikšmė |  | Balų skaičius |
| --- | --- | --- |
| T1 - Rezultatų atsikartojamumas: Funkcija, užtikrinanti rezultatų atsikartojamumą perkeliant metodus tarp skirtingo modelio/gamintojo skysčių chromatografijos sistemų ir nekeičiant originalaus metodo parametrų. Ši funkcija privalo būti pilnai išpildoma programiškai. | Nėra | 0 |
|  | Yra | 2 |
| T2 - Injekcijos greitis naudojant skysčių chromatografą: | ≤ 30 s | 0 |
|  | ≤ 20 s | 1 |
|  | ≤ 10 s | 2 |
| T3 - Jonų šaltinis: papildomas APCI šaltinis (atskiras šaltinis arba keičiamos ESI šaltinio detalės, bet ne kombinuotas, kad nevyktų „jonų gesinimas“) | Nėra | 0 |
|  | Yra | 4 |
| T4 - MS sistemos kombinuotos su GC-APCI šaltinio pilnai automatinė kalibracija prieš kiekvieną injekciją. | Nėra | 0 |
|  | Yra | 2 |
| T5 - Jautrumas MS režime (teigiamoje ir neigiamoje jonizacijoje) | ≥ 750:1 (RMS) signalo jautrumas su 1 pg rezerpino | 0 |
|  | ≥ 2 000 : 1 (RMS) signalo jautrumas su 1 pg rezerpino | 3 |
|  | ≥ 4 000 : 1 (RMS) signalo jautrumas su 1 pg rezerpino | 6 |
| T6 - Jautrumas MS/MS režime (teigiamoje ir neigiamoje jonizacijoje) | ≥ 3 000 :1 (RMS) signalo jautrumas su 1 pg rezerpino | 0 |
|  | ≥ 4 000 : 1 (RMS) signalo jautrumas su 1 pg rezerpino | 4 |
| T7 - Nustatomų masių intervalas | 50 – 10 000 m/z | 0 |
|  | 50 – 30 000 m/z | 3 |
|  | 50 – 40 000 m/z | 5 |
| T8 - Kvadrupolio izoliuojamų masių diapazonas | ≤ 3 000 m/z | 0 |
|  | > 3 000 m/z | 2 |
| T9 - Skiriamoji geba | ≥ 30 000 FWHM bent vienai masei intervale nuo 800 iki 1300 | 0 |
|  | ≥ 60 000 FWHM bent vienai masei intervale nuo 800 iki 1300 | 5 |
| T10 - Duomenų rinkimo greitis (MS ir MS/MS režimuose) | ≤ 50 spektrų/s išlaikant maksimalią skiriamąją gebą | 0 |
|  | > 50 spektrų/s išlaikant maksimalią skiriamąją gebą | 3 |
| T11 - Papildomas jonizacijos šaltinis skirtas jonizuoti medžiagas tiesiogiai į QTOF sistemą be chromatografijos (DART arba DESI arba ASAP) | Nėra | 0 |
|  | Yra | 5 |

- Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti žemiau nurodytus dokumentus:

  - Gamintojo prekių aprašymas (-ai) ar lygiavertis dokumentas (-ai), patikimai įrodantis (-ys), kad siūlomas pirkimo objektas atitinka tiekėjo siūlomus parametrus pagal šio dokumento 2 lentelę.

- Atlikus balų apskaičiavimą ir nustačius pasiūlymų eilę, jei vienas iš tiekėjų atsiima pasiūlymą ar yra pašalinamas iš pirkimo procedūrų, perkančioji organizacija numato galimybę tokiais atvejais perskaičiuoti jau suteiktus balus.

PASTABA. Kokybinių parametrų reikšmės nurodomos konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priede Nr. 2 „Pasiūlymo forma“. Tiekėjui nenurodžius konkrečių parametrų reikšmių ir/ar nepateikus juos pagrindžiančių dokumentų, tiekėjui bus skiriama 0 balų.