AUTOMATINĖ KAULŲ AMŽIAUS NUSTATYMO PROGRAMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos siekia įsigyti automatinę kaulų amžiaus nustatymo programinę įrangą.

Kokybės reikalavimai

Tiekėjas turi pateikti visas reikiamas licencijas, reikalingas užtikrinti žemiau aprašytų programinės įrangos savybių naudojimą, nereikalaujant papildomų Užsakovo lėšų.

Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos perkančiosios organizacijos vardu.

Licencijos turi būti naujos ir nenaudotos, siūloma programinė įranga privalo būti įgyta teisėtais būdais ir atitikti jos gamintojo reikalavimus dėl įrangos platinimo.

Licencijų pristatymo terminas: 15 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

Pastebėtiems trūkumams šalinti numatoma: 5 darbo dienų trukmė.

Techniniai reikalavimai

Kartu su licencijomis turi būti pateiktos programinės įrangos diegimo priemonės (instaliaciniai CD arba nuorodos atsisiuntimui internete),

Licencijos ir licencijuojama programinė įranga turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programinė įranga | Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją, pavadinimą |  |
|  | Programinės įrangos funkcionalumai | Programa turi gebėti: - Įvertinti, ar vaikas pažengęs, ar vėluojantis bręsti; - Įvertinti kaulų amžiaus padidėjimą tarp apsilankymų; - Atlikti suaugusiųjų ūgio prognozavimą; - Tiksliai apibūdinti vaiko kaulų amžių, lyginant su sveikais to paties amžiaus, lyties ir etninės kilmės vaikais; - Kaulų sveikatos indekso vertinimas (BHI) ir BHI-SDS palyginimas su šiuolaikiniais sveikais to paties kaulų amžiaus ir lyties vaikais. |  |
|  | Licencijų kiekis | Ne mažiau 1 vnt. |  |
|  | Licencijos galiojimas | Ne mažiau: 24 mėn., arba, 12 mėn.+12 mėn. |  |
|  | Tyrimų (analizių) skaičius | Ne mažiau: 2000vnt., arba, 1000vnt.+1000vnt. |  |