TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

Užsakovas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

Sutartis – Užsakovo sudaroma sutartis su Teikėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Užsakovas siekia įsigyti objektuose iš gręžinių išgaunamo geriamojo vandens, vandens suminio kietumo bei susidarančių, į gamtinę aplinką išleidžiamų, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų kokybės, kontrolės rodiklių laboratorinių tyrimų paslaugas (toliau – Paslaugos).

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Paslaugų teikėjas, kuris teiks pasiūlymą, turės siūlyti visą Pirkimo objekto kiekį/apimtį.

2.3. Paslaugas siekiama įsigyti 24 mėn. laikotarpiui, t. y. 2026 - 2027 metams.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA

3.1. Iš Jauniūnų dujų kompresorių stoties su nuotekomis į gamtinę aplinką išleidžiamų teršalų bei geriamojo vandens kokybės rodiklių laboratorinių tyrimų apimtys:

| Eil. Nr. | Tiriamo parametro pavadinimas | Mėginių ėmimo periodiškumas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mėginių paėmimo vietų kiekis | Preliminarus matavimų kiekis , vnt./metams |  |
|  |  |  | 2026 metais | 2027 metais |
| 1. Paviršinės (lietaus) nuotekos |  |  |  |  |
| 1.1. | T, ⁰C | 3 | 4¹ | 4¹ |
| 1.2. | pH | 3 | 4¹ | 4¹ |
| 1.3. | BDS7, mg/l | 3 | 4¹ | 4¹ |
| 1.4. | Suspenduotos medžiagos, mg/l | 3 | 4¹ | 4¹ |
| 1.5 | Naftos produktai, mg/l | 3 | 4¹ | 4¹ |
| 2. Buitinės nuotekos |  |  |  |  |
| 2.1. | T, ⁰C | 2 | 4¹ | 4¹ |
| 2.2. | pH | 2 | 4¹ | 4¹ |
| 2.3. | Permanganato indeksas, mg/l | 2 | 4¹ | 4¹ |
| 2.4. | BDS7, mg/l | 2 | 4¹ | 4¹ |
| 2.5. | Suspenduotos medžiagos, mg/l | 2 | 4¹ | 4¹ |
| 2.6. | Bendras azotas, mg/l | 2 | 4¹ | 4¹ |
| 2.7. | Bendras fosforas, mg/l | 2 | 4¹ | 4¹ |
| 3. Geriamojo vandens kokybės tyrimai |  |  |  |  |
| 3.1. | pH | 3 | 1² | 1² |
| 3.2. | Permanganato indeksas, mg/l | 3 | 1² | 1² |
| 3.3. | Chromas Cr, µg/l | 3 | 1² | 1² |
| 3.4. | Bendroji geležis Fe, µg/l | 3 | 1² | 1² |
| 3.5. | Manganas, µg/l | 3 | 1² | 1² |
| 3.6. | Amonis, mg/l | 3 | 1² | 1² |
| 3.7. | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 ⁰C 1 ml | 3 | 1² | 1² |
| 3.8. | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml | 3 | 1² | 1² |
| 3.9. | Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml | 3 | 1² | 1² |
| 3.10. | Žarninių enterokokų skaičius 100 ml | 3 | 1² | 1² |

¹Paviršinių (lietaus) ir buitinių nuotekų tyrimai atliekami viena kartą per ketvirtį, atlikimo data tikslinama su Užsakovo paskirtu atsakingu asmeniu.

²Matavimų atlikimo data tikslinama su Užsakovo paskirtu atsakingu asmeniu.

3.2. Iš Panevėžio dujų kompresorių stoties su nuotekomis į gamtinę aplinką išleidžiamų teršalų, geriamojo vandens kokybės rodiklių bei vandens suminio kietumo laboratorinių tyrimų apimtys:

| Eil. Nr. | Tiriamo parametro pavadinimas | Mėginių ėmimo periodiškumas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mėginių paėmimo vietų kiekis | Preliminarus matavimų kiekis , vnt./metams |  |
|  |  |  | 2026 metais | 2027 metais |
| 1. Paviršinės (lietaus) nuotekos |  |  |  |  |
| 1.1. | T, ⁰C | 4 | 4³ | 4³ |
| 1.2. | pH | 4 | 4³ | 4³ |
| 1.3. | BDS7, mg/l | 4 | 4³ | 4³ |
| 1.4. | Suspenduotos medžiagos, mg/l | 4 | 4³ | 4³ |
| 1.5. | Naftos produktai, mg/l | 4 | 4³ | 4³ |
| 2. Geriamojo vandens kokybės tyrimai |  |  |  |  |
| 2.1. | pH | 3 | 14 | 14 |
| 2.2. | Permanganato indeksas, mg/l | 3 | 14 | 14 |
| 2.3. | Chromas Cr, µg/l | 3 | 14 | 14 |
| 2.4. | Bendroji geležis Fe, µg/l | 3 | 14 | 14 |
| 2.5. | Manganas, µg/l | 3 | 14 | 14 |
| 2.6. | Amonis, mg/l | 3 | 14 | 14 |
| 2.7. | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 ⁰C 1 ml | 3 | 14 | 14 |
| 2.8. | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml | 3 | 14 | 14 |
| 2.9. | Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml | 3 | 14 | 14 |
| 2.10. | Žarninių enterokokų skaičius 100 ml | 3 | 14 | 14 |
| 3. Vandens suminio kietumo tyrimai |  |  |  |  |
| 3.1. | Bendras kietumo (suminis kalcis ir magnis) | 4 | 124 | 124 |

³ Paviršinių (lietaus) nuotekų tyrimai atliekami viena kartą per ketvirtį, atlikimo data tikslinama su Užsakovo paskirtu atsakingu asmeniu.

4  Matavimų atlikimo data tikslinama su Užsakovo paskirtu atsakingu asmeniu.

3.3. Kiemėnų dujų apskaitos stoties su nuotekomis į gamtinę aplinką išleidžiamų teršalų ir geriamojo vandens kokybės rodiklių laboratorinių tyrimų apimtys:

| Eil. Nr. | Tiriamo parametro pavadinimas | Mėginių ėmimo periodiškumas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mėginių paėmimo vietų kiekis | Preliminarus matavimų kiekis , vnt./metams |  |
|  |  |  | 2026 metais | 2027 metais |
| - Geriamojo vandens kokybės tyrimai |  |  |  |  |
| 1.1. | pH | 1 | 15 | 15 |
| 1.2. | Permanganato indeksas, mg/l | 1 | 15 | 15 |
| 1.3. | Chromas Cr, µg/l | 1 | 15 | 15 |
| 1.4. | Bendroji geležis Fe, µg/l | 1 | 15 | 15 |
| 1.5. | Manganas, µg/l | 1 | 15 | 15 |
| 1.6. | Amonis, mg/l | 1 | 15 | 15 |
| 1.7. | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 ⁰C 1 ml | 1 | 15 | 15 |
| 1.8. | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml | 1 | 15 | 15 |
| 1.9. | Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml | 1 | 15 | 15 |
| 1.10. | Žarninių enterokokų skaičius 100 ml | 1 | 15 | 15 |
| 2. Buitinės nuotekos |  |  |  |  |
| 2.1. | T, ⁰C | 2 | 46 | 46 |
| 2.2. | pH | 2 | 46 | 46 |
| 2.3. | Permanganato indeksas, mg/l | 2 | 46 | 46 |
| 2.4. | BDS7, mg/l | 2 | 46 | 46 |
| 2.5. | Suspenduotos medžiagos, mg/l | 2 | 46 | 46 |
| 2.6. | Bendras azotas, mg/l | 2 | 46 | 46 |
| 2.7. | Bendras fosforas, mg/l | 2 | 46 | 46 |

5 Matavimų atlikimo data tikslinama su Užsakovo paskirtu atsakingu asmeniu.

6 Buitinių nuotekų tyrimai atliekami viena kartą per ketvirtį, atlikimo data tikslinama su Užsakovo paskirtu atsakingu asmeniu.

3.4. Šakių dujų apskaitos stoties geriamojo vandens kokybės rodiklių laboratorinių tyrimų apimtys:

| Eil. Nr. | Tiriamo parametro pavadinimas | Mėginių ėmimo periodiškumas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mėginių paėmimo vietų kiekis | Preliminarus matavimų kiekis , vnt./metams |  |
|  |  |  | 2026 metais | 2027 metais |
| Geriamojo vandens kokybės tyrimai |  |  |  |  |
| 1. | pH | 1 | 17 | 17 |
| 2. | Permanganato indeksas, mg/l | 1 | 17 | 17 |
| 3. | Chromas Cr, µg/l | 1 | 17 | 17 |
| 4. | Bendroji geležis Fe, µg/l | 1 | 17 | 17 |
| 5. | Manganas, µg/l | 1 | 17 | 17 |
| 6. | Amonis, mg/l | 1 | 17 | 17 |
| 7. | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 ⁰C 1 ml | 1 | 17 | 17 |
| 8 | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml | 1 | 17 | 17 |
| 9. | Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml | 1 | 17 | 17 |
| 10. | Žarninių enterokokų skaičius 100 ml | 1 | 17 | 17 |

7 Matavimų atlikimo data tikslinama su Užsakovo paskirtu atsakingu asmeniu.

3.5. Santakos dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stoties su nuotekomis į gamtinę aplinką išleidžiamų teršalų rodiklių laboratorinių tyrimų apimtys:

| Eil. Nr. | Tiriamo parametro pavadinimas | Mėginių ėmimo periodiškumas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mėginių paėmimo vietų kiekis | Preliminarus matavimų kiekis , vnt./metams |  |
|  |  |  | 2026 metais | 2027 metais |
| Paviršinės (lietaus) nuotekos |  |  |  |  |
| 1. | T, ⁰C | 1 | 48 | 48 |
| 2. | pH | 1 | 48 | 48 |
| 3. | BDS7, mg/l | 1 | 48 | 48 |
| 4. | Suspenduotos medžiagos, mg/l | 1 | 48 | 48 |
| 5. | Naftos produktai, mg/l | 1 | 48 | 48 |

8 Matavimų atlikimo data tikslinama su Užsakovo paskirtu atsakingu asmeniu.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA (-os):

4.1. Jauniūnų dujų kompresorių stotyje (Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Liukonių vs. 3);

4.2. Panevėžio dujų kompresorių stotyje (Panevėžio r. sav., Maksvytiškių k., Verslo g. 11);

4.3. Kiemėnų dujų apskaitos stotyje (Pasvalio r. sav., Namišių sen., Kiemėnų k., Kiemėnų g. 71 a.);

4.4. Santakos dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stotis (Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Išlandžių k.);

4.5. Šakių dujų apskaitos stotyje (Šakių r. sav., Šakių sen., Daugėliškių k., Kęstučio g. 77).

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

5.1. Paslaugų teikėjas turi atvykti savo lėšomis į Užsakovo užsakyme nurodytą konkretų adresą  suteikti Paslaugas pagal numatytą grafiką ir su Užsakovu suderintą laiką. Paslaugų teikėjas turės Paslaugas teikti konkrečiu nurodytu adresu Užsakovo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val). Užsakovas užsakymus teikia el. paštu. Užsakymas laikomas gautu nuo Užsakymo el. paštu išsiuntimo momento.

5.2. Užsakovo teritorijoje visi matavimai ir kiti paslaugai teikti reikalingi veiksmai atliekami dalyvaujant Užsakovo atstovui.

5.3. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti atliktų matavimų tikslumą, tyrimų metodų atitikimą Lietuvos Respublikoje galiojantiems norminiams teisės aktams, standartams ir kitiems norminiams dokumentams.

5.4. Atlikus kokybės rodiklių laboratorinius tyrimus Paslaugų teikėjas turi pateikti matavimų rezultatus (protokolus) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo matavimų atlikimo dienos. Kartu su PVM sąskaita faktūra turi būti pateikti matavimų rezultatai (protokolai).

5.5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas, nurodytas šioje Techninėje specifikacijoje,  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo konkretaus užsakymo el. paštu ir (arba) telefonu pateikimo momento, nebent su Užsakovu yra suderinamas kitas Paslaugų teikimo terminas sutarties vykdymo metu.

5.6. Į Paslaugų kainą/įkainius turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo patiriamos išlaidas, susijusios su paslaugų atlikimu (matavimų, transporto išlaidos ir kt.).

5.7. Už suteiktas Paslaugas pateiktos PVM sąskaitos faktūros apmokėjimo terminas yra 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

5.8. Užsakovas iškilus poreikiui turi teisę pirkti papildomas techninėje specifikacijoje nenurodytas su pirkimo objektu,  susijusias Paslaugas (maksimaliai iki 10 proc. pradinės  Sutarties vertės be PVM). Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Teikėjo kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

5.9. Paslaugų teikėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Paslaugų teikimo sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo momento ir galioja 24 mėnesius, bet ne trumpiau kaip iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7. PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMI ŽALIEJI KRITERIJAI

7.1. Pirkimo objektas nėra įtrauktas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Produktų, kuriems taikomi aplinkos apsaugos kriterijai sąrašą. Pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato pirkimo objektui taikomus žaliuosius kriterijus, vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) 4.4.4. punktu:
7.1.1. Paslaugų teikėjas privalo siekti minimalaus popieriaus sunaudojimo ir visiškai atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo bei spausdinimo Sutarties vykdymo metu. Visi su Paslaugų teikimu susiję dokumentai (įskaitant matavimų rezultatus/protokolus, PVM sąskaitas faktūras, paslaugų perdavimo–priėmimo aktus ir kt.) Užsakovui privalo būti teikiami tik elektroniniu formatu.

8. TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.