## Lapas 1
Prekių kiekiai ir įkainiai
Eil. Nr. | Medžiagų pavadinimas, |  | Mato vienetas | Preliminarus kiekis vnt. | 1 vieneto įkainis, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM
1. | Micro TSPĮ valdiklio komplektas su maitinimo įranga, akumuliatorių baterijomis ir ryšio įranga bei Micro TSPĮ spinta ne mažiau IP 61 su kabelių tvirtinimo kanalais, laikikliais ir kitomis techniniuose reikalavimuose nurodytomis medžiagomis, įskaitant Įrangos derinimą – konfigūravimą, bei instruktavimą. |  | Komplektas | 40 |  | 0
2. | Analoginių įėjimų 2 kanalų IS atskyriklis (Ex barjeras) |  | Komplektas | 150 |  | 0
3. | Diskretinių įėjimų 4-ių kanalų IS atskyriklis (Ex barjeras) |  | Komplektas | 80 |  | 0
4. | Antivandalinė dėžė telemetrijos spintos montavimui ne mažiau IP 44 |  | Vnt. | 40 |  | 0
5. | Uždujinimo signalizatorius su jutikliu |  | Komplektas | 40 |  | 0
6. | Antenos komplektas, 1-as variantas1 |  | Komplektas | 48 |  | 0
7. | Antenos komplektas, 2-as variantas2 |  | Komplektas | 10 |  | 0
8. | Antenos komplektas, 3-as variantas3 |  | Komplektas | 3 |  | 0
9. | Tipinis projektas |  | Vnt. | 1 |  | 0
| Preliminarus kiekis*, vnt. |  |  | 412
Pasiūlymo kaina EUR be PVM | [5 empty] | 0
PVM | [5 empty] | 0
Pasiūlymo kaina EUR su PVM | [5 empty] | 0
1 - nekryptinė, išorinė, antivandalinė ne mažiau kaip 3dB ( 2G/4G). 2 - kryptinė, išorinė, ne mažiau kaip 8,5dB ( 2G/4G) montuojama ant stiebo ≥3,5m. 3 - kryptinė, išorinė ne mažiau kaip 18dB (4G) montuojama ant stiebo ≥3,5m.
* Nurodytas preliminarus pirkimo objekto kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes keičiant eilutėse nurodytus kiekius, tačiau neviršijant Sutarties vertės. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto Prekių kiekio, išskyrus techninėje specifikacijoje nurodytą Minimalų kiekį