Specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas  – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. FA8655-25-1-7020 „US Air Force Projekto“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Lazerio pluošto galios matuoklis su sensoriumi (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al. 10, LT-10223 Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Lazerio pluošto galios matuoklis su sensoriumi | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 60 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.4.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas: Lazerio pluošto galios matuoklis su sensoriumi. Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Nurodyti konkretų gamintojo modelį | Būtina | Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį |
|  | Lazerio pluošto galios matuoklis. |  |  |
| 2. | Tipas | Universalus galios matavimo prietaisas, suderinamas su šiluminio, fotodiodinio ir piroelektrinio tipo matavimo galvomis |  |
| 3. | Parametrai | LCD vienspalvis (monochrome) ekranas su galiniu apšvietimu duomenų atvaizdavimui, prietaiso meniu funkcijos pasirenkamos mygtukais esančiais korpuse. |  |
| 4. | Papildomos funkcijos | Prietaiso meniu, programinės įrangos integravimo funkcija su Labview aplinka |  |
| 5. | Jungtys | USB (ne mažiau kaip 20 Hz) ir analoginė |  |
| 6. | Analoginio signalo tipas | Analoginis 1 V± 5 % |  |
| 7. | Garantinė priežiūra* | Ne trumpesnis nei gamintojo nustatytas standartinis laikotarpis tokiai įrangai |  |
|  | Galios matuoklio sensorius. |  |  |
| 8. | Nurodyti konkretų gamintojo modelį | Būtina | Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį |
| 9. | Sensoriaus tipas | Šiluminis |  |
| 10. | Galios matavimo sritis | 5 W – 600 W |  |
| 11. | Energijos matavimo sritis | 600 mJ – 600 J |  |
| 12. | Spektrinė veikimo sritis | 190 nm – 11 μm |  |
| 13. | Apertūra | d≥64 mm |  |
| 14. | Atsako laikas | ≤4 s |  |
| 15. | Maksimalus energijos tankis, kurį galima matuoti | 7 kW/cm2 |  |
| 16. | Aušinimas | Oras - integruotas ventiliatorius |  |
| 17. | Ženklinimas | CE ženklinimas pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus |  |
| 18. | Suderinamumas* | Suderinama su siūlomo universaliu galios matavimo prietaisu. |  |
| 19. | Garantija* | Ne trumpesnis nei gamintojo nustatytas standartinis laikotarpis tokiai įrangai |  |

*Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.