Specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas  – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. FA8655-25-1-7020 „US Air Force Projekto“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Šviesolaidinis strypinis stiprintuvas  (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al. 10, LT-10223 Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Šviesolaidinis strypinis stiprintuvas | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 120 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.4.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 120 (šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas: Šviesolaidinis strypinis stiprintuvas . Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Nurodyti konkretų gamintojo modelį | Būtina | Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį |
| 2. | Šviesolaidžio tipas ir konstrukcija | Didelio šerdies diametro dvigubo apvalkalo fotoninių kristalų šviesolaidis legiruotas iterbio jonais 976 nm spinduliuotei sugerti. Strypinė konstrukcija (rod-type). |  |
| 3. | Signalo bangos ilgis, kuriam pritaikytas | 1030 nm |  |
| 4. | Šerdies diametras | ≥85 μm |  |
| 5. | Modos lauko diametras 1e2 lygyje | 65±6.5 μm |  |
| 6. | Kaupinimo apvalkalo diametras | 260±15 μm |  |
| 7. | Kaupinimo apvalkalo skaitinė apertūra (NA) | ≥0.5 |  |
| 8. | Šviesolaidinio strypo stiprinimo terpės ilgis | 804±3 mm |  |
| 9. | Apvalkalo sugertis 976 nm spinduliuotei | ≥17 dB |  |
| 10. | Poliarizacijos ekstinkcijos santykis (PER) | ≥15 dB |  |
| 11. | Ribinė sustipintos signalo spinduliuotės galia, kuriai pritaikytas šviesolaidinis stiprintuvas | ≤250 W |  |
| 12. | Antgaliai | Šviesolaidinio strypo abu antgaliai yra užlydyti ir padengti skaidrinančiomis dangomis 976 nm (R≤0.3%) ir 1030 nm (R≤0.3%) spinduliuotei. |  |
| 13. | Aušinimas | Strypinė konstrukcija pritaikyta aušinti vandeniu. Vandens žarnelių sujungimo tipais: 8 mm x 1/4” BSPP arba lygiavertis. |  |
| 14. | Tvirtinimas | Strypinėje konstrukcijoje turi būti angos tvirtinimui varžtais prie optinio stalo. |  |
| 15. | Ženklinimas | CE ženklinimas pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus |  |
| 16. | Garantija* | Ne mažesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamintojo garantija. |  |

*Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.