## Lapas1
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | PASTABOS/SIŪLYMAI
1 | 0 | 0 | Kriochirurginis zondas A08/90/N/RF
1 | 1 | 0 | Kriochirurginis zondas A08/90/N/RF | vnt. | 2
1 | 1 | 1 | Skirtas kriochirurginėms lėtinio skausmo gydymo procedūroms atlikti
1 | 1 | 2 | Siūlomas kriochirurginis zondas turi būti techniškai suderinamas su VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje naudojamu gamintojo „Metrum CryoFlex“ kriochirurginiu aparatu „CRYO-S Painless aparatas CSEP“
1 | 1 | 3 | Su RFID čipu kriozonde
1 | 1 | 4 | Kriochirurginio zondo diametras 0,8±0,05 mm (21 GA)
1 | 1 | 5 | Kriochirurginio zondo ilgis 90±5 mm
1 | 1 | 6 | Kriochirurginio zondo šaldomos dalies ilgis 10±0,5 mm
1 | 1 | 7 | Kriochirurginio zondo darbinis galas aštrus
2 | 0 | 0 | Kriochirurginis zondas A13/120/T/RF
2 | 1 | 0 | Kriochirurginis zondas A13/120/T/RF | vnt. | 28
2 | 1 | 1 | Skirtas kriochirurginėms lėtinio skausmo gydymo procedūroms atlikti
2 | 1 | 2 | Siūlomas kriochirurginis zondas turi būti techniškai suderinamas su VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje naudojamu gamintojo „Metrum CryoFlex“ kriochirurginiu aparatu „CRYO-S Painless aparatas CSEP“
2 | 1 | 3 | Su RFID čipu kriozonde
2 | 1 | 4 | Kriochirurginio zondo diametras 1,3±0,05 mm (18 GA)
2 | 1 | 5 | Kriochirurginio zondo ilgis 120±5 mm
2 | 1 | 6 | Kriochirurginio zondo šaldomos dalies ilgis 7±0,5 mm
2 | 1 | 7 | Kriochirurginio zondo darbinis galas aštrus