VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Tiekėjams	2026-02-25

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomame mažos vertės pirkime „VP-3061-3 Kondicionierių įrengimas Kauno regione“ skelbiamos apklausos būdu, sulaukė tiekėjo klausimą. Žemiau pateiktas klausimas ir Perkančiosios organizacijos atsakymas.

1. Prašome patikslinti techninių reikalavimų punktą 5. Komunikacija ir valdymas MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą. Ar būtinai turi būti jungiamasi per interneto kabelį, ar galima siūlyti prisijungimą per Wifi?

Atsakymas. Split ir MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą VRF/VRV sistemos turi turėti galimybę pajungti jas į bendrą pastatų valdymo sistemą ((pvz. Ethernet, Modbus), komunikacijos protokolus ir tipą derinti su užsakovu), turi turėti centrinį valdymo pultą su galimybe matyti ir valdyti kiekvieną vidinį bloką atskirai.

Iš šio reikalavimo matyti, kad nėra apibrėžimo, jog komunikacija būtina tik per kabelinį pajungimą LAN, todėl tiekėjo siūlymas ryšiui su vietiniu internetu naudoti WiFi ryšį yra tinkamas. Visi Split ir Multisplit kondicionieriai turi turėti WiFi modulį.

Rengė: Vaida Vaitkuvienė, tel.: +370 665 23953, el. p.: Vaida.Vaitkuviene@turtas.lt