DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2026-ESO-121) NK 110/10 kV Riešės TP 10 kV šynų keitimas ir naujų įvadinių narvelių rekonstravimo, Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kirzinės vs., Senasis Ukmergės kel. 187 pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kita | Kita | Prašome nurodyti kokia yra šiuo metu sumontuota TSPĮ įranga. | Atsakome, kad sumontuota įranga: Harris GE D20 TSPĮ. |
| 2. | Kita | Kita | Prašome patvirtinti jog tikrai rangovui nereiks pateikti darbo projekto. | Kadangi perkame tik įrangą be antrinių grandinių derinimo - darbo projekto nereikia. |

Pirkimų projektų vadovė Vita Girniūtė, Mob. +370 612 24351