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DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2026-ESO-121) NK 110/10 kV Riešės TP 10 kV šynų keitimas ir naujų įvadinių narvelių rekonstravimo, Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kirzinės vs., Senasis Ukmergės kel. 187 pirkime.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).


	Eil.Nr.**
	Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*
	Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas
	Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas
	Atsakymai

	1.
	Kita
	Kita
	Prašome nurodyti kokia yra šiuo metu sumontuota TSPĮ įranga.
	Atsakome, kad sumontuota įranga: Harris GE D20 TSPĮ.


	2.
	Kita
	Kita
	Prašome patvirtinti jog tikrai rangovui nereiks pateikti darbo projekto.
	Kadangi perkame tik įrangą be antrinių grandinių derinimo - darbo projekto nereikia.







Pirkimų projektų vadovė Vita Girniūtė, Mob. +370 612 24351
Juridinio asmens kodas 303200016
PVM mokėtojo kodas LT100008194913

+370 5 278 2222
gpc@ignitis.lt

www.ignitisgrupe.lt

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
Laisvės pr. 10, 04215
Vilnius, Lietuva
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