## Pasiūlymo forma
AB „Klaipėdos energija" |  |  |  | PASIŪLYMO PRIEDAS
Tiekėjo, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas (įrašyti)
PREKIŲ ĮKAINIAI
PUR IZOLIUOTŲ ŠILUMOS TIEKIMO GAMINIŲ PASIŪLYMO FORMA (DN20–DN200)
Izoliacijos serija: STANDARTINĖ (pagal EN 253 ar lygiavertį)
1. PUR izoliuoti tiesiniai vamzdžiai
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,0mm | DN20/110 | 1 vnt. | 130
2 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,3mm | DN25/110 | 1 vnt. | 140
3 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,6mm | DN32/110 | 1 vnt. | 155
4 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,6mm | DN40/110 | 1 vnt. | 160
5 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,9mm | DN50/125 | 1 vnt. | 180
6 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,9mm | DN65/140 | 1 vnt. | 215
7 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 3,2mm | DN80/160 | 1 vnt. | 270
8 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 4,5mm | DN100/200 | 1 vnt. | 390
9 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 4,5mm | DN125/225 | 1 vnt. | 510
10 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 5,0mm | DN150/250 | 1 vnt. | 528
11 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 5,6mm | DN200/315 | 1 vnt. | 810
1.1 PUR izoliuoti tiesiniai vamzdžiai SPIRO (cinkuotos skardos kevalas)
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,0mm | DN20/110 | 1 vnt. | 180
2 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,3mm | DN25/110 | 1 vnt. | 210
3 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,6mm | DN32/110 | 1 vnt. | 235
4 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,6mm | DN40/110 | 1 vnt. | 240
5 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,9mm | DN50/125 | 1 vnt. | 300
6 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,9mm | DN65/140 | 1 vnt. | 320
7 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 3,2mm | DN80/160 | 1 vnt. | 380
8 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 4,5mm | DN100/200 | 1 vnt. | 570
9 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 4,5mm | DN125/225 | 1 vnt. | 740
10 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 5,0mm | DN150/250 | 1 vnt. | 800
11 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 5,6mm | DN200/315 | 1 vnt. | 1200
2. PUR izoliuotos alkūnės 45°
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN20/110 | 1 vnt. | 52
2 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN25/110 | 1 vnt. | 52
3 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN32/110 | 1 vnt. | 55
4 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN40/110 | 1 vnt. | 55
5 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN50/125 | 1 vnt. | 59
6 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN65/140 | 1 vnt. | 64
7 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN80/160 | 1 vnt. | 75
8 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN100/200 | 1 vnt. | 92
9 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN125/225 | 1 vnt. | 144
10 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN150/250 | 1 vnt. | 156
11 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN200/315 | 1 vnt. | 295
3. PUR izoliuotos alkūnės 90°
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN20/110 | 1 vnt. | 52
2 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN25/110 | 1 vnt. | 52
3 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN32/110 | 1 vnt. | 55
4 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN40/110 | 1 vnt. | 55
5 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN50/125 | 1 vnt. | 59
6 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN65/140 | 1 vnt. | 64
7 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN80/160 | 1 vnt. | 75
8 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN100/200 | 1 vnt. | 92
9 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN125/225 | 1 vnt. | 144
10 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN150/250 | 1 vnt. | 156
11 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN200/315 | 1 vnt. | 295
4. PUR izoliuoti trišakiai (T formos)
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN20/110x20/110 | 1 vnt. | 180
2 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN25/110x20/110 | 1 vnt. | 180
3 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN32/110x25/110 | 1 vnt. | 185
4 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN40/110x32/110 | 1 vnt. | 195
5 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN50/125x40/110 | 1 vnt. | 200
6 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN65/140x50/125 | 1 vnt. | 210
7 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN80/160x65/140 | 1 vnt. | 220
8 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN100/200x80/160 | 1 vnt. | 220
9 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN125/225x100/200 | 1 vnt. | 290
10 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN150/250x125/225 | 1 vnt. | 390
11 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN200/315x150/250 | 1 vnt. | 480
5. PUR izoliuoti trišakiai (lygiagretūs)
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN20/110x20/110 | 1 vnt. | 180
2 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN25/110x20/110 | 1 vnt. | 180
3 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN32/110x25/110 | 1 vnt. | 185
4 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN40/110x32/110 | 1 vnt. | 195
5 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN50/125x40/110 | 1 vnt. | 200
6 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN65/140x50/125 | 1 vnt. | 210
7 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN80/160x65/140 | 1 vnt. | 220
8 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN100/200x80/160 | 1 vnt. | 220
9 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN125/225x100/200 | 1 vnt. | 290
10 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN150/250x125/225 | 1 vnt. | 390
11 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN200/315x150/250 | 1 vnt. | 480
6. Izoliacinės movos (pagal vamzdžių DN) Komplekte turi būti normuotas putplasčio paketas, laidų sujungėjai ir laidų laikikliai.
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN20/110 | 1 kompl. | 24
2 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN25/110 | 1 kompl. | 24
3 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN32/110 | 1 kompl. | 25
4 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN40/110 | 1 kompl. | 25
5 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN50/125 | 1 kompl. | 27
6 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN65/140 | 1 kompl. | 28
7 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN80/160 | 1 kompl. | 29
8 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN100/200 | 1 kompl. | 36
9 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN125/225 | 1 kompl. | 37
10 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN150/250 | 1 kompl. | 47
11 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN200/315 | 1 kompl. | 64
7. PUR izoliuotos rutulinės įvirinamos sklendės su dviem aptarnavimo vožtuvais
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | PUR izoliuota sklendė | DN20/110 | 1 vnt. | 550
2 | PUR izoliuota sklendė | DN25/110 | 1 vnt. | 575
3 | PUR izoliuota sklendė | DN32/110 | 1 vnt. | 640
4 | PUR izoliuota sklendė | DN40/110 | 1 vnt. | 680
5 | PUR izoliuota sklendė | DN50/125 | 1 vnt. | 720
6 | PUR izoliuota sklendė | DN65/140 | 1 vnt. | 750
7 | PUR izoliuota sklendė | DN80/160 | 1 vnt. | 793
8 | PUR izoliuota sklendė | DN100/200 | 1 vnt. | 1058
9 | PUR izoliuota sklendė | DN125/225 | 1 vnt. | 1265
10 | PUR izoliuota sklendė | DN150/250 | 1 vnt. | 1380
11 | PUR izoliuota sklendė | DN200/315 | 1 vnt. | 2100
Bendra kaina be PVM, Eur: |  |  |  |  | 0
PVM, Eur: |  |  |  |  | 0
Bendra kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  | 0
Pastabos:
1. Bendra kaina be PVM ir su PVM įrašoma (perkeliama) į specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedą "Pasiūlymo forma".
2. Privaloma užpildyti visas šios lentelės siūlomų prekių įkainių grafas (eurais). Neužpildžius bent vienos įkainių grafos – pasiūlymas bus atmestas.
3. Bendra pasiūlymo kaina skirta išsiaiškinti mažiausios kainos pasiūlymą – laimėjusio pasiūlymo nustatymui.