TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugos (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas 1 – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Perkantysis subjektas 2 – uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“.

  - Perkantieji subjektai – akcinė bendrovė „Kauno energija“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ (abu perkantieji subjektai kartu).

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantieji subjektai sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto 1, Perkančiojo subjekto 2 ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslauga 1 – karšto vandens apskaitos prietaisų keitimas.

  - Paslauga 2 – šalto vandens apskaitos prietaisų keitimas.

  - Paslaugos – šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisų keitimas (abi paslaugos kartu).

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu ir / ar elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto 1 nurodytą informacinę sistemą Perkančiojo subjekto 1 teikiamas užsakymas, kuriame nurodomas (−i) Paslaugų kiekis (−ai), Paslaugų teikimo adresas (−ai) ir terminas (−ai), ir kita informacija (esant poreikiui), susijusi su Paslaugų teikimu.

  - Patalpa – daugiabučio gyvenamojo namo butas ar kita patalpa, kurioje yra įrengti šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisai.

  - Skaitikliai – užsakymų vykdymui reikalingi buitiniai šalto ir / ar karšto vandens apskaitos prietaisai DN 15-20.

  - Vartotojas – buto ar kitos patalpos savininkas / bendrasavininkas / įgaliotas naudotojas / atstovas.

  - Defektai – Perkančiojo subjekto 1 ar Perkančiojo subjekto 2 nustatyti teikiamų Paslaugų neatitikimai šios techninės specifikacijos (toliau − Techninė specifikacija) reikalavimams.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS (Paslauga 1 ir Paslauga 2)

  - Šiuo Pirkimu Perkantieji subjektai numato įsigyti šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugas, kurių metu bus siekiama pakeisti visus paminėtus vandens apskaitos prietaisus, esančius Vartotojo Patalpoje, vieno apsilankymo metu.

  - Paslaugos sudarytų galimybę:

    - gauti ekonominį efektą, t. y. užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą, sumokant mažesnį įkainį už identiškų paslaugų suteikimą, nes įprastai tokios paslaugos  įsigyjamos atskirai (Perkantysis subjektas 1 įsigyja karšto vandens apskaitos prietaisų keitimą, o Perkantysis subjektas 2 − šalto vandens apskaitos prietaisų keitimą);

    - sumažinti Vartotojų laiko sąnaudas, skiriamas karšto vandens apskaitos prietaisų ir šalto vandens apskaitos prietaisų keitimui, nes šios paslaugos įprastai yra teikiamos Vartotojui kelių apsilankymų metu.

  - Paslaugos turės užtikrinti:

    - savalaikę Skaitiklių metrologinę patikrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu (galiojančia suvestine redakcija) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ (galiojančia suvestine redakcija);

    - savalaikį Skaitiklių pakeitimą tais atvejais, kai jie sugenda.

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Preliminarus Paslaugų kiekis/ Skaitiklių kiekis * Sutarties galiojimo laikotarpiu | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimas (Paslauga 1) | 4324* | vnt. |
| 2. | Šalto vandens apskaitos prietaisų keitimas (Paslauga 2) | 4370* | vnt. |

* Nurodytas Skaitiklių, kuriems turės būti teikiamos Paslaugos, kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas 1 ir Perkantysis subjektas 2 turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Skaitiklių, kuriems turės būti teikiamos Paslaugos, kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Perkantysis subjektas 1 ir Perkantysis subjektas 2 neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA (Paslauga 1 ir Paslauga 2)

  - Paslaugų teikimo vietos: Kaunas, Kauno rajonas. Konkreti (−ios) Paslaugų suteikimo vieta (−os) bus nurodyta (−os) Užsakyme (−uose).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI (Paslauga 1)

  - Tiekėjas privalo suteikti Paslaugą 1 kokybiškai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais suteikiamą Paslaugą 1, taip pat Skaitiklių įrengimo, naudojimo instrukcijomis ir rekomendacijomis, Karšto vandens apskaitos mazgo elementų plombavimo schemomis (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4).

  - Tiekėjas, teikdamas Paslaugą 1, privalo užtikrinti:

    - kad pakeistas (sumontuotas kitoje vietoje) Skaitiklis teisingai matuotų per jį pratekantį karšto vandens kiekį;

    - kad Skaitiklio naudotojas ir Skaitiklio priežiūrą atliekantis personalas galėtų lengvai patikrinti pakeisto Skaitiklio rodmenis ir / arba suteikti jo priežiūros paslaugas;

    - kad Skaitiklis gamintojo nustatyta tvarka būtų teisingai įrengtas Skaitiklio naudojimo vietoje ir aktyvuotas pradėti transliuoti duomenis į Perkančiojo subjekto 1 naudojamus LoRaWAN duomenų perdavimo tinklus duomenų registravimui tinklo valdymo programoje (LORIOT AG gamintojo „LORIOT“ programa).

  - Tiekėjas, pastebėjęs akivaizdžiai matomus išmontuojamo Skaitiklio išorinius mechaninius ar klastojimo pažeidimus, privalo išmontuotą Skaitiklį perduoti jį eksploatuojančiam Perkančiajam subjektui 1, o Skaitiklio pažeidimus ar klastojimą (esant tokiam atvejui) − užfiksuoti mobilioje aplikacijoje bei aprašyti Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo akte ar kitame Perkančiojo subjekto 1 dokumente.

  - Tiekėjas privalo užplombuoti pakeistą Skaitiklį vienkartinėmis užspaudžiamomis plastikinėmis plombomis. Plombavimą būtina atlikti pagal Karšto vandens apskaitos mazgo elementų plombavimo schemas, taip, kad neliktų galimybės Skaitiklį išardyti, nepažeidus plombų.

  - Tiekėjas prie išmontuoto Skaitiklio prieš jį fotografuojant, ant Skaitiklio užklijuoja informacinį lipduką, kuriame privalo pateikti informaciją apie tikslų adresą ir vietą iš kur buvo išmontuotas Skaitiklis bei jo išmontavimo datą. Informacinius lipdukus, kurie bus klijuojami ant Skaitiklių, turi paruošti (įsigyti) pats Tiekėjas, nes Perkantysis subjektas 1 tokių lipdukų neteiks.

  - Tiekėjas, pakeitęs Skaitiklius, elektroninėmis priemonėmis ir / ar mobiliame įrenginyje privalės surašyti (sugeneruoti) Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 5), tiksliai fiksuojant išmontuoto ir sumontuoto Skaitiklių plombų duomenis, aptiktus Skaitiklio eksploatacinius pažeidimus, naujus arba pasikeitusius Vartotojo asmeninius, kontaktinius duomenis, padarant kokybiškas išmontuojamo ir sumontuoto (pakeičiamo) Skaitiklio foto nuotrauką (−as), kurioje (−se) aiškiai matytųsi Skaitiklio numeris ir rodmenys, informacinis lipdukas (nedengiantis Skaitiklio rodmenų), pateikiant Vartotojui pasirašyti Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo aktą ar kitą Perkančiojo subjekto 1 dokumentą mobilioje aplikacijoje.

  - Jeigu dėl techninių priežasčių (nėra galimybės uždaryti vandens, avarinė vamzdyno būklė, nepasiekiama Skaitiklio vieta ir pan.) Paslaugos 1 suteikti neįmanoma, Tiekėjas privalo surašyti Defektinį aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 8) ir Karšto/ Šalto vandens apskaitos prietaiso keitimo neįvykusių paslaugų aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 9). Minėti aktai turi būti pasirašyti Vartotojo arba pastato, kuriame yra Vartotojas, administruojančio asmens ir pateiktas Perkančiajam subjektui 1. Prie šių aktų privaloma pateikti ir fotonuotrauką, įrodančią, kad atitinkamas aktas surašytas tikslingai.

  - Tiekėjas privalo per Sutartyje nustatytus terminus pateikti Perkančiajam subjektui 1 ataskaitinę dokumentaciją: Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 6), Pažymą apie suteiktų paslaugų vertę (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 7). Tiekėjas taip pat privalo pateikti Perkančiajam subjektui 1 sudarytą (−us) Defektinį aktą (−us) (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 8) ir Karšto/ Šalto vandens apskaitos prietaiso keitimo neįvykusių paslaugų aktą (−us) (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 9), jeigu Paslauga 1 nebuvo suteikta.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI (Paslauga 2)

  - Tiekėjas privalo suteikti Paslaugą 2 kokybiškai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais šalto vandens apskaitos prietaisų keitimą, taip pat Skaitiklių įrengimo, naudojimo instrukcijomis ir rekomendacijomis, Šalto vandens apskaitos mazgo elementų plombavimo schemomis (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4).

  - Tiekėjas, teikdamas Paslaugą 2, privalo užtikrinti:

6.2.1.  kad pakeistas (sumontuotas kitoje vietoje) Skaitiklis teisingai matuotų per jį pratekantį šalto vandens kiekį;

6.2.2.  kad Skaitiklio naudotojas ir Skaitiklio priežiūrą atliekantis personalas galėtų lengvai patikrinti pakeisto Skaitiklio rodmenis ir / arba suteikti jo priežiūros paslaugas;

6.2.3.  kad Skaitiklis būtų sumontuotas pagal gamintojo nustatytus reikalavimus, laikantis vandens srovės krypties, montavimo padėties ir kitų techninių sąlygų ir, esant būtinumui, aktyvuotas pradėti transliuoti duomenis į Perkančiojo subjekto 2 naudojamus LoRaWAN duomenų perdavimo tinklus duomenų registravimui tinklo valdymo programoje;

  - Tiekėjas, prieš išmontuodamas Skaitiklį, privalo patikrinti jo gamyklinį numerį, įvertinti techninę būklę ir padaryti išmontuojamo Skaitiklio fotonuotraukas apskaitos mazge. Prieš fotografuojant ant Skaitiklio privalo būti užklijuotas informacinis lipdukas, kuriame nurodytas tikslus adresas, vieta ir data. Informacinius lipdukus, kurie bus klijuojami ant Skaitiklių, turi paruošti (įsigyti) pats Tiekėjas, nes Perkantysis subjektas 2 tokių lipdukų neteiks.

6.4. Tiekėjas, pastebėjęs akivaizdžiai matomus Skaitiklio mechaninius ar klastojimo pažeidimus, privalo juos užfiksuoti mobilioje aplikacijoje ir surašyti Šalto vandens apskaitos prietaisų pažeidimų ar eksploatavimo sąlygų patikros aktą, ar kitą Perkančiojo subjekto 2 dokumentą, kurį pasirašo Tiekėjo atstovas ir Vartotojas arba jį atstovaujantis asmuo.

6.5. Tiekėjas privalo užplombuoti pakeistą Skaitiklį Perkančiojo subjekto 2 pateiktomis plombomis, laikantis Šalto vandens apskaitos mazgo elementų plombavimo schemų.

6.6. Tiekėjas, pakeitęs Skaitiklį, privalo elektroninėmis priemonėmis ir / ar mobiliame įrenginyje surašyti Šalto  vandens skaitiklio pastatymo − keitimo aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 5), tiksliai fiksuojant išmontuoto ir sumontuoto Skaitiklių numerius, rodmenis, plombų duomenis, technines pastabas bei pateikiant kokybiškas apskaitos mazgo fotonuotraukas. Minėtą aktą pasirašo Tiekėjo atstovas ir Vartotojas.

6.7. Jeigu dėl techninių priežasčių (nėra galimybės uždaryti vandens, avarinė vamzdyno būklė, nepasiekiama Skaitiklio vieta ir pan.) Paslaugos 2 suteikti neįmanoma, Tiekėjas privalo surašyti Defektinį aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 8) ir Karšto/ Šalto vandens apskaitos prietaiso keitimo neįvykusių paslaugų aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 9). Minėti aktai turi būti pasirašyti Vartotojo arba pastato, kuriame yra Vartotojas, administruojančio asmens ir pateiktas Perkančiajam subjektui 2. Prie šių aktų privaloma pateikti ir fotonuotrauką, įrodančią, kad atitinkamas aktas surašytas tikslingai.

6.8. Tiekėjas privalo per Sutartyje nustatytus terminus pateikti Perkančiajam subjektui 2 ataskaitinę dokumentaciją: Šalto vandens skaitiklio pastatymo − keitimo aktą (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 5), Pažymą apie suteiktų paslaugų vertę (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 7) Tiekėjas taip pat privalo pateikti Perkančiajam subjektui 2 sudarytą (−us) Defektinį aktą (−us) (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 8) ir Karšto/ Šalto vandens apskaitos prietaiso keitimo neįvykusių paslaugų aktą (−us) (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 9), jeigu Paslauga 2 nebuvo suteikta.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI (Paslauga 1 ir Paslauga 2)

  - Perkantieji subjektai pateiks Tiekėjui Paslaugų teikimui reikalingus Skaitiklius (be pajungimo antgalių), Skaitiklių plombavimui reikalingas plombas ir priims pakeistus (išmontuotus) Skaitiklius, pasirašant Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 nurodytus aktus:

    - Įrenginių ir medžiagų į montažą (iš montažo) perdavimo−priėmimo aktą (Perkančiajam subjektui 1);

    - Šalto vandens skaitiklių perdavimo aktą ir Šalto vandens skaitiklių ir kitų medžiagų perdavimo – priėmimo aktą (Perkančiajam subjektui 2).

  - Skaitiklių plombavimui reikalingą varinį emaliuotą laidą (vielą) turi įsigyti Tiekėjas savo lėšomis, nes minėto laido Perkantieji subjektai neteiks Tiekėjui. Techniniai reikalavimai variniam emaliuotam laidui (vielai): skirtas vandens skaitikliams plombuoti, 0,50 mm storio, atitinka IEC 60317−13 Grade2 ar lygiavertį standartą.

  - Tiekėjas neturi teisės plombuoti kitų, Užsakyme nenumatytų, Skaitiklių ar įrenginių.

  - Tiekėjas neturi teisės teikti Vartotojams kitų, su Paslaugomis nesusijusių, mokamų paslaugų Perkančiųjų subjektų vardu. Už papildomas, Sutartyje nenumatytas paslaugas, atsiskaito Tiekėjui pats (−ys) Vartotojas (−ai).

  - Tiekėjas, esant Perkančiųjų subjektų poreikiui, kuris fiksuojamas Užsakyme (−uose), privalės užtikrinti 1 (vieno) mėnesio minimalų Skaitiklių keitimo našumą: 1 000 (vienas tūkstantis) vnt. Skaitiklių.

  - Į Paslaugų įkainį turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos išlaidos: įrenginių, detalių, pagalbinių medžiagų įsigijimo, darbo jėgos, transporto eksploatavimo ir parkavimo, logistikos, ryšio, informacinių technologijų priemonių panaudojimo, atvykimas į Perkančiojo subjekto 1 ir Perkančiojo subjekto 2 patalpas, ir kitos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos.

  - Tiekėjas privalo teikti Paslaugas darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 20.00 val. arba kitu Tiekėjo su Vartotoju (−ais) suderintu laiku.

  - Paslaugos turi būti suteikiamos kokybiškai, atitikti Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų kokybę, reikalavimus.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugas teikiantys darbuotojai visada su savimi turėtų ir pareikalavus galėtų pateikti dokumentus, įrodančius, kad minėti darbuotojai atstovauja Tiekėją.

  - Tiekėjo darbuotojai privalo būti apsirengę tvarkingais darbo rūbais su Tiekėjo skiriamaisiais ženklais, Patalpose būti su specialiai tam skirtais antbačiais.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti Paslaugas teikiančių darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, bendrųjų daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus tvarkos taisyklių, darbo kultūros reikalavimų laikymąsi. Tiekėjo darbuotojų elgesys su Vartotojais turi būti mandagus.

  - Tiekėjo ar jo subtiekėjo (−ų) darbuotojai Paslaugų teikimo metu Vartotojo (−ų) Patalpoje (−ose) negali vykdyti kitų, su teikiamomis Paslaugomis nesusijusių paslaugų (įrengimo ar pakeitimo, ar jo remonto paslaugų). Draudžiama iš Vartotojų imti bet kokias įmokas, nesusijusias su Paslaugų teikimu.

  - Tiekėjas Paslaugų suteikimui privalės turėti ir tinkamai panaudoti reikiamą įrangos, įrankių, santechninių vamzdyno jungiamųjų detalių, eksploatacinių medžiagų kiekį. Perkantieji subjektai nekompensuos šių išlaidų Tiekėjui.

  - Visos Tiekėjo naudojamos detalės, eksploatacinės medžiagos privalo atitikti geriamojo vandens tiekimo ir minimalių Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojamų aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi jų gamybai. Perkančiajam subjektui 1 ir / ar Perkančiajam subjektui 2 pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti teikiamoms  Paslaugoms naudojamų įrankių, detalių ir eksploatacinių medžiagų kokybės sertifikatus ir įrodyti jų tinkamumą naudojimui.

  - Tiekėjas privalo grąžinti išmontuotus Skaitiklius Perkantiesiems subjektams. Perkančiajam subjektui 1 ir Perkančiajam subjektui 2 grąžinami Skaitikliai turės būti supakuoti tvarkingose tų pačių gabaritų kartoninėse pakuotėse po ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) vnt. (jei su Perkančiuoju subjektu 1 arba Perkančiuoju subjektu 2 nebus susitarta dėl kito Skaitiklių supakavimo kiekio) ir pristatyti į Perkančiųjų subjektų nurodytas vietas. Tiekėjo gaunamų (Perkančiųjų subjektų perduodamų) ir išmontuotų Skaitiklių pristatymo Perkantiesiems subjektams vietų adresai ir grafikai bus suderinami po Sutarties įsigaliojimo datos.

  - Už gautų ir / ar išmontuotų Skaitiklių sugadinimą, pažeidimą ar praradimą Tiekėjas apmoka savo lėšomis pagal Perkančiųjų subjektų pateiktas PVM sąskaitas faktūras / sąskaitas faktūras.

  - Tuo atveju, kai Patalpoje (−se) yra numatyta įvykdyti Užsakymą (−us), tačiau Paslaugų teikimo metu buvo nustatyta, kad dėl tam tikrų priežasčių (tuo metu negalima uždaryti vandens tiekimo, vandens vamzdyno techninis stovis yra nepatenkinamas (avarinis), Skaitiklio (−ių) pakeitimo vieta (−os) yra Paslaugoms nepasiekiamoje (−ose) vietoje (−ose), nepakanka laiko atlikti visas Skaitiklių pakeitimo paslaugas tuo pačiu metu) Tiekėjas negalės pakeisti bent vieno iš visų numatytų Skaitiklių, pageidaujama Paslaugų suteikimą nukelti vėlesniam laikui ir Paslaugas suteikti pilnai, kai bus sudarytos tam tinkamos sąlygos. Tokiu atveju Tiekėjas privalo su Vartotoju susitarti, kad Vartotojas per nustatytą laikotarpį sudarytų tinkamas sąlygas jo Patalpoje (−ose) pakeisti visus Užsakyme nurodytus Skaitiklius vieno apsilankymo metu.

  - Tiekėjas privalės raštu pranešti Perkantiesiems subjektams apie visus Tiekėjo paskirtus darbuotojus, kurie suteiks Paslaugas, bus atsakingi už teikiamų Paslaugos kokybę ir, kurie pasirašys suteiktų Paslaugų ataskaitinę dokumentaciją.

  - Perkantieji subjektai privalės Tiekėjui raštu pranešti apie savo paskirtus asmenis, kurie vykdys Tiekėjo teikiamų Paslaugų priežiūrą.

  - Perkantieji subjektai po Sutarties sudarymo ir įsigaliojimo datos pateikia Tiekėjui:

    - prietaisus ir medžiagas, nurodytas Techninės specifikacijos 7.1 punkte;

    - suteiktų Paslaugų ataskaitinės dokumentacijos, išvardintos Techninės specifikacijos 5.8 ir 6.8 punktuose, formas .docx formatu. Perkantieji subjektai pasilieka teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu keisti dokumentų pavyzdžius (formas);

    - turimą informaciją apie Vartotoją ir Vartotoją atstovaujančius (daugiabutį gyvenamąjį namą administruojančius) asmenis (organizacijas), kurią iš Perkančiųjų subjektų gauti raštu paprašys Tiekėjas.

  - Perkantieji subjektai turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu:

    - kviesti Tiekėją dalyvauti susirinkimuose. Susirinkimo metu priimti sprendimai (papildomi susitarimai) dėl Sutarties vykdymo bus privalomi kiek Tiekėjui, tiek Perkantiesiems subjektams;

    - bet kada tikrinti ir reikšti Tiekėjui pastabas dėl jo teikiamų Paslaugų kokybės ir savalaikio jų įvykdymo;

    - reikalauti iš Tiekėjo ištaisyti nustatytus teikiamų Paslaugų neatitikimus taip pat stabdyti teikiamas Paslaugas, kol nustatyti Defektai bus pašalinti. Perkantysis subjektas 1 ir / ar Perkantysis subjektas 2, nustatęs (−ę) Defektus, privalo surašyti Defektinį aktą ar kitą Perkančiojo subjekto 1 / Perkančiojo subjekto 2 dokumentą (−us), pateikti jį (−uos) Tiekėjui ir suderinti su juo Defektų pašalinimo terminus. Tiekėjas Defektus privalo pašalinti savo lėšomis;

    - stabdyti Paslaugų teikimą, kai Tiekėjas laiku nepradeda Paslaugų teikimo arba jas teikia taip lėtai, kad visas Paslaugas suteikti iki nustatytų terminų nebus techniškai įmanoma;

    - nemokėti Tiekėjui už nesuteiktas, ne laiku suteiktas arba nekokybiškai suteiktas Paslaugas;

    - inicijuoti Sutarties nutraukimą, kai Tiekėjas nesilaiko Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA (Paslauga 1 ir Paslauga 2)

  - Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiųjų subjektų faktinį poreikį, neviršijant maksimalios Sutarties kainos per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Užsakymus Paslaugų teikimui pateiks Tiekėjui tik Perkantysis subjektas 1. Užsakymo forma yra pateikta Techninės specifikacijos Priede Nr. 2.

  - Prieš Užsakymo pateikimą, Perkantysis subjektas 1 suderins jame nurodytą informaciją (kiekis (−iai), Paslaugų teikimo adresas (−ai) ir terminas (−ai)) su Perkančiuoju subjektu 2.

  - Reikalavimui Tiekėjui, teikiant Paslaugą 1:

    - paimti Skaitiklius ir plombas iš Perkančiojo subjekto 1 pateiktame Užsakyme nurodyto adreso (−ų);

    - atlikti pakeistų ir / ar sumontuotų karšto vandens apskaitos prietaisų užplombavimą;

    - parengti ataskaitinius rašytinius ir (ar) formuojamus mobilioje aplikacijoje dokumentus dėl suteiktų Paslaugos 1 ir Paslaugos 2;

    - pristatyti pakeistus / išmontuotus karšto vandens apskaitos prietaisus Perkančiajam subjektui;

    - Tiekėjas Paslaugų teikimui privalės turėti planšetinius kompiuterius ir / ar mobilius įrenginius, kuriuose turės būti įdiegta programa, leidžianti pildyti karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo, patikrinimo, neįvykusios Paslaugos 1 pažeidimų aktus mobilioje aplikacijoje;

    - jei dėl techninių priežasčių (vandens apskaitos mazgas, vandentiekio vamzdynas yra neteisingai įrengtas, susidėvėjęs, paveiktas korozijos, vandens uždarymo įrenginys neveikia) nėra techninių galimybių įvykdyti Užsakymą, Tiekėjas turi surašyti mobilioje aplikacijoje Techninės specifikacijos Priede Nr. 3 pateiktos formos aktą, kuriame privalo tiksliai aprašyti priežastis, dėl kurių nėra galimybės įvykdyti Užsakymo (pridedant Paslaugų teikimo vietos situacijos foto nuotrauką (−as)). Minėtas dokumentas turi būti pateiktas Perkančiajam subjektui 1 tik pasirašytas Vartotojo.

  - Reikalavimui Tiekėjui, teikiant Paslaugą 2:

    - paimti Skaitiklius ir plombas iš Perkančiojo subjekto 2 Užsakyme nurodyto adreso (−ų);

    - užplombuoti Skaitiklio veržles ir, jei yra, filtrą Perkančiojo subjekto 2 pateiktais vienkartiniais užraktais.

    - Tiekėjas Paslaugos 2 teikimui privalės turėti planšetinius kompiuterius ir / ar mobilius įrenginius, parengti ir pateikti visus Techninės specifikacijos 6.8 punkte nurodytus dokumentus (pagal Perkančiojo subjekto 2 formas) mobilioje aplikacijoje;

    - atlikus Skaitiklių keitimą, perduoti duomenis ir fotonuotraukas Perkančiajam subjektui 2 per Sutartyje nurodytą terminą, o sutartu būdu  ir XML formato duomenų byla (Techninės specifikacijos Priedas Nr.10) − Sutartyje nurodytu laikotarpiu ir dažnumu.

    - pristatyti pakeistus / išmontuotus Skaitiklius Perkančiajam subjektui 2 per Sutartyje nurodytą terminą, pildant Perkančiojo subjekto 2 aktus, kurių formos pateiktos Techninės specifikacijos Priede Nr.1;

    - savo lėšomis pašalinti Paslaugos 2 teikimo metu atsiradusius šalto vandens tiekimo sutrikimus ar defektus per Sutartyje nurodytą terminą;

    - garantiniu laikotarpiu šalinti visus Skaitiklių išmontavimo ar sumontavimo defektus savo lėšomis;

  - Tiekėjas privalo iš anksto susiderinti Paslaugų teikimo aspektus su Vartotojais. Tam tikslui Tiekėjas privalo:

    - didelių apimčių Paslaugų teikimą (viename ar keliuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose) per Sutartyje nurodytą terminą raštu suderinti su šiuos daugiabučius gyvenamuosius namus administruojančiu asmeniu arba organizacija ir paskelbti kiekvienoje daugiabučio gyvenamojo namo laiptinėje esančioje skelbimų lentoje, o jei tokios nėra, kitoje gerai matomoje daugiabučio gyvenamojo namo vietoje, iškabinant išsamius informacinius pranešimus (skelbimus), kuriuose turi būti nurodoma pakankama informacija apie Paslaugų turinį (objekto tikslų adresą, vietą, laiką, darbų trumpą aprašymą, reikalavimus, keliamus Paslaugoms teikti), jų teikėją (rekvizitus, Tiekėjo, teikiančio Paslaugas, ir Paslaugoms teikti skiriamo darbuotojo kontaktus). Tiekėjo parengti pranešimai (skelbimai) turi būti tvarkingi, lengvai skaitomi. Baigus (nutraukus) teikti Paslaugas, pranešimai (skelbimai) turi būti nuimami.

    - pavienių Paslaugų teikimą (atskirame ar keliuose atskiruose butuose, patalpose) per Sutartyje nurodytą terminą raštu suderinti su šalto ir karšto vandens Vartotojais.

  - Suteikiamas Paslaugas, atsiradus būtinumui, derinti su daugiabučio gyvenamo namo šalto ir karšto vandens sistemų techniniu prižiūrėtoju, kitomis organizacijomis arba institucijomis.

  - Tiekėjas Paslaugas pradės teikti gavęs Perkančiojo subjekto 1 Užsakymą ir daugiabutį gyvenamąjį namą administruojančio asmens (organizacijos) ir / ar Vartotojo (−ų) sutikimą Paslaugų suteikimui.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS (Paslauga 1 ir Paslauga 2)

  - Tiekėjas privalo garantuoti suteiktų Paslaugų kokybę. Tiekėjas suteiktoms Paslaugoms privalo suteikti garantinį aptarnavimo laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip 2 (dveji) metai nuo akto (−ų), nurodyto (−ų) Techninės specifikacijos Priede Nr. 1, pasirašymo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu atsiradusius Skaitiklių išmontavimo ir / ar sumontavimo (keitimo) defektus Tiekėjas šalina savo lėšomis visu garantiniu laikotarpiu. Jei atsiradę defektai nepašalinami garantinio laikotarpio metu, tuomet garantinis laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti. Pastebėjus per garantinį laikotarpį Tiekėjo suteiktų Paslaugų trūkumus, Perkantieji subjektai praneša apie tai Tiekėjui elektroniniu paštu. Tiekėjas įsipareigoja per Sutartyje nurodytą terminą tokius trūkumus pašalinti.

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Jeigu bus nustatyta, kad Paslaugų teikimo metu buvo panaudoti nekokybiški įrenginiai, detalės, eksploatacinės medžiagos, Tiekėjas privalės juos per Sutartyje nurodytą terminą pakeisti savo lėšomis kitais (−omis) atitinkančiais (−iomis) reikalavimus, kompensuojant dėl to Perkančiųjų subjektų patirtus nuostolius.

  - Paslaugų teikimo metu ar suteiktų Paslaugų rezultate atsiradusius vandens tiekimo sutrikimus Patalpoje (−se) Tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti nedelsiant, ne vėliau kaip per Sutartyje nurodytą terminą nuo pranešimo apie tai gavimo datos.

  - Paslaugų teikimo metu įvykus vandentiekio avarijai ir / ar sugadinus Patalpos (−ų) turtą dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas nedelsiant organizuoja avarijos likvidavimo darbus ir atsiradusius nuostolius padengia savo lėšomis. Tiekėjas apie tai nedelsdamas informuoja Perkančiuosius subjektus tel. Nr. +370 800 20 000. Teikiant Paslaugas, šalto ir / ar karšto vandens tiekimas daugiabučio (−ių) gyvenamojo (−ųjų) namo (−ų) gyventojams negali būti sutrikdytas ilgiau kaip Sutartyje nurodytam terminui.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI (Paslauga 1 ir Paslauga 2)

  - Paslaugų perdavimo−priėmimo aktai.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Įrenginių ir medžiagų į montažą / iš montažo perdavimo – priėmimo aktas (taikoma, teikiant Paslaugą 1); Šalto vandens skaitiklių perdavimo aktas, Šalto vandens skaitiklių ir kitų medžiagų perdavimo − priėmimo aktas (taikoma, teikiant Paslaugą 2);

  - Priedas Nr. 2 – Karšto / šalto vandens skaitiklių pakeitimo paslaugų užsakymas;

  - Priedas Nr. 3 – Karšto vandens apskaitos prietaiso eksploatavimo sąlygų ir rodmenų patikros aktas (taikoma Paslaugai 1); Šalto vandens apskaitos prietaisų eksploatavimo sąlygų patikrinimo aktas (taikoma Paslaugai 2);

  - Priedas Nr. 4 – Karšto vandens apskaitos mazgo elementų plombavimo schemos (taikoma Paslaugai 1); Šalto vandens apskaitos mazgo plombavimo schema (taikoma Paslaugai 2);

  - Priedas Nr. 5 – Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo aktas (taikoma Paslaugai 1); Šalto  vandens skaitiklio pastatymo – keitimo aktas  (taikoma Paslaugai 2);

  - Priedas Nr. 6 – Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas (taikoma Paslaugai 1 ir Paslaugai 2);

  - Priedas Nr. 7 – Pažyma apie suteiktų paslaugų vertę (taikoma Paslaugai 1 ir Paslaugai 2);

  - Priedas Nr. 8 – Defektinis aktas (taikoma Paslaugai 1); Defektinis aktas (taikoma Paslaugai 2);

  - Priedas Nr. 9 – Karšto/ Šalto vandens apskaitos prietaiso keitimo neįvykusių paslaugų aktas (taikoma Paslaugai 1 ir Paslaugai 2);

  - Priedas Nr. 10 – Šalto vandens XML šablonas duomenų perdavimui (taikoma Paslaugai 2).

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ Į MONTAŽĄ / IŠ MONTAŽO

PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS NR.

Kaunas

20 __- _______- __ Akcinė bendrovė „Kauno energija“, atstovaujama _______________________________________________ perdavė, o_________________________________ atstovaujama _______________________________________________________________________________ priėmė objektui ______________________________________________ šiuos įrenginius (medžiagas): Inventorinis Nr.; Įrenginio (medžiagų) pavadinimas; Tipas, markė; Matavimo vienetai; Kiekis, vnt.; Kaina, Eur; Suma, Eur. Perdavė_____________________________ ________________ (vardas, pavardė) (parašas) Priėmė_______________________________ _______________ (vardas, pavardė) (parašas)

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ PERDAVIMO AKTAS

pildo Pirkėjas

## UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “KAUNO VANDENYS”

ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO

AKTAS NR.

20     m.                  d.

Pirkėjas: UAB „Kauno vandenys“

Paslaugos Teikėjas:

Pirkėjas perduoda Paslaugos tiekėjui šalto vandens skaitiklius ir vienkartinius užraktus (plombas) sąrašas (pridedamas).

- Šalto vandens skaitikliai

Viso:          vnt.

- Vienkartiniai užraktai (plombos)                 vnt.

Pirkėjas

Paslaugos Teikėjas

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Pildo Tiekėjas

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2

| KARŠTO IR ŠALTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ KEITIMO PASLAUGŲ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UŽSAKYMAS Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaunas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__-________ - ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties Nr. ir data: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties objektas: karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugos (toliau − Paslaugos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Užsakovas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paslaugų teikėjas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Paslaugų apimtys, adresai ir suteikimo terminai pateikiami objektų, kuriuose būtina suteikti karšto ir / ar šalto vandens skaitiklių pakeitimo paslaugas, sąraše (1 lentelė): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKTŲ, KURIUOSE BŪTINA SUTEIKTI KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ KEITIMO PASLAUGAS, SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 lentelė |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vietovė | Objekto adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr.) |  |  | Karšto vandens apskaitos prietaisų kiekis, vnt. | Objektą administruojančios organizacijos, vartotojo pavadinimas, kontaktai | Paslaugų suteikimo terminas |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vietovė | Objekto adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr.) |  |  | Šalto vandens apskaitos prietaisų kiekis, vnt. | Objektą administruojančios organizacijos, vartotojo pavadinimas, kontaktai | Paslaugų suteikimo terminas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 7 |

Užsakovo atstovai:

Akcinės bendrovės „Kauno energija“ atstovas

_____________________________		______________

(pareigos, vardas, pavardė)			 (parašas)

Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ atstovas

_____________________________		______________

(pareigos, vardas, pavardė)			 (parašas)

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3

Akto numeris Nr.: 202_-00000

KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISO EKSPLOATAVIMO SĄLYGŲ IR RODMENŲ PATIKROS AKTAS

|  | Patikros data 202_-00-00 00:00 Objekto adresas: Savininkas: Telefonas: |  |
| --- | --- | --- |

Objekte įrengti apskaitos prietaisai: Skaitiklio numeris; Skaitiklio tipas; Rodmenys, m3; Plombos numeris. 1.. 2.. Pastabos: Rasti pažeidimai: Abonementas atsako už įrengto apskaitos prietaiso bei jo priedų saugumą, yra supažindintas su apskaitos prietaiso eksploatavimo reikalavimais, apsaugos priemonių priežiūra ir taisyklėmis Tikrinimo metu duomenys užfiksuoti teisingai. Sutinku, kad mano, kaip namo prižiūrėtojo / administratoriaus/bendrijos pirmininko kontaktiniai duomenys būtų viešai skelbiami akcinės bendrovės „Kauno energija“ interneto puslapyje www.kaunoenergija.lt Sutikimas gali būti atšauktas išsiuntus akcinei bendrovei „Kauno energija“ pranešimą Privatumo politikoje nurodyta tvarka, kuri skelbiama https://www.kaunoenergija.lt/privatumo-politika.

Patikrinime dalyvavo:                                                                    Parašas:

Vardas, Pavardė

Įmonės atstovas:                                                                             Parašas:

Vardas, Pavardė

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3

ŠALTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ EKSPLOATAVIMO SALYGŲ PATIKRINIMO AKTAS

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4

| KARŠTO VANDENS APSKAITOS MAZGO ELEMENTŲ PLOMBAVIMO SCHEMOS |  |
| --- | --- |
|  | Schema Nr. 1 |
|  | Schema Nr. 2 |
|  | Schema Nr. 3 |

PASTABOS:

1. Skaitiklis turi būti plombuojamos tik unikaliomis numeruotomis plombomis.

2. Vandens filtras gali būti plombuojamas tik pagal atskirą susitarimą.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4

ŠALTO VANDENS APSKAITOS MAZGO PLOMBAVIMO SCHEMA

PASTABOS:

1. Skaitiklis gali būti montuojamas tik horizontaliai, skaičiavimo mechanizmas nukreiptas į viršų.

2. Strėlė, esanti ant skaitiklio korpuso visuomet turi rodyti srovės kryptį.

3. Emaliuoto laido reikalavimai: skirtas vandens skaitikliams plombuoti, IEC 60317-13 Grade 2,

0,50 mm storio

__________________________

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 5

Nr.: 202_-00000

Karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo aktas

|  | Prietaiso keitimo data 202_-00-00 00:00 Apskaitos taško kodas: Objekto pavadinimas: Adresas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numontuotas apskaitos prietaisas |  |  | Sumontuotas apskaitos prietaisas |  |
| Prietaiso numeris: |  |  | Prietaiso numeris: |  |
| KV rodmuo (m3) |  |  | Rodmenų data |  |
| Rodmenų data |  |  | Skaitiklio tipas |  |
|  |  |  | KV rodmuo (m3) |  |
|  |  |  | Metrologinė patikros atlikimo data |  |
|  |  |  | Skaitiklio ilgis |  |
|  |  |  | Pastabos: |  |
|  |  |  | Plombų sąrašas: |  |
|  |  |  | Plombos numeris |  |
| Numontuotas apskaitos prietaisas |  |  | Sumontuotas apskaitos prietaisas |  |
| Prietaiso numeris: |  |  | Prietaiso numeris: |  |
| KV rodmuo (m3) |  |  | Rodmenų data |  |
| Rodmenų data |  |  | Skaitiklio tipas |  |
|  |  |  | KV rodmuo (m3) |  |
|  |  |  | Metrologinė patikros atlikimo data |  |
|  |  |  | Skaitiklio ilgis |  |
|  |  |  | Pastabos: |  |
|  |  |  | Plombų sąrašas: |  |
|  |  |  | Plombos numeris |  |

Pastabos objektui:

Akcinės bendrovės „Kauno energija“ atstovas

Sutinku, kad mano, kaip namo prižiūrėtojo/administratoriaus/bendrijos pirmininko kontaktiniai duomenys būtų viešai skelbiami akcinės bendrovės „Kauno energija“ interneto puslapyje www.kaunoenergija.lt Sutikimas gali būti atšauktas išsiuntus akcinei bendrovei „Kauno energija“ pranešimą Privatumo politikoje nurodyta tvarka, kuri skelbiama https://www.kaunoenergija.lt/privatumo-politika.

Patikrinime dalyvavo:

Vardas, Pavardė

parašas

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 5

ŠALTO VANDENS SKAITIKLIO PASTATYMO-KEITIMO AKTAS

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 6

_________________________________________________________________________ (perkančiojo subjekto pavadinimas).

202__-__- Sutartis Nr. _______ PASLAUGŲ PERDAVIMO−PRIĖMIMO AKTAS Nr._______

per 202___ m. _________ mėn.

Objektas: Šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugos (toliau − Paslaugos)

Užsakovas:

Vykdytojas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Data | Paslaugų kiekis, vnt. | Tiesioginės išlaidos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paslaugos vieneto kaina, Eur/vnt. | Iš viso, Eur |
| 1. | Karšto/ Šalto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugos |  |  |  |  |
| Iš viso be PVM |  |  |  |  |  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21 % |  |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM |  |  |  |  |  |

| Suma žodžiu: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Užsakovas:; Vykdytojas:. ________________________; _______________________. (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data); (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data). |  |  |  |  |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 7

_________________________________________________________________________

(perkančiojo subjekto pavadinimas)

202__-__- Sutartis Nr. _______ PAŽYMA APIE SUTEIKTŲ PASLAUGŲ VERTĘ Nr. ___

per 202___ m. _________ mėn.

Objektas: Šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugos (toliau − Paslaugos)

Užsakovas:

Vykdytojas:

| Paslaugų (objekto) pavadinimas | Maksimalios sutarties kainos dalis už karšto/ šalto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugas, Eur | Suteiktų paslaugų vertė, Eur |  |  |  | Pakeistų karšto/ šalto vandens apskaitos prietaisų kiekis, vnt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nuo sutarties pradžios | Nuo metų pradžios | Nuo ataskaitinio mėnesio pradžios | Nuo sutarties pradžios |  | Nuo ataskaitinio mėnesio pradžios |
| Karšto/ šalto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugos | − |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso be PVM |  |  |  |  | − |  | − |  |  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21% |  |  |  |  | − |  | − |  |  |
| Iš viso su PVM |  |  |  |  | − |  | − |  |  |

| Suma žodžiais: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 8

Akcinė bendrovė ,,Kauno energija“

202__-__-   Sutartis Nr. _______

DEFEKTINIS AKTAS Nr.________

202__-___-_______

Komisijos nariai:_______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ nustatė, kad objekte_________________ ____________karšto vandens skaitikliai neįrengti šiuose butuose (patalpose) dėl sekančių priežasčių

| Eil. Nr. | Objekto adresas | Paslaugų nesuteikimo priežastis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |

| Komisijos nariai: (pareigos, vardas, pavardė); (parašas). (pareigos, vardas, pavardė); (parašas). (pareigos, vardas, pavardė); (parašas). |  |  |
| --- | --- | --- |

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 8

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 9

_________________________________________________________________________ (perkančiojo subjekto, kuriam teikiamos paslaugos pavadinimas). 20___m. ___ _ d. KARŠTO/ ŠALTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISO KEITIMO NEĮVYKUSIŲ PASLAUGŲ AKTAS 20___m. ___ _ d. _________vykdydama karšto/ šalto vandens apskaitos prietaisų keitimo paslaugas (vykdytojo pavadinimas) _______ pažymi, kad minėtos paslaugos neįvyko dėl ___________________ Vykdytojas (atstovas):; Vartotojas (atstovas):. ________________________; _______________________. (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data); (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)...

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 10

šalto VANDENS XML šablonas duomenų perdavimui

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<form:Documents xmlns:form="FormData.xsd" xmlns:addData="AdditionalFormData.xsd">

<_VSPKA:_VSPKA addData:DocumentState="Correct" addData:ImagePath="\KV_00001_001.tif" xmlns:_VSPKA="VSPKA.xsd">

<_Puslapis>

<_BatchID>00001</_BatchID>		/*duomenų bylos numeris

<_Data>2017-01-01</_Data>		/*keitimo akto data

<_Nr>11.11/11P.1111</_Nr>		/*keitimo akto numeris

<_Tipas>J</_Tipas>			/*objekto tipas (F-fizinis, J –juridinis)

<_ObjektoKodas>OP00000000</_ObjektoKodas>	/*objekto kodas užsakovo sistemoje

<_Marke1>xx20</_Marke1>	/*nuimamo skaitiklio markės kodas užsakovo sistemoje

<_Diam1>20</_Diam1>			/*nuimamo skaitiklio diametras

<_SkaitNr1>99999999</_SkaitNr1>	/*nuimamo skaitiklio gamyklinis Nr.

<_Rodm1>999</_Rodm1>			/*nuimamo skaitiklio rodmuo

<_PlombNr1>88888888</_PlombNr1>	/*nuimamo skaitiklio plombos Nr.

<_Keit1>01</_Keit1>		/*skaitiklio keitimo priežasties kodas užsakovo sistemoje

<_Marke2>xxxxxx20</_Marke2>	/*statomo apsk. taške skaitiklio markės kodas užsakovo sistemoje <_Diam2>20</_Diam2>		/*statomo skaitiklio diametras

<_SkaitNr2>7777777</_SkaitNr2>	/*statomo skaitiklio gamyklinis Nr

<_Rodm2>0</_Rodm2>			/*statomo skaitiklio rodmuo

<_PlombNr2>66666666</_PlombNr2>	/*statomo skaitiklio plombos Nr.

<_Keit2/>			/*skaitiklio keitimo priežasties kodas užsakovo sistemoje

<_Marke3>xx15</_Marke3>

<_Diam3>15</_Diam3>

<_SkaitNr3>5555555</_SkaitNr3>

<_Rodm3>222</_Rodm3>

<_PlombNr3>444444</_PlombNr3>

<_Keit3>01</_Keit3>

<_Marke4>YY15</_Marke4>

<_Diam4>15</_Diam4>

<_SkaitNr4>07489473</_SkaitNr4>

<_Rodm4>0</_Rodm4>

<_PlombNr4>0049563</_PlombNr4>

<_Keit4/>

<_Marke5/>

<_Diam5/>

<_SkaitNr5/>

<_Rodm5/>

<_PlombNr5/>

<_Keit5/>

<_Marke6/>

<_Diam6/>

<_SkaitNr6/>

<_Rodm6/>

<_PlombNr6/>

<_Keit6/>

<_Marke7/>

<_Diam7/>

<_SkaitNr7/>

<_Rodm7/>

<_PlombNr7/>

<_Keit7/>

<_Marke8/>

<_Diam8/>

<_SkaitNr8/>

<_Rodm8/>

<_PlombNr8/>

<_Keit8/>

<_AtstNr>74</_AtstNr>

</_Puslapis>

</_VSPKA:_VSPKA>

</form:Documents>