Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Akustiniai koduoti žuvų žymekliai su unikalia ID akustine žyme 96 vienetai:

| Reikalaujamas parametras ir jo reikšmė | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės savybės, parametrai |
| --- | --- | --- |
| Gamintojas | Nurodo tiekėjas. |  |
| Modelis | Nurodo tiekėjas. |  |
| Akustinio signalo dažnis | Turi būti suderinamas su akustinių 69 kHz imtuvų dažniu. |  |
| ID žymės | Unikalios žymės visiems gamintojo gaminamiems žymekliams. |  |
| Žymeklio ilgis | Ne daugiau nei 68 mm. |  |
| Žymeklio svoris | Ne daugiau kaip 24 gramai. |  |
| Akustinio signalo stiprumas | 155±3 dB. |  |
| Žymeklio aktyvaus veikimo periodas | Ne mažiau kaip 3650 dienų, esant vidutiniam signalo intervalui ne daugiau nei 60 sekundžių. |  |
| Žymeklio signalo siuntimo intervalo ir signalo stiprumo programavimo galimybė | Turi turėti galimybę programuoti skirtingus signalo siuntimo intervalus ir signalo stiprumą. Konkretų žymeklių signalo intervalo ir stiprumo programavimą būtina suderinti su užsakovu. |  |

Prekės nurodytos 1 lentelėje, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus

reikalavimus (prekė turi būti ženklinta CE ženklinimu arba pateikiamas atitinkamas sertifikatas).