## Technine specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Ortodontinės priemonės (12174)“
Bendrieji reikalavimai:
1.Visos prekės turi atitikti 93/42/EEC direktyvos ir/ar MDR (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus, būti paženklintos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai.
2.Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninių duomenų lapus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių charakteristikas.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams (pastaba: žr. pažymėta simboliu "*") taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pat eikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Prekėms turi būti taikomas prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, kuris prekių pristatymo metu yra ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies/objekto pavadinimas | Reikalavimai, parametrai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis (18 mėn.) | Vieno mato vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra suma, Eur be PVM | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą), siūloma pakuotė Pildo tiekėjas | Atitikimas reikalavimamas, siūlomos prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams Pildo tiekėjas | PLANUOJAMA
[10 empty] | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Metalinių beligatūrinių breketų rinkinys be kabliukų | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys pagal MBT metodą .. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt. Be kabliukų. Breketo anga-5,6 mm(0,22colio) | vnt. | 60 | [5 empty] | 480 | 580.8
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
2 | Metaliniai beligatūriniai breketai su kabliukais | [8 empty] | 4310.3 | 5215.463
2.1 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys pagal MBT metodą .Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt. Kabliukai ant iltinių dantų. Breketo anga - 5,6 mm(0,22colio).Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis. | vnt. | 60
2.2 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys pagal MBT metodą .Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt. Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm)..Kabliukai ant 3.4.5 dantų.Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis. | vnt. | 60
2.3 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys pagal MBT metodą .Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt. 0° danties šaknies pasvirimo kampas. Kabliukai ant iltinių dantų. Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm).Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis. | vnt. | 60
2.4 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys pagal MBT metodą .Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt. 0° danties šaknies pasvirimo kampas. Kabliukai ant 3.4.5 dantų. Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm).Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis. | vnt. | 60
2.5 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys pagal MBT metodą .Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 6 vnt. Kabliukai ant iltinių dantų. Breketo anga - 5,6 mm(0,22colio).Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis. | vnt. | 50
2.6 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio viršutinio 1danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( +22°), vainiko pasvirimo kampas (+4°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,04″ (≈ 1,02 mm). | vnt. | 20
2.7 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio viršutinio 1 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( +17°), vainiko pasvirimo kampas (+4°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,04″ (≈ 1,02 mm). | vnt. | 20
2.8 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio viršutinio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -7°), vainiko pasvirimo kampas (+8°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,032″ (≈ 0,81 mm). | vnt. | 20
2.9 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio viršutinio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( 0°), vainiko pasvirimo kampas (+8°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,032″ (≈ 0,81 mm). | vnt. | 20
2.10 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio viršutinio 4 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -7°), vainiko pasvirimo kampas (0°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,036″ (≈ 0,91 mm). | vnt. | 20
2.11 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio viršutinio 4 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -7°), vainiko pasvirimo kampas (0°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,036″ (≈ 0,91 mm). | vnt. | 20
2.12 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio apatinio 1,2 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -6°), vainiko pasvirimo kampas (0°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,06″ (≈ 1,52 mm). | vnt. | 20
2.13 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio apatinio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -6°), vainiko pasvirimo kampas (+3°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,03″ (≈ 0,76 mm). | vnt. | 20
2.14 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio apatinio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( 0°), vainiko pasvirimo kampas (+3°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,03″ (≈ 0,76 mm). | vnt. | 20
2.15 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio apatinio 4 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -12°), vainiko pasvirimo kampas (+2°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,038″ (≈ 0,97 mm). | vnt. | 15
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
3 | Metaliniai breketai | [8 empty] | 18333.8 | 22183.898
3.1 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys su dvigubom angom pagal MBT Twin metodą. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio).Kabliukai ant iltinių dantų | vnt. | 60
3.2 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys pagal Roth* netodą. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio).Kabliukai ant iltinių dantų | vnt. | 60
3.3 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys pagal Roth* netodą. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio).Kabliukai ant 3.4.5 dantų. | vnt. | 60
3.4 |  | Metalinių žemo profilio lygaus paviršio breketų rinkinys. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio) pagal MBT metodą. Pagrindas padengtas APC™ PLUS Adhesive Systema | vnt. | 60
3.5 |  | Metalinių žemo profilio lygaus paviršio breketų rinkinys. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio) pagal MBT metodą.Kabliukai ant iltinių dantų.Pagrindas padengtas APC™ Flash-Free Adhesive Systema | vnt. | 1200
3.6 |  | Metalinių žemo profilio lygaus paviršio breketų rinkinys. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio) pagal MBT metodą.Kabliukai ant 3.4.5 dantų.Pagrindas padengtas APC™ PLUS Adhesive Systema | vnt. | 400
3.7 |  | Metalinių žemo profilio lygaus paviršio breketų rinkinys. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio) pagal MBT metodą.Danties šaknies pasvirimo kampas ( 0).Kabliukai ant iltinių dantų. Pagrindas padengtas APC™ Flash-Free Adhesive Systema | vnt. | 140
3.8 |  | Metalinių žemo profilio lygaus paviršio breketų rinkinys. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio) pagal MBT metodą.Danties šaknies pasvirimo kampas ( 0).Kabliukai ant 3.4.5 dantų.Pagrindas padengtas APC™ PLUS Adhesive Systema | vnt. | 140
3.9 |  | Metaliniai žemo profilio lygaus paviršio breketai. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. 0.22 dydžio apatinio žandikaulio 1 , 2 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -6), vainiko pasvirimo kampas (0).Vielos storis 0,045″ (≈ 1,14 mm). Pakuotėje 5vnt | vnt. | 250
3.10 |  | Metaliniai žemo profilio lygaus paviršio breketai. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. 0.22 dydžio apatinio žandikaulio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -6), vainiko pasvirimo kampas (+3).Vielos storis 0,020″ (≈ 0,51 mm).Pakuotėje 5vnt | vnt. | 400
3.11 |  | Metaliniai žemo profilio lygaus paviršio breketai. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. 0.22 dydžio apatinio žandikaulio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( 0), vainiko pasvirimo kampas (+3).Vielos storis 0,020″ (≈ 0,51 mm).Pakuotėje 5vnt | vnt. | 400
3.12 |  | Metaliniai žemo profilio lygaus paviršio breketai. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. 0.22 dydžio apatinio žandikaulio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -6), vainiko pasvirimo kampas (+3).Vielos storis 0,020″ (≈ 0,51 mm).Kabliukai ant iltinių dantų.Pakuotėje 5vnt | vnt. | 250
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
4 | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys su uždarymo mechanizmu | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą . Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt. Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm).. Kabliukai ant 3.4.5 dantų | vnt. | 60 | [5 empty] | 600 | 726
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
5 | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu | [8 empty] | 1600 | 1936
5.1 |  | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Viršutinio 1 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( +12°), vainiko pasvirimo kampas (+5°).Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm)..Vielos storis: 0,04″ (≈ 1,02 mm). | vnt. | 20
5.2 |  | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Viršutinio 2 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( +8°), vainiko pasvirimo kampas (+9°).Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm)..Vielos storis: 0,049″ (≈ 1,24 mm). | vnt. | 20
5.3 |  | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Viršutinio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -2°), vainiko pasvirimo kampas (+10°).Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm)..Vielos storis: 0,032″ (≈ 0,81 mm). Kabliukai ant 3.4.5 dantų | vnt. | 20
5.4 |  | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Viršutinio 4,5 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -7°), vainiko pasvirimo kampas (0°).Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm)..Vielos storis 0,037″ (≈ 0,94 mm). Kabliukai ant 3.4.5 dantų | vnt. | 20
5.5 |  | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Apatinio 1,2 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -1°), vainiko pasvirimo kampas (0°). Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm).Vielos storis: 0,068″ (≈ 1,73 mm). | vnt. | 20
5.6 |  | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Apatinio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -11°), vainiko pasvirimo kampas (+7°). Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm). Vielos storis: 0,03″ (≈ 0,76 mm). Kabliukai ant 3.4.5 dantų | vnt. | 20
5.7 |  | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Apatinio 4 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -17°), vainiko pasvirimo kampas (0°). Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm).Vielos storis: 0,039″ (≈ 0,99 mm). Kabliukai ant 3.4.5 dantų | vnt. | 20
5.8 |  | Metaliniai beligatūriai breketas su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Apatinio 5 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -22°), vainiko pasvirimo kampas (0°). Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm).Vielos storis: 0,033″ (≈ 0,84 mm). | vnt. | 20
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
6 | Vamzdeliai | [8 empty] | 4672.5 | 5653.725
6.1 |  | Viengubas mini bukalinis vamzdelis viršutiniams 5, 7 dalinai išsikišusiems dantims.Dešinės ir kairės pusės.Plotis 2.5 mm. Su kabliukais.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -10°). distalinis poslinkis (0°). Kraštai užapvalinti.Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm) .Kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą. Pakuotėje 5 vnt. | vnt. | 150
6.2 |  | Viengubas mini bukalinis vamzdelis apatiniams 5, 7 dalinai išsikišusiems dantims.Dešinės ir kairės pusės.Plotis 2.5 mm.Su kabliukais. Danties šaknies pasvirimo kampas ( 0°), vainiko pasvirimo kampas (0°). Kraštai užapvalinti.Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm). Kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą. Pakuotėje 5 vnt. | vnt. | 150
6.3 |  | Viengubas bukalinis vamzdelis apatiniams 5 dantims. Konvertuojamas į breketą; su kabliuku.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -20°), vainiko pasvirimo kampas (0°);distalinis poslinkis (0°).Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm). Plotis 4,3 mm | vnt. | 75
6.4 |  | Viengubas bukalinis vamzdelis apatiniams 6 dantims. Nekonvertuojamas į breketą; su kabliuku ir piltuvėliu.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -10°), vainiko pasvirimo kampas (0°);distalinis poslinkis (0°).Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm). Plotis 3,6 mm | vnt. | 75
6.5 |  | Viengubas bukalinis vamzdelis apatiniams 6 dantims. Nekonvertuojamas į breketą; su kabliuku ir piltuvėliu.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -25°), vainiko pasvirimo kampas (0°);distalinis poslinkis (0°).Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm). Plotis 3,6 mm | vnt. | 75
6.6 |  | Viengubas bukalinis vamzdelis viršutiniams 6 dantims. Danties šaknies pasvirimo kampas ( -19°), distalinis poslinkis (+8°).Bazė 1,2 mm . | vnt. | 75
6.7 |  | Viengubas bukalinis vamzdelis apatiniams 5 dantims. Danties šaknies pasvirimo kampas ( -25°), distalinis poslinkis (0°).Bazė 3,4 mm . | vnt. | 75
6.8 |  | Viengubas bukalinis vamzdelis apatiniams 6 dantims. Danties šaknies pasvirimo kampas ( -30°), distalinis poslinkis (+6°). Bazė 3,4 mm . | vnt. | 75
6.9 |  | Apatinio žandikaulio 5 dantų žemo profilio konvertuojamas bukalinis vamzdelis su kabliuku. Danties šaknies pasvirimo kampas ( -20°), distalinis poslinkis (0°). "Jumbo" tipo bazė 8. Bazė 3,4 mm .Plotis 4,3mm | vnt. | 75
6.10 |  | Apatinio žandikaulio 5 dantų žemo profilio nekonvertuojamas bukalinis vamzdelis su kabliuku ir piltuvėliu. Danties šaknies pasvirimo kampas ( -20°), distalinis poslinkis (0°). "Jumbo" tipo bazė 8. Bazė 3,4 mm .Plotis 4,6mm | vnt. | 75
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM