8
8

3 priedas
APŠVIETIMO ĮRANGA IR ELEKTROS ŠVIESTUVAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir charakteristika
	Mato vienetas
	Orientacinis

Kiekis

	
	1 pirkimo dalis. Lempos
	
	

	1.1.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: Burbuliukas
Cokolio tipas: E27
Galia: 4,4W ± 1W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.2.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: Žvakės formos
Cokolio tipas: E14
Galia: 4W ± 1W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
	vnt. 
	50

	1.3.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Cokolio tipas: 4P 2G11
Galia: 8W ± 2W
Matmenys: 38 x 224 mm
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.4.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Cokolio tipas: 4P 2G11
Galia: 10W ± 1W
Matmenys: 39 x 327 mm
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.5.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: reflektorinė
Cokolio tipas: GU10
Galia: 4,6W ± 1W
Spalvinė temperatūra: 3000 K ± 100 K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
	vnt. 
	50

	1.6.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: linijinė
Cokolio tipas: G13
Galia: 20W ± 2W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Lempos ilgis: 1500 mm
	vnt. 
	50

	1.7.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: linijinė
Cokolio tipas: G13
Galia: 16W ± 2W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Lempos ilgis: 1200 mm
	vnt. 
	50

	1.8.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: linijinė
Cokolio tipas: G13
Galia: 8W ± 2W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Lempos ilgis: 600 mm
	vnt. 
	50

	1.9.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Tipas: A60
Cokolio tipas: E27
Galia: 12W ± 1W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
	vnt. 
	100

	1.10.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED MR16
Cokolio tipas: GU5.3
Galia: 6W ± 1W
Spalvinė temperatūra: 4000K ± 100K
Vardinė įtampa: 12V
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.11.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: reflektorinė R63
Cokolio tipas: E27 
Galia: 8W ± 2W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.12.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas:LED 
Cokolio tipas: 4P G24q-2
Galia: 6,5W ± 1W
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
	vnt. 
	50

	1.13.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Cokolio tipas: 2P G24d-3
Galia: 8,9W ± 1W
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
	vnt. 
	50

	1.14.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: kapsulinė
Cokolio tipas: G9
Galia: 4W ± 1W
Šviesos srautas: ne mažiau 350 lm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: skaidri
	vnt. 
	80

	1.15.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED T5
Forma: linijinė
Cokolio tipas: G5
Galia: 7W ± 1W
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000K ± 100K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
Lempos ilgis: 600 mm
	vnt. 
	100

	1.16.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: kapsulinė
Cokolio tipas: G4
Galia: 2W ± 1W
Spalvinė temperatūra: 3000K ± 100K
Vardinė įtampa: 12V
	vnt. 
	20

	1.17.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: burbulo
Cokolio tipas: E14
Galia: 5W ± 1W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta, matinė
	vnt. 
	20

	1.18.
	Led juosta turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
LED tankis: 120 LED/m
Forma: lipni juosta
Galia: 9,5W/m ± 1W
Vardinė įtampa: 12V
Skaidrumas: skaidri
Sandarumo klasė: IP65
	vnt. 
	20

	1.19.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: halogeninė
Forma: linijinė, dviejų galų
Cokolio tipas: R7s
Galia: 48W ± 1W
Spalvinė temperatūra: 2900K ± 100K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: skaidri
Lempos ilgis mm: 78
	vnt. 
	10

	1.20.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: linijinė, dviejų galų
Cokolio tipas: R7s
Galia: 6W ± 1W
Spalvinė temperatūra: 2700K ± 100K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Lempos ilgis mm: 78
	vnt. 
	10

	1.21.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: linijinė, dviejų galų
Cokolio tipas: R7s
Galia: 10W ± 2W
Spalvinė temperatūra: 3000K ± 100K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Lempos ilgis mm: 118
	vnt. 
	10

	1.22.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: halogeninė
Forma: kapsulinė
Cokolio tipas: G4
Galia: 20W ± 1W 
Vardinė įtampa: 12V
Skaidrumas: skaidri
	vnt. 
	10

	1.23.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: kapsulinė
Cokolio tipas: G9
Galia: 4W ± 1,5W
Spalvinė temperatūra: 4000K ± 100K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: skaidri
	vnt. 
	10

	1.24.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: reflektorinė
Cokolio tipas: GU4
Galia: 4W ± 1W
Vardinė įtampa: 12V
Skaidrumas: skaidri
	vnt. 
	10

	1.25.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: natrio
Cokolio tipas: E27
Galia: 70W 
Vardinė įtampa: 230V AC
Skaidrumas: skaidri
	vnt. 
	20

	1.26.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: metalo halogeninė su metalo-keraminiu degikliu
Cokolio tipas: Rx7s
Galia: 70W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: skaidri
	vnt. 
	10

	1.27.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: metalo halogeninė su metalo-keraminiu degikliu
Cokolio tipas: Rx7s
Galia: 150W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: skaidri
	vnt. 
	10

	
	2 pirkimo dalis. Šviestuvai
	
	

	2.1.
	LED šviestuvas (apvalus) turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 6 W ± 2W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K
Išorinis šviestuvo plotis: 118 ± 2 mm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP20
Tvirtinimo būdas: įleidžiamas
	vnt. 
	20

	2.2.
	LED šviestuvas (apvalus) turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 12 W  ± 2W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K
Išorinis šviestuvo plotis: 169 ± 2 mm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP20
Tvirtinimo būdas: įleidžiamas
	vnt. 
	20

	2.3.
	LED šviestuvas (apvalus) turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 18 W ± 2W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K
Išorinis šviestuvo plotis: 225 ± 2 mm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP20
Tvirtinimo būdas: įleidžiamas
	vnt. 
	20

	2.4.
	Virštinkinis rėmelis tinkantis 2.2 poz. švietuvams. 
	vnt. 
	20

	2.5.
	LED šviestuvas turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 30 W ± 5W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K
Matmenys: 595 mm x 595 mm ± 5 mm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP20
Tvirtinimo būdas: įleidžiamas
	vnt. 
	20


	2.6.
	 Virštinkinis rėmelis tinkantis 2.5 poz. švietuvams.
	vnt. 
	50

	2.7.
	Troselių rinkinys LED panelės 2.5 poz. pakabinimui, panelę nuleidžiant norimu atstumu.
Komplektacija: komplektą turi sudaryti keturi troseliai su tvirtinimo elementais.
	vnt. 
	10

	2.8.
	LED šviestuvas (naktiniam apšvietimui) turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 1,7 W ± 0,5W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K
Matmenys: 85 mm x 85 mm ± 15 mm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP44
Tvirtinimo būdas: į instaliacijos dėžutę. 
	vnt. 
	50

	2.9.
	LED šviestuvas (apvalus) turi atitikti tokius reikalavimus:
Šviesos spalva: 4000K ± 100K
Šviestuvo galia: 26W ± 3W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Šviestuvo skersmuo:260mm ± 2 mm
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Tvirtinimas: tvirtinamas prie lubų.
	vnt. 
	50

	2.10.
	Linijinis LED šviestuvas turi atitikti tokius reikalavimus:
Šviesos spalva: 4000 K ± 100K
Šviestuvo galia: 35 W ± 5W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Šviestuvo ilgis: 1200 mm ±5 mm
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Tvirtinimas: tvirtinamas prie lubų, arba tvirtinamas nuo lubų troseliais.
	vnt. 
	50

	2.11.
	Linijinis LED šviestuvas turi atitikti tokius reikalavimus:
Šviesos spalva: 4000K ± 100K
Šviestuvo galia: 18W ± 5W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Šviestuvo ilgis: 600 mm ± 5 mm
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Tvirtinimas: tvirtinamas prie lubų.
	vnt. 
	50

	2.12.
	LED šviestuvas (apvalus) turi atitikti tokius reikalavimus:
Šviesos spalva: 3000K ± 100K
Šviestuvo galia: 10W ± 3W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Šviestuvo skersmuo: 200 mm ± 3mm
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Tvirtinimas: tvirtinamas prie lubų.
	vnt. 
	20

	2.13.
	LED RGB šviestuvas (apvalus) turi atitikti tokius reikalavimus:
Šviesos spalva: Ne mažesnė kaip 3000 K
Šviestuvo galia:  40W ± 10W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Šviestuvo skersmuo: 500 mm ± 10 mm
Su nuotolinio valdymo pulteliu, reguliuojama spalvų temperatūra ir apšvietimas
Tvirtinimas: tvirtinamas prie lubų arba sienos
	vnt. 
	5

	2.14.
	LED šviestuvas su avarinio veikimo funkcija turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 40W ± 5W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K
Avarinis veikimas be maitinimo: 3W ne mažiau kaip 3 val.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Šviestuvo ilgis: 1200 mm ± 200 mm
Apsaugos klasė : ne mažesnė kaip IP65
	vnt. 
	10

	2.15.
	LED evakuacinis šviestuvas turi atitikti tokius reikalavimus:
Pastovaus degimo.
Akumuliatorius: darbo režimas dingus įtampai ne mažiau 1h.
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20
Matmenys: 265x265x45mm ±3mm
Tvirtinimas: tvirtinamas prie lubų, dvipusis.
Komplektuojamas su maitinimo šaltiniu.
	vnt. 
	20

	2.16.
	LED avarinio išėjimo šviestuvas turi atitikti tokius reikalavimus:
Pastovaus degimo.
Šviestuvo galia: 2 W ± 0,5W
Akumuliatorius: darbo režimas dingus įtampai ne mažiau 1h.
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Matmenys: 240x115x78mm ±3mm
Tvirtinimas: tvirtinamas prie sienos, vienpusis.
	vnt. 
	20

	2.17.
	Sieninis LED šviestuvas, turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 6 W ± 1W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20
Spalva: balta, juoda (derinama užsakymo metu)
Plotis: 300 mm ± 10 mm
Aukštis: 50 mm ± 5 mm
Dviejų šviesos šaltinių, iš kurių vienas keičiamos krypties.
	vnt. 
	10

	2.18.
	Pastatomas LED lauko šviestuvas, turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 15 W ± 5W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K
Šviesos srautas: ne mažiau kaip 1200lm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44
Spalva: antracito
Skersmuo: 140-160mm
Aukštis: 900 mm ±100 mm
	vnt. 
	10

	2.19.
	Pastatomas lauko šviestuvas, turi atitikti tokius reikalavimus:
Lempų kiekis ir galia: ne daugiau 1x20 W
Lempos cokolio tipas: E27
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44
Spalva: pilka
Medžiaga: metalas
Skersmuo: 100-120mm
Aukštis: 600 mm ±10 mm
Šviestuvas komplektuojamas be lempos.
	vnt. 
	10

	2.20.
	Prožektorius LED, lauko apšvietimui turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 20 W ± 3W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54
	vnt. 
	10

	2.21.
	Prožektorius LED, lauko apšvietimui turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 30 W ± 3W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54
	vnt. 
	10

	2.22.
	Prožektorius LED, lauko apšvietimui turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 50 W ± 3W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54
	vnt. 
	10

	2.23.
	Kilnojamas LED šviestuvas, turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 20 W ± 3W
Šviesos srautas: ne mažiau kaip 1700 lm
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Laido ilgis: ne mažesnis kaip 2m
Patogi, gumuota rankena, tvirtas rėmo korpusas. 
	vnt. 
	10

	2.24.
	LED šviestuvas gatvės apšvietimui, turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 50 W ± 5W
Šviesos srautas: ne mažiau kaip 5000lm
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Tvirtinimas: tvirtinamas ant vertikalaus stulpo arba gembės
	vnt. 
	15

	2.25.
	LED parko apšvietimo šviestuvas, turi atitikti tokius reikalavimus:
Korpusas ir gaubtas atsparus atmosferos poveikiui ir UV spinduliams
Galia: 50 W ± 5W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K
Šviesos srautas: ne mažesnis kaip 2500lm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz.
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Tvirtinimas: tvirtinamas ant vertikalaus stulpo
	vnt. 
	15

	2.26.
	Grindinis LED šviestuvas, įleidžiamas, turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 20 W ± 5W
Matmenys: 180x100mm ±10mm
Šviesos srautas: ne mažiau kaip 1800lm
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Rėmelis chromuotas.
	vnt. 
	10

	2.27.
	Nešiojamas LED žibintuvėlis turi atitikti tokius reikalavimus:
Atsparus smūgiams ir vandeniui, aliumininis korpusas, 3 darbo režimai. 
Šviesos srautas ne mažesnis kaip 130 lm 30 val. dirbant 100 % pajėgumu.
Maitinimas: baterijos
Komplektacija: segamas prie diržo, dirželis nešioti ant rankos.
Žibintuvėlis komplektuojamas su baterijomis.
	vnt. 
	10

	2.28.
	Elektroninis balastas kompaktinėms liuminescencinėms lempoms
Lempų kiekis ir galia: 2x18-26W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
	vnt. 
	20

	2.29.
	Avarinio apšvietimo modulis LED šviestuvams, panelėms turi atitikti tokius reikalavimus:
Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP20
Akumuliatoriaus tipas: Ni Cd 3,6V, ne mažesnis kaip 2,5 Ah
Išėjimo įtampos diapazonas: 24 – 48 V DC
Švietimo laikas dingus įtampai: ne mažiau kaip 2h
Skirta LED šviestuvams nuo 6 iki 36W
	vnt. 
	30

	2.30.
	Astronominė laiko relė

Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Galingumas: 1x16A

Ekranas: skystų kristalų

Ne mažiau 10 programų

Darbinė temperatūra: -10 iki +45
	vnt. 
	20

	2.31.
	Starteris, liuminescencinėms lempoms 4-22W turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 4-22W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
	vnt. 
	50

	2.32.
	Starteris, liuminescencinėms lempoms 25-65W turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 25-65W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
	vnt.
	50


Papildomi reikalavimai:

1. Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti dokumentus, ar nuorodas, patvirtinančias prekių techninių parametrų atitikimus. 

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė) sąrašo 9 punkto “Elektros lemputės (vieno ir dviejų cokolių elektros lemputės, naudojamos bendram apšvietimui)” minimalūs apsaugos kriterijai: energijos vartojimo efektyvumo klasė turi būti ne mažesnė kaip B (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)). Minimali degimo trukmė: vieno cokolio elektros lemputėms – ne mažesnė kaip 10 000 val., dviejų cokolių elektros lemputėms – ne mažesnė kaip 12 500 val. Su gaminiu turi būti pateikiama informacija: ar naudojama žemoje temperatūroje, ar reguliuojamas ryškumas, nurodytas perjungimo ciklų skaičius, panaudoto gaminio išmetimo sąlygos ir kt. Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: ekologinio ženklo European Ecolabel arba gamintojo techninius dokumentus, arba gaminio aprašymus, arba kitus lygiaverčius įrodymus. 
