## Sheet1
Spec. Sąlygų (Sutarties) priedas Nr. 2.1.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINOS PASIŪLYMO FORMA
Darbui laboratorijoje skirti indai ir priemonės
Prekių katalogas (pateikiama nuoroda į tiekėjo vieną siūlomą viešai skelbiamą elektroninės parduotuvės prekių katalogą, kuris privalo atitikti pirkimo dokumentų reikalavimus) |  | Pildo tiekėjas
Nurodomas prekių katalogo regionas (valstybė) (pildoma, jeigu siūlomas elektroninės parduotuvės prekių katalogas veikia daugiau, nei viename regione (valstybėje) ir todėl skiriasi prekių kainos) |  | Pildo tiekėjas
Reikalavimai Tiekėjo siūlomo elektroninės parduotuvės prekių katalogo asortimentui 1. Katalogas turi būti viešai skelbiamas internete su viešai skelbiamomis prekių kainomis, veikiantis ir prieinamas pasinaudoti (suformuoti elektroninį užsakymą) bet kokiam Lietuvoje esančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui be papildomos registracijos ar katalogo valdytojo patvirtinimo. 2. Tiekėjo siūlomame prekių kataloge turi būti ne mažesnis nei žemiau nurodytas siūlomų skirtingų komponentų kiekis (pasiūlymo pateikimo dieną ir visą Sutarties vykdymo laikotarpį): 2.1. laboratorinių reikmenų pagamintų iš stiklo asortimentas ne mažiau 800 pozicijų; 2.2. laboratorinių reikmenų pagamintų iš metalo asortimentas ne mažiau 100 pozicijų; 2.3. laboratorinių reikmenų pagamintų iš plastiko ir gumos asortimentas ne mažiau 1000 pozicijų; 2.4. laboratorinių reikmenų pagamintų iš porceliano asortimentas ne mažiau 40 pozicijų;
Preliminarus prekių sąrašas ir orientacinis ketinamas įsigyti jų kiekis
Prekės aprašymas | Mato vnt. | Orientacinis mato vnt. kiekis | Siūlomą pakuotę sudarantis vnt skaičius Pildo tiekėjas (nurodomas tik skaičius) | Orientacinis vnt. Kiekis | Siūloma prekė (siūlomos elektroninės parduotuvės konkretaus produkto, atitinkančio nustatytus reikalavimus, katalogo kodas) Pildo tiekėjas | 1 vnt. Prekės, esančios pakuotėje, įkainis EUR be PVM2 Pildo tiekėjas | Suma EUR be PVM (E ir G stulpelių sandauga) | 1 pakuotės kaina (D ir G stulpelių sandauga) | Siūlomų prekių aprašymas (Pildo tiekėjas tik tuo atveju, jei siūlomos lygiaverčių parametrų prekės3)
Stiklinis kamštis, pilnaviduris, šlifiniu paviršiumis, NS 24/29 | vienetas | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0
Dean Stark 10 ml talpos rinktuvas su politetrafluoretileno (PTFE) kraneliu ir papildomu sutvirtinančiu vamdeliu, NS 29/32, graduotas, borosilikatinis stiklas | vienetas | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 0
Chromatografinė kolonėlė su PTFE kraneliu, su porėtu G-0 stiklo filtru, skersmuo 30 mm, aukštis 600 mm, borosilikatinis stiklas | vienetas | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0
Stiklinis distiliavimo aparatas su deflegmatoriumi, su nusodintuvu aukštesnės virimo temperatūros frakcijoms, kurios kondensuojasi deflefmatoriuje, surinkti, su šlifine NS 14/23 anga termometrui, ilgis 400mm, WS45/40, borosilikatinis stiklas | vienetas | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 0
Stiklinis butelis su šlifiniu kamščiu ir kraneliu turinio išpylimui, 10000 ml | vienetas | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 0
Tamsaus stiklo butelis su užsukamu GL 45 dangteliu, graduotas, borosilikatinis stiklas, 500 ml | vienetas | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0
Kolona Vigreux, efektyvus ilgis 500 mm, visas ilgis 600 mm, šlifai viršuje ir apačioje NS 29/32, stiklas | vienetas | 15 |  | 15 |  |  | 0 | 0
Tamsaus stiklo eksikatorius su šlifuotu dangčiu, su stikliniu kraneliu ir porcelianiniu įdėklu, vidinis skersmuo 300 mm | vienetas | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 0
Stiklinis kranelis, dviejų lygiagrečių srautų, prijungimui prie kitų stiklinių prietaisų, kanalo skersmuo 2 mm | vienetas | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 0
Sferinė šlifuota jungtis, puodelio formos, vidinis S19, minimalus ilgis 100 mm, borosilikatinis stiklas | vienetas | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0
Tamsaus stiklo kūginė matavimo kolba, A klasės, 100 ml, šlifo dydis 14/23, su polipropileno (PP) kamščiu, paklaida +/- 0,1 ml, borosilikatinio stiklo | vienetas | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0
Kapiliarai, vidinis diametras 1,0 mm, išorinis skersmuo 1,6-1,7 mm, ilgis 75 mm, talpa 70 μl, stiklas, 100 vnt./pak. | pakuotė1 | 20 |  | 2000 |  |  | 0 | 0
Vienos žymės matavimo pipetė, 15 ml, AS klasės, paklaida +/- 0,03 ml, stiklas | vienetas | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0
Stiklinė, žemos formos, su rankena ir snapeliu, 800 ml, atspari karščiui, graduota,borosilikatinio stiklo | vienetas | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0
Stiklinis garinimo indas su snapeliu, 500ml, 150x75 mm | vienetas | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0
Lašinamasis piltuvas, cilindrinis, šlifas 24/29 mm, su plastikiniu kraneliu ir kamšteliu, 100 ml, graduotas, borosilikatinis stiklas | vienetas | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0
Kriaušės formos kolba su 2 kakleliais, 25 ml, abiejų šlifų dydis 14/23 mm, atspari karščiui, borosilikatinis stiklas | vienetas | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0
Plastikinis indelis su užsukamu dangteliu, 150 ml, sterilus, graduotas | vienetas | 500 |  | 500 |  |  | 0 | 0
Guminis kamštis su viena skyle centre, skersmuo apačioje 23 mm, skersmuo viršuje 29 mm, aukštis 30 mm, skylės diametras 5 mm | vienetas | 40 |  | 40 |  |  | 0 | 0
Plastikinė Pastero pipetė su gradacija, 2,0 ml, 500 vnt./pak. | pakuotė1 | 40 |  | 20000 |  |  | 0 | 0
Filtravimo popierius, 600 x 600 mm, gramatūra 80 +/- 5 g/m2, porų dydis 80–120 µm, 100 vnt./pak. | pakuotė1 | 20 |  | 2000 |  |  | 0 | 0
Skaidraus stiklo buteliukai su ND24 sriegiais, 20 ml, be dangtelių, 100 vnt./pak. | pakuotė1 | 20 |  | 2000 |  |  | 0 | 0
Kvarcinio stiklo kiuvetė su plastikiniu dangteliu, spindulio kelio ilgis 10 mm, vidinis plotis 20 mm, 45x12,5x22,5 mm | vienetas | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 0
Dujų žarna sustiprintais galais, natūrali guma, vidinis diametras 8 mm, išorinis diametras 14 mm, ilgis 450 mm | vienetas | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0
A formos trikojis stovo pagrindas su strypu, matmenys 180x210 mm, strypo aukštis 600 mm, strypo skersmuo 13 mm, stovo pagrindas dažytas ketus, strypas nerūdijančio plieno | vienetas | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0
Stiklinis Biuchnerio piltuvas su porėtu stikliniu filtru G2 (porų dydis mikronais 40–100 μm), 80 ml, skersmuo 45-46 mm | vienetas | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 0
Siūloma nuolaida/antkainis4, proc. (sveikas skaičius, antkainis pateikiamas su minuso ženklu, pvz.: nuolaida 10 arba antkainis -10) pildo tiekėjas
[5 empty] | Bendra pasiūlymo kaina pritaikius nuolaidą/antkainį, EUR be PVM: |  | 0
PVM5, proc. pildo tiekėjas
[5 empty] | Pasiūlymo palyginamoji kaina, EUR su PVM: |  | 0
1 pakuotę sudarančiam vienetų skaičiui taikoma ±50 % paklaida (pvz. vietoj pakuotės, kurią sudaro 12 vienetų, tiekėjas gali siūlyti nuo 6 iki 18 vienetų)
2 prekės kaina, kuri yra pateikta elektroninės parduotuvės prekių kataloge, pasiūlymo pateikimo dieną
3 Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais): • neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų; • panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui; • numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis; • nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
4 sutarties galiojimo laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja visiems užsakymams taikyti nurodytą nuolaidą/antkainį nuo elektroninės parduotuvės prekių kataloge esančios kainos užsakymo pateikimo dieną. Tiekėjo pasiūlytos nuolaidos netaikymo atvejis - nuolaida sutarties vykdymo metu nėra sumuojama su kitomis tiekėjo taikomomis nuolaidomis, o taikoma ta nuolaida, kuri prekių užsakymo pateikimo dieną yra didesnė.
5 Esant skirtingam tiekėjų PVM mokėtojų statusui, galutinės pasiūlymų kainos bus vertinamos atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730785-Kaip-vertinti-pasi%C5%ABlymus-kai-tiek%C4%97j%C5%B3-statusas-pagal-PVM-mok%C4%97jim%C4%85-yra-nevienodas-
Note on A6: Tiekėjas privalo siūlyti vieną elektroninės parduotuvės prekių katalogą. Jeigu šioje skiltyje bus pasiūlytas daugiau nei vienas katalogas arba katalogas apskritai nepasiūlytas, bus laikoma, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Note on D12: Tais atvejais, kai mato vienetas yra "Vienetas" ar "rinkinys", ar "pakuotė" D stulpelyje turi būti nurodyti kiekiai po 1 vnt.
Note on E12: Šiame stulpelyje pateiktas visas bendras prekių vienetų kiekis visose C stulpelyje nurodytose pakuotėse. G stulpelyje turi būti nurodytas 1 vnt. E stulpelio prekės įkainis.