Vienkartiniai švirkštai kompiuterinei tomografijai

| Pavadinimas | Specifikacijos | Mato vnt. | Poreikis 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Švirkštai | Vienkartinių švirkštų rinkinys naudojamas kompiuterinei tomografijai. Aukšto slėgio vienkartiniai švirkštai, skaidrūs (kontrastinės medžiagos lygiui stebėti). Jungiamas prie Bayer Medrad Stellant kontrasto injektoriaus arba anologiškas. Jungties tipas - "Luer Lock" arba specializuotos greito prijungimo jungtys, užtikrinančios sandarumą esant aukštam slėgiui. Pagaminti iš medicininio plastiko. Talpa-200ml. Kiekvienas rinkinys supakuotas atskirai. Sterilūs. Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo datos. Pažymėta CE ženklu. Prekių pristatymo terminas – 5 darbo dienos. Prekės užsakomos pagal pirkėjo poreikį dalimis. | komplektas | 1000 |