Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 4

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL APLINKOSAUGOS KRITERIJŲ ATITIKTIES

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

Veido odos analizatorius

Aš, [tiekėjo pavadinimas], patvirtinu ir įsipareigoju, kad siūlomi veido odos analizatoriai  atitiks aplinkos apsaugos (ilgaamžiškumo ir pataisomumo) reikalavimus bei užtikrinu, kad:

1. Keičiamos dalys:
Veido odos analizatoriaus konstrukcija sudarys galimybę keisti susidėvinčias ar pažeidžiamas dalis, įskaitant, bet neapsiribojant:

1.1. maitinimo laidą;
1.2. USB duomenų perdavimo laidą;
1.3. P-jutiklį (rankinį zondą ar jutiklį);
1.4. apsaugos (licencinį) USB raktą;
1.5. programinės įrangos laikmeną;
1.6. integruotą kamerą (skaitytuvo modulį);
1.7. apšvietimo sistemos komponentus (UV, poliarizuotos ar baltos šviesos modulius);
1.8. vidinius elektroninius modulius (valdymo plokštę, maitinimo bloką);
1.9. aušinimo sistemos dalis (jeigu taikoma);
1.10. korpuso ir apsauginius elementus.

2. Atsarginių dalių tiekimas:
Įsipareigoju užtikrinti veido odos analizatoriaus atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 2 (du) metus nuo prekės pristatymo dienos.

3. Garantija:
Įsipareigoju suteikti veido odos analizatoriui ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją nuo prekės pristatymo dienos.

4. Konstrukciniai sprendimai:
Patvirtinu, kad siūlomas veido odos analizatorius bus sukonstruotas taip, kad jo techninė priežiūra ir remontas galėtų būti atliekami nenaudojant negrįžtamų ardymo metodų; keičiamos dalys galėtų būti pakeičiamos nekeičiant viso įrenginio; būtų sudarytos sąlygos atskirti pagrindines medžiagas (plastiką, metalą, elektronikos komponentus) pasibaigus gaminio naudojimo laikui.

[Užpildyti]						[Pasirašyti]

_________________________________________		________________________

(Vardas, pavardė, pareigos) 				(parašas)