TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PASLAUGŲ PIRKIMAS)

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTIS

  - Trakų salos pilies patalpos ir sklypo ribose esantys požeminiai lauko vandentiekio ir fekalinių bei lietaus nuotekų tinklai – Karaimų g.43C, Trakai.

  - Trakų pusiasalio pilies pastatai – administracinis pastatas, Domininkonų bažnyčia ir vienuolynas, pietryčių bokštas, pietvakarių bokštas, šiaurės rytų bokštas, šiaurės vakarų bokštas ir jų sklypo ribose esantys požeminiai lauko vandentiekio ir fekalinių bei lietaus nuotekų tinklai, naftos produktų skirtuvas – Kęstučio g.4, Trakai.

  - Karaimų tautos muziejus pastatas ir jų sklypo ribose esantys požeminiai lauko vandentiekio ir fekalinių nuotekų tinklai – Karaimų g. 22, Trakai.

  - Medininkų pilies administracinis pastatas bei jų sklypo ribose esantys požeminiai lauko vandentiekio ir fekalinių bei lietaus nuotekų tinklai, 2 vietiniai nuotekų valymo įrenginiai – Šv. Kazimiero g.2, Medininkų k., Vilniaus raj.

  - Trakų istorijos muziejaus valdomų pastatų inžinerinių sistemų  remonto paslaugos sudaro:

    - Šalto vandens tiekimo sistema

    - Karšto vandens tiekimo sistema

    - Nuotekų šalinimo sistema

    - Šildymo sistema (geoterminis katilas )

    - Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos

    - Pastatų sklypo ribose esančių lauko vandentiekio ir fekalinių nuotekų tinklų profilaktiniai praplovimo, avarijų likvidavimo ir remonto darbai.

    - Vandens filtrų priežiūra ir aptarnavimas

    - Nuotekų siurblinės techninė priežiūra ir aptarnavimas

    - Elektros generatoriaus techninis aptarnavimas

  - Techninėje specifikacijoje nurodytos Paslaugos perkamos pagal poreikį.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Teikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti teisės aktuose nustatytus ir tokio tipo paslaugoms taikomus reikalavimus.

  - Paslaugų teikėjas teikiamas Paslaugas turi atlikti laiku suderintu su Užsakovu, kokybiškai, tinkamai ir pagal Pirkimo dokumentuose ir jos prieduose aprašytus ir nurodytus reikalavimus savo rizika ir sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, pagal visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

  - Paslaugų teikėjas į Paslaugų įkainius turi įskaičiuoti visus kaštus, susijusius su tinkamu savarankišku Paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant: reikiamo personalo, inventoriaus (įrankių, prietaisų, įrangos) įsigijimu būtinų inžinerinių sistemų priežiūrai, transporto išlaidas atvykimui į objektus ir kt.

  - Paslaugos turės būti teikiamos netrukdant Užsakovo organizacijos darbui, suderinus darbų vykdymo laiką su Užsakovu, laikantis privalomų Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nustatytų reikalavimų ir kitų privalomų reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Paslaugų teikėjas ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį privalo atlikti visų  pastatų inžinerinių sistemų techninę apžiūrą, įvertinti jų techninę būklę, veikimo parametrus ir funkcionalumą. Techninės apžiūros metu nustačius gedimus, defektus ar neatitikimus, Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą ir pateikti siūlomus sprendinius dėl gedimų pašalinimo, jų apimties ir reikalingų darbų.

  - Pastatų inžinerinių sistemų  techninės priežiūros paslaugų periodiškumas:

| Eil. Nr. | Pastatų inžinerinių sistemų techninės priežiūros paslaugų pavadinimas | Periodiškumas, pagal poreikį. |
| --- | --- | --- |
|  | Šalto vandens teikimo sistema: vamzdynų, jungčių ir sklendžių apžiūra, slėgio ir sandarumo patikra, mechaninių filtrų būklės įvertinimas, purvo rinktuvų būklės patikrinimas. | 1 kartą per ketvirtį |
|  | Karšto vandens sistema: boilerių ir cirkuliacijos įrenginių apžiūra, temperatūrinių parametrų patikra apsaugos vožtuvų ir sklendžių būklės įvertinimas. | 1 kartą per ketvirtį |
|  | Šildymo sistema: cirkuliacinių siurblių, kolektorių ir sklendžių apžiūra, sistemos slėgio ir temperatūrų patikra, oro išleidimo įrenginių būklės įvertinimas, vizualus vamzdynų ir radiatorių patikrinimas. | 1 kartą per ketvirtį |
|  | Nuotekų šalinimo sistema ir siurblinės techninė priežiūra stovų, trapų ir alsuoklių būklės apžiūra, siurblinės įrangos darbo patikra, galimų užsikimšimo požymių įvertinimas, sklendžių ir atbulinių vožtuvų apžiūra. | 1 kartą per ketvirtį |
|  | Vėdinimo sistemų priežiūra: filtrų būklės įvertinimas, ventiliatorių, dirželių ir sklendžių patikra, rekuperatoriaus darbo parametrų apžiūra, oro srautų balansavimo elementų būklės įvertinimas. | 1 kartą per ketvirtį |
|  | Elektros generatoriaus techninis aptarnavimas: alyvos, filtrų ir akumuliatoriaus būklės patikra, bendros techninės būklės įvertinimas, bandomasis paleidimas (jei numatyta gamintojo rekomendacijose) | 1 kartą per ketvirtį |

  - Paslaugų teikėjas, atlikęs 1 kartą per ketvirtį numatytų pastatų inžinerinių sistemų techninę apžiūrą ir įvertinimą, privalo surašyti atliktų darbų aktą, kuriame turi būti nurodyti atlikti patikrinimai, nustatyti gedimai (jeigu tokių buvo), pateiktos rekomendacijos ir kiti reikšmingi duomenys. Apmokėjimas už ketvirtinę techninės priežiūros paslaugą bus vykdomas remiantis šiuo aktu, jį suderinus ir patvirtinus Užsakovui.

  - Paslaugų teikėjas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, įsakymais paskiria atsakingus asmenis.

  - Pastatų inžinerinių sistemų  techninės priežiūros paslaugų teikimui privalomuosius reikalavimus ir atlikimo tvarką nustato šie teisės aktai (esant šių teisės aktų pakeitimams, vadovautis aktualia redakcija):

    - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

    - Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;

    - Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 „Dėl Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius patvirtinimo“;

    - Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;

    - Slėginių indų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 403 „Dėl Slėginių indų priežiūros taisyklių patvirtinimo“;

    - Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-148 „Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ ;

    - Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1-196 „Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

    - Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455;

    - Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629;

    - Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. Įsakymu Nr. 390;

    - Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

- GARANTINIS TERMINAS

3.1. Pastatų inžinerinių sistemų ir statinių remonto paslaugoms taikomas garantinis terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.

3.2. Remonto paslaugų metu panaudotoms medžiagoms ir detalėms taikomas ne trumpesnis nei gamintojo nustatytas garantinis terminas.

3.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pastatų inžinerinių sistemų remonto paslaugų priėmimo dienos.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI IR TVARKA

  - Įgaliotas Užsakovo atstovas Paslaugų teikėjui pateikia užsakymą pagal pridedamą formą (TS 1 priedas). Kiekviename užsakyme turi būti užfiksuota: pastatų inžinerinių sistemų  remonto paslaugų aprašymas, apimtys bei pageidaujamas užsakymo įvykdymo terminas. Užsakymą pasirašo įgaliotas Užsakovo atstovas ir elektroniniu paštu pateikia užsakymą Paslaugų teikėjui;

  - Paslaugų teikėjas, gavęs pasirašytą užsakymą iš įgalioto Užsakovo atstovo, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną patvirtina užsakymo gavimo faktą, pasirašydamas gautą dokumentą ir elektroniniu paštu grąžina įgaliotam Užsakovo atstovui.

  - Paslaugų teikėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo gauto užsakymo patvirtinimo dienos, parengia ir pateikia pastatų inžinerinių sistemų remonto paslaugų atlikimo sąmatą (toliau – sąmata):

    - kai sąmatos vertė yra iki 1000 Eur be PVM – įgaliotam Užsakovo atstovui, kuris įvertina remonto paslaugų suteikimo sąmatoje numatytų paslaugų apimtį, įvykdymo terminus ir priima sprendimą dėl remonto paslaugų vykdymo;

    - kai sąmatos vertė yra daugiau kaip 1000 Eur be PVM – įgaliotam Užsakovo atstovui  atsakingam už sutarties vykdymo koordinavimą. Paslaugų teikėjas sąmatą kartu su pateiktu užsakymu siunčia Užsakovo atstovui, atsakingam už Sutarties vykdymo koordinavimą elektroniniu paštu. Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymo koordinavimą, įvertina pateiktoje pastatų inžinerinių sistemų remonto paslaugų suteikimo sąmatoje numatytų paslaugų poreikį, apimtį, įvykdymo terminus ir priima sprendimą dėl remonto paslaugų vykdymo.

  - Suderinus sąmatas ir remonto paslaugų teikimo trukmę, Paslaugų teikėjas pradeda teikti pastatų inžinerinių sistemų  remonto paslaugą.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja avarijų lokalizavimą atlikti per 5 val. nuo pranešimo apie įvykusią avariją, pateikto įgalioto Užsakovo atstovo elektroniniu paštu ar telefonu. Po avarijos lokalizavimo, pastatų inžinerinių sistemų ir statinių remonto paslaugos, reikalingos pastato inžinerinių sistemų ir statinių normaliam funkcionavimui užtikrinti, atliekamos per su Užsakovo įgaliotu atstovu suderintą laiką TS 4.3. punkte nurodyta tvarka.

  - Paslaugų teikimo terminas – iki bus nupirkta Paslaugų (įskaitant pastatų inžinerinių sistemų remontui reikalingų medžiagų) už 20 000 Eur be PVM, bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu nupirkus Paslaugų (įskaitant pastatų inžinerinių sistemų remontui reikalingų medžiagų) už mažiau kaip 20 000 Eur be PVM, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas automatiškai, be susitarimo. Šiuo pagrindu Paslaugų teikimo terminas gali būti automatiškai pratęsiamas ne daugiau kaip 1 (vieną) kartą 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Bendras Paslaugų teikimo terminas, įskaitant galimą pratęsimą, negali būti ilgesnis nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

  - Suteiktų pastatų inžinerinių sistemų remonto paslaugų perdavimas-priėmimas įforminamas pasirašant Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Paslaugų teikėjo atstovas pasirašytą Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą teikia įgaliotam Užsakovo atstovui pasirašyti. Visais atvejais (nepriklausomai nuo sąmatos vertės)  Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą pasirašo įgaliotas Užsakovo atstovas šia tvarka:

    - įgaliotas Užsakovo atstovas įsipareigoja gautą Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą pasirašyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba raštu (priimtina ir elektroniniu laišku) pateikti motyvuotą pretenziją Paslaugų teikėjui, nurodydamas sprendimo motyvus bei priemones, kurių Paslaugų teikėjas privalo imtis, kad Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas būtų pasirašytas;

    - įgaliotam Užsakovo atstovui raštu nepateikus Paslaugų teikėjui motyvuotos pretenzijos per nustatytą laikotarpį ir per šį laikotarpį nepasirašius Paslaugų priėmimo-perdavimo akto, laikoma, kad akte nurodytos Paslaugos, įskaitant medžiagas, yra priimtos ir Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas laikomas pasirašytu paskutinę nurodyto 5 (penkių) darbo dienų termino dieną;

    - tik Šalių įgaliotų atstovų pasirašytas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas  yra pagrindas išrašyti PVM sąskaitą faktūrą už pastatų inžinerinių sistemų  remonto paslaugas.

6. TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA

6.1 Paslaugų teikėjas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos arba per atskirai su Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Paslaugų teikėjas nepradeda šalinti trūkumų per nurodytą terminą arba trūkumus šalina ilgiau nei Šalys buvo sutarusios, Užsakovas turi teisę pats pašalinti trūkumus arba trūkumams pašalinti pasitelkti trečiuosius asmenis. Teikėjas privalo kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos.

6.2. Garantinio laikotarpio metu atsiradus remonto paslaugų defektams, garantinis laikotarpis tai remonto paslaugų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

6.3. Kai remonto paslaugoms panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė yra pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks yra nustatytas gamintojo (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

7.   APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

7.1 Perkamai paslaugai tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 Aplinkos vadybos sistemos (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (žr. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija);

8. SVARBIOS PASTABOS

8.1 Atliekant remonto darbus salos pilyje ( Karaimų g. 43C, Trakai ) taikomas apribojimas autotransportui, važiuojančiam per medinius tiltus į salos teritoriją – transporto priemonės svoris ne daugiau 3,5t, jos plotis ne daugiau 2,3m.

9. PRIEDAI

1 priedas –  Užsakymo forma;

2 priedas –  Atliktų darbų akto forma;

Techninės specifikacijos 1 priedas

UŽSAKYMAS

20__ m. __________________ d.  Nr.___

1. Paslaugų teikėjo pavadinimas:

2. Užsakovo atstovas:

Pagal sutarties sąlygas, prašome suteikti šias paslaugas:

| Užsakovo padalinio pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Užsakovo padalinio adresas |  |
| Paslaugų apibūdinimas ir apimtys |  |

Pageidaujamas paslaugų suteikimo terminas: ______________________

| Užsakovo atstovas: |  |
| --- | --- |

(vardas, pavardė)	(pareigos, parašas)

Paslaugų teikėjo atstovas:

(vardas, pavardė)	(pareigos, parašas)

Techninės specifikacijos 2 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

20__ m. __________________ d.  Nr.___

Objektas________________________________________________________________

Paslaugu teikėjas_________________________________________________________

Užsakovas______________________________________________________________

| Eil. Nr. | Pastatų inžinerinių sistemų techninės priežiūros paslaugų pavadinimas | Atlikti darbai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šalto vandens teikimo sistema |  |  |
| 2 | Karšto vandens sistema |  |  |
| 3 | Šildymo sistema (geoterminis katilas) |  |  |
| 4 | Nuotekų šalinimo sistema ir siurblinės |  |  |
| 5 | Vėdinimo sistema |  |  |
| 6 | Elektros generatoriaus |  |  |

| Užsakovo atstovas: |  |
| --- | --- |

(vardas, pavardė)	(pareigos, parašas)

Paslaugų teikėjo atstovas:

(vardas, pavardė)	(pareigos, parašas)