AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. +370 425 57 133, el. p. info@akmene.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719391

PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos

2026-0X-XX protokolu Nr. CPOVPP-XXX

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„AKMENĖS RAJONO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS IR KAMERŲ ATNAUJINIMO, IR DUOMENŲ PERDAVIMO BEI PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS“ ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

- Bendra informacija

- Pirkimo objektas

- Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

- Pasiūlymų vertinimas

- Sutarties sudarymas

- Kita informacija

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“;

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“;

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“;

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“;

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (pateikiamas atskiru dokumentu);

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“;

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“ (pateikiamas atskiru dokumentu);

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma“.

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Akmenės rajono savivaldybės administracija (kodas 188719391), L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, LT-85132. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Akmenės rajono centrinė perkančioji organizacija. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centrinės perkančiosios organizacijos kataloge tokių paslaugų nėra.

1.4. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo 4.3 ir 4.4.4 papunkčius. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Akmenės rajono vaizdo stebėjimo sistemos ir kamerų atnaujinimo, ir duomenų perdavimo bei priežiūros paslaugų (toliau – paslaugos).

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.3. Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.

2.4. Maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 200 000,00 Eur su PVM.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1.Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

  - Perkančioji organizacija laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 ir (ar) 2 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

  - Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis, jo subtiekėjas (-ai) ar ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys atitinka VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytą dokumentą.

Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą;

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas pateikiamas atskiru dokumentu). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-233 (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas).

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

8.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Sutarties projektas“.

- Kita informacija

Perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba Komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, kontaktinė informacija.

10.1.	Perkančiosios organizacijos atstovai, įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis:

10.1.1.	techniniais klausimais – Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas Romualdas Plienas, tel. +370 425 59 729, romualdas.plienas@akmene.lt;

10.1.2.	viešųjų pirkimų procedūrų klausimais – Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Agnė Jurdonienė, tel. +370 425 59 771, el. p. agne.jurdoniene@akmene.lt.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

________________________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Akmenės rajono vaizdo stebėjimo sistemos ir kamerų atnaujinimas, ir duomenų perdavimo bei priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos).

2. Paslaugos apima:

2.1. Vaizdo stebėjimo sistemos ir kamerų įrengimą ir parengimą eksploatacijai. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengtos šios Techninės specifikacijos nurodytose vietose. Pilnam sistemos veikimui reikalingos įrangos, kompiuterinių darbo vietų įrengimą, duomenų perdavimo ir elektros maitinimo linijų, tinklo įrenginių ir kt. įrengimą yra atsakingas Tiekėjas. Prieš įrengiant naujas kameras Techninės specifikacijos nurodytose vietose, Tiekėjas parengia supaprastintą darbo projektą ir suderina jį su Pirkėju.

2.2. Kompiuterinės darbo vietos vaizdo stebėjimui įrengimą Akmenės rajono policijos komisariate adresu P. Jodelės g. 2, Naujoji Akmenė, bei vaizdo stebėjimo programinės įrangos įdiegimą Akmenės rajono savivaldybės administracijos nurodytose kompiuterinėse darbo vietose, adresu: L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė.

2.3. Duomenų perdavimo ir įrašų saugojimo paslaugą, įskaitant duomenų perdavimo linijų, duomenų perdavimui ir įrašymui reikalingos techninės, programinės įrangos nuomos paslaugos, kurios užtikrintų vaizdo kamerų duomenų perdavimą ir saugojimą.

2.4. Įdiegtos vaizdo perdavimo sistemos aptarnavimą, techninę priežiūrą bei kitų su vaizdo perdavimo įrangos eksploatacija susijusių paslaugų teikimą.

2.5. Pirkėjų atstovų mokymus ir konsultacijas;

2.6. Įrangos išmontavimas (vaizdo kamerų išmontavimas) pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui.

3. Perkamų paslaugų visos savybės ir apimtys, minimalūs reikalavimai sistemos techninei, programinei ir duomenų perdavimo įrangai pateikiama šioje Techninėje specifikacijoje. Jeigu nurodoma konkreti markė ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

4. Pagal šią Techninę specifikaciją įrengta vaizdo stebėjimo sistema turės užtikrinti visų kamerų signalų nepertraukiamą perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir nuolatinį automatinį jo išsaugojimą, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką ne mažiau kaip 30 parų (skiriamoji geba ne mažiau kaip maksimali kameros rezoliucija, įrašymo srautas kintamas, bet ne mažesnis nei 20 Mbps / 25 k/s (5Mpix kamerai), suspaudimas ne didesnis nei vidutinius (medium) ar lygiavertis).

5. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (refurbished) įrangos.

6. Visus vaizdo stebėjimo sistemos (toliau – Sistema) sutarto skaičiaus vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo ir visus kitus būtinus darbus pilnam sistemos funkcionavimui atliks Tiekėjas savo lėšomis ir reikalinga apimtimi.

7. Pirkėjo užsakytas Sistemos duomenų perdavimas turi būti atliekamas naudojantis tiekėjo nuosava infrastruktūra uždarame duomenų perdavimo tinkle ir šis tinklas negali būti naudojamas kitoms tiekėjo reikmėms, išskyrus perkamam Sistemos duomenų perdavimui.

8. Visa siūloma įranga turi būti sumontuota ir sėkmingai veikianti panašiomis į Lietuvos klimatinėmis sąlygomis t. y. ne mažiau nei vienas žiemos sezonas (ne mažiau nei 4 mėn.) veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams. Lauko sąlygomis dirbantys sistemos įrenginiai, atsižvelgiant į specifines, meteorologines sąlygas turi nepriekaištingai veikti esant temperatūrai ne mažesniame intervale, kaip nuo –30C iki +50C.

9. Šviesiu paros metu Sistema turi užtikrinti spalvoto vaizdo perdavimą į CP. Tamsiu paros metu sistema turi užtikrinti Sistemos užsakovo pageidaujamos teritorijos stebėjimą prie egzistuojančio apšvietimo ir visų kontroliuojamose teritorijose įrengiamų vaizdo perdavimo kamerų automatinį persijungimą į naktinį vaizdo režimą.

10. Nutrūkus ryšiui tarp serverio ir kameros, įrašymas neturi būti sustabdomas ir turi įrašinėti į kameroje sumontuotą atminties kortelę, o atsiradus ryšiui duomenys turi susinchronizuoti su pagrindiniu archyvu (kamerose turi būti įdiegtos ne mažesnės nei 512GB talpos atminties kortelės).

11. Sistema turi būti apsaugota nuo gedimo ar sutrikimo elektros perdavimo linijose, nesankcionuoto prijungimo prie kitos (-ų) sistemos (-ų), nesankcionuoto prisijungimo.

12. Tiekėjas turi užtikrinti Sistemos eksploatacinę priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu; remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti bloginamos;

13. Naujose kamerų komutacinėse spintelėse turi būti sumontuota: maitinimo šaltinis, duomenų perdavimo ir kita reikalinga įranga.

14. Tiekėjas privalo Sistemos įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus. Tiekėjas privalo per 24 val. reaguoti į praneštus sistemos veikimo nesklandumus, o per 48 val. visiškai juos pašalinti. Sistemos profilaktikai gali būti skiriama iki 12 valandų per pusmetį.

15. Tiekėjas turi garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos Tiekėjo darbo kokybės, blogos konstrukcijos ar netinkamų medžiagų.

16. Išaiškėjus ar atsiradus defektams, Pirkėjas raštu praneša apie juos Tiekėjui ir nurodo terminą, iki kurio defektai turi būti ištaisyti. Į Tiekėjo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas:

16.1. vaizdo stebėjimo sistemų techninės ir programinės įrangos funkcinių sutrikimų ištaisymas;

16.2. vaizdo stebėjimo sistemų įrenginių fizinių trūkumų, atsiradusiu dėl nekokybiškos įrangos, pašalinimas arba įrenginių pakeitimas naujais;

16.3. vaizdo stebėjimo sistemų programinės įrangos nekorektiško veikimo/defektų (angl. bugs), ištaisymas, naudojant programinės įrangos gamintojo parengtus naujinimus;

16.4.Vaizdo stebėjimo sistemų įrengimo darbų defektų šalinimas.

17. Visi vaizdo stebėjimo sistemų gedimai klasifikuojami:

17.1. Kritinis gedimas – neveikia visa sistema, t. y. ne vienas naudotojas negali ją naudotis arba neveikia jos komponentai, turintys lemiamos įtakos vaizdo stebėjimo sistemų veikimui. Vienu metu neveikia daugiau kaip 1/3 visų kamerų.

17.2. Nekritinis gedimas - sistemos naudotojai negali naudotis arba gali tik iš dalies naudotis tam tikromis jos funkcijomis, neturinčiomis lemiamos įtakos arba šios sistemos funkcijos atliekamos nekorektiškai. Visi kiti nedideli nesklandumai (neveikia viena kamera, nesivaldo kamera, nerodo monitorius, neveikia analitika ir pan.).

18. Tiekėjas į kritinius gedimus turi reaguoti ne ilgiau kaip per 1 val., į nekritinius ne ilgiau kaip per 8 val. nuo pranešimo apie gedimą gavimo ar užfiksavimą.

19. Kritiniai gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 8 val. (įskaitant reagavimo laiką) nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Nekritiniai gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 48 val.  darbo dienomis (įskaitant reagavimo laiką) nuo pranešimo apie gedimą gavimo ar užfiksavimą (kamerų keitimo atveju – per sutartą šalių protingą terminą).

20. Jeigu nustatomas vieno ar kelių stebėjimo sistemos komponentų (stebėjimo sistemos sudėtinių dalių) gedimas, kurių negalima pašalinti nurodytus laiką, Tiekėjas savo sąskaita imasi visų įmanomų priemonių įskaitant ir laikiną sistemos komponentų pakeitimą lygiaverčiu sistemos funkcionalumui užtikrinti.

21. Stebėjimo sistemos komponentų pristatymas ir tiekimas, kai atsiranda poreikis keisti vaizdo stebėjimo sistemos komponentus dėl gedimų arba nusidėvėjimo garantiniu laikotarpiu yra Tiekėjo atsakomybė.

22. Sistemos profilaktika turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius, o profilaktikos metu kiekvienoje kameros sumontavimo vietoje vaizdo sistema iš dalies ar visiškai neveiks ne ilgiau nei 4 valandas;

23. Tiekėjas turi turėti visą parą veikiančią stebėjimo (monitoringo) platformą, kurioje būtų visą parą budėtojo stebimi kamerų, vaizdo įrašymo sistemos, duomenų perdavimo tinklo parametrai ir esant gedimui atitinkamai reaguojama.

24. Tiekėjas privalo turėti visą parą veikiančią klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybą, pasiekiamą iš visų tinklų vienu nemokamu telefono numeriu ir elektroniniu paštu. Tiekėjas tuo numeriu visą parą turi nemokamai registruoti gedimus Užsakovo, susijusius su visų perkamų paslaugų teikimu. Jei Tiekėjas reikalaujamos pagalbos tarnybos neturi, jis privalo užtikrinti minėtą paslaugos teikimą ir papildomai pasiūlyme pateikti sutarties/susitarimo su aukščiau minėtus reikalavimus atitinkančia pagalbos tarnyba kopiją arba kitus dokumentus, kurie įrodytų reikalaujamą paslaugos teikimo užtikrinimą, paslaugų teikimo laikotarpiu;

25. Jei išbandant vaizdo perdavimo sistemą paaiškėja, kad Tiekėjas nurodė nepakankamą įrangos kiekį ir sklandžiam vaizdo perdavimo sistemos veikimui reikalinga papildoma, Tiekėjo nenurodyta įranga, Tiekėjas papildomai ją įrengia savo lėšomis.

26. Reikalavimai Sistemos vartotojų ir administratorių mokymui:

26.1. Darbui su Sistema atliekami personalo mokymai. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 5 valandos;

26.2. Tiekėjas turės apmokyti 2 Pirkėjo nurodytus asmenis, kurių sąrašas pateikiamas per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo;

27. Tiekėjas privalo pateikti aktyvinę įrangą su naujausiais įrangos gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. Taip pat tiekėjas turi numatyti įrangos programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš ES ar NATO šalyse esančių serverių, bei privalo pateikti įrangą tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, užsakovo nenurodyti funkcionalumai, turėtų būti deaktyvuoti.

28. Sistema turi atitikti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nurodytus reikalavimus.

Reikalavimai duomenų perdavimui

29. Visa duomenų perdavimo įranga naudojant bet kurias ryšio technologijas turi būti tokio pralaidumo, patikimumo ir žemo užlaikymo laiko, kad būtų išlaikomi šioje techninėje specifikacijoje aprašyti reikalavimai (vaizdo kokybei, vaizdo įrašymui, kamerų valdymui ir kt.). Vaizdo perdavimui naudojamas duomenų perdavimo patikimumas turi būti ne mažiau 99% per 12 mėnesių. Vaizdo kamerų duomenų perdavimo tinkle turi būti užtikrintas vaizdo duomenų perdavimas simetrinė greitaveika. Vaizdo kamerų įrengimo vietose turi būti užtikrinama nemažesnė nei 20 Mbps išsiuntimo greitaveika iš kiekvieno kameros sensoriaus. Vaizdo įrašymo sistemai turi būti užtikrinama suminė visų vaizdo kamerų ar kiekvieno kameros jutiklio priėmimo greitaveika. Operatorių darbo vietoje turi būti užtikrinama ne mažesnė nei 300 Mbps simetrinė greitaveika.

30. Tiekėjas vykdydamas pirkimo sutartį pasirinktinai gali įrengti ir (ar) naudotis įrengto šviesolaidinio ryšio ir (ar) kitų šviesolaidinių technologijų ryšio nuoma. Naudojamas duomenų perdavimas per šviesolaidines ryšio linijas (konkretus duomenų perdavimo kelias (kritinis segmentas) turi būti grįstas šviesolaidžiu, bet Tiekėjas gali laisvai pasirinkti šviesolaidžio technologiją). Kiekviena šviesolaidinio ryšio linija turi būti atvedama į atskirą komutacinę spintelę ar kameros montavimo įrengtą vietą, kurioje tiekėjas turi sumontuoti reikalingą duomenų perdavimo įrangą.

31. Tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimo saugumą tinkle nepriklausomai nuo naudojamo duomenų perdavimo būdo. Duomenų perdavimo tinklas turi būti apsaugotas nuo neautentifikuotos prieigos ir nesankcionuoto duomenų perėmimo. Duomenų perdavimo tinkle turi būti fiksuojami incidentai, pažeidimai, nutraukimai ar kiti sugadinimai, greitaveikos sparta ne mažesniu nei 5 min intervalu;

32. Siekiant apsisaugoti nuo DDoS tipo atakų, duomenų perdavimo paslaugos turi būti teikiamos uždaru, neturinčiu išėjimo į Internetą tinklu ir negali būti paremtos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijomis (GRE, IPSeC ir t.t.). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti integracijos su esama infrastruktūra priemones, planą bei schemą, kuriame būtų detalizuota principinė fizinė ir loginė integracijos schema ir IP adresacija, ryšio tarp esamo saugaus duomenų tinklo (serverio) ir vaizdo kameromis būdas (siūloma VPN technologija) atitinkantis visus šiame skyriuje nurodytus saugos reikalavimus. Uždaras duomenų perdavimo tinklas turi turėti ugniasiene kontroliuojamus sujungimus  su Tiekėjo sistemomis tiek, kiek reikia vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros funkcijoms vykdyti t. y. įrenginių būklės stebėsenai, nuotolinei sistemos priežiūrai ir internetu tiek kiek reikia vaizdo sistemos programinės įrangos ar operatorių darbo vietų funkcionalumui įgalinti ar užtikrinti pav. licencijų aktyvavimui, žemėlapių pasiekiamumui, el. pašto tarnybai ir pan. Ugniasienės funkcionalumas turi užtikrinti apsaugą nuo nesankcionuotos prieigos prie vaizdo duomenų perdavimo tinklo (ugniasienės funkcija), blokuoti interneto naršymą pagal adresą (URL), raktinius žodžius/frazes; blokuoti potencialiai pavojingus programinius intarpus (Java Applet, ActiveX,  Cookies); turi turėti gamintojo palaikomą ir nuolat atnaujinamas kategorizuotas tinklapių, realaus laiko Blacklist/Open Relay duomenų bazes; HTTP/HTTPS/SMTP/FTP/POP3/IMAP/ IM sraute turi aptikti kompiuterinius virusus bei „Spyware“ tipo kenksmingas programas; turi būti automatinis virusų duomenų bazes atnaujinimas, bylų karantino palaikymo galimybė, siunčiamų bylų blokavimas remiantis jos plėtiniu arba dydžiu. Turi turėti ICSA Labs arba lygiavertį sertifikavimą. Turi turėti tinklo atakų prevencijos (IPS) funkciją, kuriai gamintojas paslaugų teikimo laikotarpiu turi teikti atakų aprašų atnaujinimus.

33. Turi būti užtikinamas šifruoto VPN srauto našumas – ne mažiau 300 Mbps; Paslaugų teikimo periodu turi būti teikiamas programinės įrangos palaikymas (tiekėjas turi diegti klaidų pataisymus, naujesnes  programinės įrangos versijas bei naujausius saugumo aprašų (antivirus, antispam, IPS, URL filtering) atnaujinimai.

34. Sistemos duomenų perdavimo tinkle (perduodant informaciją tiek iš vaizdo perdavimo kamerų į CP, tiek pačiame CP) informacija (vaizdas, garsas, duomenys) turi būti perduodama TCP/IP protokolu. Analoginių perdavimo sistemų naudoti neleidžiama.

35. Kiekvienai kamerai prie didžiausio sistemos apkrovimo turi būti užtikrinta pastovi, maksimaliai reikalinga CBR (Constant Bitrate) greitaveika (tiek priėmimo (angl. download), tiek išsiuntimo (angl. upload)) iki CP.

36. Norint užtikrinti stabilią ir prognozuojamą vaizdo perdavimo kokybę, ryšio linijos neturi būti priklausomos nuo įvairių išorinių gamtinių ar kitų faktorių, pvz. drėgmės, temperatūros, kritulių, paros laiko.

37. Tiekėjas turi pateikti deklaraciją, kad duomenų perdavimo tinklas atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus.

Reikalavimai kibernetiniam saugumui

38. Tiekėjo teikiamos ir siūlomos prekės turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Pirkėjas laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) yra registruoti VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ir paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

39. Tiekėjas privalo pateikti kameras su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai, nurodyti pateiktoje nuorodoje https://bit.ly/3CTzD56. Taip pat tiekėjas turi numatyti kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš ES ar NATO šalyse esančių serverių, bei privalo pateikti kameras tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, Pirkėjo nenurodyti funkcionalumai, turėtų būti deaktyvuoti.

Reikalavimai vaizdo įrašymo paslaugai

40. Paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę, programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas;

41. Paslauga turi būti teikiama nepertraukiamai 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 7 (septynias) dienas per savaitę visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

42. Paslaugos prieinamumas – neblogesnis kaip 99,95 % per mėnesį.

43. Turi būti galimybė keisti (didinti arba mažinti) vaizdo įrašymo sistemos įrašų saugyklos dydį (TB);

44. Turi būti užtikrinta vaizdo įrašymo sistemos resursų stebėsena (24x7) bei turi būti siunčiami automatiniai pranešimai apie incidentus:

45. Tiekėjas turi pateikti ir naudoti stebėsenos sistemą, skirtą stebėti visas vaizdo įrašymo  sistemai naudojamas tarnybines stotis;

46. Įvykus kritiniams gedimams/incidentams, Tiekėjas turi informuoti Pirkėjo atsakingus asmenis ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą.

47. Tiekėjas turi užtikrinti visos vaizdo įrašymui naudojamos PĮ įskaitant tarnybinių stočių operacinių sistemų legalumą.

Planuojamas įsigyti vaizdo įrašymo sistemos archyvas

| Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis Nuo | Kiekis Iki |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaizdo įrašymo sistemos duomenų archyvo paslauga* | TB/mėn. | 12 | 15 |

*Pirkėjas įsipareigoja įsigyti minimalius nurodytus kiekius.

48. Turi būti atliekamas vaizdo įrašymo sistemos rezervinis kopijavimas ir atstatymas:

48.1. vaizdo įrašymo sistemos duomenų (t. y. išskyrus pačius vaizdo įrašus ar TP nuotraukas) atsarginių kopijų sukūrimas;

48.2. vaizdo įrašymo sistemos duomenų atstatymas iš pasirinktos duomenų rezervinės kopijos;

48.3. duomenų atsarginių kopijų sukūrimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per parą;

48.4. turi būti saugomos ne mažiau kaip 7 (septynių) paskutinių parų virtualių tarnybinių stočių atsarginės kopijos.

48.5. Tiekėjas turi nemokamai atstatyti pasirinktą atsarginę kopiją 1 (vieną) kartą per mėnesį, taip siekiant įsitikinti ar sukurtos atsarginės kopijos yra funkcionuojančios;

48.6. vaizdo įrašymo sistema turi būti įdiegta, eksploatuojama ir visi jos duomenys laikomi duomenų centre.

49. Duomenų centras turi būti įrengtas Lietuvos Respublikos teritorijoje (pasiūlyme nurodyti tikslų adresą);

50. Duomenų centras neturi būti įrengtas požeminiame ar paskutiniame pastato aukšte arba patalpose, kuriose arba virš kurių yra vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemos vamzdynų ar aušinimo sistemos vamzdynų. Jei duomenų centras įrengtas ne pagal nurodytą reikalavimą, tai Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nepriklausomos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad duomenų centras yra apsaugotas nuo vandens poveikio (užliejimo) įvykus stichinėms nelaimėms arba avarijoms šalia esančiuose inžineriniuose tinkluose. Paslaugos teikimui naudojama techninė įranga turi būti išdėstyta duomenų centre, ne mažesnio kaip ,,Tier-III‘‘ patikimumo, t. y. turėti ,,Tier III Design“ ir ,,Tier III Facility“ arba lygiaverčius sertifikatus;

51. Tiekėjas turi užtikrinti, kad, teikiant paslaugą vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiks ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Tiekėjas turi būti įdiegęs ir periodiškai atnaujinti technines priemones, numatytas ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 32 straipsnyje;

52. Paslaugos teikimui naudojama techninė įranga turi būti prijungta prie dubliuotos kompiuterinio tinklo įrangos. Kompiuterinių tinklų įranga turi būti dubliuota visuose lygiuose – pradedant ryšio paslaugų tiekėjais ir baigiant komutatoriais, į kuriuos jungiama paslaugos teikimui naudojama įranga;

53. Duomenų centro patalpose turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema su įrašymo funkcija;

54. Tarnybinių stočių laikymo patalpoje turi būti įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema, palaikanti pastovią temperatūra 20-23 °C ir drėgnumą 40-60% ribose;

55. Tikslaus klimato kontrolės sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu;

56. Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengtos autonominės nepriklausomos gesinimo dujomis sistemos;

57. Elektros tiekimas į duomenų centrą turi būti užtikrinamas mažiausiai 2 (dvejomis) nepriklausomomis įvadinėmis linijomis;

58. Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas tarnybinių stočių patalpai turi būti užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba. Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu;

59. Duomenų centras turi turėti autonominį elektros srovės generatorių, užtikrinantį nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą 72 valandas esant maksimaliam jo apkrovimui;

60. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad teikiant paslaugą Pirkėjui būtų vadovaujamasi Nacionaline kibernetinio saugumo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818;

61. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo naudojamame duomenų centre esantys vaizdo duomenys ir jų kopijos būtų neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais atitinkamų įgaliojimų neturintiems asmenims ar trečiosioms šalims;

62. Tiekėjas privalo užtikrini, kad be raštiško Pirkėjo sutikimo duomenys ir jų kopijos nebus perkeltos į kitą duomenų centrą ar lokaciją;

63. Pirkėjui  pareikalavus per sutartą laiką turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su informacija, kaip yra laikomasi šios Techninės specifikacijos bei teisės aktuose numatytų reikalavimų, kokios ir kaip yra taikomos techninės bei organizacinės paslaugų teikimo ir duomenų saugos priemonės.

VAIZDO KAMERŲ ĮRENGIMO IR MONTAVIMO VIETOS

64. Esamose vietose keičiamos kameros į naujas:

| Eil. Nr. | Lokacija | Vaizdo kameros tipas | Kiekis vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bažnyčia, L. Petravičiaus a. 5, Naujoji Akmenė | Valdoma vaizdo kamera | 2 |
| 2. | Daugiabutis, Respublikos g. 5, Naujoji Akmenė | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
| 3. | Prie kultūrnamio, Nepriklausomybės al., Naujoji Akmenė | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
| 4. | Prie stadiono, Respublikos g., (turgelis) Naujoji Akmenė | Valdoma vaizdo kamera | 2 |
| 5. | Ramučių g. / Turgaus skg., Naujoji Akmenė, | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
| 6. | Ligoninė, Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
| 7. | Senelių namai, Respublikos g. 28, Naujoji Akmenė | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
| 8. | K. Kasakausko g. – Klykolių g. sankryža, Akmenė | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
| 9. | S. Daukanto g. – Stoties g. sankryža, Akmenė | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
| 10. | Žemaičių g., Venta | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
| 11. | Bausko g., Venta | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
| 12. | Pagrindinė aikštė, Papilė | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
| 13. | Prie bažnyčios, Papilė | Valdoma vaizdo kamera | 1 |

65. Reikalavimai valdomai vaizdo kamerai (15 vnt.):

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. |
|  | Tiekėjas privalo pateikti dokumentus (pvz., sertifikatus, atitikties deklaracijas, tikslią nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą), patvirtinančius, kad siūlomos vaizdo stebėjimo kameros atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. |
|  | Ne mažiau nei objektyvas su 1/2.8“ 5 megapikselių CMOS sensoriumi. |
|  | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2560 x 1920 pikseliai. |
|  | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.06 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.02 lx; |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 200 m. |
|  | Objektyvai ne prasčiau kaip P-iris technologija. |
|  | Optinis priartinimas ne mažiau 30 kartų. |
|  | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos. |
|  | Kameros sukimosi greičio diapazonas horizontalioje plokštumoje ne prasčiau nei 0.04° - 300°/s. |
|  | Ne mažiau 200 iš anksto užprogramuotų kameros pozicijų palaikymas. |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s. |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis baltos spalvos balansas (White Balance). |
|  | Ne mažiau 25 kadrų per sekundę prie maksimalios MP raiškos. |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB. |
|  | Palaikomas vaizdo stabilizavimas (EIS). |
|  | Integruotas kameros nuokrypio sensorius (Gyro). |
|  | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų vienam sensoriui. |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių. |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas. |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą kameros matymo lauke kai neaptinkami judesio įvykiai. |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265. |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T). |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast, SIP. |
|  | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas. |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas. |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas: Linijos kirtimas; Susibūrimų detekcija; Vaizdo suprastėjimo detekcija; Objektų detekcija ir klasifikavimas pagal klases: (Automobilis, žmogus, dviratis); Galimybė klasifikuoti objektus pagal spalvą. |
|  | Kamera turi turėti analitinį įrankį aptinkantį kameros uždengimą arba akinimą. |
|  | „SmartDefog“ ar lygiavertės funkcijos palaikymas. |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas. |
|  | SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB. |
|  | Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą. |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į SD/SDHC/SDXC kortelę. |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių. |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +55ºC. |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC. |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę. |
|  | Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę. |
|  | Komplektuojama su reikiamais laikikliais. |
|  | Tiekėjo suteikiama garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 36 mėn. |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su siūloma vaizdo programine įranga ir vaizdo programinės įrangos versija. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą. |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota. |

66. Reikalavimai vaizdo programinei įrangai:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Gamintojas, versija, konkretus produkto kodas. |
| 2. | Tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą |
| 3. | Turi būti suderinama su daugelio skirtingų gamintojų IP kameromis. Suderinamų įrenginių modelių kiekis daugiau nei 2000. Atskirų modelių suderinamumas turi būti nurodytas siūlomos programinės įrangos gamintojo puslapyje. |
| 4. | ONVIF suderinamų įrenginių palaikymas. |
| 5. | Programinė įranga turi būti legali ir licencija padengti visas sistemoje naudojamas kameras. Turi būti galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas. |
| 6. | Turi būti suderinama su Linux ir Windows operacinėmis sistemomis (64 bitų architektūroje), sudiegtomis tiesiogiai fiziniame įrašymo įrenginyje. |
| 7. | Turi palaikyti VMware ir Microsoft Hyper-V virtualizacijos platformas. |
| 8. | Sistema turi gebėti įrašyti suderinamų kamerų „meta data“ duomenis. |
| 9. | Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus. |
| 10. | Turi būti galima keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje. |
| 11. | Palaikomas kamerų kiekis – ne mažiau 128 kameros |
| 12. | Sistema leidžia plėsti bendrą kamerų kiekį, centralizuotai apjungiant atskirus serverius. Palaikomų serverių kiekis ne mažiau 10 |
| 13. | Sistema turi turėti bendrą centralizuotą monitoringo įrankį stebėti prie sistemos prijungtų kamerų ir serverių būklę |
| 14. | Galimybė centralizuotai atnaujinti prie sistemos esančių serverių programinę įrangą |
| 15. | Sistema turi turėti monitoringo įrankį kuris leistų nesunkiai identifikuoti pablogėjusią kameros vaizdo kokybę, kameros vaizdo krypties pasikeitimą |
| 16. | Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MJPEG, MPEG-4 vaizdo glaudinimo formatais |
| 17 | Multistream srautų palaikymas. |
| 18. | Sistema turi palaikyti bent 3 skirtingų gamintojų kameras su keliais objektyvais viename korpuse (Multi-sensor). |
| 19. | Turi valdyti įvairių kamerų gamintojų PTZ kameras. |
| 20. | Turi palaikyti kamerų vidines laikmenas (SD korteles) laikinam vaizdo įrašymui, kai kamera neturi ryšio su įrašymo serveriu, įrašai iš SD kortelių turi būti perkeliami automatiškai |
| 21. | Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės |
| 22. | Galimybė prioretizuoti ir individualiai kiekvienai kamerai nustatyti minimalų ir maksimalų įrašymo laikotarpį |
| 23. | Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui |
| 24. | Turi būti privatumo zonų aktyvavimo funkcija iš programinės įrangos pusės (nepriklausoma nuo kameros funkcijos), apsaugota slaptažodžiu |
| 25. | Turi palaikyti kamerų garso išvestis |
| 26. | Turi valdyti kamerų aliarminius išėjimus |
| 27. | Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, analitinį įvykį, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatomas individualiai |
| 28. | Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas |
| 29. | Turi būti galimybė atvaizduoti sistemą sudarančių vaizdo kamerų tinklą Akmenės rajono savivaldybės žemėlapyje |
| 30. | Turi būti galima iš žemėlapio pasirinkti norimą peržiūrėti / valdyti kamerą |
| 31. | Turi būti kelių lygių (multi-layer) žemėlapių palaikymas |
| 32. | Programinė įranga turi palaikyti SSL ir TLS protokolus |
| 33. | Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu ne mažiau nei 3 skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.) |
| 34. | Programinė įranga turi tūrėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis. Turi būti galimybė naudoti Windows (Active Directory) autorizaciją |
| 35. | Webhook ar lygiaverčio protokolo palaikymas lengvam integravimui su kitomis sistemomis įvykių valdymui |
| 36. | Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos |
| 37. | Sistema turi leisti kurti laikinus vartotojus, kurie pasibaigus numatytam laikotarpiui automatiškai būtų blokuojami |
| 38. | Sistema turi turėti galimybę blokuoti vartotojus kurie pakartotinai jungiasi prie sistemos naudodami klaidingus prisijungimo duomenis. Klaidingų prisijungimo kiekis turi būti lengvai keičiamas |
| 39. | Sistemą turi turėti galimybę retransliuoti bet kurios pasirinktos kameros vaizdą, kuris gali būti prijungtas prie išorinių ONVIF ar RTSP protokolus palaikančių sistemų |
| 40. | POS integracijos palaikymas |
| 41. | Programinė įranga turi tūrėti galimybę vykdyti atsarginių sistemos nustatymų kopijavimą avariniam sistemos atkūrimui |
| 42. | Programinė įranga, esant poreikiui, turi palaikyti automatinį „Failover“ funkcionalumą |
| 43. | Programinė įranga turi būti lengvai perkeliama į kitą įrangą gedimo, remonto ar atnaujinimo atveju. Turi palaikyti licencijų aktyvavimą prie interneto nepajungtose sistemose |
| 44. | Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių ir nesinaudojant Cloud sprendimais), naudojantis PC klientine dalimi, naudojantis išmaniais įrenginiais su Android ir iOS programine įranga |
| 45. | Integruotas WEB servisas turi turėti galimybę adaptuoti vaizdus pagal kompiuterio naršyklės rodomą dydį. (Transcode) |
| 46. | Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį kiekvienai kamerai individualiai, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami |
| 47. | Programinė įranga turi tūrėti galimybę būti plečiama papildomomis tinklo saugyklomis vaizdo įrašų saugojimui NFS ir CIFS protokolais |
| 48. | Turi palaikyti vaizdo įrašų archyvavimą. Vaizdo įrašai po nustatyto laiko automatiškai perkeliami į mažesnio našumo duomenų saugyklas. |
| 49. | Vaizdo sienos (VideoWall) palaikymas |
| 50. | Virtualios matricos (Virtual Matrix ) palaikymas |
| 51. | Programinė įranga turi palaikyti incidentų valdymą, kuris neleistų trinti pažymėtų vaizdo įrašų laikotarpių |
| 52. | Turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (bookmark) |
| 53. | Visos techninėje specifikacijos aprašytos funkcijos turi nereikalauti papildomų licencijų |
| 54. | Programinė įranga turi palaikyti analitikos paieškos funkcionalumą: Žmogus, Traukinys, Sunkvežimis, Autobusas, Automobilis, Motociklas, Dviratis, Susibūrimų detekcija, Vaizdo suprastėjimo detekcija, Perimetro detekcija, Linijos kirtimo detekcija |
| 55. | Turi būti galimybė ne mažiau kaip 36 mėn. nemokamai atnaujinti programinę įrangą ir jos komponentus |
| Darbo vietos programinė įranga |  |  |
| 56. | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti visas serverio programinės įrangos funkcijas, nereikalaujant papildomai įsigyti licencijų |
| 57. | Sistema neturi licencijuoti darbo vietų prijungtų prie serverio. |
| 58. | Turi tūrėti galimybę susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) iki ne mažiau (48 kamerų) |
| 59. | Turi tūrėti galimybė dirbti su ne mažiau kaip 12 vaizdo monitorių su vieną sąsają (su visais monitoriais, kurie yra palaikomi klientinio PC OS) |
| 60. | Darbo vietos programinė įranga turi veikti su operacinėmis sistemomis Windows / Linux / MAC OS |
| 61. | Turi turėti galimybę perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime |
| 62. | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti integruoto grafinio procesoriaus palaikymą vaizdo atkodavimui (GPU decoding) |
| 63. | Turi tūrėti galimybę valdyti PTZ kameras vairalazdės ir kompiuterinės pelės pagalba |
| 64. | Turi tūrėti galimybę aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą |
| 65. | Turi tūrėti galimybę sinchroniškai peržiūrėti visų kamerų, esančių šablone, įrašus |
| 66. | Turi tūrėti galimybę ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius, judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione |
| 67. | Naudojant programinę įrangą turi būti galima nusiųsti individualų gyvą kameros vaizdą ar vaizdo išdėstymą kitiems sistemos operatoriams ar vaizdo sienos monitoriams |
| 68. | Turi turėti galimybę eksportuoti sinchronišką kelių kamerų įrašą vienu metu, pridedant peržiūros įrankį. Peržiūros įrankis turi turėti galimybę patikrinti ar iškeltas vaizdo įrašas nebuvo pakeistas |
| 69. | Galimybė eksportuoti vaizdo įrašus nurodant konkrečią vaizdo vietą. Apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu |
| 70. | Galimybė riboti prisijungimo laiką prie sistemos pagal paros laiką, savaitės dienas |
| 71. | Galimybė reikalauti dviejų vartotojų autorizacijos vaizdo įrašų peržiūrai |
| Licencijų kiekis |  |
| 72. | Licencijų kiekis turi padengti visus sistemoje naudojamus įrenginius, techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui realizuoti |

67. Reikalavimai darbo vietos kompiuteriui (1 vnt.):

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
|  | Procesorius ne blogesnis kaip šešių branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 11600, spartinančioji atmintis ne mažiau kaip 9 MB |
|  | Operacinė sistema ne blogiau kaip Microsoft Windows 11, 64 bitų arba analogiška |
|  | RAM atmintis ne blogiau kaip 16GB DDR4 2400 MHz |
|  | Operatorių kompiuteris turi pakankamo galingumo, kad galėtų atvaizduoti vaizdo sienos monitoriuose vienu metu ne mažiau kaip 18 kamerų vaizdus maksimalia greitaveika (kiekviename monitoriuje 3x3 formatu) |
|  | Kietasis diskas ne blogiau nei 1 vnt. 120 GB, SATA 6Gb/s, SSD; palaikoma ne mažiau 2 SATA HDD |
|  | Išėjimai ne mažiau kaip: 2xDP arba HDMI, 3xUSB 3.0 (iš jų viena priekyje), 1x LAN (Gigabit Ethernet), garso išėjimas su 3.5 mm lizdu |
|  | Komplekte optinė pelė su ratuku ir standartinio dydžio klaviatūra su skaičiais. |
|  | Visa siūloma įranga turi būti vienos firmos-gamintojos arba skirtingų gamintojų, suderinama bendram darbui, ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, optinis įrenginys, kietas diskas) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį ir sukomplektuoti gamintojo gamykloje. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipai. |
|  | Garantija ne mažiau nei 3 metai. |

68. Reikalavimai monitoriui (1 vnt.):

| Eil. Nr. |  | Keliami reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. |  |
|  | Turi būti LCD arba LED arba lygiavertės technologijos |  |
|  | Įstrižainė ne mažesnė nei 27 colių |  |
|  | Vaizdo formatas 16:9 arba 16:10 |  |
|  | Šviesumas ne mažesnis negu 250 cd/m² |  |
|  | Kontrastas ne mažesnis negu 1000:1 statinis |  |
|  | Turi gebėti atvaizduoti ne mažesnės nei pilnos HD kokybės vaizdą (1920x1080 raiškos) |  |
|  | Atsako laikas ne didesnis nei 5 ms. |  |
|  | Garantija ne mažiau kaip 3 metai |  |

69. Reikalavimai vaizdo sienai (1 vnt.):

| Eil. Nr. |  | Keliami reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. |  |
|  | Turi būti LCD arba LED arba lygiavertės technologijos. |  |
|  | Įstrižainė ne mažesnė nei 49 colių. |  |
|  | Vaizdo formatas 16:9 arba 16:10. |  |
|  | Šviesumas ne mažesnis negu 350 cd/m². |  |
|  | Skirtas 24/7 veikimui. |  |
|  | Kontrastas ne mažesnis negu 1000:1 statinis. |  |
|  | Turi gebėti atvaizduoti ne mažesnės nei 3840 x 2160 raiškos vaizdą. |  |
|  | Atsako laikas ne didesnis nei 8 ms. |  |
|  | Komplekte su VESA standarto laikikliais |  |
|  | Garantija ne mažiau kaip 3 metai |  |

MONTAVIMO SCHEMOS PARENGIMO, KAMERŲ ĮRENGIMO BEI KONFIGŪRAVIMO DARBAI

70. Reikalavimai įrengimo bei konfigūravimo darbams:

  - Parengti IP kamerų montavimo schemą. Rengiant schemą turi būti atsižvelgiama į Pirkėjo jau esančią IP kamerų ir tinklo infrastruktūrą bei poreikius. Schema pateikiama prieš montavimo darbus, Įranga turi būti montuojama pagal parengtą schemą. Tiekėjas norėdamas įsivertinti darbų apimtis gali apžiūrėti montavimo vietas.

  - Esamose vietose sumontuoti ir sukonfigūruoti perkamas vaizdo kameras, integruojant jas į esamą elektros tiekimo sistemą.

  - Esant poreikiui pakloti UTP Cat5 tinklo kabelius tarp vaizdo kamerų ir komutacinių skydų esančios įrangos. Esant galimam aplinkos poveikiui arba pažeidimui, klojami kabeliai turi būti įtraukiami į gofruotą instaliacinį vamzdį arba lovelį. Visi įvadai įrangos spintoje turi eiti per kiaurymes, esančias spintos apačioje ir apsaugotas nuo vandens ir dulkių patekimo. Pro kiaurymes prakišami kabeliai, kurie spintos viduje komutuojami. Tiekėjas privalo, apžiūrėjęs vietas, pats įsivertinti ir užtikrinti būtinas medžiagas bei reikalingą įrangą.

  - Komutaciniai skydai ir jų laikikliai turi būti tvirtinami ant atramų.

  - Turi būti sumontuoti ir įrengti kameros techninius reikalavimus atitinkantys PoE (Power over Ethernet) komutatoriai arba PoE (Power over Ethernet) maitinimo blokai komutaciniuose skyduose/spintose ar atramose.

  - Atlikus perkamos įrangos diegimo ir montavimo darbus, turi būti pilnai sutvarkoma aplinka susijusi su atliktais darbais.

  - Perkamos ir esamos įrangos konfigūravimo darbai turi būti suderinti su Pirkėju.

  - Tiekėjas privalo atlikti sumontuotos įrangos duomenų perdavimo ir korektiško veikimo matavimus.

  - Tiekėjas privalo pašalinti testavimo metu aptiktas problemas.

  - Visi veiksmai, susiję su prisijungimu prie elektros tinklo turi būti derinami su Pirkėju.

  - Dingus elektros maitinimui, įranga turi automatiškai išsijungti be rizikos įrangos išsiderinimui ir turi automatiškai atsistatyti į darbinę padėtį, atsiradus el. maitinimui.

  - Mokymai turi būti įrašomi video formatu, instrukcijos pateikiamoms elektroniniu būdu „pdf“ ar kitu priimtinu skaitmeniniu formatu, ir perduoti Pirkėjui. Mokymai turi apimti įrangos naudojimą, valdymą, konfigūravimą ir atnaujinimus.

  - Pateikti įrangos ir programinės įrangos naudojimo instrukcijas ir eksploatavimo dokumentaciją elektroniniu būdu.

  - Prekių pristatymo ir jų sumontavimo bei kitų paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgiau nei 30 dienų laikotarpiui.

  - Tiekėjas, atlikęs kamerų ir vaizdo stebėjimo sistemos diegimo darbus, parengia ir pateikia Pirkėjui darbų bei prekių perdavimo–priėmimo aktą. Pirkėjas, patikrinęs atliktus darbus ir pateiktas prekes, pasirašydamas aktą patvirtina jų priėmimą.

# SAUGUMO REIKALAVIMAI

- Tiekėjas privalo pateikti kameras su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. Tiekėjas privalo garantuoti, kad kamerų programinės įrangos atnaujinimai būtų gaunami iš ES arba NATO šalyse esančių serverių, bei privalo pateikti kameras tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, Pirkėjo nenurodyti funkcionalumai, turėtų būti neaktyvuoti.

- Visa siūloma įranga turi būti sumontuota ir sėkmingai veikianti panašiomis į Lietuvos klimatinėmis sąlygomis t. y. žiemos sezonas (ne mažiau nei 4 mėn.) veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams. Lauko sąlygomis dirbantys sistemos įrenginiai, atsižvelgiant į specifines, meteorologines sąlygas turi nepriekaištingai veikti esant temperatūrai ne mažesniame intervale, kaip nuo –30C iki +55C. Tiekėjas privalo pateikti įrengtų vaizdo perdavimo įrenginių sąrašą, nurodant sumontavimo vietą, sumontavimo datą, vaizdo perdavimo įrenginių modelius.

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

- Keliami reikalavimai:

73.1. Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, ataskaitas rengti ir pateikti tik elektroniniu būdu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu;

73.2. užtikrinti nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi Sutarties galiojimo laikotarpiu ir tą patvirtinančius dokumentus pateikti Pirkėjui iki Paslaugų teikimo pradžios bei Sutarties vykdymo metu Pirkėjui paprašius. Jeigu Tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia Subrangovus nurodytoms paslaugoms atlikti, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, tokiu atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus Sutarčiai vykdyti. Įrodymui Tiekėjas turi pateikti: Tiekėjo vidaus dokumentą (pvz., įmonės patvirtintą aplinkos apsaugos politiką ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasirašytą susitarimą, arba kitą dokumentą, kuriame yra aprašyta, kad Subrangovas turi laikytis Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į Subrangovo prisiimamus įsipareigojimus Sutarčiai vykdyti bei nustatyta Tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad Subrangovas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;

73.3. užtikrinti per visą paslaugų tiekimo laikotarpį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojimą. Jei sertifikato galiojimas baigiasi iki paslaugų teikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratęsti turimą sertifikatą arba pateikti naują nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, ne vėliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. Pirkėjas turi teisę bet kada, be jokio išankstinio įspėjimo tikrinti, kaip laikomasi šio reikalavimo, įskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumentų. Tiekėjas, pažeidęs šiame Sutarties punkte numatytą įsipareigojimą, moka baudą, nurodyta specialiosiose sutarties sąlygose.

Parengė:

Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas Romualdas Plienas

____________________________________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. Pirkimą vykdant atviro konkurso būdu nėra „paraiškų“, todėl paliekamas vienintelis pasirinkimas „pasiūlymas“. Pirkimą vykdant riboto konkurso, skelbiamų derybų, konkurencinio dialogo arba inovacijų partnerystės būdais, paliekamas pasirinkimas „paraiška“.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

___________________________________________________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdo ar vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais. Sertifikato taikymo sritis: telekomunikacijų paslaugos. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

__________________________

Pirkimo sąlygų 5 priedas

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

(pateikiamas atskiru dokumentu)

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas

PASIŪLYMAS

2026-___-___

AKMENĖS RAJONO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS IR KAMERŲ ATNAUJINIMO, IR DUOMENŲ PERDAVIMO BEI PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio el. pašto adresas |  |
| Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p.) |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias paslaugas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato Vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina be PVM, Eur* | Bendra kaina be PVM, Eur* (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Vaizdo įrašymo sistemos duomenų archyvo paslauga | TB/mėn. | 15 |  |  |
| 2. | Duomenų perdavimas | vnt./mėn. | 15 |  |  |
| 3. | Vaizdo perdavimo sistemos aptarnavimas, techninė priežiūra | vnt./mėn. | 15 |  |  |
| Bendra kaina be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina su PVM |  |  |  |  |  |

* Tiekėjas kainas turi nurodyti apvalinant dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais): __________________.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomas  paslaugų pavadinimas ir nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM:____________________________________________.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Paslaugoms teikti reikalingų prekių techniniai reikalavimai ir jų savybės:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį įrodantys dokumentai (lietuvių k.), kuriuose privalo būti pažymėtos aktualios pirkimui siūlomų parametrų reikšmės* *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos Prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (teikimai gamintojo deklaracija/produkto katalogas ar kita) | Dokumento lapo Nr. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Reikalavimai valdomai vaizdo kamerai (15 vnt.) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas | Gamintojas: _____ (įrašyti). Modelis: ______ (įrašyti). Konkretus produkto kodas: ______ (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.2. | Tiekėjas privalo pateikti dokumentus (pvz., sertifikatus, atitikties deklaracijas, tikslią nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą), patvirtinančius, kad siūlomos vaizdo stebėjimo kameros atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. | Taip/ne (pasirinkti) |  |  |
| 1.3. | Ne mažiau nei objektyvas su 1/2.8“ 5 megapikselių CMOS sensoriumi. | _____ (įrašyti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.4. | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2560 x 1920 pikseliai | Vaizdo sensoriaus raiška _____ (įrašyti) pikseliai | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.5. | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.06 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.02 lx; | Jautrumas šviesai: - spalvotam vaizdui _____ (įrašyti) lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo _____ (įrašyti) lx; | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.6. | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 200 m. | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu _____ (įrašyti) m. | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.7. | Objektyvai ne prasčiau kaip P-iris technologija. | Objektyvai ne prasčiau kaip P-iris technologija Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.8. | Optinis priartinimas ne mažiau 30 kartų. | Optinis priartinimas _____ (įrašyti) kartų. | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.9. | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos. | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.10. | Kameros sukimosi greičio diapazonas horizontalioje plokštumoje ne prasčiau nei 0.04° - 300°/s. | Kameros sukimosi greičio diapazonas horizontalioje plokštumoje _____ (įrašyti) °/s. | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.11. | Ne mažiau 200 iš anksto užprogramuotų kameros pozicijų palaikymas. | _____ (įrašyti) iš anksto užprogramuotų kameros pozicijų palaikymas. | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.12. | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s. | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas _____ (įrašyti) s. | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.13. | Turi būti rankinis ir automatinis baltos spalvos balansas (White Balance). | Rankinis ir automatinis baltos spalvos balansas (White Balance) Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.14. | Ne mažiau 25 kadrų per sekundę prie maksimalios MP raiškos. | _____ (įrašyti) kadrų per sekundę prie maksimalios MP raiškos. | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.15. | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB. | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) _____ (įrašyti) dB. | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.16. | Palaikomas vaizdo stabilizavimas (EIS). | Palaikomas vaizdo stabilizavimas (EIS) Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.17. | Integruotas kameros nuokrypio sensorius (Gyro). | Integruotas kameros nuokrypio sensorius (Gyro) Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.18. | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų vienam sensoriui. | _____ (įrašyti) individualių privatumo maskavimų vienam sensoriui. | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.19. | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių. | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių Taip/ne (pasirinkti) | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |  |
| 1.20. | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas. | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas Taip/ne (pasirinkti) | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |  |
| 1.21. | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą kameros matymo lauke kai neaptinkami judesio įvykiai. | Įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą kameros matymo lauke kai neaptinkami judesio įvykiai Taip/ne (pasirinkti) | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |  |
| 1.22. | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265. | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265 Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.23. | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T). | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.24. | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast, SIP. | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast, SIP Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.25. | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas. | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.26. | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas. | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.27. | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas: Linijos kirtimas; Susibūrimų detekcija; Vaizdo suprastėjimo detekcija; Objektų detekcija ir klasifikavimas pagal klases: (Automobilis, žmogus, dviratis); Galimybė klasifikuoti objektus pagal spalvą. | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas: Linijos kirtimas; Susibūrimų detekcija; Vaizdo suprastėjimo detekcija; Objektų detekcija ir klasifikavimas pagal klases: (Automobilis, žmogus, dviratis); Galimybė klasifikuoti objektus pagal spalvą Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.28. | Kamera turi turėti analitinį įrankį aptinkantį kameros uždengimą arba akinimą. | Kamera turi analitinį įrankį aptinkantį kameros uždengimą arba akinimą Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.29. | „SmartDefog“ ar lygiavertės funkcijos palaikymas. | _____ (įrašyti) funkcijos palaikymas | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.30. | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas. | Palaikomi _____ (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.31. | SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB. | SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.32. | Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą. | Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.33. | Palaikyti įrašymo galimybę į SD/SDHC/SDXC kortelę. | Palaikyti įrašymo galimybę į SD/SDHC/SDXC kortelę Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.34. | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių. | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.35. | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +55ºC. | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo _____ (įrašyti) iki _____ (įrašyti)ºC. | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.36. | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC. | Elektros maitinimas _____ (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.37. | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę. | Turi bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.38. | Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę. | Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.39. | Komplektuojama su reikiamais laikikliais. | Komplektuojama su reikiamais laikikliais Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.40. | Tiekėjo suteikiama garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 36 mėn. | Tiekėjo suteikiama garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 36 mėn. Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.41. | Kameros turi būti pilnai suderinamos su siūloma vaizdo programine įranga ir vaizdo programinės įrangos versija. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą. | Kameros turi būti pilnai suderinamos su siūloma vaizdo programine įranga ir vaizdo programinės įrangos versija. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.42. | Įranga turi būti nauja, nenaudota. | Įranga turi būti nauja, nenaudota Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 2. Reikalavimai vaizdo programinei įrangai |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, versija, konkretus produkto kodas. | Gamintojas: _____ (įrašyti). Versija: ______ (įrašyti). Konkretus produkto kodas: ______ (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.2. | Tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą | Tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą _____ (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.3. | Turi būti suderinama su daugelio skirtingų gamintojų IP kameromis. Suderinamų įrenginių modelių kiekis daugiau nei 2000. Atskirų modelių suderinamumas turi būti nurodytas siūlomos programinės įrangos gamintojo puslapyje. | Turi būti suderinama su daugelio skirtingų gamintojų IP kameromis Taip/ne (pasirinkti). Suderinamų įrenginių modelių kiekis _____ (įrašyti. Atskirų modelių suderinamumas turi būti nurodytas siūlomos programinės įrangos gamintojo puslapyje. _____ (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.4. | ONVIF suderinamų įrenginių palaikymas. | ONVIF suderinamų įrenginių palaikymas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.5. | Programinė įranga turi būti legali ir licencija padengti visas sistemoje naudojamas kameras. Turi būti galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas. | Programinė įranga turi būti legali ir licencija padengti visas sistemoje naudojamas kameras. Turi būti galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.6. | Turi būti suderinama su Linux ir Windows operacinėmis sistemomis (64 bitų architektūroje), sudiegtomis tiesiogiai fiziniame įrašymo įrenginyje. | Turi būti suderinama su Linux ir Windows operacinėmis sistemomis (64 bitų architektūroje), sudiegtomis tiesiogiai fiziniame įrašymo įrenginyje Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.7. | Turi palaikyti VMware ir Microsoft Hyper-V virtualizacijos platformas. | Turi palaikyti VMware ir Microsoft Hyper-V virtualizacijos platformas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.8. | Sistema turi gebėti įrašyti suderinamų kamerų „meta data“ duomenis. | Sistema turi gebėti įrašyti suderinamų kamerų „meta data“ duomenis Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.9. | Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus. | Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.10. | Turi būti galima keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje. | Turi būti galima keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.11. | Palaikomas kamerų kiekis – ne mažiau 128 kameros | Palaikomas kamerų kiekis – _____ (įrašyti) kameros | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.12. | Sistema leidžia plėsti bendrą kamerų kiekį, centralizuotai apjungiant atskirus serverius. Palaikomų serverių kiekis ne mažiau 10 | Sistema leidžia plėsti bendrą kamerų kiekį, centralizuotai apjungiant atskirus serverius Taip/ne (pasirinkti). Palaikomų serverių kiekis _____ (įrašyti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.13. | Sistema turi turėti bendrą centralizuotą monitoringo įrankį stebėti prie sistemos prijungtų kamerų ir serverių būklę | Sistema turi turėti bendrą centralizuotą monitoringo įrankį stebėti prie sistemos prijungtų kamerų ir serverių būklę Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.14. | Galimybė centralizuotai atnaujinti prie sistemos esančių serverių programinę įrangą | Galimybė centralizuotai atnaujinti prie sistemos esančių serverių programinę įrangą Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.15. | Sistema turi turėti monitoringo įrankį kuris leistų nesunkiai identifikuoti pablogėjusią kameros vaizdo kokybę, kameros vaizdo krypties pasikeitimą | Sistema turi turėti monitoringo įrankį kuris leistų nesunkiai identifikuoti pablogėjusią kameros vaizdo kokybę, kameros vaizdo krypties pasikeitimą Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.16. | Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MJPEG, MPEG-4 vaizdo glaudinimo formatais | Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MJPEG, MPEG-4 vaizdo glaudinimo formatais Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.17. | Multistream srautų palaikymas. | Multistream srautų palaikymas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.18. | Sistema turi palaikyti bent 3 skirtingų gamintojų kameras su keliais objektyvais viename korpuse (Multi-sensor). | Sistema turi palaikyti _____ (įrašyti) skirtingų gamintojų kameras su keliais objektyvais viename korpuse (Multi-sensor). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.19. | Turi valdyti įvairių kamerų gamintojų PTZ kameras. | Turi valdyti įvairių kamerų gamintojų PTZ kameras Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.20. | Turi palaikyti kamerų vidines laikmenas (SD korteles) laikinam vaizdo įrašymui, kai kamera neturi ryšio su įrašymo serveriu, įrašai iš SD kortelių turi būti perkeliami automatiškai | Turi palaikyti kamerų vidines laikmenas (SD korteles) laikinam vaizdo įrašymui, kai kamera neturi ryšio su įrašymo serveriu, įrašai iš SD kortelių turi būti perkeliami automatiškai Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.21. | Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės | Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.22. | Galimybė prioretizuoti ir individualiai kiekvienai kamerai nustatyti minimalų ir maksimalų įrašymo laikotarpį | Galimybė prioretizuoti ir individualiai kiekvienai kamerai nustatyti minimalų ir maksimalų įrašymo laikotarpį Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.23. | Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui | Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.24. | Turi būti privatumo zonų aktyvavimo funkcija iš programinės įrangos pusės (nepriklausoma nuo kameros funkcijos), apsaugota slaptažodžiu | Turi būti privatumo zonų aktyvavimo funkcija iš programinės įrangos pusės (nepriklausoma nuo kameros funkcijos), apsaugota slaptažodžiu Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.25. | Turi palaikyti kamerų garso išvestis | Turi palaikyti kamerų garso išvestis Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.26. | Turi valdyti kamerų aliarminius išėjimus | Turi valdyti kamerų aliarminius išėjimus Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.27. | Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, analitinį įvykį, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatomas individualiai | Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, analitinį įvykį, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatomas individualiai Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.28. | Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas | Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.29. | Turi būti galimybė atvaizduoti sistemą sudarančių vaizdo kamerų tinklą Akmenės rajono savivaldybės žemėlapyje | Turi būti galimybė atvaizduoti sistemą sudarančių vaizdo kamerų tinklą Akmenės rajono savivaldybės žemėlapyje Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.30. | Turi būti galima iš žemėlapio pasirinkti norimą peržiūrėti / valdyti kamerą | Turi būti galima iš žemėlapio pasirinkti norimą peržiūrėti / valdyti kamerą Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.31. | Turi būti kelių lygių (multi-layer) žemėlapių palaikymas | Turi būti kelių lygių (multi-layer) žemėlapių palaikymas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.32. | Programinė įranga turi palaikyti SSL ir TLS protokolus | Programinė įranga turi palaikyti SSL ir TLS protokolus Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.33. | Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu ne mažiau nei 3 skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.) | Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu _____ (įrašyti) skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.) | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.34. | Programinė įranga turi tūrėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis. Turi būti galimybė naudoti Windows (Active Directory) autorizaciją | Programinė įranga turi tūrėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis. Turi būti galimybė naudoti Windows (Active Directory) autorizaciją Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.35. | Webhook ar lygiaverčio protokolo palaikymas lengvam integravimui su kitomis sistemomis įvykių valdymui | _____ (įrašyti) protokolo palaikymas lengvam integravimui su kitomis sistemomis įvykių valdymui | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.36. | Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos | Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.37. | Sistema turi leisti kurti laikinus vartotojus, kurie pasibaigus numatytam laikotarpiui automatiškai būtų blokuojami | Sistema turi leisti kurti laikinus vartotojus, kurie pasibaigus numatytam laikotarpiui automatiškai būtų blokuojami Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.38. | Sistema turi turėti galimybę blokuoti vartotojus kurie pakartotinai jungiasi prie sistemos naudodami klaidingus prisijungimo duomenis. Klaidingų prisijungimo kiekis turi būti lengvai keičiamas | Sistema turi turėti galimybę blokuoti vartotojus kurie pakartotinai jungiasi prie sistemos naudodami klaidingus prisijungimo duomenis. Klaidingų prisijungimo kiekis turi būti lengvai keičiamas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.39. | Sistemą turi turėti galimybę retransliuoti bet kurios pasirinktos kameros vaizdą, kuris gali būti prijungtas prie išorinių ONVIF ar RTSP protokolus palaikančių sistemų | Sistemą turi turėti galimybę retransliuoti bet kurios pasirinktos kameros vaizdą, kuris gali būti prijungtas prie išorinių ONVIF ar RTSP protokolus palaikančių sistemų Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.40. | POS integracijos palaikymas | POS integracijos palaikymas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.41. | Programinė įranga turi tūrėti galimybę vykdyti atsarginių sistemos nustatymų kopijavimą avariniam sistemos atkūrimui | Programinė įranga turi tūrėti galimybę vykdyti atsarginių sistemos nustatymų kopijavimą avariniam sistemos atkūrimui Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.42. | Programinė įranga, esant poreikiui, turi palaikyti automatinį „Failover“ funkcionalumą | Programinė įranga, esant poreikiui, turi palaikyti automatinį „Failover“ funkcionalumą Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.43. | Programinė įranga turi būti lengvai perkeliama į kitą įrangą gedimo, remonto ar atnaujinimo atveju. Turi palaikyti licencijų aktyvavimą prie interneto nepajungtose sistemose | Programinė įranga turi būti lengvai perkeliama į kitą įrangą gedimo, remonto ar atnaujinimo atveju. Turi palaikyti licencijų aktyvavimą prie interneto nepajungtose sistemose Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.44. | Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių ir nesinaudojant Cloud sprendimais), naudojantis PC klientine dalimi, naudojantis išmaniais įrenginiais su Android ir iOS programine įranga | Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių ir nesinaudojant Cloud sprendimais), naudojantis PC klientine dalimi, naudojantis išmaniais įrenginiais su Android ir iOS programine įranga Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.45. | Integruotas WEB servisas turi turėti galimybę adaptuoti vaizdus pagal kompiuterio naršyklės rodomą dydį. (Transcode) | Integruotas WEB servisas turi turėti galimybę adaptuoti vaizdus pagal kompiuterio naršyklės rodomą dydį. (Transcode) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.46. | Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį kiekvienai kamerai individualiai, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami | Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį kiekvienai kamerai individualiai, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.47. | Programinė įranga turi tūrėti galimybę būti plečiama papildomomis tinklo saugyklomis vaizdo įrašų saugojimui NFS ir CIFS protokolais | Programinė įranga turi tūrėti galimybę būti plečiama papildomomis tinklo saugyklomis vaizdo įrašų saugojimui NFS ir CIFS protokolais Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.48. | Turi palaikyti vaizdo įrašų archyvavimą. Vaizdo įrašai po nustatyto laiko automatiškai perkeliami į mažesnio našumo duomenų saugyklas. | Turi palaikyti vaizdo įrašų archyvavimą. Vaizdo įrašai po nustatyto laiko automatiškai perkeliami į mažesnio našumo duomenų saugyklas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.49. | Vaizdo sienos (VideoWall) palaikymas | Vaizdo sienos (VideoWall) palaikymas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.50. | Virtualios matricos (Virtual Matrix ) palaikymas | Virtualios matricos (Virtual Matrix ) palaikymas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.51. | Programinė įranga turi palaikyti incidentų valdymą, kuris neleistų trinti pažymėtų vaizdo įrašų laikotarpių | Programinė įranga turi palaikyti incidentų valdymą, kuris neleistų trinti pažymėtų vaizdo įrašų laikotarpių Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.52. | Turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (bookmark) | Turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (bookmark) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.53. | Visos techninėje specifikacijos aprašytos funkcijos turi nereikalauti papildomų licencijų | Visos techninėje specifikacijos aprašytos funkcijos turi nereikalauti papildomų licencijų Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.54. | Programinė įranga turi palaikyti analitikos paieškos funkcionalumą: Žmogus, Traukinys, Sunkvežimis, Autobusas, Automobilis, Motociklas, Dviratis, Susibūrimų detekcija, Vaizdo suprastėjimo detekcija, Perimetro detekcija, Linijos kirtimo detekcija | Programinė įranga turi palaikyti analitikos paieškos funkcionalumą: Žmogus, Traukinys, Sunkvežimis, Autobusas, Automobilis, Motociklas, Dviratis, Susibūrimų detekcija, Vaizdo suprastėjimo detekcija, Perimetro detekcija, Linijos kirtimo detekcija Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.55. | Turi būti galimybė ne mažiau kaip 36 mėn. nemokamai atnaujinti programinę įrangą ir jos komponentus | Turi būti galimybė ne mažiau kaip 36 mėn. nemokamai atnaujinti programinę įrangą ir jos komponentus Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3. Darbo vietos programinė įranga |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti visas serverio programinės įrangos funkcijas, nereikalaujant papildomai įsigyti licencijų | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti visas serverio programinės įrangos funkcijas, nereikalaujant papildomai įsigyti licencijų Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3.2. | Sistema neturi licencijuoti darbo vietų prijungtų prie serverio. | Sistema neturi licencijuoti darbo vietų prijungtų prie serverio Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3.3. | Turi tūrėti galimybę susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) iki ne mažiau (48 kamerų) | Turi tūrėti galimybę susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) iki ne mažiau (48 kamerų) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3.4. | Turi tūrėti galimybę dirbti su ne mažiau kaip 12 vaizdo monitorių su vieną sąsają (su visais monitoriais, kurie yra palaikomi klientinio PC OS) | Turi tūrėti galimybę dirbti su _____ (įrašyti) vaizdo monitorių su vieną sąsają (su visais monitoriais, kurie yra palaikomi klientinio PC OS) | Įrašyti | Įrašyti |
| 3.5. | Darbo vietos programinė įranga turi veikti su operacinėmis sistemomis Windows / Linux / MAC OS | Darbo vietos programinė įranga turi veikti su operacinėmis sistemomis Windows / Linux / MAC OS Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3.6. | Turi turėti galimybę perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime | Turi turėti galimybę perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3.7. | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti integruoto grafinio procesoriaus palaikymą vaizdo atkodavimui (GPU decoding) | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti integruoto grafinio procesoriaus palaikymą vaizdo atkodavimui (GPU decoding) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3.8. | Turi tūrėti galimybę valdyti PTZ kameras vairalazdės ir kompiuterinės pelės pagalba | Turi tūrėti galimybę valdyti PTZ kameras vairalazdės ir kompiuterinės pelės pagalba Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3.9. | Turi tūrėti galimybę aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą | Turi tūrėti galimybę aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3.10. | Turi tūrėti galimybę sinchroniškai peržiūrėti visų kamerų, esančių šablone, įrašus | Turi tūrėti galimybę sinchroniškai peržiūrėti visų kamerų, esančių šablone, įrašus Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3.11. | Turi tūrėti galimybę ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius, judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione | Turi tūrėti galimybę ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius, judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3.12. | Naudojant programinę įrangą turi būti galima nusiųsti individualų gyvą kameros vaizdą ar vaizdo išdėstymą kitiems sistemos operatoriams ar vaizdo sienos monitoriams | Naudojant programinę įrangą turi būti galima nusiųsti individualų gyvą kameros vaizdą ar vaizdo išdėstymą kitiems sistemos operatoriams ar vaizdo sienos monitoriams Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3.13. | Turi turėti galimybę eksportuoti sinchronišką kelių kamerų įrašą vienu metu, pridedant peržiūros įrankį. Peržiūros įrankis turi turėti galimybę patikrinti ar iškeltas vaizdo įrašas nebuvo pakeistas | Turi turėti galimybę eksportuoti sinchronišką kelių kamerų įrašą vienu metu, pridedant peržiūros įrankį. Peržiūros įrankis turi turėti galimybę patikrinti ar iškeltas vaizdo įrašas nebuvo pakeistas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3.14. | Galimybė eksportuoti vaizdo įrašus nurodant konkrečią vaizdo vietą. Apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu | Galimybė eksportuoti vaizdo įrašus nurodant konkrečią vaizdo vietą. Apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3.15. | Galimybė riboti prisijungimo laiką prie sistemos pagal paros laiką, savaitės dienas | Galimybė riboti prisijungimo laiką prie sistemos pagal paros laiką, savaitės dienas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3.16. | Galimybė reikalauti dviejų vartotojų autorizacijos vaizdo įrašų peržiūrai | Galimybė reikalauti dviejų vartotojų autorizacijos vaizdo įrašų peržiūrai Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 4. Licencijų kiekis |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Licencijų kiekis turi padengti visus sistemoje naudojamus įrenginius, techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui realizuoti | Licencijų kiekis turi padengti visus sistemoje naudojamus įrenginius, techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui realizuoti Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 5. Reikalavimai darbo vietos kompiuteriui (1 vnt.) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas | Gamintojas: _____ (įrašyti). Modelis: ______ (įrašyti). Konkretus produkto kodas: ______ (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 5.2. | Procesorius ne blogesnis kaip šešių branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 11600, spartinančioji atmintis ne mažiau kaip 9 MB | Procesorius _____ (įrašyti) branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark _____ (įrašyti), spartinančioji atmintis _____ (įrašyti) MB | Įrašyti | Įrašyti |
| 5.3. | Operacinė sistema ne blogiau kaip Microsoft Windows 11, 64 bitų arba analogiška | Operacinė sistema _____ (įrašyti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 5.4. | RAM atmintis ne blogiau kaip 16GB DDR4 2400 MHz | RAM atmintis _____ (įrašyti) GB DDR4 _____ (įrašyti) MHz | Įrašyti | Įrašyti |
| 5.5. | Operatorių kompiuteris turi pakankamo galingumo, kad galėtų atvaizduoti vaizdo sienos monitoriuose vienu metu ne mažiau kaip 18 kamerų vaizdus maksimalia greitaveika (kiekviename monitoriuje 3x3 formatu) | Operatorių kompiuteris turi pakankamo galingumo, kad galėtų atvaizduoti vaizdo sienos monitoriuose vienu metu _____ (įrašyti) kamerų vaizdus maksimalia greitaveika (kiekviename monitoriuje 3x3 formatu) | Įrašyti | Įrašyti |
| 5.6. | Kietasis diskas ne blogiau nei 1 vnt. 120 GB, SATA 6Gb/s, SSD; palaikoma ne mažiau 2 SATA HDD | Kietasis diskas _____ (įrašyti) vnt. _____ (įrašyti) GB, SATA 6Gb/s, SSD; palaikoma _____ (įrašyti) SATA HDD | Įrašyti | Įrašyti |
| 5.7. | Išėjimai ne mažiau kaip: 2xDP arba HDMI, 3xUSB 3.0 (iš jų viena priekyje), 1x LAN (Gigabit Ethernet), garso išėjimas su 3.5 mm lizdu | Išėjimai ne mažiau kaip: 2xDP arba HDMI, 3xUSB 3.0 (iš jų viena priekyje), 1x LAN (Gigabit Ethernet), garso išėjimas su 3.5 mm lizdu Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 5.8. | Komplekte optinė pelė su ratuku ir standartinio dydžio klaviatūra su skaičiais. | Komplekte optinė pelė su ratuku ir standartinio dydžio klaviatūra su skaičiais Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 5.9. | Visa siūloma įranga turi būti vienos firmos-gamintojos arba skirtingų gamintojų, suderinama bendram darbui, ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, optinis įrenginys, kietas diskas) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį ir sukomplektuoti gamintojo gamykloje. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipai. | Visa siūloma įranga turi būti vienos firmos-gamintojos arba skirtingų gamintojų, suderinama bendram darbui, ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, optinis įrenginys, kietas diskas) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį ir sukomplektuoti gamintojo gamykloje. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipai Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 5.10. | Garantija ne mažiau nei 3 metai. | Garantija ne mažiau nei 3 metai Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 6. Reikalavimai monitoriui (1 vnt.) |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. | Gamintojas: _____ (įrašyti). Modelis: ______ (įrašyti). Konkretus produkto kodas: ______ (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 6.2. | Turi būti LCD arba LED arba lygiavertės technologijos | Turi būti _____ (įrašyti) technologijos | Įrašyti | Įrašyti |
| 6.3. | Įstrižainė ne mažesnė nei 27 colių | Įstrižainė _____ (įrašyti) colių | Įrašyti | Įrašyti |
| 6.4. | Vaizdo formatas 16:9 arba 16:10 | Vaizdo formatas _____ (įrašyti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 6.5. | Šviesumas ne mažesnis negu 250 cd/m² | Šviesumas _____ (įrašyti) cd/m2 | Įrašyti | Įrašyti |
| 6.6. | Kontrastas ne mažesnis negu 1000:1 statinis | Kontrastas _____ (įrašyti) statinis | Įrašyti | Įrašyti |
| 6.7. | Turi gebėti atvaizduoti ne mažesnės nei pilnos HD kokybės vaizdą (1920x1080 raiškos) | Turi gebėti atvaizduoti ne mažesnės nei pilnos HD kokybės vaizdą (1920x1080 raiškos) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 6.8. | Atsako laikas ne didesnis nei 5 ms. | Atsako laikas _____ (įrašyti) ms. | Įrašyti | Įrašyti |
| 6.9. | Garantija ne mažiau kaip 3 metai | Garantija ne mažiau kaip 3 metai Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 7. Reikalavimai vaizdo sienai (1 vnt.) |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. | Gamintojas: _____ (įrašyti). Modelis: ______ (įrašyti). Konkretus produkto kodas: ______ (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 7.2. | Turi būti LCD arba LED arba lygiavertės technologijos. | Turi būti _____ (įrašyti) technologijos. | Įrašyti | Įrašyti |
| 7.3. | Įstrižainė ne mažesnė nei 49 colių. | Įstrižainė _____ (įrašyti).colių. | Įrašyti | Įrašyti |
| 7.4. | Vaizdo formatas 16:9 arba 16:10. | Vaizdo formatas _____ (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 7.5. | Šviesumas ne mažesnis negu 350 cd/m². | Šviesumas _____ (įrašyti) cd/m². | Įrašyti | Įrašyti |
| 7.6. | Skirtas 24/7 veikimui. | Skirtas 24/7 veikimui Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 7.7. | Kontrastas ne mažesnis negu 1000:1 statinis. | Kontrastas _____ (įrašyti) statinis. | Įrašyti | Įrašyti |
| 7.8. | Turi gebėti atvaizduoti ne mažesnės nei 3840 x 2160 raiškos vaizdą. | Turi gebėti atvaizduoti ne mažesnės nei 3840 x 2160 raiškos vaizdą Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 7.9. | Atsako laikas ne didesnis nei 8 ms. | Atsako laikas _____ (įrašyti) ms. | Įrašyti | Įrašyti |
| 7.10. | Komplekte su VESA standarto laikikliais | Komplekte su VESA standarto laikikliais Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 7.11. | Garantija ne mažiau kaip 3 metai | Garantija ne mažiau kaip 3 metai Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

(pateikiamas atskiru dokumentu)

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Nacionalinio

saugumo reikalavimų atitikties

deklaracijos tipinė forma“

Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties

deklaracijos tipinė forma, patvirtinta Viešųjų

pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m.

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-233

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

202_ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

vykdomame  _____________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

| × | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| --- | --- |

| × | tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| --- | --- |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

____________________                             ____________________	                   ___________________

(pareigos)                                                      (parašas)                                              (vardas ir pavardė)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216/asr

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidenciali informacija.

Pastaba: Informacija, kuri pagal Viešųjų pirkimų įstatymą laikytina nekonfidencialia, bus laikoma vieša, nepriklausomai nuo to, kad tiekėjas ją nurodė šioje lentelėje.