AKCINĖ BENDROVĖ

„KLAIPĖDOS ENERGIJA“

INVESTICIJŲ PROJEKTO „ELEKTROS KAUPIKLIŲ ĮRENGIMUI KLAIPĖDOS CENTRINĖJE KATILINĖJE, KLAIPĖDOS LYPKIŲ KATILINĖJE IR GARGŽDŲ KATILINĖJE NR. 4“ IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, REIKALINGOS OPTIMALIŲ PARAMETRŲ ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMUI,

PARENGIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Užsakovas – AB „Klaipėdos energija“, Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda.

- Paslaugos objektai: Klaipėdos centrinė katilinė, Šilutės pl. 26, Klaipėda (toliau – KCK), Klaipėdos Lypkių katilinė, Lypkių g. 13, Klaipėda (toliau – KLK) ir Gargždų katilinė Nr. 4, J. Janonio g. 38, Gargždai (toliau GK-4).

- Paslauga: parengti investicijų projektą elektros kaupiklių įrengimui, pagal šioje techninėje specifikacijoje pateiktą darbo užduotį ir apimtį. Vadovaujantis investicinio projekto rezultatais, parengti techninę specifikaciją optimalių parametrų BESS įrenginių įsigijimui.

- Paslaugos teikimo laikotarpis – paslauga turi būti atlikta per kuo trumpesnį laiką, tačiau neviršijant 3 mėnesių termino nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Paslauga laikoma įvykdyta, kai Užsakovas ir paslaugos Teikėjas pasirašo atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

- Apmokėjimas už Paslaugas atliekamas pagal paslaugos Teikėjo patiektą PVM sąskaitą-faktūrą, mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą Teikėjo banko sąskaitą per 30 kalendorinių dienų, nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra turi būti pateikta per SABIS sistemą.

- Darbo užduotis:

  - Parengti elektros kaupiklių panaudojimo KCK, KLK ir GK-4 investicijų projektą ir darbo modelį MS Excel aplinkoje (toliau – investicijų projektas ir darbo modelis).

  - Vadovaujantis investicinio projekto rezultatais, parengti techninę specifikaciją optimalių parametrų BESS įrenginių įsigijimui (toliau - Techninė specifikacija).

- Situacijos aprašymas:

  - KCK išskiriamos dvi elektros tinklo dalys pagal įtampą. Pirmoji veikia 10 kV įtampoje ir joje suvartojama apie 70 proc. visos elektros energijos. Antroji veikia 6 kV įtampoje ir joje suvartojama likusi apie 30 proc. dalis. KCK leistina instaliuota galia 3500 kW. 10 kV tinkle faktiškai pasiekiama galia šildymo sezono metu siekia apie 1080 kW, nešildymo sezono metu – apie 935 kW. 6 kV tinkle faktiškai pasiekiama galia šildymo sezono metu siekia apie 2175 kW, nešildymo sezono metu – apie 510 kW.

  - KLK katilinės elektros tinklas prijungtas prie ESO 10 kV įvadų. KLK leistina instaliuota galia yra 2000 kW, o faktiškai pasiekiama galios reikšmė – iki 400 kW.

  - GK-4 veikia ištisus metus, todėl ličio jonų baterija šioje katilinėje galėtų efektyviai veikti ištisus metus. GK- 4 leistina instaliuota galia yra 225 kW, o vidutinė faktiškai pasiekiama galios reikšmė – apie 140 kW.

- Darbo apimtis:

  - Parengti investicijų projektą apie elektros kaupiklio (angl. Battery Energy Storage System (BESS)) diegimą konkrečiame objekte, pagrindžiant techninį tinkamumą, integraciją ir ekonominį-finansinį atsiperkamumą.

  - Privaloma struktūra (skyriai)

- Projekto aprašymas: tikslas, nauda, esama situacija, integracija į elektrinę/tinklą.

- BESS technologija: komponentai, pagrindiniai parametrai.

- Veikimo logika ir modeliavimo prielaidos: Nord Pool (day-ahead) arbitražas ir balansavimas FCR, aFRR DOWN, aFRR UP, mFFR DOWN, mFFR UP.

- Finansinė analizė: pajamos/išlaidos, pinigų srautai, rodikliai, jautrumas.

- Įgyvendinimo planas: etapai ir grafikas.

  - Techniniai reikalavimai turiniui:

- Nurodyti BESS galią (MW), talpą (MWh), naudojamą SoC intervalą, ciklinį efektyvumą, projektinį ciklų skaičių/degradacijos prielaidą.

- Aprašyti prijungimo sprendinį, energijos srautų logiką, valdymo/apsaugų principus.

  - Duomenys ir modeliavimo principai vadovaujantis pastarųjų trijų metų duomenimis:

- Modeliavimas su 15 min. rezoliucija (bent 1 metai reprezentatyvių duomenų).

- Naudojami: Nord Pool day-ahead kainos; mFRR kainos ir aktyvavimai (UP/DOWN); aFRR (UP/DOWN), FCR.

- Algoritmas turi laikytis galios/talpos/SoC apribojimų, įvertinti nuostolius (efektyvumą) ir ciklų panaudojimą.

  - Finansiniai reikalavimai

- Pajamų srautai atskirai: arbitražas, mFRR (UP/DOWN), aFRR (UP/DOWN), FCR.

- Išlaidos (min.): CAPEX (detalizuotas), OPEX (metinis), bazinė infliacija, CAPEX indeksavimas, elektros rinkos kainų eskalacija, reinvesticija (baterijų atnaujinimas), alternatyviosios sąnaudos/negautos pajamos, balansavimo tarpininko mokestis (jei taikoma), finansavimo sąnaudos (paskola/palūkanos).

- Aiškiai aprašyta finansavimo struktūra (nuosavas/skola).

  - Privalomi rezultatai

- Rodikliai: IRR, NPV (su diskonto norma), paprastas atsipirkimas.

- Projektinio laikotarpio suvestinė: įkrovimas/iškrovimas (MWh), nuostoliai, ciklai per metus (ir vid. per parą), pajamų ir sąnaudų santrauka.

  - Jautrumo analizė

- Bent 4 scenarijai: bazinis, konservatyvus, pesimistinis, be balansavimo (tik arbitražas).

- Pateikti scenarijų įtaką IRR/NPV/atsipirkimui.

  - Vizualizacijos ir lentelės (min.)

- Lentelės: techniniai parametrai; CAPEX; finansavimo struktūra; metinė rezultatų suvestinė; jautrumas; įgyvendinimo grafikas.

- Grafikai: 1 paros (15 min.) BESS veikimas arbitraže; analogiškai su balansavimu; pinigų srautų dinamika per laikotarpį.

  - Pateiktis ir priedai

- Kartu su ataskaita MS Word pateikiamas skaičiavimo modelis (pvz., MSExcel): įvestys, prielaidos, skaičiavimai, scenarijai, rezultatų suvestinės.

- Visi skaičiai turi sutapti tarp teksto, lentelių ir grafikų; aiškiai įvardintos prielaidos ir duomenų šaltiniai.

  - Vadovaujantis investicinio projekto rezultatais, bendradarbiaujant su Bendrovės specialistais, parengti techninę specifikaciją optimalių parametrų BESS įrenginių įsigijimui.

- Bendrieji ir papildomi reikalavimai:

  - Sutarties galiojimo laikotarpis – 4 (keturi) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos. Darbo rezultato pateikimo terminas – ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, su galimybe šalių rašytiniu susitarimu pratęsti terminą 30 (trisdešimt) dienų.

  - Darbo užduotyje nurodyti Investicinis projektas, darbo modelis ir techninė specifikacija turi būti rengiami vadovaujantis su pirkimo objektu susijusių teisės aktų aktualiomis redakcijomis.

  - Investicinis projektas, darbo modelis ir techninė specifikacija turi būti suformuota ir teikiama Užsakovo derinimui *.pdf, *.docx, *.xlsx formatu, o esant brėžiniams, jie turi būti pateikti ir *.dwg formatu. Galutinai suderinti ir patvirtinti dokumentai Bendrovei pateikiami visais aukščiau nurodytais formatais. Visi dokumentai teikiami lietuvių kalba.

  - Paslaugos teikėjas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per 2 (dvi) savaites teikia Užsakovui paslaugų teikimo tarpinius rezultatus.

  - Tarpiniai susitikimai su Užsakovo atstovais bus organizuojami pagal poreikį Teikėjo iniciatyva.

  - Rengiant Investicijų projektą, darbo modelį ir techninę specifikaciją privaloma jų sprendinius derinti su Užsakovu, kadangi gali būti teikiamos pastabos patikslinimui, ištaisyti galimiems trūkumams. Dėl pateiktų Užsakovo pastabų, galimų trūkumų Teikėjas privalo atsakyti ir informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) d. d nuo pastabų iš Užsakovo gavimo dienos.

  - Teikėjas privalo suderinti Investicijų projektą, darbo modelį ir techninę specifikaciją su Užsakovu. Užsakovas vertina ir priima sprendimą patvirtinti pateiktus dokumentus arba teikia jiems pastabas per 10 (dešimt) d. d. nuo jo pateikimo Užsakovui dienos. Užsakovui pateikus pastabas, Teikėjas privalo ištaisyti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) d. d. nuo pastabų gavimo dienos.

  - Darbo rezultatas pateikiamas ataskaitoje, kurios detalumas turi būti pakankamas, kad Bendrovės specialistai, pasinaudodami sudarytu darbo modeliu, galėtų pakartoti atliktą vertinimą ir patikrinti rezultatus. Pateikiama elektroninė ataskaitos versija (redaguojama), kartu su veikiančiomis (neapsaugotomis slaptažodžiais) skaičiuoklėmis (MS Excel ar kt.). Ataskaitoje turi būti pateikti biudžetiniai pasiūlymai BESS įrengimui.

  - Darbo rezultatas turi būti pakankamos apimties Investicijų projekto, darbo modelio ir techninė specifikacijos pristatymui ir derinimui su Bendrovės valdymo organais.

  - Su investicijų projektu turi būti pateikiama ir trumpa, apibendrinanti investicijų projektą santrauka-prezentacija.

  - Esant poreikiui turi būti numatytas bent vienas atlikto darbo pristatymas Bendrovės specialistams/administracijai.

Techninio aptarnavimo vadovas