## 1 pirkimo dalis
TŪRIO, TEMPERATŪROS, SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas, matavimo ribos | PATIKRA |  |  | KALIBRAVIMAS |  |  |  | Iš viso kaina, Eur be PVM | Paslauga atliekama Pirkėjo objekte*
|  | Patikros paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo taškų skaičius
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=5+8 | 11
1 | Graduotas matavimo cilindras, tipas 100 In-B |  |  |  | 8 |  |  | 2
2 | Areometras stiklinis (1,000...1,060) g/cm3 GALIMAS NEAKREDITUOTAS KALIBRAVIMAS |  |  |  | 2 |  |  | 1
3 | Metalinis piknometras Elcometer 100ml |  |  |  | 2 |  |  | 1
4 | Stikliniai termometrai TL-7A (-10 ... +65) ºC |  |  |  | 1 |  |  | 2
5 | Stikliniai termometrai TL-4 (100 ... 154) ºC |  |  |  | 1 |  |  | 2
6 | Stikliniai termometrai TL-4 (150 ... 204) ºC |  |  |  | 1 |  |  | 1
7 | Stikliniai termometrai TT (0 ... 100) ºC |  |  |  | 1 |  |  | 4
8 | Stikliniai termometrai TT (-30 ... 50) ºC |  |  |  | 1 |  |  | 3
9 | Bekontaktinis termometras OPTEX PT -3L (-20 ... +400) ºC |  |  |  | 2 |  |  | 3
10 | Termovizorius Therma CAMB640 (-40 ... +120) ºC |  |  |  | 2 |  |  | 6
11 | Dozatorius butelinis kintamo tūrio (dispenseris), 1-10 ml |  |  |  | 2 |  |  | 1
12 | Dozatorius butelinis kintamo tūrio (dispenseris), 10-50 ml |  |  |  | 2 |  |  | 1
13 | Dozatorius 0-10 ml |  |  |  | 2 |  |  | 1
14 | Dozatorius 0 – 100 ml |  |  |  | 1 |  |  | 1
15 | Stiklinė graduota pipetė, 2 ml |  |  |  | 3 |  |  | 3
16 | Stiklinė graduota pipetė, 5 ml |  |  |  | 4 |  |  | 3
17 | Stiklinė graduota pipetė, 10 ml |  |  |  | 4 |  |  | 3
18 | Moro pipetė 25 ml, 25-Ex; 20°C |  |  |  | 1 |  |  | 1
19 | Moro pipetė 50 ml, 50-EX; 20°C |  |  |  | 1 |  |  | 1
20 | Moro pipetė,20ml, 20-Ex; 20°C |  |  |  | 1 |  |  | 1
21 | Biuretė, tūris 50 ml; 50-Ex, AS-20 °C |  |  |  | 1 |  |  | 1
22 | Biuretė, tūris 25 ml, Ex AS |  |  |  | 2 |  |  | 1
23 | Biuretė, tūris 10ml, Ex AS |  |  |  | 1 |  |  | 1
24 | Stiklinė matavimo kolba, 10 ml |  |  |  | 6 |  |  | 1
25 | Stiklinė matavimo kolba, 25 ml |  |  |  | 8 |  |  | 1
26 | Stiklinė matavimo kolba, 50 ml |  |  |  | 5 |  |  | 1
27 | Stiklinė matavimo kolba, 100 ml |  |  |  | 15 |  |  | 1
28 | Stiklinė matavimo kolba, 200 ml |  |  |  | 2 |  |  | 1
29 | Stiklinė matavimo kolba, 250 ml |  |  |  | 3 |  |  | 1
30 | Stiklinė matavimo kolba, 500 ml |  |  |  | 3 |  |  | 1
31 | Stiklinė matavimo kolba, 1000 ml |  |  |  | 4 |  |  | 1
32 | Stiklinis matavimo cilindras, 5 ml |  |  |  | 1 |  |  | 1
33 | Stiklinis matavimo cilindras, 10 ml |  |  |  | 1 |  |  | 1
34 | Stiklinis matavimo cilindras, 25 ml |  |  |  | 2 |  |  | 1
35 | Stiklinis matavimo cilindras, 50 ml |  |  |  | 2 |  |  | 1
36 | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml |  |  |  | 3 |  |  | 1
37 | Stiklinis matavimo cilindras, 250 ml |  |  |  | 3 |  |  | 1
38 | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml |  |  |  | 3 |  |  | 1
39 | Stiklinis matavimo cilindras, 1000 ml |  |  |  | 3 |  |  | 1
40 | Stiklinis maksimumo termometras |  |  |  | 4 |  |  | 2
41 | Stkliniai skystiniai ir gyvsidabriniai termometrai |  |  |  | 47 |  |  | 1 - 2
42 | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai laboratoriniai (p. v. 0,1-0,5º) termometrai (-30 ... 0) ºC |  |  |  | 3 |  |  | 3
43 | Stiklinis termometras exaterm (-30-50)oC |  |  |  | 1 |  |  | 1
44 | Stiklinis termometras TC-7-MI (-20-70)°C, |  |  |  | 2 |  |  | 1
45 | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai laboratoriniai (p. v. 0,1-0,5º) termometrai (0 ... +50), (0 ... +100) ºC ar siauresnės skalės |  |  |  | 45 |  |  | 1
46 | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai laboratoriniai (p. v. 0,1-0,5º) termometrai (+100 ... +150), (+150 ... +200) ºC |  |  |  | 7 |  |  | 2
47 | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai laboratoriniai (p. v. 0,1-0,5º) termometrai (-5 ... +15), (-10 ... +200) ºC ar siauresnės skalės |  |  |  | 6 |  |  | 1
48 | Stikliniai skystiniai termometrai (p. v. 1 ºC) (-10 ... +200) ºC |  |  |  | 3 |  |  | 1
49 | Skaitmeninis termometras EBI 310-T1 (-200...+250) oC |  |  |  | 1 |  |  | 2
50 | Skaitmeniniai termometrai (-50 ... +200) ºC |  |  |  | 1 |  |  | 2
51 | Skaitmeninis termometras SD Card Data Logger TM-947SD( -50-+650) oC |  |  |  | 1 |  |  | 2
52 | Skaitmeninis termometras LT 101 |  |  |  | 1 |  |  | 1
53 | Skaitmeninis termometras TFA 30.1033( -40-200) °C |  |  |  | 1 |  |  | 1
54 | Skaitmeniniai termometrai (-50 ... +150) ºC ar siauresnės skalės |  |  |  | 1 |  |  | 1
55 | Infraraudonųjų spindulių termometras Scan temp 330 (-50...+330) °C |  |  |  | 1 |  |  | 1
56 | Temperatūros kaupiklis |  |  |  | 2 |  |  | 3
57 | Oro temperatūros ir drėgmės matuoklis (psichrometras) tipas WS8471. |  |  |  | 1 |  |  | 1
58 | Psichrometrinis higrometras Amarell (-10...+50) oC ar lygiavertis | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
59 | Oro temperatūros ir drėgmės matuoklis VELLEMAN WS8471 (2 klasė) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
60 | Manometras (-1 - +5 kgf/cm²) | 8
61 | Svarstis M t. KL. Iki 20 kg | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
62 | Skaitmeninis termometras su išoriniu ir vidiniu davikliu | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
63 | Skaitmeninis termometras | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
64 | Temperatūros kaupiklis | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
65 | Stiklinis termometras nuo -30 iki virš 300 C | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
66 | Darbinės varžos keitiklis (išardomas/neišardomas) (varžos termometras) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
67 | Stiklinė graduota biuretė, 10 ml | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
68 | Stiklinė graduota biuretė, 25 ml | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
69 | Stiklinė graduota biuretė, 50 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
70 | Stiklinė graduota pipetė, 1 ml | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
71 | Stiklinė graduota pipetė, 2 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
72 | Stiklinė graduota pipetė, 5 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
73 | Stiklinė graduota pipetė, 10 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
74 | Vienos žymos pipetė, 5 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
75 | Vienos žymos pipetė, 10 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
76 | Vienos žymos pipetė, 20 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
77 | Vienos žymos pipetė, 25 ml | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
78 | Vienos žymos pipetė, 50 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
79 | Vienos žymos pipetė, 100 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
80 | Stiklinė matavimo kolba, 25 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
81 | Stiklinė matavimo kolba, 50 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
82 | Stiklinė matavimo kolba, 100 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
83 | Stiklinė matavimo kolba, 500 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
84 | Stiklinė matavimo kolba, 1000 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
85 | Piknometras (Gei Liusako), 100 ml | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
86 | Piknometras (ILMABOR), 5 l |  |  |  | 1 |  |  | 1
87 | Piknometras (SIMAX), 1 l |  |  |  | 1 |  |  | 1
88 | Piknometras (DURAN), 1 l (10096717) |  |  |  | 1 |  |  | 1
89 | Piknometras (DURAN), 2 l (10101809) |  |  |  | 1 |  |  | 1
90 | Piknometras, 2 l (92) |  |  |  | 1 |  |  | 1
91 | Piknometras, 1 l |  |  |  | 1 |  |  | 1
92 | Piknometras, 2 l |  |  |  | 1 |  |  | 1
93 | Piknometras, 2 l |  |  |  | 1 |  |  | 1
94 | Stiklinis matavimo cilindras, 25 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
95 | Stiklinis matavimo cilindras, 50 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
96 | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
97 | Stiklinis matavimo cilindras, 250 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
98 | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
99 | Stiklinis matavimo cilindras, 1000 ml | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
100 | Skaitmeninis termometras TFA,(-40... +200) oC | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
101 | Skaitmeninis termometras P310, (-99…+1000) oC | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
102 | Termoporinis duomenų kaupiklis su termoporomis, iki 8 termoporų | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
103 | Svarstis M t. KL. Iki 20 kg | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
104 | Svarsmuo 200 g, „200g“ „M“ | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
105 | Svarstis 200 g, M1 klasė | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
106 | Svarstis 500 g, G-6-500 E2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
107 | Svarstis 500 g, M1 klasė | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
108 | Svarstis 1 kg, KG-3-1, E2 Klasė | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
109 | Svarstis 5 kg, KG-3-5, F2 Klasė | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
110 | Svarstis 10 kg, KG-3-10, F2 klasė | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
111 | Svarstis 2 kg KG-3-2, E2 klasė | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
112 | Areometras (1,240-1,300) g/cm3 GALIMAS NEAKREDITUOTAS KALIBRAVIMAS | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
113 | Stiklinė matavimo kolba, 500 ml |  |  |  | 1 |  |  | 1
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM

## 2 pirkimo dalis
ORO (DUJŲ) GREIČIO, DUJŲ IR VANDENS TŪRIO DEBITO MATAVIMO PRIEMONIŲ IR ORO PAĖMIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas, matavimo ribos | PATIKRA |  |  | KALIBRAVIMAS |  |  |  | Iš viso kaina, Eur be PVM | Paslauga atliekama Pirkėjo objekte*
|  | Patikros paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo taškų skaičius
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=5+8 | 11
1 | Rotametras RM-2,5G (0,21-2,76) m3/H |  |  |  | 2 |  |  | 4
2 | Dviejų kanalų skaitmeninis mikromanometras retrotec DM32 |  |  |  | 8 |  |  | 12
3 | Oro debito matavimo sistema Retrotec 1000 |  |  |  | 6 |  |  | 11
4 | Oro debito matavimo sistema Retrotec 3300HP |  |  |  | 6 |  |  | 11
5 | Termoanemometras Testo 445 |  |  |  | 2 |  |  | 1
Statybinių medžiagų ir gaminių pralaidumo orui, atsparumo vėjo apkrovai ir nepralaidumo vandeniui bandymo įrenginio KS 3035/650 PC :
6 | srauto matuoklis Mini AIR60-Macro-40m/s |  |  |  | 2 |  |  | 24 |  | *
7 | srauto matuoklis Mini AIR60- Mini -40m/s |  |  |  | 2 |  |  | 14 |  | *
8 | skirtuminis slėgio keitiklis PU |  |  |  | 2 |  |  | 11 |  | *
9 | debitmatis SM8000 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | *
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM
Eil. Nr. | * Kauno technologijos universiteto objektų adresai | Preliminarus atvykimų į Užsakovo objektą skaičius per sutarties laikotarpį | Transporto išlaidos, paslaugas teikiant Pirkėjo objekte
|  |  | Vieno atvykimo į objektą įkainis į abi puses, Eur be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4
1 | Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, 44405 Kaunas | 2
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM

## 3 pirkimo dalis
SANTYKINĖS DRĖGMĖS, VĖJO GREIČIO, ATMOSFEROS SLĖGIO IR VANDENS SRAUTO MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas, matavimo ribos | PATIKRA |  |  | KALIBRAVIMAS |  |  |  | Iš viso kaina, Eur be PVM | Paslauga atliekama Pirkėjo objekte*
|  | Patikros paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo taškų skaičius
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=5+8 | 11
1 | Skaitmeninis temperatūros ir drėgmės matuoklis TESTO 610 (-10 ...+50) °C; (0-100)% |  |  |  | 3 |  |  | °C taškas 1; % taškas 1
2 | Skaitmeninis temperatūros ir drėgmės matuoklis TESTO 615 (0...+50) °C; (5-95)% |  |  |  | 5 |  |  | °C taškai 3; % taškai 3
3 | Skaitmeninis temperatūros ir drėgmės matuoklis Fluke 975 (-20...+50) °C; (0-95)% |  |  |  | 2 |  |  | °C taškai 4; % taškai3
4 | Daugiafunkcinė matavimo priemonė Delta Ohm DO 9847 |  |  |  | 2 |  |  | °C taškai 8; % taškai 4; m/s taškai 5; mbar taškas 1
5 | Termoanometras Testo 425 |  |  |  | 2 |  |  | °C taškai 4; m/s taškai 6
6 | Nulinio taško kalibratorius tipas H-9101 Nr. AIB407, 0°C HART SCIENTIFIC 9101 (transcat.com) Konktretus vienas kalibravimo taškas 0°C. Nulinio taško kalibratoriumi kalibruojama laboratorijos įranga 0-iniam taškui. |  |  |  | 2 |  |  | 0°C taškas 1
7 | Elektros krosnis SNOL 58/350 |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | *
8 | Reguliuojama temperatūrų spinta Feutron 3423/16 |  |  |  | 2 |  |  | 3 taškai °C; 3 taškai % |  | *
9 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis Huato A2000-TH (-20÷+70 0C) (0÷100)% |  |  |  | 2 |  |  | 2
10 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis Testo 608-H1 |  |  |  | 2 |  |  | 2
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM
Eil. Nr. | * Kauno technologijos universiteto objektų adresai | Preliminarus atvykimų į Užsakovo objektą skaičius per sutarties laikotarpį | Transporto išlaidos, paslaugas teikiant Pirkėjo objekte
|  |  | Vieno atvykimo į objektą įkainis į abi puses, Eur be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4
1 | Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, 44405 Kaunas | 2
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM

## 4 pirkimo dalis
ILGIO, MASĖS, LAIKO, FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ IR KITŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas, matavimo ribos | PATIKRA |  |  | KALIBRAVIMAS |  |  |  | Iš viso kaina, Eur be PVM | Paslauga atliekama Pirkėjo objekte*
|  | Patikros paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo taškų skaičius
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=5+8 | 11
1 | Slankmatis KINEX (0-200)mm, 0,01mm |  |  |  | 2 |  |  | 6
2 | Slankmatis (gyliamatis) holex (0...300)mm, 0,01mm |  |  |  | 2 |  |  | 6
3 | El. slankmatis, Nr. KT1102251 (0-58)mm, 0,01mm |  |  |  | 2 |  |  | 5
4 | Mikrometras, tipas Mitutoyo (0-25)mm, 0,01mm |  |  |  | 2 |  |  | 6
5 | Elektroninio storio matuoklio ELCOMETER kalibravimo etalonai (0,02...2,00)mm |  |  |  | 4 |  |  | 10
6 | Tarpumatis thickness gauge |  |  |  | 2 |  |  | 12
7 | Spec. svarmuo metalinis rutulys Ø≈50mm |  |  |  | 2 |  |  | 1
8 | Lupa su skale ±(0...7)mm, 0,1mm |  |  |  | 2 |  |  | 16
9 | Metalinė matavimo juosta (0....5)m |  |  |  | 5 |  |  | 10
10 | Metalinė liniuotė inox (0...500)mm, 0,5mm ir 1mm |  |  |  | 2 |  |  | 8
11 | Metalinė liniuotė inox (0...1500)mm, 0,5mm ir 1mm |  |  |  | 2 |  |  | 9
12 | Laikrodinio tipo indikatorius ИЧ (0...10)mm, 0,01mm |  |  |  | 4 |  |  | 4
13 | Lazerinis atstumo matuoklis HILTI PD 32 (0,05...200)m, ±(1,5+2,0·S·10-5)mm |  |  |  | 2 |  |  | 11
14 | Lazerinis nuotolio matavimo prietaisas Bosch (0,05...40)m, ±1,5 mm |  |  |  | 2 |  |  | 10 |  | *
15 | Statybinių medžiagų ir gaminių pralaidumo orui, atsparumo vėjo apkrovai ir nepralaidumo vandeniui bandymo įrenginys KS 3035/650 PC įlinkio matuokliai |  |  |  | 6 |  |  | 18 |  | *
16 | Stiklinio stalo paviršiaus plokštumas, 1500x1000 mm |  |  |  | 2 |  |  | 2 (slankmatinio matuoklio tvirtinimo taške, atžvilgiu 1000 mm stalo pjūvio) |  | *
17 | Metalinio peilio ašmenų kampas 17° |  |  |  | 2 |  |  | 2
18 | Kampamatis holex (0-180)°, 1° |  |  |  | 2 |  |  | 8
19 | Kampamatis modeco (0-90)°, 1° |  |  |  | 2 |  |  | 4
20 | Kampainis Ð900 (250x160)mm |  |  |  | 2 |  |  | 1
21 | Kampainis Ð900 (1000x630)mm |  |  |  | 2 |  |  | 1
22 | Sietas, akutės dydis 2,00 mm | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
23 | Skaitmeninis sekundmatis |  |  |  | 6 |  |  | 14
24 | Spec. svarmuo metalinis rutulys 535g |  |  |  | 2 |  |  | 1
25 | Techniniai svarsčiai, tipas GA-200 |  |  |  | 2 |  |  | 3
26 | Techniniai svarsčiai, tipas G-4-6111, F2 tikslumo klasė |  |  |  | 2 |  |  | 1
27 | Elektroninės laboratorinės svarstyklės AND HR-200 |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | *
28 | Elektroninės svarstyklės WPS 4000/C/2 |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | *
29 | Elektroninės laboratorinės svarstyklės HJ-12KCE |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | *
30 | Svirtinės svarstyklės PΠ-500 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | *
31 | Elektroninis dinamometras AEP MP2000 ir apkrovos jutiklis TCE-TM25kN |  |  |  | 2 |  |  | 9
32 | Dinamometrinis raktas tipas I, klasė B Belzer |  |  |  | 2 |  |  | 3 skalės
33 | Atplėšimo įrenginys Controls 58-C0215 |  |  |  | 2 |  |  | 4
34 | Universali bandymų mašina BTI-FB050TN, 2 jutikliai |  |  |  | 2 galvutės |  |  | 5 KN (5 kalibruojami taškai: nuo 0,1 kN iki 5,0 kN) ir 50 kN (5 kalibruojami taškai: nuo 10 kN iki 50 kN) |  | *
35 | Poslinkio daviklis Zwick-Roell bandymų mašinos BTI-FB050TN |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | *
36 | pH-metras Adwa AD12 |  |  |  | 2 |  |  | 3
37 | Multimetras HP34401A |  |  |  | 2 |  |  | 5
38 | Elektrinė krosnies SNOL-8,2/1100 termopora 500°C |  |  |  | 2 |  |  | 1
39 | Centrifuga Nova Safety. 5, (nuo 2000 iki 2500 aps./min.) |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
40 | pH-metras stacionarus HI 2211-02 |  |  |  | 1 |  |  | 3
41 | pH-metras Denver Basic | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
42 | pH metrai | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
43 | Mechaninis laikmatis | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
44 | Sekundmatis mechaninis COC пр-2б-2-010 |  |  |  | 1
45 | Sekundmatis mechaninis Stopwatch |  |  |  | 1 |  |  | 1
46 | Slankmatis, 150 mm |  |  |  | 1 |  |  | 3
47 | Svarstyklės KERN ABT 220-5 DM |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
48 | Svarstyklės KERN ALJ 220-5DNM |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
49 | Svarstyklės analitinės KERN 770-60 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
50 | Laboratorinės svarstyklės, tipas AXIS AD 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
51 | Laboratorinės svarstyklės tipas ATX 124 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
52 | Svarstyklės Sartorius BP 121 S | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
53 | Svarstyklės KERN EW 600-2M, 2 tikslumo klasė | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
54 | Elektroninės svarstyklės AND EK – 610i, 2 tikslumo klasė, 0,02 -220g | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | *
55 | Svarsčių komplektas G 2-210 5 g., 10 g. , 20 g. , 100 g. , 2 klasė | 4 |  |  | 4 |  |  | 1
56 | Svarsčių komplektas G 2-210 (1 g; 2 g; 2 g; 5 g; 10 g; 20 g; 20 g; 50 g; 100 g), 2 klasė |  |  |  | 2 |  |  | 3
57 | Kjeldalio sistema. Automatic distillation Unit UDK 149 connecting with Titroline 5000 .Biuretė-stūmoklinis dozatorius. TitoLine 500/TZ 3230 |  |  |  | 2 |  |  | 3
58 | Laboratorinis sietas (5-0,1 mm) |  |  |  | 2 |  |  | 1
59 | Svarstyklės elektroninės d = 0,1 g. |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | *
60 | Svarstyklės elektroninės d = 0, 01 g. |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | *
61 | Svarstyklės elektroninės d ≥ 1 mg |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | *
62 | Signalų generatorius Rigol DG4162; signalų periodas: 1 s - 15 min. |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  | *
63 | Laiko intervalų matuoklis; trukmė: 1s - 15 min. |  |  |  | 1 |  |  | 5
64 | Metalinė liniuotė, (0…1000) mm,p.v. 1mm | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
65 | Metalinė liniuotė, 0…500) mm, p.v. 1mm | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
66 | Metalinė liniuotė, (0…1000) mm | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
67 | Patikros liniuotė, (0…1000) mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
68 | Statybinė patikros liniuotė Vagner tipo, matavimo ribos 2000 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
69 | Statybinė patikros liniuotė Stanley tipo, matavimo ribos 2000 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
70 | Strypas BŠK matavimui, 257 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
71 | Tarpumatis |  |  |  | 2 |  |  | 2
72 | Ilgio etalonas, 100 mm, galinio ilgio matai |  |  |  | 1 |  |  | 1
73 | Ilgio etalonas, 160 mm, galinio ilgio matai |  |  |  | 1 |  |  | 1
74 | Patikros liniuotė (0…1000) mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
75 | Patikros liniuotė iki 400 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
76 | Patikros liniuotė nuo 400 iki 1000 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
77 | Ruletė iki 10 m |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
78 | Kampainis Vogel (300 x 200) mm išorinė ir vidinė dalis |  |  |  | 1 |  |  | 1
79 | Kampainis УШ (630 x 400) mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
80 | Indikatorius „Mituoyo“, (0-50) mm, p.v. 0,01 mm |  |  |  | 2 |  |  | 2
81 | Skaitmeninis indikatorius BŠK matavimui „helios“, p.v. 0,001 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
82 | Specialus slankmatis (0-300) mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
83 | Slankmatis ŠC-III, (250...800) mm p.v. 0,1 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
84 | Slankmatis (0-200)mm/0,01 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
85 | Slankmatis (0-150) mm p.v. 0.01mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
86 | Slankmatis ŠC-II,(0…250) mm p.v. 0.05mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
87 | Slankmatis ŠC-I,(0…125) mm p.v. 0.1mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
88 | Slankmatis ŠC-III, (320...1000) mm p.v. 0,1 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1
89 | Gulščiukas Bosh R60 600mm |  |  |  | 2 |  |  | 2
90 | Skaitmeninis gulsčiukas (kalibravimas) |  |  |  | 2 |  |  | 2
91 | Sietas 2 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
92 | Sietas 0,500 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
93 | Sietas 0,125 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
94 | Sietas 2,8 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
95 | Sietas 2,5 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
96 | Sietas 1,6 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
97 | Sietas 1,4 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
98 | Sietas 1 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
99 | Sietas 0,250 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
100 | Sietas 0,063 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
101 | Sietas 4 mm (Perforuoto metalo lakšto) |  |  |  | 3 |  |  | 1
102 | Sietas 0,300 mm |  |  |  | 3 |  |  | 1
103 | Sietas (akučių matmenys iki 5 mm) |  |  |  | 3 |  |  | 1
104 | Sietas (akučių matmenys nuo 5 mm) |  |  |  | 3 |  |  | 1
105 | Įlinkiamatis |  |  |  | 4 |  |  | 4
106 | Tachometras AT-6 |  |  |  | 1 |  |  | 1
107 | Manometras MTP-100 1,6 Mpa, (0…1,6) Mpa, tikslumo klasė 2,5 |  |  |  | 1 |  |  | 1
108 | Maitinimo šaltinis VOLTCRAFT VLP-2403 |  |  |  | 1 |  |  | 1
109 | Maitinimo šaltinis ITECH IT6133B |  |  |  | 1 |  |  | 1
110 | Laikmatis COCпр 2б-2-010 |  |  |  | 1 |  |  | 1
111 | Laikmatis SDSpr-1-2-000 |  |  |  | 1 |  |  | 1
112 | Elektroninės svarstyklės Kern 770, Max 220 g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
113 | Elektroninės svarstyklės Kern EW620-3NM, Max 620 g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
114 | Elektroninės svarstyklės GT 8000, Max 8000 g, p.v. 0,1g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
115 | Elektroninės svarstyklės HF-1200 GD, Max 1200 g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
116 | Elektroninės svarstyklės OHAUS IS-45, Max 45,0 kg, p.v. 2g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
117 | Elektroninės svarstyklės PCB2500-2, Max 2500g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
118 | Elektroninės svarstyklės GT 8000, Max 8000 g, p.v. 0,1g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
119 | Elektr. svarstyklės PCB10000-1 (Kern), Max 10000g |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
120 | Elektroninės svarstyklės Kern PNJ 12000-1M, Max 12000 g, p.v. 0,1g. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
121 | Elektroninės svarstyklės Radwag WLC20/A2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
122 | Hidraulinis presas Toni Technik 2020, iki 600 kN |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
123 | Atplėšimo prietaisas Dyna Z16, iki 16 kN |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
124 | Bandymo mašina P-250, iki 2500 kN |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
125 | Bandymo mašina GRM-1(dxm3), su skaitm. indikatoriumi, Max 50000 kgf |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
126 | Bandymų mašina iki 50 kN |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
127 | Bandymų mašina iki 500 Kn |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
128 | Bandymų mašina iki 1000 kN |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
129 | Bandymų mašina virš 1000 Kn |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
130 | Bandymo mašina ToniTechnik 2020 iki10kN |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
131 | Hidraulinis presas Controls 50-C4042 iki 3000kN |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
132 | Hidraulinis presas Controls 50-C1201/BRF, iki 100kN |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
133 | Hidraulinis presas PSU-500 su indikatoriumi Delta, iki 5000kN |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
134 | Elektro-mechaninis tempimo presas HST WDW-20E 20KN |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | *
135 | Lazerinis nivelyras, iki 10 m |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | *
136 | Slankmatis, iki 500 mm |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  | *
137 | UV/VIS spektrometras |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
138 | Atominės emisijos spektometras |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM
Eil. Nr. | * Kauno technologijos universiteto objektų adresai | Preliminarus atvykimų į Užsakovo objektą skaičius per sutarties laikotarpį | Transporto išlaidos, paslaugas teikiant Pirkėjo objekte
|  |  | Vieno atvykimo į objektą įkainis į abi puses, Eur be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4
1 | Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, 44405 Kaunas | 16
2 | Maisto institutas, Radvilėnų pl. 19, 50254 Kaunas | 15
3 | Statybos ir architektūros fakultetas, Studentų g. 48, 51367 Kaunas | 44
4 | Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra, Radvilėnų pl. 19, 50254 Kaunas | 4
5 | Metrologijos institutas, Studentų g. 50, 51368, Kaunas | 4
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM

## 5 pirkimo dalis
OPTINIŲ IR OPTINIŲ-FIZIKINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas, matavimo ribos | PATIKRA |  |  | KALIBRAVIMAS |  |  |  | Iš viso kaina, Eur be PVM | Paslauga atliekama Pirkėjo objekte*
|  | Patikros paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo taškų skaičius
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=5+8 | 11
1 | Blizgomatis nuo 0 GU iki 1000GU GALIMAS NEAKREDITUOTAS KALIBRAVIMAS |  |  |  | 2 |  |  | 3 taškai 94-99 GU
2 | Spektrofotometras Genesys 20, Genesys 10S VIS, Genesys 10 UV-VIS arba lygiavertis |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | *
3 | Spektrofotometras Shimadzu UV 1800 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | *
4 | Refraktometras. ATAGO RX 5000α | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | *
5 | Refraktometras. RFM7 42M | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | *
6 | Mikroskopas. Padalos vertė 0,05 mm (kalibravimas) |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | *
7 | Skaitmeninis liuksometras Testo 545 su aplikacija inventorinis KT1315058T |  |  |  | 2 |  |  | 6
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM
Eil. Nr. | * Kauno technologijos universiteto objektų adresai | Preliminarus atvykimų į Užsakovo objektą skaičius per sutarties laikotarpį | Transporto išlaidos, paslaugas teikiant Pirkėjo objekte
|  |  | Vieno atvykimo į objektą įkainis į abi puses, Eur be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4
1 | Maisto institutas, Radvilėnų pl. 19, 50254 Kaunas | 4
2 | Statybos ir architektūros fakultetas, Studentų g. 48, 51367 Kaunas | 1
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM

## 6 pirkimo dalis
AKUSTIKOS MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas, matavimo ribos | PATIKRA |  |  | KALIBRAVIMAS |  |  |  | Iš viso kaina, Eur be PVM | Paslauga atliekama Pirkėjo objekte*
|  | Patikros paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo paslaugų preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomas vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Kalibravimo taškų skaičius
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=5+8 | 11
1 | Garso lygio kalibratorius |  |  |  | 3 |  |  | 2
2 | Garso šaltiniai GALIMAS NEAKREDITUOTAS KALIBRAVIMAS | 2 |  |  | 4 |  |  | 9
3 | Standartinė smūginė mašina | 2 |  |  | 7 |  |  | 5
4 | Garso lygio matuokliai | 2 |  |  | 3 |  |  | 8
5 | Akustinė sistema su dvylika mikrofonų | 2 |  |  | 12 |  |  | 8
6 | Impedanso vamzdžio mikrofonai 6 vnt. ir kalibratorius 1 vnt., SINUS AED AcoustiTube 1000/1200 (turimi 100 mm ir 30 mm vamzdžiai (Type II ir type III)). | 2 |  |  | 2 |  |  | 6
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM