PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Tiekėjas turi pasiūlyti cheminę medžiagą – koncentruotą, netoksišką, kuri naudojama praskiesta su vandeniu ir skirta mažinti (sulfidų, amonio junginius ir kt.) kvapą atviruose nuotekų valymo įrenginiuose

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Kvapų neutralizatorius |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas preliminarus kiekis |  |  | 2200 l |  |  |  |  |
| Prekių pristatymo terminas |  |  | 10 d.d. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  |  |  |
|  | Perkamas objektas |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti tikslų gamintoją |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Komplektacija | Fizikinė forma - skystis |  |  |  |
|  |  | Tankis: 1,0±0,1 g/cm3; |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
|  |  | pH: 8±1,5 |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
|  |  | Kvapas: neutralus ir/ar gėlių ir/ar vaisių |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
|  |  | Sumaišymo santykis/skiedimo laipsnis ne didesnis kaip 1,5 %, t.y. ne daugiau kaip 15 l koncentrato į 1 m3 vandens. |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
|  |  | Ji turi būti tirpi vandenyje, ne toksiška, saugi aplinkai, biologiškai skaidoma, švari, joje neturi būti šiukšlių, priemaišų ar kitokio pobūdžio kietų dalelių, kurios kurios galėtų užkimšti išpurškimo įrangos elementus ir t.t. Kaip kvapų neutralizatoriaus nešėjas bus panaudojamas švarus vanduo. Prekės skiedimo laipsnis bus reguliuojamas priklausomai nuo šaltinio blogo kvapo intensyvumo. |  |  |  |
|  | Matmenys | Prekė turi būti tiekiama 0,025 m³ ir/ ar 1 m³ tūrio plastikinėje taroje. |  |  |  |
|  | Dokumentacija | Su pasiūlymu turi būti pateikti šie dokumentai: - Saugos duomenų lapas; Su prekėmis turi būti pateikta: - Saugos duomenų lapas; - Prekių važtaraštis su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu. - Gamintojo išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta pagaminimo data ir galiojimo terminas, Tiekėjas turės pateikti kartu su Prekės pristatymu. |  |  |  |
| 1.5. | Trūkumų šalinimas | Pateikus Prekes, neatitinkančias techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, Tiekėjas turės jas išsivežti savo transportu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informavimo raštu (el. paštu, faksu) dienos. |  |  |  |
| 1.6. | Prekių tiekimas | - Prekė turi būti pateikta taroje, kuri atspari aplinkos ir mechaniniams poveikiams. - Prekė turės būti pristatoma ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų Pirkėjui pateikus raštišką užsakymą elektroniniu paštu ar telefonu. - Prekes iškrauna Tiekėjas Pirkėjo nurodytose vietose. |  |  |  |
| 1.7. | Prekių pristatymo vieta | AB „Klaipėdos vanduo“: Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r.; |  |  |  |
| 1.8 | Kokybė | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. Pristatytų prekių galiojimo laikas nuo pristatymo dienos turi būti ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių. Gamintojo išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta pagaminimo data ir galiojimo terminas, Tiekėjas turės pateikti kartu su Prekės pristatymu. |  |  |  |
| 2. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nustatomi savarankiški žalieji reikalavimai prekėms | Nurodomi savarankiški reikalavimai 4.4.4.1. Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudojamų ir (ar) perdirbtų medžiagų – Prekės pristatomos ne piko metu, Prekės tara yra pakartotino naudojimo. |  |  |  |
| 2.2. | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) tiekėjo deklaracija. |  |  |  |
| 3. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Už saugų prekių pristatymą ir iškrovimą atsako Tiekėjas. Nuostolius (ekonominius ir ekologinius), patirtus dėl avarijos prekės krovos darbų metu, kompensuoja Tiekėjas. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Į bendrą prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo ir pristatymo į Užsakovo nurodytą objektą išlaidos. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Prekės tiekėjas turės neatlygintinai išsivežti cheminės medžiagos pakuotes. Prekės tiekėjas atsako už šių pakuočių tvarkymą ir apskaitą. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Produkto tiekėjas prisiima visą atsakomybę, kad jo siūlomas produktas bus tinkamas naudoti besisukančio būgno tipo principu veikiančiose išpurškimo sistemose. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Cheminė medžiaga bus užsakoma pagal Pirkėjo poreikį. Pirkėjas neįsipareigoja užsisakyti visą nurodytą cheminės medžiagos kiekį. |  |  |  |  |  |  |
|  | Priedai |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Priedas Nr. 1. Mobili ir stacionari įranga, kurioje bus naudojamas perkamas kvapą mažinantis preparatas (kvapų neutralizatorius) Priedas Nr. 2 Techninių parametrų atitikties lentelė |  |  |  |  |  |  |