## 1 pirkimo dalis
Detali techninė specifikacija
Priemonės mikrobiologiniams tyrimams
Eilės Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Siūloma vieneto kaina, EUR (be PVM) | Firmos gamintojos arba katalogo pavadinimas | Prekės kodas gamintojo arba tiekėjo kataloge
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Anaerogen compact (AN 0020C) maišeliai anaerobinėms sąlygoms sudaryti | 1 | vnt.
2 | Compact plastic pouches | 1 | vnt.
3 | Anaerobinis indikatorius | 1 | vnt.
4 | Petri lėkštelės vienk. plastik. 90-94 mm skersmens, aseptinės | 1 | vnt.
5 | Petri lėkštelės vienk. plastik. 140-150 mm skersmens, aseptinės | 1 | vnt.
6 | Petri lėkštelės vienk. plastik. 55-60 mm skersmens, aseptinės | 1 | vnt.
7 | Vienkartiniai sterilūs plastikiniai glaistikliai, L formos | 1 | vnt.
8 | Cellulose Nitrate membrane Filter NCS 045 47 BCs, 0,45 mµ 47 mm | 1 | vnt.
9 | Cellulose Nitrate membrane Filter NCS 020 47 BCs, 0,20±2 mµ tirpalų sterilizavimui | 1 | vnt.
10 | Steril control GST E6 ampules (ampulės sterilumo patikrinimui) | 1 | vnt.
11 | Seripetorius (dozatorius) 1-10 ml ar 10-100 ml | 1 | vnt.
12 | Maišai nukenksminimui 60±10 x 70 ±10 cm | 1 | vnt.
13 | Priemonė (kapsulė) terpių kvapams neutralizuoti (dedama į autoklavą ar naudojama terpių gamybos metu) | 1 | vnt.
14 | Gaubtelis metalinis, 16 mm skersmens | 1 | vnt.
15 | Gaubtelis metalinis, 19-20 mm skersmens | 1 | vnt.
16 | Stikliniai mėgintuvėliai 20x150 mm | 1 | vnt.
17 | Baglight maišeliai L dydžio 400 ml be filtrų | 1 | vnt.
18 | Maišeliai homogenizatoriui Bag Mixer su filtrais | 1 | vnt.
19 | Spaustukai plastikiniai Baglight maišeliams | 1 | vnt.
20 | Comply SteriGage (Steam Chemical Integrator) (autoklavo temperatūrai kontroliuoti 121 oC) | 1 | vnt.
21 | Comply Indicator Tipe (Indikatorinė juosta sterilumui); 1,0 cm pločio ritinėlis | 1 | vnt.
22 | Vienkartinės kilpelės didesnėmis kilpelėmis 1 µl | 1 | vnt.
23 | Vienkartinės kilpelės didesnėmis kilpelėmis 10 µl | 1 | vnt.
24 | Vienkartinės plastikinės sterilios pipetės 1 ml ± 0,02 ml (supakuotos po 25 vnt.) | 1 | vnt.
25 | Vienkartinės plastikinės sterilios pipetės 10 ml ± 0,02 ml (supakuotos po vieną) | 1 | vnt.
26 | Kriogeniniai mėgintuvėkiai su mitybos terpe ir karoliukais mikroorganizmų kultūrų giluminiam užšaldymui | 1 | vnt.
27 | Stikliniai buteliukai balto stiklo 100 ml užsukamais plastik. dangteliais GL 45 Max. Temp. 140 °C | 1 | vnt.
28 | Stikliniai buteliukai balto stiklo 2 l užsukamais plastik. dangteliais GL 45 Max. Temp. 140 °C | 1 | vnt.
29 | Stikliniai buteliukai balto stiklo 1 l užsukamais plastik. dangteliais GL 45 Max. Temp. 140 °C | 1 | vnt.
30 | Plastikiniai išpylimo žiedai buteliukams GL 45 Max. Temp. 140 °C stikliniams buteliukams | 1 | vnt.
31 | Plastik. užsukami dangteliai GL 45 Max. temp. 140 °C | 1 | vnt.
32 | Stikliniai buteliukai balto stiklo 250 ml užsukamais plastik.dangteliais GL 45 Max. temp. 140 °C | 1 | vnt.
33 | Parafilm "M" NEENAH, WI 54956, 10 cm pločio ritinėlis | 1 | vnt.
34 | Buteliai plastikiniai sterilūs vienkartiniai 0,5 l talpos | 1 | vnt.
35 | Matavimo cilindrai (DURAN, SIMAX) 250 ml | 1 | vnt.
36 | Matavimo cilindrai (DURAN, SIMAX) 100 ml | 1 | vnt.
37 | CO2 indikatoriai (mikroaerofilinių sąlygų sudarymui)REF 271055 | 1 | vnt.
38 | Stovelis kriogeniniams mėgintuvėliams | 1 | vnt.
39 | Stiklinė apvali plokščiadugnė kolba 5-6 litrų | 1 | vnt.
40 | Objektiniai stikleliai šlifuotu galu, 26x76 ± 2 mm | 1 | vnt.
41 | Vienkartiniai plastikiniai šaukštai | 1 | vnt.
42 | 2,5 L AnaeroJar AG25 | 1 | vnt.
43 | 2,5 L Anaerogen | 1 | vnt.
44 | Anaerogen compact AN 0020D | 1 | vnt.
45 | 2,5 L CampyGen CN0025A | 1 | vnt.
46 | CampyGen compact CN0020C | 1 | vnt.
47 | Šalčio palaikymo dėžutė kriogeniniams mėgintuvėliams | 1 | vnt.
48 | Dėžutė kriogeniniams mėgintuvėliams šaldyti 81 vietos, plastikinė | 1 | vnt.
49 | Stikliniai buteliukai balto stiklo 5000 ml užsukamais plastik. dangteliais GL 45 Max. Temp. 140 °C | 1 | vnt.
50 | Sterilūs antgaliukai su filtru 10 mikrolitrų Finnpipete Tipo pipetei | 1 | vnt.
51 | Sterilūs antgaliukai su filtru 200 mikrolitrų Finnpipete Tipo pipetei | 1 | vnt.
52 | Sterilūs antgaliukai su filtru 1000 mikrolitrų Finnpipete Tipo pipetei | 1 | vnt.
53 | Mėgintuvėliai 1,5 ml Ependorfiniai konusiniu dugnu, skaidrūs Safe-lock, PP, PCR clean | 1 | vnt.
54 | Dengiamieji stikleliai 0,13-0,17 mm storio 24 x 24 mm | 1 | vnt.
55 | Metaliniai stovai su padėklu homogenizavimo maišams (nerūdijančio plieno) | 1 | vnt
56 | Metaliniai stoveliai (40 vietų) mėgintuvėliams sustatyti 4 eilės po 10 mėgintuvėlių | 1 | vnt
57 | Centrifūgavimo mėgintuvėliai 15 ml, konusiniu dugnu, sterilūs | 1 | vnt.
58 | Centrifūgavimo mėgintuvėliai 50 ml, konusiniu dugnu, sterilūs | 1 | vnt.
59 | PGR mikro centrifuginiai mėgintuvėliai, be DNAse ir RNAse, plokščiu dangteliu, gerai užsidarantys, tinkami šaldyti minus 80°C bei dideliems centrifugavimo greičiams, 0,5 ml tūrio. | 1 | vnt.
60 | Antgaliai 10 µl - nesterilūs | 1 | vnt
61 | Antgaliai 200 µl - nesterilūs | 1 | vnt
62 | Antgaliai 1000 µl - nesterilūs | 1 | vnt
63 | Maišai nukenksminimui 30 x 45 - 30 x 50 cm | 1 | vnt
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM

## 2 pirkimo dalis
Detali techninė specifikacija
Petri lėkštelės, aseptinės
Eilės Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Siūloma vieneto kaina, EUR (be PVM) | Firmos gamintojos arba katalogo pavadinimas | Prekės kodas gamintojo arba tiekėjo kataloge
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Petri lėkštelės vienk. plastik. su ne mažiau kaip 3 angomis, 90-94 mm skersmens, aseptinės | 1 | vnt.
2 | Petri lėkštelės vienk. plastik. su ne mažiau kaip 3 angomis, 140-150 mm skersmens, aseptinės | 1 | vnt.
Iš viso palyginamoji kaina EUR be PVM
PVM, %
Iš viso palyginamoji kaina EUR su PVM