Vartymo paklodės techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Gaminio reikalaujamos charakteristikos | Kiekis | Siūloma gaminio charakteristika, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- |
| Vartymo paklodė |  |  |  |
| 1. | Dydis: 75*85 cm (±10 cm) + 40 cm (±10 cm) apsauginiai kraštai pakišti po čiužiniu Skysčių sugėrimo lygs: turi sugerti ne mažiau kaip 2 l/m2. Skalbimas: turi būti galimybė skalbti skalbimo mašinoje, ne mažesnėje kaip 40 laipsnių temperatūroje Sudėtis: paklodė turi būti sudaryta iš ne mažiau, kaip trijų sluoksnių. Viršutinis (pirmas) ir apatinis (trečias) - poliesteris ar lygiavertė medžiaga užtikrinanti slydimą. Viduriniai sluoksnis (antras ir daugiau) – skysčius absorbuojanti medžiaga, skysčius sulaikantis membranos (ar lygiavertės) medžiagos sluoksnis. Garantija: ne mažiau 12 mėn | 6 vnt. |  |

Papildomi reikalavimai:

- Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.