## Lokalinė sąmata
Priedas Nr. 2
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Sudaryta pagal ______________kainas
(Projekto pavadinimas, adresas)
Darbų sritis
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina EUR, be PVM | Iš viso EUR, be PVM
1 Projektinių pasiūlymų parengimas
1* |  | Projektinių pasiūlymų parengimas ir su tuo susijusių leidimų, derinimų ir kt. gavimas
... |  | Kitos su tuo susijusios paslaugos (išvardinti jeigu reikia)
...
...
Skyriuje 1 iš viso:
2 Aikštelės projektavimo ir statybos darbai
1* |  | Techninio darbo projekto parengimas darbų grupei „Aikštelės projektavimo ir statybos darbai“
2 |  | EEKĮ teritorijos (sklypo) žemės kasimo ir pagrindų paruošimo darbai
3 |  | Aikštelės statybos / montavimo, sklypo sutvarkymo ir pridavimo eksploatacijai darbai (įskaitant tvoros, garso slopinimo sienelių įrengimą (jeigu reikia) ir kt.)
... |  | Kiti susiję darbai, paslaugos ir medžiagos (išvardinti jeigu reikia)
...
...
Skyriuje 2 iš viso:
3 Elektros energijos kaupimo įrenginių projektavimo ir montavimo darbai
1* |  | Techninio darbo projekto parengimas darbų grupei „Elektros energijos kaupimo įrenginių projektavimo ir montavimo darbai“
2 |  | Kaupiklių, keitiklių, kaupiklių transformatorių su priklausiniais įranga, medžiagos ir montavimo darbai
3 |  | Konteinerinio tipo 10/0,4 kV transformatorinės elektromobilių įkrovimo stotelių prijungimui įranga, medžiagos ir montavimo darbai
4 |  | Elektrotechnikos dalies medžiagos (įžeminimas, žaibosauga, apšvietimas, kabeliai ir kt.) montavimas ir su tuo susiję darbai
5 |  | Priešgaisrinės ir saugos sistemos – gaisro detekcijos ir gesinimo priemonių (dūmų ir dujų jutikliai, inertinių dujų arba kitų gesinimo medžiagų sistemų), ventiliacijos, dujų ir temperatūros stebėsenos sistemų įrengimas
6 |  | AC (kintamos srovės) dalies kabeliai ir jų montavimas, pajungimas ir su tuo susiję darbai
7 |  | DC (nuolatinės srovės) dalies kabeliai ir jų montavimas
8 |  | Vaizdo stebėjimo ir signalizacijos įrengimo medžiagos ir darbai
9 |  | EMS / SCADA / monitoringo sistemos įranga, diegimas ir integracija
10 |  | Paleidimas – derinimas, dokumentacija, pridavimas
... |  | Kiti susiję darbai, paslaugos ir medžiagos (išvardinti jeigu reikia)
...
...
Skyriuje 3 iš viso:
4 Konteinerinio tipo 10/0,4 kV transformatorinės elektromobilių įkrovimo stotelių prijungimui su 0,4 kV skirstykla projektavimo ir montavimo darbai
1* |  | Techninio darbo projekto parengimas darbų grupei „Konteinerinio tipo 10/0,4 kV transformatorinės elektromobilių įkrovimo stotelių prijungimui su 0,4 kV skirstykla projektavimo ir montavimo darbai“
2 |  | Konteinerinio tipo 10/0,4 kV transformatorinės elektromobilių įkrovimo stotelių prijungimui su 0,4 kV skirstykla įranga, medžiagos ir montavimo darbai
... |  | Kiti susiję darbai, paslaugos ir medžiagos (išvardinti jeigu reikia)
...
...
Skyriuje 4 iš viso:
Viso žiniaraštyje
* Kiekviename lokalinės sąmatos skyriuje sąmatos eilučių skaičių su darbų ir išlaidų aprašymais pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją (TS) ir Rangovo išsianalizuotą ir įsivertintą esamą ARK situaciją aktualią projektuojamam objektui, numato pats Rangovas. Pagal kikvieno skyriaus eilutėse aprašytas ir paskaičiuotas darbų, paslaugų ir kitų išlaidų kainas bus aktuojami atlikti darbai, paslaugos, įranga ir medžiagos per visą rangos darbų laiką.
⃰