TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KATETERIAMS ATSIURBIMO SU PIRŠTO KONTROLĖS ANGA ĮSIGYTI

- Kateteriai atsiurbimo su piršto kontrolės anga CH12, CH14, CH16, CH18:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminti iš PVC ar lygiavertės medžiagos;

- skaidrūs, be rūko paviršiaus;

- lankstūs, bet nepersilenkiantys;

- kateterio gale, šonuose ne mažiau 2 angelės;

- jungiamasis antgalis su piršto kontrolės anga ir kamšteliu;

- kateterio galas turi būti užapvalintas, atraumatinis;

- kateterio bendras ilgis 45–50 cm, matuojant nuo distalinio (atraumatinio) galo iki proksimalinio jungiamojo antgalio galo (įskaitant jungiamąjį antgalį su piršto kontrole ir kamšteliu)

- dydis: CH12, CH14, CH16, CH18;

- įpakuoti po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 340 000 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_____________