
ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS NR. 5.
Uosto direkcija, vadovaudamasi atviro (tarptautinio) konkurso 8.1 punktu, į tiekėjų CVP IS priemonėmis gautus paklausimus visiems tiekėjams CVP IS atsakyti taip:

1.Tiekėjo klausimai (Nr. 546348 ):
1 Klausimas. Pridėtose pirkimo dokumentuose (11 PRIEDAS Statybos+rangos+darbų+pirkimo+fiksuotos+kainos+V250305-P_Vartai+ED) nurodyta, kad "Darbai turi būti suplanuoti taip, kad pirma būtų pastatyta šiaurinė damba (1 dalis), po to pietinė damba (1.1 Sutarties objektas). Prašome patikslinti ar tikrai darbai turi būti organizuoti taip, kad pirma pastatoma Šiaurinė damba, o po to Pietinė. Atkreipiame dėmesį, kad, pagal projekto sprendinius, dalis iškasto grunto statant Pietinę dambą turi būti panaudota statant Šiaurinę dambą.
Atsakymas. Darbai turi būti suplanuoti taip, kad pirma būtų pastatyta šiaurinė damba (1 dalis), po to pietinė damba. Nurodyta sąlyga neapriboja atskirų statybos darbų technologinės vykdymo sekos, tačiau nustato, kad Šiaurinės dambos (1 dalies) užbaigimui turi būti taikomas prioritetas.
2 klausimas. Ar galima naudoti esamą smėlį dambos formavimui iš šalia esančios teritorijos (akvatorijos), nors šiuo pirkimu neperkami akvatorijos gilinimo darbai?

Atsakymas. Negalima. Techninio projekto sprendiniai nenumato esamo smėlio paėmimo iš gretimos teritorijos (akvatorijos) dambos formavimui, todėl tokie darbai negali būti vykdomi pagal šį pirkimą.

2.Tiekėjo klausimai (Nr. 548729):
Klausimas. Prašome paaiškinti, ar kvalifikacijos reikalavimo 3.6.4 punkto 1 papunkčio atitikčiai gali būti pateikiamas architekto kvalifikacijos atestatas, ar šiam reikalavimui privalomas būtent SSVA išduotas atestatas, susijęs su susisiekimo komunikacijų (vandens uostų statinių) projektų vadovavimu.

Jeigu architekto atestatas gali būti laikomas tinkamu, prašome patvirtinti, ar reikalavimo atitikčiai pakaktų architekto atestato, kuriame nurodyta:
- Statinio projekto vadovas;
- Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai;
- Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai.
Atsakymas. Atkreipiame dėmesį į tai, kad pirkimo dokumentų 3.6.4 p. nėra reikalavimo, kad siūlomo projekto vadovo atestatas būtų išduotas būtent SSVA. Šio reikalavimo atitikimui tiekėjas gali siūlyti specialistą turintį kvalifikacijos atestatą kuris suteiktų teisę siūlomam specialistui vadovauti susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statinių  statybos (neypatingos statinių kategorijos objektuose) projektams (3.6.4.p.).  
3.Tiekėjo klausimai (Nr. 549097): 
1. klausimas. Prašome patikslinti ar tiekėjams reikia įsivertinti naikinamų želdinių atkuriamąją vertę? Jei reikia, prašome visiems tiekėjams pateikti vienodą naikinamų želdinių atkuriamąją vertę, tam, kad visi vienodai įsivertintų, nes kiekvienas tą vertę gali interpretuoti savaip.

Atsakymas. Tiekėjui nereikia įsivertinti projekte nurodytų naikinamų želdinių atkuriamosios vertės. 
4. Tiekėjo klausimai (Nr. 547539):
1. klausimas. 8858-02-TP-SK-04.01. SKŽ-01 ir 8858-02-TP-SK-04.01. SKŽ-02 1.1. p. nurodyta: Augmenijos, medžių, augalinio sluoksnio šalinimas dambos statybos zonoje krante ir utilizavimas.

Klausimas: ar augalinis sluoksnis taip pat turi būti utilizuojamas?

Atsakymas. Taip, augalinis sluoksnis pagal 8858-02-TP-SK-04.01. SKŽ-01 ir 8858-02-TP-SK-04.01. SKŽ-02 1.1 punktą dambų statybos zonoje turi būti utilizuojamas, t. y. iš dambų statybos zonos pašalintas augalinis sluoksnis (derlingas žemės sluoksnis) laikinai sandėliuojamas statybinės aikštelės laisvuose plotuose, o vėliau panaudojamas statybvietės rekultivavimui ar kitoms reikmėms, kaip numatyta projekte.

2 klausimas. 8858-02-TP-SK-04.01. SKŽ-01 ir 8858-02-TP-SK-04.01. SKŽ-02 1.2.p. ir 1.3. p. nurodyta: Nestabilaus grunto šalinimas dambos statybos zonoje, įskaitant riedulių pašalinimą. Prašome papildyti žiniaraščius naujais punktais: Nenumatytos kliūties slūgstančios giliai grunte, tokios kaip riedulys ar kitos konstrukcijos, pašalinimas.
Atsakymas. Į pateiktą siūlymą nebus atsižvelgta.

3. Klausimas. Prašome Užsakovą patvirtinti, kad pagal pirkimo sąlygų 5.6.2 punktą, jei pasiūlymo pateikimo momentu Tiekėjui nėra žinomi visi subrangovai, kuriuos jis pasitelks vykdydamas darbus pagal pirkimo sutartį, ir kurių pajėgumais nesiremia, tuomet Tiekėjas gali pranešti apie juos Užsakovui pirkimo sutarties vykdymo metu, nurodydamas savo pasiūlymo formoje tas darbų rūšis, kurias jis ketina perduoti subrangovui, o Pasiūlymo formos skyriuje „Subrangovo/subtiekėjo/subteikėjo pavadinimas“ nurodyti, kad subrangovas „Nežinomas“?
Atsakymas. Pirkimo dokumentų 5.6.2 punkte nėra numatyta galimybė neišviešinti subrangovų ir nurodyti „Nežinomas“. Todėl tiekėjai teikdami pasiūlymus privalo pasiūlymo formoje (1 priede) išviešinti sutarčiai vykdyti planuojamus pasitelkti subrangovus.
4. Klausimas. Prašome Užsakovo patvirtinti, kad pagal Pirkimo sąlygų punkto 6.15.7. reikalavimą, Pasiūlyme Tiekėjas pateikia ketinimų protokolus tik su tais subrangovais / subtiekėjais / subteikėjais, kuriais jis rėmėsi, kad įrodytu savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, nurodydamas subrangovų teikiamų paslaugų apimtį.
Atsakymas. Ne. Pirkimo dokumentų 6.15. punktas nurodo pasiūlymo sudėtį, o 6.15.7 p. yra nurodyta, kad Tiekėjas turi pateikti ketinimo protokolus ar kt. dokumentus, įrodančius, kad subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas, kurį planuoja pasitelkti sutarčiai vykdyti, ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, turi reikiamus išteklius ir jie bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. 

5. Klausimas. Prašome Užsakovo patvirtinti, kad nei EBVPD, nei joks kitas pasiūlymo dokumentas (išskyrus draudimą) neprivalo būti pasirašomas elektroniniu parašu.
Atsakymas. Patvirtiname.

6. Klausimas. Remdamiesi konkurso sąlygų 3.6.1. p. reikalavimų , ar teisingai suprantame, kad jei tiekėjas neturi Užsakovo pažymos, užtenka pateikti statybos užbaigimo Aktus arba kitus dokumentus, susijusius su atitinkamais objektais?
Atsakymas. Jei teikiami dokumentai įrodys atitiktį 3.6.1 p. reikalavimui, tai tokie (lygiaverčiai)    dokumentai bus tinkami.
5 Tiekėjo klausimai (Nr.  546232):
1 klausimas. Ar užsakovo pateikti dambos skerspjūvio brėžiniai yra privalomi konstrukcijos projektavimo sprendimai? Ar užsakovas leidžia keisti dambos konstrukcijos projektavimo sprendimus?

Atsakymas. Damba privalo išlaikyti savo viršaus keteros pločio ir ilgio matmenis ir ašies planinę padėtį.  Leistinos konstrukcijos alternatyvos aprašytos techninio projekto konstrukcijų dalies techninių specifikacijų 8858-01,02-TP-SK.04.01-TS-01, skyriuje 4.3, bei pavaizduotos brėžinyje 8858-01,02-TP-SK-04.01-B-20. Kiti alternatyvūs sprendiniai atitinkantys projekto reikalavimus yra leistini. Pasirinkus konkretų įrengimo sprendinį ir darbų vykdymo technologiją, įrengimo sprendiniai detalizuojami darbo projekte.

2 klausimas. Ar užsakovas gali nurodyti kokius nors reikalavimus dėl bangų aukščio ar kitų parametrų, kurie lemia dambos konstrukcijos projektą (pvz., akmens armatūros sluoksnio reikalavimai, ledlaužio matmenys)?

Atsakymas. Reikalavimai pateikti projekte. Priimtos apkrovos, jų dydžiai ir parametrai nurodyti techninio projekto konstrukcijų dalies aiškinamajame rašte 8858-01,02-TP-SK.04.01-AR-01, skyriuje 12.
3 klausimas. Elektrotechnikos dalis. Dokumente „14_8858-01_02-TP-E2-06.01_(v0.3)_dambos_1et_N.pdf“ nurodyta, kad aliuminio kabelio 4x35mm2 kiekis yra 5170 m. Bet dokumente „14_8858-01_02-TP-E2-06.01_(v0.3)_lighting_dams_I part_en_D.pdf “Electrical Engineering Part. Lighting (I phase of constructions) 01 - southern dam; 02 - northern dam (I phase)” (angliškas), “14_8858-01_02-TP-E2-06.01_(v0.3)_dambos_1et_N.pdf” “Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas (I statybos etapas): 01 – Pietinė damba; 02 – Šiaurinė damba (I dalis)” (lietuviškas) nurodyta, kad:

- AVS apšvietimo valdymo skydo maitinimas – kabelis Al 4x35mm2 – 377 m;

- Pietinės dambos apšvietimo maitinimas – kabelis Al 4x35mm2 – 738 m;

- Maitinimo šaltinis navigacijos ženklui (švyturys 3) – kabelis Al 4x35mm2 – 2000m.

Taigi, pagal diagramą, reikia nutiesti 2000 m + 738 m + 377 m = 3115 m šio tipo kabelio. Taigi kyla klausimas, kokio ilgio kabelį Al 4x35 mm2 rangovas turi nutiesti? Ar tai 3115 m pagal „AVS struktūrinę diagramą“, ar 5170 m pagal kiekių sąrašą? Jei kiekių sąraše nurodytas ilgis yra teisingas, kur yra trūkstami 2055 m Al 4x35 mm2 kabelio? Kam jis bus naudojamas?

Atsakymas. Kabelio Al 4x35 mm² kiekis turi būti vertinamas kompleksiškai pagal projektines schemas:
· 8858-01,02-TP-E2-06.01.B-02 – AVS struktūrinė schema

· 8858-01,02-TP-E2-06.01.B-03 – Šviestuvų jungimo struktūrinė schema

AVS struktūrinėje schemoje (B-02) pateikti magistralinių atkarpų ilgiai iki pirmųjų prijungimo taškų (pvz., L2 linijoje nurodyti 738 m – iki pirmo šviestuvo). Taip pat atskirai nurodyta:
· AVS apšvietimo valdymo skydo maitinimas – 377 m

· Pietinės dambos maitinimas iki pirmo šviestuvo – 738 m

· Navigacijos ženklo (švyturys 3) maitinimas – 2000 m

Šių atkarpų suma sudaro 3115 m.
Tačiau tai nėra visas kabelio ilgis.
Likusi kabelio dalis (2055 m) yra parodyta 8858-01,02-TP-E2-06.01.B-03 – Šviestuvų jungimo struktūrinėje schemoje, kur pateikti atstumai tarp atramų (tarp šviestuvų) ir jų tarpusavio sujungimai. Šios atkarpos nėra dubliuojamos B-02 schemoje, nes B-02 pateikiama tik struktūrinė magistralės logika, o ne pilnas trasavimo išskaidymas tarp visų atramų.
Todėl:
· 3115 m – tai magistralinės atkarpos iki pirmųjų prijungimo taškų;

· papildomi 2055 m – tai kabelio ilgiai tarp atramų (pagal B-03 schemą);

· bendra suma – 5170 m – yra teisingai įtraukta į kiekių žiniaraštį.

Projektiniuose dokumentuose neatitikimų nėra – kiekių žiniaraštis sudarytas įvertinus abi schemas.
4 klausimas. Elektrotechnikos dalis. Ar apšvietimo valdymo sistema turi atitikti visus reikalavimus, aprašytus dokumento „8858-01,02-TP-E2-06.01. Elektrotechnikos dalis“ dalyje „APŠVIETIMO VALDYMO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA”?

Atsakymas. Taip, apšvietimo sistema turi atitikti visus reikalavimus.

5 klausimas. Elektrotechnikos dalis. Ar rangovas turi įrengti 1 etape šiaurinėje dambos dalyje navigacijos ženklą, ar šiame etape rangovas turi įrengti tik 2 LED prožektorius, vieną navigacijos ženklą ant šios dambos?

Atsakymas. 1 etapo Šiaurinės dambos dalyje privaloma įrengti navigacinį ženklą pagal projekto konstrukcijų dalį (brėžinys Nr. 8858-02-TP-SK-04.01.B-15).
6 klausimas. Elektrotechnikos dalis. Patvirtinkite, kad pirmojo etapo metu rangovas neturi montuoti žibintų ir kabelių šiaurinėje dambos dalyje, o tik įdėti kabelių vamzdžius damboje?

Atsakymas. Kadangi 1 etape Šiaurinės dambos dalyje privaloma įrengti navigacinį ženklą pagal projekto konstrukcijų dalį (brėžinys Nr. 8858-02-TP-SK-04.01.B-15), turi būti įrengti projekte numatyti kabelių vamzdžiai ir nutiestas nuolatinio maitinimo kabelis navigacinio ženklo pagrindiniam žibintui bei apšvietimui (LED juostoms). Navigacinio ženklo apšvietimui numatomas atskiras valdymo skydas.
7 klausimas. Elektrotechnikos dalis. Pagal dokumento “8858-01,02-TP-E2-06.01” AVS struktūrinę schemą Švyturiai 1 ir 3 turės specialius maitinimo šaltinius iš AVS apšvietimo valdymo skydo. Tačiau „Šviestuvų jungimo struktūrinė schema“ (dokumentas Nr. 8858-01,02-TP-E2-06.01.B-03) rodo, kad švyturiai bus maitinami iš paskutinio žibinto ant dambos. Koks sprendimas turėtų būti priimtas?

Atsakymas. Navigaciniai ženklai turės du šviestuvus: pagrindinį – navigacinį žibintą, komplektuojamą kartu su navigaciniu ženklu, ir papildomą šviestuvą (LED juostas), skirtą navigacinio ženklo apšvietimui.
Pagrindinis šviestuvas (navigacinis žibintas) bus jungiamas prie nuolatinio maitinimo grandinės, o papildomas šviestuvas (LED juostos) bus įjungiamas tik tamsiuoju paros metu kartu su dambos apšvietimo šviestuvais.
Kadangi Šiaurinėje damboje I projekto etapo metu nutiesiamas nuolatinio maitinimo kabelis, projekte numatytas papildomas valdymo skydas papildomiems šviestuvams (LED juostoms). IV statybos etape šis valdymo skydas bus panaikintas, o papildomi šviestuvai (LED juostos) bus maitinami nuo artimiausio dambos apšvietimo šviestuvo.
Navigacinio ženklo pagrindinis šviestuvas (navigacinis žibintas) išlieka prijungtas prie nuolatinio maitinimo grandinės.
8 klausimas. Patvirtinkite, kad laikinų kelių (įtrauktų į statybos leidimo projektą / Building Permit Design) dangos konstrukcijų atlaikomosios apkrovos bus pakankamos numatytoms apkrovoms atlaikyti.

Atsakymas. Projekte konkretus dangos konstrukcijos sluoksnių deformacijos modulis nenurodytas, tačiau projekto Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalies (SP) techninių specifikacijų (TS) 5.2.2 skyriuje „Darbų atlikimas“, nurodyta, kad darbai turi būti vykdomi pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių (ĮT SBR 19) reikalavimus.

9 klausimas. Patvirtinkite, kad laikinių kelių skerspjūvio profilis (įtrauktas į statybos leidimo projektą / ‎Building Permit Design) yra pakankamas ir dėl saugumo priežasčių nereikės statyti kelio kraštų (road ‎shoulders) su kelio užtvaromis (road barriers).

Atsakymas. Projektiniuose sprendiniuose laikiniems keliams kelio atitvarai (road barriers) nenumatyti. Saugos priemonių parinkimas ir eismo bei darbų saugos užtikrinimas statybvietėje yra Rangovo atsakomybė, vadovaujantis galiojančiais darbų saugos ir statybos organizavimo reikalavimais.
10 klausimas. Prašome pateikti informaciją, ar buvo išduotas leidimas prijungti laikiną kelią 01 prie pagrindinio kelio.

Atsakymas. Informuojame, kad laikiniems keliams atskiras statybą leidžiantis dokumentas nėra reikalingas.
11 klausimas. Dokumente „PAV atrankos isvada.pdf“ nurodyta, kad Aplinkos apsaugos agentūra yra priėmusi 2019-03-04 sprendimą Nr. (30.1)-A4-1585, kuriame numatyta, kad pietinių uosto vartų statyba leistina pagal ataskaitoje pateiktą A alternatyvą. Sprendime numatyta, jog pietinių vartų akvatoriją planuojama išgilinti iki 3 m gylio. Bet tuo pačiu, toje pačioje nuostatoje nurodyta, kad šiuo metu planuojami sprendiniai nežymiai keičiasi, nuspręsta pietinių vartų akvatoriją (~32 ha ploto) gilinti iki -4,6 m keltų zonoje, iki -3,5 m mažųjų ir pramoginių laivų zonoje ir nuo -1,5 iki -4,6 m pietinės ir šiaurinės dambų zonoje. 

Ar „planuojami sprendiniai“ sutampa su išduoto Aplinkos apsaugos agentūros 2019-03-04 sprendimu Nr. (30.1)-A4-1585? Ar šis institucijos sprendimas buvo oficialiai pakeistas ir nurodyti „planuojami sprendiniai“ yra oficialiai patvirtinti nauju sprendimu? Ar vis tik, Aplinkos apsaugos agentūros 2019 m. sprendimą reikės pakeisti ir modifikuoti ateityje? Jeigu reikės keisti / modifikuoti – kas atsakingas už šios procedūros atlikimą?

Atsakymas. Informuojame, kad AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija užsakymu buvo atlikta atranka dėl akvatorijos gilinimo ir iškasto grunto sandėliavimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklype, Kairių g. 19, Klaipėdoje, poveikio aplinkai vertinimo.

2023-07-26 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą Nr. (30.2)-A4E-7719 „Dėl akvatorijos gilinimo ir iškasto grunto sandėliavimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklype, Kairių g. 19, Klaipėdos m., poveikio aplinkai vertinimo“, kurioje, vadovaudamasi PAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, nusprendė, kad planuojamai ūkinei veiklai – akvatorijos gilinimui ir iškasto grunto sandėliavimui – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Pažymime, kad minėta atrankos išvada yra techninio projekto priedų sudėtinė dalis.

Atsižvelgiant į tai, šiuo metu nėra  pagrindo koreguoti 2019 m. PAV sprendimo, jeigu veikla bus vykdoma taip pat pagal atrankos išvadoje Nr. (30.2)-A4E-7719 įvertintus sprendinius ir nustatytas sąlygas.

12 klausimas. Dokumento „PAV atrankos isvada.pdf“ 6.5. p. – kas yra atsakingas ir turi atlikti žuvų migracijos stebėjimus ir tyrimus? Perkančioji organizacija (jos pasitelkiami specialistai) ar rangovas? 

Taip pat kas atsakingas ir turi atlikti 6.1. p. nurodytus dugno nuosėdų gruntų geocheminius tyrimus? Perkančioji organizacija (jos pasitelkiami specialistai) ar rangovas?

Atsakymas. Žuvų migracijos stebėjimus ir tyrimus numatytus „PAV atrankos isvada.pdf“ 6.5. p., bei dugno nuosėdų geocheminius tyrimus numatytus „PAV atrankos isvada.pdf“ 6.1. p. atliks perkančioji organizacija.

13 klausimas. Ar rangovas turi gauti papildomą sprendimą dėl poveikio aplinkai vertinimo arba kreiptis dėl papildomos PAV procedūros atlikimo? Jei taip, kokios investicijos dalys/aspektai turi būti vertinami poveikio aplinkai atžvilgiu?

Atsakymas. Jei rangovas nuspręs keisti projekto sprendinius ir jie neatitiks turimų PAV dokumentų, jis privalės atlikti PAV procedūras.

14 klausimas. Ar rangovas privalo sodinti naujus medžius ir (arba) krūmus? Jei taip, prašome nurodyti, kiek naujų medžių ir (arba) krūmų turi būti pasodinta investicijų teritorijoje.

Atsakymas. Projekto I statybų etapo metu tokie darbai nenumatomi.

15 klausimas. Ar projekto I etapo metu būtina įrengti vandentiekio tinklą ir kanalizacijos (nuotekų) prijungimą?

Atsakymas. Projekto I statybų etapo metu tokie darbai nenumatomi.

16 klausimas. Ar užsakovas leidžia keisti esamų inžinerinių tinklų, kitų sprendinių, elektros kabelių sprendinių apsaugos metodą, kurie prieštarauja projekto I etapui?

Atsakymas.  Rangovas privalo vadovautis techninio projekto sprendiniais ir techninėse specifikacijose nustatytais reikalavimais.

17 klausimas. Patvirtinkite, kad I etapo metu nereikia rekonstruoti esamų dujų tinklų. Reikia tik apsaugoti esamą tinklą sankryžoje su naujai suprojektuotu techniniu keliu.

Atsakymas. I statybų etape esamų dujų tinklų rekonstrukcija nenumatyta. Tinklų apsaugai numatytos požeminės komunikacijų perdangos plokštės (žr. sklypo plano brėžinį).

18 klausimas. Ar perkančioji organizacija turi patvirtintą susitarimą dėl kirtimo ir sutartą dujotiekio apsaugos metodą su dujų tinklo operatoriumi?

Atsakymas. Visi turimi suderinimai, reikalavimai ir sąlygos, kurių privalu laikytis yra pateikti projekte. Projekto sprendiniai suderinti su AB "Klaipėdos nafta". Atliekant darbus dujotiekio apsaugos zonoje, būtina remtis visomis sąlygomis, kurios yra numatytos LR MDV taisyklėse. Rangovas (atsakingas už darbų atlikimą) apie darbų pradžią ir pabaigą kiekvieną dieną turi pranešti telefonu (46 434 100 ar +370 652 20780) ar elektroniniu paštu sgdt.dispicerine@kn.lt AB „Klaipėdos Nafta“ SGD terminalo eksploatacijos skyriaus pamainos vadovui. Atsiradus nenumatytiems sutrikimams ar aplinkybėms, nedelsiant turi būti pranešta nurodytu kontaktu. Prieš pradedant įgyvendinti projektinius sprendinius reikalingas atskiras raštiškas suderinimas su AB „Klaipėdos Nafta“ dėl darbų atlikimo MDV apsaugos zonos ir 3-ios vietovės klasės teritorijose.
19. klausimas. Ar L1 plane pažymėti drenažo tinklai yra laikini ar nuolatiniai tinklai?

Atsakymas. Planuose pažymėti L1 yra nuolatiniai lietaus nuvedimo tinklai. Pažymime, kad šie tinklai bus įrengiami vykdant II ir III statybos darbų etapus.  

20 klausimas. Ar plane pažymėti tinklai, įvardinti kaip L1, bus įgyvendinti kaip projekto I etapo dalis?

Atsakymas. Lietaus nuvedimo tinklai įrengiami II ir III projekto statybų etapuose.
21 klausimas. Dėl trumpo konkurso paraiškų rengimo laikotarpio ir laiko, reikalingo techninių detalių ir sąnaudų apskaičiavimo patikslinimui, prašome pratęsti paraiškų pateikimo terminą papildomoms 3 savaitėms.

Atsakymas. Pasiūlymo pateikimo terminas jau buvo pratęstas.

22 klausimas. Pagal pirkimo dokumentus reikia pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ir vienas iš reikalavimų užtikrinimą išduodančiam subjektui – nurodyti pirkimo pavadinimą, pirkimo numerį. Prašome nurodyti ar būtų teisinga, jei bus nurodoma: 

1) pirkimo pavadinimas „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projekto I statybos etapas“ lietuviškai arba angliškai "Stage I of the construction project of the transport infrastructure facilities (southern and northern dams, pier and embankment) at Kairių g. 17, Klaipėda”.

2) pirkimo numeris – 6277478. 
Jei nurodėme neteisingai, prašome patikslinti ir nurodyti teisingus duomenis. Dėkojame.

Atsakymas. Patiksliname objekto pavadinimą „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projekto I statybos etapas statybos darbai“, kita informacija teisinga.
23 klausimas. Maloniai prašome pateikti išsamią informaciją apie esamą RAIN šviesolaidinį kabelį, kertantį planuojamos pietinės dambos trasą. Prašome patvirtinti, ar užsakovas numato būtinybę užtikrinti, perkelti ar kitaip apsaugoti šį kabelį darbų metu. Be to, prašome nurodyti kabelio įrengimo gylį (matuojant nuo esamo žemės paviršiaus) ir reikiamą apsaugos metodą, įskaitant taikytinas technines specifikacijas ar standartus (pvz., apsauginius vamzdžius, betoninius dangčius ar kitus nustatytus sprendimus).

Atsakymas. Visa turima informacija apie Rain šviesolaidinį kabelį yra pateikta projekte.

6. Tiekėjo klausimai (Nr. 549220 ir 549389 ):
1 klausimas. Projekto SP dalies aiškinamajame rašte 6.4.3 lentelėje yra pateikti ženkliai didesni darbų kiekiai, nei pateikti šios projekto dalies suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Prašome patvirtinti, kad vertinti reikia tik kiekius iš I etapo suvestinio sąnaudų kiekio žiniaraščio.

Atsakymas. SP dalies aiškinamojo rašto 6.4.3 lentelėje pateikti kiekiai nėra susiję su šiuo pirkimu, todėl 6.4.3 lentelėje nurodytų kiekių, teikiant pasiūlymą, vertinti nereikia.

2 klausimas. Projekto SP dalyje aprašomi nerūdijančio plieno turėklai ir geotinklas, bet jų įrengimo darbų žiniaraščiuose nėra. Prašome patvirtinti, kad nerūdijančio plieno turėklų ir geotinklo įrengti nereikės arba pateikite jų kiekius.

Atsakymas. Turėklų (tvorelių) įrengimo darbų kiekiai pateikti projekto SK-04.01 dalyje. Projekto SP dalies techninėse specifikacijose nurodytos geotinklo, kaip žemės statinių armatūros, specifikacijos. Rangovas gali naudoti projekto techninėse specifikacijose nurodytą geotinklą, jeigu darbų vykdymo metu nebus pasiekta reikiama žemės sankasos pagrindų laikomoji galia. Projekto techninėse specifikacijose nurodyto geotinklo kainą ir įrengimo kaštus tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą.
3 klausimas. Prašome pateikti apsauginių betoninių barjerų (119 m) matmenis.

Atsakymas. Betoninių barjerų (atitvarų), įrengiamų laikinajame kelyje Nr. 2 ties AB „Litgrid“ kabeliu, aukštis – ≥ 0,80 m, pamatinės dalies plotis – ≥ 0,47 m.

Pridedama principinė barjero (atitvaro) schema. 

[image: image1.png]



Principinė betoninio barjero (atitvaro) schema:
[image: image2.png]0,80

o] |-




Detalūs brėžiniai bus pateikti darbo projekto apimtyje.

