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DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2026-ESO-121) NK 110/10 kV Riešės TP 10 kV šynų keitimas ir naujų įvadinių narvelių rekonstravimo, Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kirzinės vs., Senasis Ukmergės kel. 187 pirkime.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

	Eil.Nr.**
	Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*
	Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas
	Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas
	Atsakymai

	1.
	Kita
	Kita
	Pagal DU numatyta Š1-10 ir Š2-10 pakeisti esamas renkamas šynas ir sumontavus 10 kV narvelius (2vnt) juos prijungti prie renkamų šynų. Pagal 2026.02.25 gautus atsakymus, teigiate, kad nereikalingas darbo projektas, todėl prašome patikslinti:
1. Ar reikalingas antrinių grandinių montavimas (10kV narvelių valdymo, signalizacijos, šynelių sujungimas tarpusavyje)?
2. Ar reikalingas valdymo, kontrolinių ar optinių kabelių montavimas iki TSPĮ?
3. Ar reikalinga montuoti, išplėsti lanko apsaugą Š1-10 ir Š2-10 pastačius naujus 10 kV narvelius?
4. Ar reikalingi RAA derinimo darbai?
5. Ar reikalingi TSPĮ išplėtimo ir/ar derinimo darbai?
	Atsakome, kad:
1. antrinių grandinių montavimas (10kV narvelių valdymo, signalizacijos, šynelių sujungimas tarpusavyje) nereikalingas;
2. valdymo, kontrolinių ar optinių kabelių montavimas iki TSPĮ nereikalingas;
3. montuoti, išplėsti lanko apsaugą Š1-10 ir Š2-10 pastačius naujus 10 kV narvelius nereikia;
4. RAA derinimo darbų nereikia;
5. TSPĮ išplėtimo ir/ar derinimo darbai nereikalingi.
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