PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Viešųjų pirkimų 2-osios komisijos

2026 m. vasario 27 d. sprendimu, 
protokolo Nr. 492-P-11

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„PASTATŲ VALDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	2

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	2

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.	Elektroninis aukcionas	4

9.	Pasiūlymų vertinimas	4

10.	Sutarties sudarymas	5

11.	 Kitos sąlygos	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	9

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	21

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	29

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	35

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	36

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	37

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams deklaracija“	38

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“	38

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, juridinio asmens kodas 188605295, adresas Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, darbo laikas I-IV 08.00-12.00 ir 12.45-17.00, V 08.00-12.00 ir 12.45-15.45. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2.  Pirkimą atlieka perkančioji organizacija. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (CPO), nes CPO kataloge, pirkime „Statinių inžinerinių sistemų ir pastatų techninė priežiūra ir remontas“, nėra galimybės nustatyti kvalifikacijos reikalavimų, kurie atitiktų perkančiosios organizacijos poreikius. Perkančiosios organizacijos pastatuose yra įdiegta pastatų valdymo sistema, prie kurios prijungtos gamintojo Delta Controls programine įranga kontroliuojamos inžinerinės sistemos, todėl perkančiajai organizacijai yra būtina, kad tiekėjui būtų nustatyta prievolė turėti programinės įrangos iš Delta Controls programinio paketo licenciją ir šio programinio paketo priežiūros ir programavimo teises bei darbo patirtį turinčius specialistus.

1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo  4.3 papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“.

1.7.  Šiame pirkime socialiniai kriterijai netaikomi.

1.8. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.9. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.10. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.11. Jeigu Pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, dalyvis turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

1.12. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# 2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti pastatų valdymo sistemos priežiūros, gedimų šalinimo ir tobulinimo paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) - 50710000-5 - Pastatų elektros ir mechaninės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

# 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

# 5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 3 punkte ir 6 punkte nurodyta sąlyga.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją, kuri gali būti parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams deklaracija“ pateiktą formą, dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 3 ir 6 punktams.

5.2. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

5.3. Tiekėjo siūlomos paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje. Nustačiusi pasiūlymų eilę perkančioji organizacija kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Perkančioji organizacija prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus.

5.4. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Nustačiusi pasiūlymų eilę perkančioji organizacija kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Perkančioji organizacija prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus.

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą;

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - tiekėjo užpildyta ir pasirašyta laisvos formos atitikties deklaracija (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas ar kitas dokumentas), patvirtinanti informacijos, nurodytos VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose, atitiktį;

    - užpildyta tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede pateiktą formą;

    - dokumentas (gamintojo išduota pažyma, atestatas, sertifikatas ar pan.), patvirtinantis, kad tiekėjas arba kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, yra perkančiosios organizacijos eksploatuojamos įrangos gamintojas, gamintojo atstovas arba įgaliotas (jam yra suteikta teisė) atlikti Delta Controls įrangos priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas prižiūrėti Delta Controls įrangos, jis turi pateikti sutartį su ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos priežiūrą, arba tokio ūkio subjekto įsipareigojimą prižiūrėti minėtą įrangą pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;

    - tiekėjas privalo turėti programinės įrangos iš Delta Controls programinio paketo licenciją, EnteliWeb inžinerinę licenciją. Pateikiami programinės įrangos Delta Controls programinio paketo licencijos įsigijimą patvirtinantys dokumentai;

    - tiekėjo deklaracija apie veikiančią pagalbos tarnybos (angl. k. Service Desk) sistemą, kurioje būtų nurodyta: pagalbos tarnybos sistemos aprašymas, sistemos internetinis adresas, laikinas vartotojo vardas ir slaptažodis bei kiti kontaktiniai duomenys;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. Perkančioji organizacija gali nereikalauti vertimų, jeigu iš pateiktų dokumentų jai įmanoma įsitikinti pasiūlymo atitiktimi.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# 8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

9.3.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

# 10. Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“.

11. Kitos sąlygos

11.1. Netaikoma.

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

TERMINAI

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti Pirkimo sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos Pirkimo dalyviams dienos. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo Perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiamas 1 (vienai) darbo dienai. |  |

# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - I. BENDROJI DALIS

1. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos patikėjimo teise valdomuose pastatuose naudojamos valdymo sistemos (toliau – PVS) priežiūros paslaugas (toliau bendrai – paslaugos), kurias sudaro:

1.1. priežiūros paslaugos – PVS ir jos valdomas inžinerines sistemas (toliau – Sistemos) sudarančios įrangos diagnostika, valdymas, parametrų atkūrimas, derinimas, gamyklinės programinės įrangos atnaujinimas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas, užtikrinant nepertraukiamą kokybišką PVS, kuria valdomos Sistemos, funkcionavimą;

1.2. gedimų šalinimo paslaugos – PVS (programinės ir techninės įrangos, automatikos) funkcionavimo atkūrimas po gedimų, savalaikis remontas, PVS funkcionavimo atkūrimas po Sistemų gedimų. Gedimai šalinami nedelsiant, iš anksto su perkančiąja organizacija suderinus kainas už numatomas teikti paslaugas;

1.3. tobulinimo paslaugos - PVS (programinės ir techninės įrangos, automatikos) tobulinimas gerinant PVS valdymą, PVS naudotojų administravimą, esamų Sistemų gedimų nustatymą bei  esamų sistemų valdymą.

2. Paslaugų teikimo vietos: Gedimino pr. 53, Vilnius, nuotoliu prisijungiant prie PVS, tiekėjo (ar subrangovo) arba įrangos gamintojo remonto bazė.

3. Perkančiosios organizacijos pastatuose (Lietuvos Respublikos Seimo I, II, III rūmuose, esančiuose adresu Gedimino pr. 53, Vilniuje (toliau – Seimo rūmai) sumontuotos PVS priežiūros paslaugas tiekėjas teikia, užtikrindamas nuolatinį įrangos darbą ir įrangos techninėse charakteristikose numatytą įrangos darbo režimą. Įrangos priežiūros metu susidėvėjusios ir nepataisomai sugedusios detalės bei jų keitimui panaudotos būtinos medžiagos turi būti keičiamos naujomis originaliomis detalėmis ir (ar) medžiagomis arba naujomis detalėmis ir (ar) medžiagomis, kurios yra lygiavertės gamintojo detalėms ir (ar) medžiagoms.

4. Tiekėjas, teikdamas paslaugas, privalo teikti pasiūlymus dėl įrenginių, kurie valdomi PVS, energijos išteklių suvartojimo duomenų kaupimo. Tiekėjas privalo, remdamasis paslaugų teikimo elektroninio žurnalo ar kitais duomenimis, teikti pasiūlymus, kurie leistų sutaupyti pastato (-ų) eksploatavimo išlaidas, prognozuoti įrangos remonto, keitimo, tobulinimo ir plėtimo poreikius ir jų terminus, teikti rekomendacijas dėl Sistemų tobulinimo.

5. Ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį perkančiajai organizacijai turi būti pateikiamos rekomendacijos, kuriose turi būti nurodytos prižiūrimos įrangos ir, pagal galimybę, Sistemų  energijos išteklių neracionalaus naudojimo priežastys bei galimi jų šalinimo būdai.

6. PVS sujungia ir valdo Seimo rūmuose įdiegtas Sistemas. Prie PVS yra prijungtos gamintojo Delta Controls programine įranga bei valdikliais kontroliuojamos ir valdomos šios Sistemos:

6.1. PVS funkcionavimą užtikrinanti techninė ir programinė įranga.

6.2. Apšvietimo:

6.2.1. posėdžių salių apšvietimo;

6.2.2. bendro naudojimo patalpų apšvietimo.

6.3.  Posėdžių salių vaizdo stebėjimo.

6.4. Seimo plenarinių posėdžių salės automatinių žaliuzių.

6.5. Šalčio mašinų.

6.6. Kondicionavimo VRV sistemų ir kondicionierių.

6.7. Rekuperacinės.

6.8. Oro užuolaidų.

6.9. Oro šalinimo ventiliatorių.

6.10. Vėdinimo, vėdinimo langų.

6.11. Patalpų drėgmės ir temperatūros stebėjimo.

6.12. Šildymo:

6.12.1. šilumokaičio mazgų vėdinimo kaloriferiams;

6.12.2. šilumokaičio mazgų grindims šildyti ir grindų šildymo;

6.12.3. šilumokaičio mazgų šildymui radiatoriais;

6.12.4. šilumokaičio mazgų karšto vandentiekio kontūrams.

6.13. PVS automatikos elektros skydų.

6.14. Gaisro aptikimo, signalizavimo ir gaisro gesinimo.

7. Visos PVS priklausančios ir susijusios sistemos valdomos naudojant centralizuotos programinės įrangos „EnteliWeb“ licenciją. Valdymui naudojami valdikliai, suderinami gamintojo „Delta Controls” programine įranga. Darbo stočių ryšys su valdikliais atliekamas per „BacNet“ tinklą. Iš PVS valdymo centro vyksta Sistemų valdymas bei vizuali duotų komandų įvykdymo kontrolė.

8. Patalpose, kuriose negali atsirasti vandens, instaliuoti vandens aptikimo davikliai. Patalpose, kuriose reikia stebėti temperatūrą, sumontuoti temperatūros davikliai TT-911/B.

II SKYRIUS

PASLAUGŲ APIMTIS

9. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad informacija apie įvykusius svarbius PVS nustatytų parametrų pasikeitimus, sutrikimus bei gedimus būtų registruojama, archyvuojama darbo stoties pagalba.

10. Priežiūra ir gedimų šalinimas turi būti vykdomi Sistemoms, nurodytoms I skyriaus 6 punkte.

11. Paslaugos turi būti teikiamos šioms PVS automatikos sudedamosioms dalims (grupės pagal gamintoją):

1 lentelė

| Eil. Nr. | Įrenginio tipas | Aprašymas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programinė įranga (gamintojas „Delta Controls”) |  |  |  |
| 1.1. | Programinės įrangos „EnteliWeb“ inžinerinė licencija „eWTech“ |  | 1 |
| 2. Kompiuterinė įranga |  |  |  |
| 2.1. |  | Kompiuterinė darbo stotis | 1 |
| 2.2. |  | enteliWeb serveris | 1 |
| 3. Valdikliai (gamintojas „Delta Controls” |  |  |  |
| 3.1. | DSM-RTR | Valdiklis | 17 |
| 3.2. | DSC-1146 | Valdiklis | 16 |
| 3.3. | DSC-1146E | Valdiklis | 3 |
| 3.4. | DSC-1146- MOD1 | Valdiklis | 1 |
| 3.5. | DSC-1146E-MOD2 | Valdiklis | 1 |
| 3.6. | DSC-1146E-MOD3 | Valdiklis | 1 |
| 3.7. | DAC-1146 | Valdiklis | 20 |
| 3.8. | DAC-1146-MOD1 | Valdiklis | 2 |
| 3.9. | DAC-1146-MOD5 | Valdiklis | 1 |
| 3.10. | DAC-606 | Valdiklis | 80 |
| 3.11 | DAC-606-MOD2 | Valdiklis | 2 |
| 3.12 | DAC-606-MOD5 | Valdiklis | 1 |
| 3.13. | DSC-1280E | Valdiklis | 4 |
| 3.14. | DAC-1600 | Valdiklis | 9 |
| 3.15. | DAC-633 | Valdiklis | 3 |
| 3.16. | DAC-1180 | Valdiklis | 1 |
| 3.17. | DSC-1180 | Valdiklis | 2 |
| 3.18. | DAC-322 | Valdiklis | 1 |
| 3.19. | RED5-PLUS-ROOM | Valdiklis | 1 |
| 3.20. | 8xP | Valdiklio išplėtimo modulis | 1 |
| 3.21. | 4F4xP | Valdiklio išplėtimo modulis | 2 |
| 3.22. | Dali Gateway | Valdiklio išplėtimo modulis | 1 |
| 4. SMS žinučių siuntimo stotelė (gamintojas „Siemens“, „Unitronics“) |  |  |  |
| 4.1. | MC35IT | Modemas | 1 |
| 4.2. | M9019B1A | Valdiklis | 1 |
| 5. Davikliai (gamintojas Sontay) Temperatūros. Temperatūros koeficientas neigiamas, jautraus elemento tipas – 10K4A1. |  |  |  |
| 5.1. | TT-522/B | Ortakinis temperatūros daviklis | 96 |
| 5.2. | TT-531/B | Lauko oro temperatūros daviklis | 4 |
| 5.3. | TT-541/B | Panardinamas vandens temperatūros daviklis | 35 |
| 5.4. | TT-551/B | Priglaudžiamas vandens temperatūros daviklis | 26 |
| 5.5. | TT-555/B | Miniatiūrinis temperatūros daviklis | 6 |
| 5.6. | TT-911/B | Patalpos temperatūros daviklis | 126 |
| Termostatai |  |  |  |
| 5.7. | ST-FRE1 | Priešužšaliminis termostatas | 26 |
| Oro kokybės davikliai |  |  |  |
| 5.8. | GS-AQ521 | Ortakinis oro kokybės daviklis | 11 |
| Slėgio davikliai |  |  |  |
| 5.9. | PA-267 | Oro slėgio skirtumo daviklis | 5 |
| 5.10. | PA-694 | Oro slėgio skirtumo daviklis | 7 |
| 5.11. | PA-604-91 | Oro slėgio daviklis | 40 |
| 5.12. | PA-930 | Oro slėgio skirtumo jungiklis | 56 |
| 5.13. | PL-625-6 | Vandens slėgio relė | 7 |
| 5.14. | PL-FD113 | Vandens slėgio skirtumo relė | 3 |
| Vandens atsiradimo davikliai |  |  |  |
| 5.15. | WD-AMX | Vandens atsiradimo daviklio modulis | 16 |
| 5.16. | WD-CS-20M | Vandens atsiradimo daviklis, 20 m | 16 |
| Drėgmės davikliai (gamintojas „Produal“) |  |  |  |
| 5.17. | KLK-100 | Drėgmės daviklis | 19 |
| 5.18. | PEL | Oro slėgio skirtumo daviklis | 6 |
| 5.19. | KLU-100 | Lauko oro drėgmės daviklis | 1 |
| Slėgio davikliai |  |  |  |
| 5.20. | VPEL 1.0/2.5 | Vandens slėgio skirtumo daviklis | 29 |
| Srauto davikliai |  |  |  |
| 5.21. | IVL-10 | Oro srauto daviklis ortakinis | 48 |
| 6. Dažnio keitikliai (gamintojas „ABB“, ACH550-01 modeliai, ryšys su valdikliais per BacNet tinkle) |  |  |  |
| 6.1. | ABB ACH 550 | Dažnių keitiklis | 54 |
| 6.2. | ABB ACH 580 | Dažnių keitiklis | 6 |
| 6.3. | DSM RTR | Sisteminis valdiklis | 17 |
| 6.4. | DSC 1280 | Sisteminis valdiklis | 4 |
| 6.5. | DSC 1180 | Sisteminis valdiklis | 2 |
| 6.6. | DSC 1146 | Sisteminis valdiklis | 22 |
| 6.7. | DAC 1148 | Aplikacijos valdiklis | 23 |
| 6.8. | DAC 1180 | Aplikacijos valdiklis | 1 |
| 6.9. | DAC 1600 | Aplikacijos valdiklis | 9 |
| 6.10. | DAC 633 | Aplikacijos valdiklis | 3 |
| 6.11. | DAC 606 | Aplikacijos valdiklis | 83 |
| 6.12. | DAC 322 | Aplikacijos valdiklis | 1 |
| 6.13. | CorrigoVentilation | Vėdinimo sistema | 1 |
| 6.16. | DFM | Kontaktų praplėtimo modulis | 22 |
| 7. Vožtuvų pavaros (gamintojas „IMI“) |  |  |  |
| 7.1. | MC 100/230 | Karšto vandens ruošimo vožtuvo pavara | 5 |
| 7.2. | MC-55Y | Moduliacinė pavara | 22 |
| 7.3. | MC-55 | Tripozicinė pavara | 25 |
| 8. Oro užsklandų pavaros (gamintojas „Belimo“) |  |  |  |
| 8.1. | AF-24 | Oro užsklandos pavara | 10 |
| 8.2. | AF-24-SR | Oro užsklandos pavara | 1 |
| 8.3. | NM-24A | Oro užsklandos pavara | 6 |
| 8.4. | NM-24A-SR | Oro užsklandos pavara | 18 |
| 8.5. | LF-24 | Oro užsklandos pavara | 7 |
| 8.6. | LM24A | Oro užsklandos pavara | 12 |
| 8.7. | SM24A | Oro užsklandos pavara | 5 |
| 8.8. | LF24-SR | Oro užsklandos pavara | 2 |
| 8.9. | SM-24A-SR | Oro užsklandos pavara | 5 |
| 8.10. | LM-24A-SR | Oro užsklandos pavara | 6 |
|  | 9. Automatikos spintos (gamintojas „Eltera“) |  |  |
| 9.1. | Automatikos spintos |  | 40 |

12. Paslaugos turi būti teikiamos šioms Seimo posėdžių salių apšvietimo ir žaliuzių sistemos sudedamosioms dalims (grupės pagal gamintoją):

2 lentelė

| - Seimo posėdžių salės apšvietimo sistema (Seimo II rūmai) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įrenginio tipas | Aprašymas | Kiekis, vnt. |
| 1.1. | Zennio, Tecla 70, 4 klavišų | Išmanusis jungiklis | 4 |
| 1.2. | Ipad 11 | Planšetinis kompiuteris | 1 |
| 1.3. | LogicMachine LM5Lp2 | Loginis valdiklis, skirtas apšvietimui valdyti | 1 |
| 1.4. | Maitinimo šaltinis 640 mA, MTD | DALI KNX sąsaja, 2 kanalai, 128 adresai | 1 |
| 1.5. | MDT SCN-DA642.04 | DALI KNX sąsaja, 2 kanalai, 128 adresai | 9 |
| 1.9. | LED LightField2 šviestuvai | Valdomi DALI elektroninių balastų valdiklių | 239 |
| 1.10 | LED šviestuvas Chalice | Valdomi DALI elektroninių balastų valdiklių | 113 |
| 1.11. | LED juosta LSP-500 su Dali maitinimo šaltiniu | Lubų LED apšvietimas | 92 |
| - Seimo II rūmų posėdžių salės žaliuzių Sistema (gamintojas „Warema“) |  |  |  |
| 2.1. | EWFS | Wisotronic 3 kanalų valdymo centras | 1 |
| 2.2. | EIB MSE 6M230 REG | 6 variklių valdiklis, EIB sąsaja | 13 |
| 2.3. | EIBPS | EIB maitinimo šaltinis 320 mA | 1 |
| 2.4. | EWFS RC | EWFS nuotolinio valdymo pultas | 1 |

13. Siekiant užtikrinti PVS automatikos nepertraukiamą darbą, paslaugos turi būti teikiamos pagal gamintojo (-ų) rekomendacijas bei reglamentus, bet ne rečiau kaip:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | PVS darbo stoties patikra | Kartą kas pusę metų |
| 2. | Valdiklių vidinės atminties ir programų atsarginių kopijų darymas ir archyvavimas | Kartą kas pusę metų arba atlikus svarbius pakeitimus |
| 3. | SMS žinučių stotelių veikimo ir ryšio su PVS valdikliais patikra | Kartą per pusę metų. Šio darbo metu turi būti perderinami žinučių tekstai su atsakingais asmenimis, jų kiekiai ir naujų pranešimų poreikis |
| 4. | Temperatūros daviklių patikra | Kartą per pusę metų, tikrinimo metu turi būti naudojami galiojančią metrologinę patikrą turintys prietaisai. Aptikus didesnę nei 5 proc. paklaidą, būtina atlikti esamų daviklių kalibravimą. Jei tam nėra galimybės, tokie davikliai turi būti pakeisti naujais |
| 5. | Oro kokybės daviklių patikra | Kartą per pusę metų |
| 6. | Slėgio daviklių patikra | Kartą per pusę metų, tikrinimo metu, turi būti naudojami galiojančią metrologinę patikrą turintys prietaisai. Aptikus didesnę nei 5 proc. paklaidą, būtina atlikti esamų daviklių kalibravimą. Jei tam nėra galimybės, tokie davikliai turi būti pakeisti naujais |
| 7. | Vandens atsiradimo daviklių patikra | Kartą per metus |
| 8. | Drėgmės daviklių patikra | Kartą per pusę metų, tikrinimo metu, turi būti naudojami galiojančią metrologinę patikrą turintys prietaisai. Aptikus didesnę nei 5 proc. paklaidą, būtina atlikti esamų daviklių kalibravimą. Jei tam nėra galimybės, tokie davikliai turi būti pakeisti naujais |
| 9. | Vandens slėgio daviklių patikta | Kartą per pusę metų, tikrinimo metu, turi būti naudojami galiojančią metrologinę patikrą turintys prietaisai. Aptikus didesnę nei 5 proc. paklaidą, būtina atlikti esamų daviklių kalibravimą. Jei tam nėra galimybės, tokie davikliai turi būti pakeisti naujais |
| 10. | Oro srauto daviklių patikra | Kartą per pusę metų, tikrinimo metu, turi būti naudojami galiojančią metrologinę patikrą turintys prietaisai. Aptikus didesnę nei 5 proc. paklaidą, būtina atlikti esamų daviklių kalibravimą. Jei tam nėra galimybės, tokie davikliai turi būti pakeisti naujais |
| 11. | Dažnio keitiklių patikra | Kartą per pusę metų |
| 12. | Vožtuvų patikra | Kartą per pusę metų |
| 13. | Oro užsklandos pavarų pavara | Kartą per metus |
| 14. | Automatikos spintų profilaktika, patikta | Kartą per metus |
| 15. | Seimo I rūmai, Kovo 11-osios Akto salės ir koridorių apšvietimo valdymo komponentų patikra | Kartą per pusę metų |
| 16. | Seimo II rūmų plenarinių posėdžių salės ir koridorių apšvietimo valdymo komponentų patikra | Kartą per pusę metų |
| 17. | Seimo III rūmų Konferencijų salės ir koridorių apšvietimo komponentų patikra | Kartą per pusę metų |
| 18. | Seimo II rūmų žaliuzių sistemos ir ryšio su PVS valdikliais patikra | Kartą per metus |
| 19. | Konferencijų salės (III rūmų) dūmų šalinimo sistemos patikra | Kartą per metus( bandymai atliekami kartu gaisro sistemas prižiūrinčiais specialistais) |
| 20. | Seimo II rūmų viršslėgio sudarymo sistemos patikra | Kartą per metus( bandymai atliekami kartu gaisro sistemas prižiūrinčiais specialistais) |
| 21. | Seimo I rūmų 1, 2 ir 3 aukštų holo dūmų šalinimo sistemos patikra | Kartą per pusę metų( bandymai atliekami kartu gaisro sistemas prižiūrinčiais specialistais) |

III SKYRIUS

ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS, GEDIMŲ ŠALINIMO IR TOBULINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

14. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas po pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos privalės parengti ir pateikti perkančiajai organizacijai derinti periodinių paslaugų, nurodytų Techninės specifikacijos II skyriaus 13 punkto 3 lentelėje, teikimo metinį grafiką, kuriame turės būti nurodytas konkrečiose gamintojo rekomendacijose bei šioje techninėje specifikacijoje nurodytų patikrinimų periodiškumas. Metinis paslaugų teikimo grafikas turi būti suderinamas su perkančiąja organizacija ir, prireikus ir suderinus su perkančiąja organizacija, koreguojamas pagal konkrečią situaciją. Grafike pateikiamas priežiūros periodiškumas, tvarka, kuria bus vykdomas įrangos testavimas, kartu įvertinant techninės saugos bei aplinkosaugos reikalavimus. Metinis paslaugų teikimo grafikas konkretizuojamas mėnesiniuose paslaugų teikimo grafikuose. Tiekėjas, likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki einamojo mėnesio pabaigos parengia ir pateikia perkančiajai organizacijai derinti planuojamas kito mėnesio paslaugų teikimo datas (mėnesinį paslaugų teikimo grafiką). Paslaugos pradedamos teikti tik suderinus jų teikimo grafikus su perkančiąja organizacija.

15. Prireikus Perkančioji organizacija suteikia tiekėjo atstovams reikalingas teises ir saugų individualų nuotolinį prisijungimą prie Perkančiosios organizacijos tinklo. Prieiga suteikiama tokia tvarka:

15.1. 	atsakingas už Sutarties vykdymą tiekėjo atstovas pateikia Perkančiajai organizacijai prašymą suteikti prieigą (Sutarties priedas Nr. 4);

15.2. 	gavusi prašymą, Perkančioji organizacija suteikia teises nurodytam laikotarpiui arba iki Sutarties galiojimo pabaigos, priklausomai nuo to, kuris terminas trumpesnis;

15.3.	pasibaigus teisių galiojimui, tiekėjas privalo pakartotinai pateikti prašymą, nepriklausomai nuo to, ar keičiasi prašymo turinys;

15.4. 	jei tiekėjo atstovui prieiga prie Perkančiosios organizacijos tinklo tampa nereikalinga (tiekėjo atstovas nebedirba pas tiekėją, nebeteikia paslaugų pagal Sutartį ar dėl kitų priežasčių), tiekėjas privalo per 1 (vieną) darbo dieną informuoti Perkančiosios organizacijos atsakingą asmenį dėl teisių panaikinimo.

16. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugų teikimo metu būtų užtikrintas nenutrūkstamas perkančiosios organizacijos naudojamos PVS darbas PVS programinės ir (ar) techninės įrangos, automatikos priežiūros ar keitimo metu, automatizuotas duomenų išsaugojimas, numatytas vartotojo funkcinių rinkinių išsaugojimas / kūrimas / programavimas. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas po pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos privalės parengti ir pateikti perkančiajai organizacijai detalų aprašymą, kaip bus užtikrinti minėti funkciniai reikalavimai. Jeigu šių paslaugų suteikimas trukdo veikiančių Sistemų darbui, paslaugos turi būti teikiamos ne perkančiosios organizacijos darbo metu darbo dienomis arba poilsio dienomis. Paslaugų teikimo metu užtikrinama:

16.1. PVS programinės įrangos atnaujinimas ir tinklų ir informacinės sistemos spragų (toliau – spragos) valdymas:

16.1.1. Tiekėjas privalo nuolat stebėti gamintojo („Delta Controls“) ir autorizuotų kibernetinio saugumo šaltinių informaciją apie spragas (įskaitant programinės įrangos ir konfigūracijos pažeidžiamumus);

16.1.2. Nustačius kritines spragas, kurių bazinis balas pagal bendrąją pažeidžiamumų vertinimo sistemą yra (CVSS ≥ 8.0) Tiekėjas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją per 24 val. ir suderinti jų pašalinimo (angl. patching) ar rizikos suvaldymo terminus.

16.2. PVS  serverio duomenų bazės  atsarginės kopijos:

16.2.1. atsarginės kopijos daromos ne rečiau kaip kartą per savaitę, saugomos ne mažiau kaip dviejose fiziškai skirtingose vietose;

16.2.2. viena kopija izoliuota nuo PVS tinklo (angl. offline backup);

16.2.3. ne rečiau kaip kartą per pusmetį atliekamas bandomasis atkūrimas, užfiksuojant atlikimo faktą įrodančiu dokumentu;

16.2.4. privalo būti užtikrintas kopijų neliečiamumas (angl. immutability).

16.3. Programinės įrangos autentiškumas:

16.3.1. visi programinės įrangos, valdiklių „firmware“ ir atnaujinimai turi būti iš gamintojo autorizuotų šaltinių;

16.3.2. negalima naudoti programinės įrangos, kurios gamintojo palaikymo laikotarpis pasibaigęs.

16.4. Slaptažodžių ir paskyrų valdymas:

16.4.1. tiekėjas  įsipareigoja nenaudoti gamyklinių slaptažodžių;

16.4.2. kiekvienas tiekėjo specialistas turi turėti individualią paskyrą. Bendros paskyros keliems specialistams draudžiamos.

16.5. Nuotolinio prisijungimo auditas:

16.5.1. perkančioji organizacija arba jos įgaliota trečioji šalis gali atlikti planinį/neplaninį auditą tiekėjo naudojamoms nuotolinio prisijungimo priemonėms.

16.6. Sertifikatų valdymas:

16.6.1. savalaikis PVS naudojamų skaitmeninių sertifikatų atnaujinimas;

16.6.2. prieš ≥30 dienų iki skaitmeninio sertifikato galiojimo pabaigos, tiekėjas informuoja perkančiąją organizaciją ir suderina atnaujinimą;

16.6.3. visi šifravimo raktai ir skaitmeniniai sertifikatai yra perkančiosios organizacijos nuosavybė.

16.7. Nuotolinis prisijungimas:

16.7.1. nuotolinis prisijungimas tik per perkančiosios organizacijos patvirtintus saugius ryšio kanalus (VPN su MFA ar lygiavertis);

16.7.2. nuotolinio prisijungimo metu atliekami veiksmai (angl. audit logs) registruojami, žurnaliniai įrašai saugomi ne trumpiau negu 6 mėnesius nuo atitinkamo žurnalo įrašo sukūrimo momento;

16.7.3. nuotolinė prieiga suteikiama tik darbų laikui (angl. Just-In-Time access), po darbų išjungiant.

16.8. Fizinė prieiga ir tinklo higiena:

16.8.1. vietoje darbą atliekantys Tiekėjo specialistai, jungdamiesi prie PVS ar naudodami kompiuterinę įrangą, naudojasi tik patikrinta, saugia įranga su galiojančia antivirusine programa arba EDR/NGAV;

16.8.2. draudžiama prie PVS tinklo jungti neautorizuotus  mobiliuosius įrenginius, neautorizuotas laikmenas.

17. Pagal grafiką suteikęs paslaugas, tiekėjas pateikia Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (toliau – Aktas), jame nurodydamas, kokios buvo suteiktos paslaugos (programinės įrangos atnaujinimai, techninės įrangos ir (ar) automatikos keitimas, panaudotas detales ir medžiagas) jų kiekius ir kainas bei atliktos patikros rezultatus. Perkančioji organizacija privalo priimti Aktą ir per 5 (penkias) darbo dienas jį pasirašyti arba informuoti tiekėją apie atsisakymo pasirašyti priežastis, nurodydama jas Akte.

18. Jei paslaugos suteiktos nekokybiškai dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas privalo trūkumus pašalinti savo sąskaita ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Akto su nurodytais trūkumais pateikimo tiekėjui dienos.

19. Gedimų šalinimas vykdomas tik perkančiajai organizacijai pateikus tiekėjui užsakymą (iškvietimą). Perkančioji organizacija užsakymą (iškvietimą) dėl gedimų šalinimo paslaugų suteikimo gali pateikti tiek savo iniciatyva, tiek atsižvelgdama į tiekėjo suteiktą informaciją įrangos apžiūros metu.

20. Tiekėjas įsipareigoja registruoti perkančiosios organizacijos užsakymus (iškvietimus), pateiktus elektroniniu paštu, telefonu arba tiesiogiai žodžiu perduotus tiekėjo atstovui (atstovams).

21. Teikiant gedimų šalinimo paslaugas:

21.1. tiekėjas (jo atstovas) privalo atvykti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo valandas nuo perkančiosios organizacijos užsakymo (iškvietimo) pateikimo arba nuotoliniu būdu prisijungti prie pastatų valdymo programinės sistemos;

21.2. tiekėjas (jo atstovas) ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo valandas nuo atvykimo arba prie PVS prisijungęs nuotoliu, privalo nustatyti ir gedimų šalinimo darbų atlikimo akte nurodyti įrangos gedimo priežastis, galimybę suremontuoti įrangą (tinkamumą tolesnei eksploatacijai), įvardinti konkrečias sugedusios įrangos sudedamąsias dalis, kurios turi būti pakeistos, norint suremontuoti įrangą, jų kiekius ir preliminarią sąmatą, bei, vadovaujantis įrangos gamintojo rekomendacijomis, su perkančiosios organizacijos atstovu suderinti gedimo šalinimo veiksmus, kuriuos po suderinimo su perkančiosios organizacijos atstovu (jei perkančioji organizacija nusprendžia tęsti įrangos remonto užsakymą) pradeda vykdyti nedelsdamas. Gedimų šalinimo terminas suderinamas su perkančiąja organizacija ir priklauso nuo įrenginio ir gedimo sudėtingumo, neįskaitant detalių įsigijimo laiko;

21.3. jeigu įrangos gedimas šalinamas perkančiosios organizacijos patalpose ar jos išmontavimas ir sumontavimas trukdo kitų veikiančių Sistemų darbui, paslaugos turi būti teikiamos ne perkančiosios organizacijos darbo metu darbo dienomis arba poilsio dienomis. Gedimų šalinimo terminas tokiu atveju pratęsiamas;

21.4. jeigu įrangos gedimas šalinamas tiekėjo (ar subrangovo) arba įrangos gamintojo remonto bazėje, įrangos perdavimas tiekėjui fiksuojamas įrangos perdavimo aktu. Tiekėjas įsipareigoja saugoti jam gedimo šalinimui perduotą įrangą ir atsakyti už jos sugadinimą ar praradimą iki šios įrangos grąžinimo perkančiajai organizacijai;

21.5. šalindamas gedimą, tiekėjas turi visiškai atkurti įrangos funkcionavimą, pakeisdamas sugedusias dalis ar mazgus, laikydamasis įrangos gamintojo nustatytų saugumo technikos ir eksploatacijos taisyklių reikalavimų;

21.6. pašalinęs gedimą ir, jei įranga buvo paimta, grąžinęs ją perkančiajai organizacijai, tiekėjas pademonstruoja, kokios įrangos dalys yra pakeistos, ar įranga yra sukomplektuota ir tinkamai veikianti;

21.7. pašalinęs gedimą ir pademonstravęs įrangos veikimą, tiekėjas užpildo atitinkamą Akto dalį, nurodydamas, kokios buvo suteiktos gedimų šalinimo paslaugos, kokios įrangos dalys (mazgai) buvo pakeistos, jų kiekius, kainas, pavadinimus, taikomas garantijas, bendrą suteiktų gedimo šalinimo paslaugų kainą, ir pateikia jį perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija privalo per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti Aktą arba informuoti tiekėją apie atsisakymo pasirašyti priežastis, nurodydama jas Akte;

21.8. tiekėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Sistemų ir įrenginių priežiūrą teikiančiais teikėjais, su jais derinti PVS priežiūros darbus, reaguoti į Sistemų priežiūros paslaugų teikėjų atliktus įrenginių, į kurių veikimą reaguoja PVS, gedimų šalinimą bei remonto darbus.

22. Apie atsiradusį poreikį vykdyti PVS tobulinimo paslaugas (naujos kartos EnteliWEB programinės versijos diegimą, praplėtimą, savalaikį techninės įrangos atnaujinimą ir kt.) tiekėjas informuoja perkančiąją organizaciją. PVS tobulinimo paslaugos pradedamos teikti tik tiekėjui suderinus šiuos poreikius su perkančiąją organizacija.

23. Visi techninėje specifikacijoje nustatyti kibernetinio saugumo reikalavimai (VPN, MFA, log'ų kaupimas, įrangos higiena) yra privalomi ir tiekėjo pasitelktiems subtiekėjams.

24. Subtiekėjo specialistams draudžiama naudoti tiekėjo specialistų  prisijungimo prie PVS paskyras ir atvirkščiai. Tiekėjas privalo laiku pateikti Perkančiajai organizacijai duomenis, reikalingus vardinių prisijungimo prie PVS paskyrų sukūrimui. Užtikrinti, kad kiekvienas Tiekėjo, subtiekėjo specialistas teikdmas paslaugas naudodtųsi tik jam priskirta vardine prisijungimo prie PVS paskyra,, kurios veiksmus būtų galima atsekti (angl. audit trail).  Draudžiama dalytis prisijungimo prie PVS paskyromis tarp asmenų.

IV SKYRIUS

KOKYBĖ IR GARANTIJA

25. Tiekėjas įsipareigoja teikti paslaugas (įskaitant medžiagas, įrangius, mazgus ir pan.), kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka tokių paslaugų kokybei keliamus kokybinius bei teisės aktų reikalavimus. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai naudotų produktų kokybę įrodančius sertifikatus.

26. Suteiktoms paslaugoms ir detalėms, įskaitant naudotas medžiagas bei pakeistas atsargines dalis bei mazgus privalo būti suteikiama ne mažesnė kaip 6 (šešių) mėnesių garantija. Garantinio laikotarpio terminas pradedamas skaičiuoti nuo Akto pasirašymo datos.

27. Jeigu garantinio laikotarpio metu išryškėja tiekėjo pagal pirkimo sutartį suteiktų paslaugų (įskaitant atsargines dalis) trūkumai, tiekėjas privalo pašalinti šiuos trūkumus savo lėšomis per šioms paslaugoms suteikti  nustatytus terminus, išskyrus jeigu šie trūkumai atsirado dėl perkančiosios organizacijos kaltės.

28. Ne vėliau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki sutarties pabaigos tiekėjas privalo atlikti PVS ir Sistemų veikimo būklės įvertinimą ir ne vėliau kaip paskutinę sutarties galiojimo dieną pasirašyti PVS ir Sistemų patikros aktą (toliau – Patikros aktas) su perkančiąja organizacija bei perduoti visą turimą dokumentaciją apie PVS ir Sistemas bei jų pokyčius, planus ir specifikacijas, atspindinčias pakeitimus, padarytus sutarties vykdymo laikotarpiu ir patvirtina, kad:

28.1. visi perkančiosios organizacijos suteikti vardiniai prisijungimai prie PVS slaptažodžiai ir kita autentifikavimo informacija yra sunaikinti;

28.2. iš Tiekėjo įrangos yra pašalinti (panaikinti) visi nuotolinės prieigos prie PVS konfigūraciniai failai ir nustatymai ;

28.3. visa konfidenciali informacija, techninė dokumentacija yra grąžinti Perkančiajai organizacijai, o visos jų kopijos Tiekėjo informacinėse sistemose – negrįžtamai sunaikintos (išskyrus teisės aktų numatytus privalomo archyvavimo atvejus), vadovaujantis asmens duomenų tvarkymo susitarimo sąlygomis.

V SKYRIUS

PASLAUGŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

29. Tiekėjas, laimėjęs konkursą, dalyvaujant perkančiosios organizacijos atstovui, iš įmonės, vykdžiusios PVS priežiūros paslaugų sutartį, iki paslaugų teikimo pradžios perima priežiūrai PVS fiksuodamas jos būklę ir kiekius Patikros aktu.

30. Paslaugos (įskaitant ir atkurtų po gedimų įrenginių priežiūrą) privalo būti teikiamos nustatytu periodiškumu. Įrenginių priežiūros paslaugos turi būti teikiamos užtikrinant PVS bei Sistemų nenutrūkstamą darbą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

31. Sistemos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, todėl turi būti užtikrinama nuolatinė, nepertraukiama ir centralizuota šių Sistemų priežiūra bei profilaktika. Tiekėjas, prižiūrėdamas įrangą, privalo iš anksto informuoti perkančiąją organizaciją apie besidėvinčių detalių būklę, numatyti jų keitimo terminus. Patikrinimo metu, kai būtina stabdyti Sistemų darbą, turi būti pasirenkamas toks jų patikros laikas, kad laikinai neveikiančios Sistemos nedarytų įtakos kitoms perkančiosios organizacijos Sistemoms bei perkančiosios organizacijos darbui. Sistemų gedimai, kurių nebuvo galima išvengti, turi būti šalinami įmanomai operatyviai, nes jie daro įtaką visai PVS veiklai. Bet kurios Sistemos patikros metu pastebėjus gedimus kitose sistemose, tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti atsakingus perkančiosios organizacijos asmenis.

32. PVS įrangos gedimų šalinimas turi būti atliekamas nedelsiant ir laikantis įrangos priežiūros taisyklių bei turi atitikti įrangos gamintojų techninius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenumato naujų ar papildomų reikalavimų.

33. Tiekėjas privalo nedelsiant reaguoti į avarines situacijas ir šalinti padarinius.

34. Tiekėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą perkančiosios organizacijos Sistemų veikimą, todėl privalo turėti tarnybą, kuri dirba 24 valandas per parą, 7 paras per savaitę bei yra įgaliota lokalizuoti avarijas.

35. Sutarties vykdymo metu tiekėjas privalo turėti internetu prieinamą pagalbos tarnybos sistemą (angl. Service Desk), leidžiančią registruoti incidentus, problemas ir gedimus, daryti ataskaitas įvairiais pjūviais (incidentai, problemos ir gedimai filtruojami mažiausiai pagal šiuos kriterijus: nepradėta, vykdoma, įvykdyta). Tiekėjas sistemoje privalo registruoti perkančiosios organizacijos užsakymus (iškvietimus), perduotus ne tik internetu, bet ir elektroniniu paštu bei žodžiu.

36. Tiekėjo naudojama pagalbos tarnybos sistema (angl. Service Desk) ir joje vykdant Sutartį kaupiami duomenys apie PVS, Sistemas privalo būti saugomi serveriuose, esančiuose Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse narėse.

37. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo bet kokio įtartino veiksnio ar galimo kibernetinio incidento PVS (įskaitant jos technologinius tinklus ir susijusias Sistemas) pastebėjimo, informuoti Perkančiąją organizaciją apie šiuos įvykius:

37.1. nustatytas spragas (įskaitant techninius programinės įrangos ar konfigūracijos pažeidžiamumus, turinčius (CVSS ≥ 8.0) reitingą);

37.2. neveikiančias ar netinkamai veikiančias PVS saugos užtikrinimo priemones;

37.3. pastebėtas saugumo spragas, kuriomis gali būti pasinaudota kibernetinei grėsmei kelti;

37.4. bet kokius kitus įvykius, kurie gali kelti grėsmę PVS veiklos tęstinumui ar duomenų vientisumui.

38. Tiekėjas privalo užtikrinti nustatytų spragų valdymą ir savalaikį jų šalinimą (angl. patching). Jei techninės galimybės pašalinti spragos nėra, Tiekėjas privalo įgyvendinti kompensacines saugumo priemones rizikai suvaldyti.

39. Tiekėjas privalo bendradarbiauti su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru prie Krašto apsaugos ministerijos  tiriant incidentus, susijusius su prižiūrima įranga.

40. Tiekėjas privalo sudaryti sąlygas perkančiajai organizacijai arba jo įgaliotiems paslaugų teikėjams atlikti tiekėjo atitikties Aprašui auditą (įskaitant neplaninį).

41. Tiekėjas turi užtikrinti pakankamą kvalifikuotų specialistų, dirbančių su perkančiosios organizacijos turima Delta Controls programine įranga, pamainą tam tikrų specialistų, kitų tiekėjo atstovų ligos, atostogų ir kitais panašiais atvejais.

42. Tiekėjo specialistai privalo būti instruktuoti ir gebėti konfigūruoti Delta Controls ar naujesnės kartos įrenginių vidines saugos funkcijas (angl. built-in firewall, secure boot), užtikrindami, kad nebūtų paliktos atviros nenaudojamos paslaugos ar prievadai (angl. ports).

43. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad tiekėjo specialistai turėtų galimybę įrenginių priežiūros paslaugas teikti ne perkančiosios organizacijos darbo dienomis arba poilsio dienomis, jei paslaugų teikimas trukdo veikiančių perkančiosios organizacijos sistemų darbui ir (ar) perkančiosios organizacijos veiklai.

44. Visos Sistemos turi būti prižiūrimos pagal gamintojų rekomendacijas ir reglamentus, jei Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai nenumato kitaip. Paslaugos teikiamos vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ bei susijusiais teisės aktais. Tiekėjas taip pat privalo vykdyti techninėje specifikacijoje numatytas Sistemų priežiūros sąlygas.

45. Kartu su Aktu turi būti pateikiama PVS suteiktų paslaugų istorijos ataskaita PVS, jei veiksmai buvo valdomi iš PVS. Paslaugos, teikiamos tiesiai įrangoje (nefiksuojamos PVS), turi būti suderinamos su perkančiosios organizacijos  atsakingu darbuotoju.

46. Tiekėjo teikiamos paslaugos turi būti nedelsiant suderinamos, o jų suteikimas  patvirtinamas perkančiosios organizacijos atsakingo atstovo. Jei paslaugos suteiktos nekokybiškai dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas privalo trūkumus pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Defektų akto pateikimo tiekėjui dienos.

47. Tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamas konsultacijas visais PVS eksploatacijos klausimais.

48. Gedimų šalinimui reikalingas naujas detales ir medžiagas, atitinkančias remontuojamiems įrenginiams keliamus reikalavimus bei modelį, pateikia tiekėjas. Jų kainos iš anksto derinamos su perkančiąja organizacija ir, perkančiajai organizacijai pritarus jų dydžiui, apmokamos sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo būdu užsakymo dieną tiekėjo kainoraštyje nurodytomis kainomis. Keičiamų detalių ir medžiagų kaina negali būti didesnė nei rinką atitinkanti kaina (perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikiami dokumentai, įrodantys perkamų detalių ir medžiagų kainą). Į tokias išlaidas tiekėjo pelnas negali būti įskaičiuojamas. Tiekėjas, teikdamas PVM sąskaitą faktūrą, turi pateikti perkančiajai organizacijai tinkamus tokias išlaidas patvirtinančius ir pagrindžiančius dokumentus. Įrangos gedimų šalinimo metu susidėvėjusios ir nepataisomai sugedusios dalys bei jų keitimui panaudotos būtinos medžiagos keičiamos naujomis. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti sugedusios įrangos remontui naudotų medžiagų kokybės sertifikatus.

49. Pakeistas detales ir kitas remonto metu atsiradusias atliekas tiekėjas likviduoja savo sąskaita ir, perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikdamas jų sunaikinimo faktą įrodantį dokumentą.

50. Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu paslaugų teikimas negali būti vykdomas iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos (netaikoma Atskirajai Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorijoma), Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoa Padniestrės teritorijos bei Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijų) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr.

# Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

3.1. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, taip pat visi tiekėjų grupės nariai (jeigu pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (išskyrus tiekėjo kvazisubtiekėjus), turi atitikti šioje lentelėje nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus ES teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |  |
| 3.1.2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |  |
| 3.1.3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai. |  | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 3.1.4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |  |
| 3.1.5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |  |
| 3.1.6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |  |
| 3.1.7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |  |
| 3.1.8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |  |
| 3.1.9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas. |  |
| 3.1.10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas |  | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 3.1.11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |  |
| 3.1.12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |  |

# Pirkimo sąlygų 4 priedas

# „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

# ir reikalaujami kokybės bei aplinkos

# apsaugos vadybos sistemų standartai“

  - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1 | Tiekėjas turi teisę prižiūrėti (eksploatuoti) elektros variklius, elektros tinklus ir įrenginius iki 1 000 V | Pateikiamas Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT) išduotas atestatas, suteikiantis teisę eksploatuoti elektros tinklus įrenginius ir variklius, iki 1 000 V. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks paslaugas, kurioms reikia jų pajėgumų. Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | Netaikoma |  |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas, per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti tinkamai įvykdęs (pradėjęs ir užbaigęs vykdyti) ar vykdo bent 1 ar kelias pastatų valdymo sistemos priežiūros paslaugų teikimo sutartis, kurių bendra vertė (ar įvykdytų dalių vertė, jei sutartys dar vykdomos) ne mažesnė kaip 80 000,00 (aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų su PVM. | 1) tiekėjo pažyma, kurioje yra pateikiamas sutarčių, atitinkančių reikalavimus, sąrašas, nurodant pirkimo objekto pavadinimą, prižiūrimų sistemų aprašymas, sutartyje (-se) numatytų paslaugų suteikimo terminą, sutarties (-čių) vertę, užsakovo pavadinimą, jo adresą, kontaktinius duomenis; 2) užsakovo pažymos (atsiliepimai, rekomendacijos, perdavimo-priėmimo aktai arba kiti dokumentai) patvirtinantys, kad sutartis arba atitinkama jos dalis (jei sutartis tebėra vykdoma) įvykdyta tinkamai ir laiku. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. |
|  | Tiekėjas privalo pasiūlyti specialistus, atitinkančius šiuos reikalavimus: – bent vieną specialistą, turintį teisę prižiūrėti perkančiosios organizacijos eksploatuojamą Delta Controls įrangą, turintį ne mažesnę kaip 1 metų pastatų valdymo ir automatikos sistemų priežiūros ir remonto darbo patirtį; – bent vieną specialistą, turintį teisę programuoti perkančiosios organizacijos eksploatuojamą Delta Controls programinę įrangą, turintį ne mažesnę kaip 1 metų pastatų valdymo ir automatikos sistemų programinės įrangos priežiūros ir programavimo darbo patirtį; – bent vieną specialistą, turintį teisę prižiūrėti ir remontuoti elektros įrenginius iki 1 000 V; - bent vieną specialistą, turintį kibernetinio saugumo kompetenciją. PASTABA: Vienas specialistas, turintis reikalaujamą kvalifikaciją, gali būti pasiūlytas į kelias pozicijas. | Pateikiama: 1) siūlomų specialistų sąrašas, nurodant specialistų vardus, pavardes, specialistų statusą, darbo patirtį ir kvalifikaciją; 2) Pirkėjo eksploatuojamos Delta Controls įrangos gamintojo ar gamintojo atstovo patvirtinti sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys reikalaujamą siūlomų specialistų kvalifikaciją; 3) Pirkėjo eksploatuojamos Delta Controls įrangos gamintojo ar gamintojo atstovo autorizuotas sertifikatas, patvirtinantis sėkmingai baigtus mokymus, susijusius su sistemų saugumu, tinklų konfigūravimu ar kibernetinio atsparumo užtikrinimu (pvz., BACnet/SC, Cybersecurity Hardening) arba informacinių technologijų (IT) ar specializuotų OT/PVS saugumo mokymų baigimo pažymėjimus, išduotus nepriklausomų mokymo centrų arba įrangos gamintojų atstovų (mokymų turinys privalo apimti bent vieną iš šių temų: kompiuterinių tinklų saugumas, ugniasienių (Firewall) konfigūravimas, saugus nuotolinis prisijungimas (VPN). 4) tiekėjo pažyma, kad už pirkimo sutarties vykdymą atsakingi specialistai yra tiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumu tiekėjas numato remtis, darbuotojai, arba sutartys (ketinimų protokolai, preliminariosios sutartys ar panašūs dokumentai), patvirtinantys, kad siūlomi specialistai (subrangovai) įsipareigoja teikti perkančiosios organizacijos eksploatuojamos įrangos priežiūros paslaugas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turimi pajėgumai sumuojama). Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais – tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, pajėgumai sumuojami. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. |
| 4. | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
| 4.1 | Netaikoma |  |  |
| ... |  |  |  |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | Tiekėjo kokybės vadybos sistema inžinerinių sistemų priežiūros ir (ar) remonto paslaugų srityje turi atitikti ISO 9001 (LST EN ISO 9001) arba lygiavertį standartą. | Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų kokybės vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |
| 1.2. | Tiekėjo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema turi atitikti ISO 45001:2018 arba lygiavertį standartą. | Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiaverčių darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų kokybės vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |
| 1.3. | Tiekėjo informacijos saugumo vadybos sistema turi atitikti ISO/IEC 27001 arba lygiavertį standartą | Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiaverčiai informacijos saugumo vadybos priemonių įrodymai (pvz. dokumentuotos ir audituojamos ISMS procedūros, taikomos PVS/OT sistemoms). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų informacijos saugumo vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi atitikti ISO 14001 (LST EN ISO 14001) arba lygiavertį standartą | Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

# Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiama atskiruose pdf.pdf ir xml.xml failuose.

__________

# Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI

DĖL PASTATŲ VALDYMO SISTEMOS (PVS) PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

# Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

  - PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Pasiūlymų vertinimo kriterijus – kaina. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.

_________

# Pirkimo sąlygų 8 priedas „Atitikties nacionalinio

# saugumo reikalavimams deklaracija“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams deklaracija“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

# Pirkimo sąlygų 9 priedas „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.