Priedas Nr.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14727/26) TECHNINĖS DUJOS BALIONUOSE

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – (PU-14727/26) Techninės dujos balionuose (toliau Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

    - Pirma pirkimo dalis - Techninės dujos balionuose, Šiaurės regionui

    - Antra pirkimo dalis - Techninės dujos balionuose, Vakarų regionui

    - Trečia pirkimo dalis - Techninės dujos balionuose, Rytų regionui

    - Ketvirta pirkimo dalis - Techninės dujos balionuose, Pietų regionui

  - Pirkimo objekto aprašymas:

2.2.1. Dujos ir jų mišiniai, skirti lankiniam suvirinimui bei pjovimui, turi atitikti LST EN ISO 14175 standarto reikalavimus.

Dujiniam suvirinimui ir pjovimui naudojamas acetilenas turi būti suvirinimo darbams tinkamos kokybės ir atitikti taikomus techninius reikalavimus bei gamintojo nustatytą specifikaciją.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos siūlomų dujų atitikties deklaracijos arba kokybės sertifikatai.

2.2.2. Su kiekviena pirkimo partija (arba paprašius) turi būti pateikiami saugos duomenų lapai (SDL) ir atitikties deklaracijos.

2.2.3. Balionų ženklinimas ir spalvinis kodavimas privalo atitikti LST EN 1089-3 standartą.

2.2.4. Balionų ventiliai turi būti standartiniai (atitinkantys DIN477 arba LST EN ISO 5145 standartą), techniškai tvarkingi.

2.2.5. Balionai turi būti be išorinės korozijos požymių, švarūs, su aiškiai įskaitomomis etiketėmis apie turinį ir pavojingumą.

2.2.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos siūlomų techninių dujų saugos duomenų lapų kopijos valstybine (lietuvių) kalba, parengtos pagal galiojančius ES reglamentų reikalavimus.

2.2.7. Balionų nuomos ir grąžinimo sąlygos:

- Tiekėjas pristato technines dujas savo taroje (balionuose). Balionų perdavimas Pirkėjui fiksuojamas abiejų šalių pasirašomame dokumente (akte ar važtaraštyje).

- Pirkėjas įsipareigoja grąžinti tuščią tarą Tiekėjui pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui arba keičiant tuščius balionus į pilnus užsakymo metu.

- Tuščių balionų surinkimą iš Pirkėjo objektų Tiekėjas vykdo savo lėšomis ir transportu per (30 kalendorinių dienų) po sutarties pabaigos ar atskiro pranešimo. Pirkėjas grąžinamus balionus gali pristatyti savo transportu.

- Jei dėl Pirkėjo kaltės balionas yra prarandamas arba nepataisomai sugadinamas, Pirkėjas privalo kompensuoti Tiekėjui baliono vertę. Baliono vertė nustatoma pagal Sutarties sudarymo metu šalių suderintus įkainius

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirma pirkimo dalis – Techninės dujos balionuose, Šiaurės regionui. |  |  |  |
| 1. | Acetilenas | kg | 250 kg |
| 2. | Anglies dvideginis CO2 (techninė angliarūgštė) | kg | 2500 kg |
| 3. | Dujų mišinys suvirinimui ArC18 | m³ | 700 m³ |
| 4. | Techninis deguonis | m³ | 2000 m³ |

Planuojamas nuomojamų balionų kiekis.

| Eil. Nr. | Baliono talpa | Baliono talpa | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acetileno balionas | 5 l. – 41 l. | Vnt. | 15 |
| 2. | Techninės angliarūgštės balionas | 14 l. – 50 l. | Vnt. | 15 |
| 3. | Dujų mišinio suvirinimui ArC18 balionas | 10 l. – 50 l. | Vnt. | 15 |
| 4. | Techninio deguonies balionas | 5 l. - 50 l. | Vnt. | 50 |
| 5. | Užpildyto baliono (užsakymo) pristatymo kaina (jeigu Tiekėjas pristato prekes Pirkėjui, pageidaujamu adresu) |  | Vnt. | 50 |

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| Antra pirkimo dalis – Techninės dujos balionuose, Vakarų regionui. |  |  |  |
| 1. | Acetilenas | kg | 250 kg |
| 2. | Anglies dvideginis CO2 (techninė angliarūgštė) | kg | 2500 kg |
| 3. | Dujų mišinys suvirinimui ArC18 | m³ | 700 m³ |
| 4. | Techninis deguonis | m³ | 2000 m³ |

Planuojamas nuomojamų balionų kiekis.

| Eil. Nr. | Baliono talpa | Baliono talpa | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acetileno balionas | 5 l. – 41 l. | Vnt. | 15 |
| 2. | Techninės angliarūgštės balionas | 14 l. – 50 l. | Vnt. | 15 |
| 3. | Dujų mišinio suvirinimui ArC18 balionas | 10 l. – 50 l. | Vnt. | 15 |
| 4. | Techninio deguonies balionas | 5 l. - 50 l. | Vnt. | 50 |
| 5. | Užpildyto baliono (užsakymo) pristatymo kaina (jeigu Tiekėjas pristato prekes Pirkėjui, pageidaujamu adresu) |  | Vnt. | 50 |

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| Trečia pirkimo dalis – Techninės dujos balionuose, Rytų regionui. |  |  |  |
| 1. | Acetilenas | kg | 250 kg |
| 2. | Anglies dvideginis CO2 (techninė angliarūgštė) | kg | 2500 kg |
| 3. | Dujų mišinys suvirinimui ArC18 | m³ | 700 m³ |
| 4. | Techninis deguonis | m³ | 2000 m³ |

Planuojamas nuomojamų balionų kiekis.

| Eil. Nr. | Baliono talpa | Baliono talpa | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acetileno balionas | 5 l. – 41 l. | Vnt. | 15 |
| 2. | Techninės angliarūgštės balionas | 14 l. – 50 l. | Vnt. | 15 |
| 3. | Dujų mišinio suvirinimui ArC18 balionas | 10 l. – 50 l. | Vnt. | 15 |
| 4. | Techninio deguonies balionas | 10 l. - 50 l. | Vnt. | 50 |
| 5. | Užpildyto baliono (užsakymo) pristatymo kaina (jeigu Tiekėjas pristato prekes Pirkėjui, pageidaujamu adresu) |  | Vnt. | 50 |

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ketvirta pirkimo dalis – Techninės dujos balionuose, Pietų regionui. |  |  |  |
| 1. | Acetilenas | kg | 250 kg |
| 2. | Anglies dvideginis CO2 (techninė angliarūgštė) | kg | 2500 kg |
| 3. | Dujų mišinys suvirinimui ArC18 | m³ | 700 m³ |
| 4. | Techninis deguonis | m³ | 2000 m³ |

- Planuojamas nuomojamų balionų kiekis.

| Eil. Nr. | Baliono talpa | Baliono talpa | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acetileno balionas | 5 l. – 41 l. | Vnt. | 15 |
| 2. | Techninės angliarūgštės balionas | 14 l. – 50 l. | Vnt. | 15 |
| 3. | Dujų mišinio suvirinimui ArC18 balionas | 10 l. – 50 l. | Vnt. | 15 |
| 4. | Techninio deguonies balionas | 5 l. - 50 l. | Vnt. | 50 |
| 5. | Užpildyto baliono (užsakymo) pristatymo kaina (jeigu Tiekėjas pristato prekes Pirkėjui, pageidaujamu adresu) |  | Vnt. | 50 |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti Lentelėje Nr. 1 nurodyto Prekių kiekio. Nurodytas Prekių/Įrangos kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti.

2.4.	Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Prekių įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės kiekvienai pirkimo daliai atskirai:

2.4.1. Pirma pirkimo dalis – 25 000,00  EUR be PVM.

2.4.2. Antra pirkimo dalis – 25 000,00 EUR be PVM.

2.4.2. Antra pirkimo dalis – 25 000,00 EUR be PVM.

2.4.2. Antra pirkimo dalis – 25 000,00 EUR be PVM.

  - Pirkėjas Prekes perka   su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu užsakyme nurodytu adresu. Taip pat Pirkėjas pasilieka teisę Prekes/Įrangą atsiimti pats iš Tiekėjo nurodytos Prekių/Įrangos atsiėmimo vietos.

  - Minimalus užsakymo dydis -  20,00  Eur be PVM.

  - Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (toliau – Papildomos prekės), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Papildomų prekių įsigijimo tvarka nustatoma Sutartyje.

  - Pasiūlymai gali būti teikiami vienai, kelioms arba visoms pirkimo objekto dalims. Kiekvienai
pirkimo objekto daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis arba viena bendra sutartis vieno tiekėjo
laimėtoms pirkimo objekto dalims.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

  - Prekių tiekimo terminas - 12 mėn.

  - Jeigu Prekių tiekimo (Prekių užsakymų teikimo) metu nėra išperkama Prekių už maksimalią Sutarties vertę, Prekių tiekimo (Prekių užsakymų teikimo) terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 (dvylikai)  mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma [2] kartus/-ą. Visais atvejais Prekės perduodamos ir (ar) tiekiamos (Prekių užsakymai teikiami) ne ilgiau kaip 36  mėnesius/-ių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.3.	Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.

3.4. Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 2 nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomos konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku ( I-IV 7.00 – 16.00 val., V 7.00 – 15.30 val.).

3.5. Pristatymo adresas (-ai):

Lentelė Nr.2

| Rytų regionas | Pietų regionas | Šiaurės regionas | Vakarų regionas |
| --- | --- | --- | --- |
| Šviesos g. 11, LT-20177 Ukmergė | Ukmergės g. 16, LT-55101 Jonava | Birutės g. 4, LT-57177 Kėdainiai | Džiuginėnų k., Gadūnavo sen., LT-87415 Telšių r. |
| Zibalų g. 21, LT-19107, Širvintos | Vytauto Didžiojo g. 118, LT-56111 Kaišiadorys | Purienų g. 4, LT-82144 Radviliškis | Viekšnių g. 14, LT-85372 Akmenė |
| Liepkalnio g. 81A, LT-02120 Vilnius | Sodininkų g. 2, LT-56327 Karčiupio kaimas | Liepų g. 15, LT-60119 Raseiniai | Laižuvos g. 80, LT-89213 Mažeikiai |
| Pramonės 6B, LT-17105 Šalčininkai | Senkelio g. 13,LT-21107 Trakai | Dubysos g. 48, LT-60246 Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. | Vytauto g. 112, LT-97133 Kretinga |
| Jūžintų g. 3, LT-42164 Rokiškis | Statybininkų g. 16, LT-21389, Vievis | Raseinių g. 70, LT-86188 Kelmė | Stoties g. 11, LT-90115 Plungė |
| Panevėžio g. 7, LT-40134 Kupiškis | Turistų g. 11, LT-67102, Lazdijai | Miško g. 2a, Šilagalio km. LT-36220 Panevėžio r. | Mosėdžio g. 23, LT-98120 Skuodas |
| Kauno g. 1, LT-32134, Zarasai | Gamyklų g. 12, LT-68108 Marijampolė | Stoties 20, LT-39106 Pasvalys | Laisvės g. 50, LT-72309, Tauragė |
| Vilniaus g. 97, LT-33112 Molėtai | Kauno g. 72, Garliavos sen., LT-53282Pagirių km., | Statybininkų g. 7, LT-83136 Pakruojis | P. Paulaičio g. 25, LT-74111 Jurbarkas |
| Kelininkų g. 10, LT-18110 Švenčionys | J. Basanavičiaus g. 47, LT-59155 Prienai | Basanavičiaus g. 54, LT-41164 Biržai | Struikų g. 10, LT-75124 Šilalė |
| Vyžuonų g. 43, LT-28141 Utena | S. Nėries g. 88, LT-70171 Vilkaviškis | Žeimių g. 18, LT-81488 Ginkūnų km. Šiaulių r. | Aušrinės g. 2, LT-75447, Iždonų k. |
| Gegužės g. 35, LT-29107, Anykščiai | Birutės g. 50, LT-71132 Šakiai | Vilniaus g. 82, LT-84166 Joniškis | Tilžės g. 54 LT-91110 Klaipėda |
| Turistų g. 34, LT-30200 Strigailiškio km. | Santaikos g. 27, LT-62123, Alytus |  | Pramonės g. 4, LT-99116 Šilutė |
|  | Mechanizatorių g. 19, LT-65200, Varėna |  | Veiviržėnų g. 36, LT-96307, Pyktiškės k. |

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.