Kvietimo sąlygų 2 priedas „Paslaugų techninė specifikacija“

GEODEZINĖS ĮRANGOS DIAGNOSTIKOS, REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti geodezinės įrangos diagnostikos, remonto (sugedusios įrangos komplektuojančių dalių keitimo) paslaugas. Maksimali įsigyjamų paslaugų kaina – 14999,00 Eur su PVM.

- Paslaugų kiekiai:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Geodezinių prietaisų diagnostika (imtuvai ir duomenų kaupikliai) – techninės būklės įvertinimas, paruošimas darbui LitPOS tinkle, išvados pateikimas: | Vnt. | 21 |  |
| 1.1. | GPS prietaisas Spectra SP60: duomenų kaupiklis – „Spectra precision“ programinė įranga „Survey Mobile“; antena – „Spectra SP60“ |  | 19 |  |
| 1.2. | GPS prietaisas Trimble R8S: duomenų kaupiklis – „Juno 5/ T41“ su programinė įranga „Trimble Access“; antena – „Trimble R8S“ |  | 2 |  |
| 2. | Baterijų atnaujinimas: | Vnt. | 1 | Nurodytas maksimalus kiekis, Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso kiekio. Užsakoma atsižvelgiant į diagnostikos rezultatus |
| 3. | Kitos remonto (sugedusios įrangos komplektuojančių dalių keitimo) pasaugos | Val. | 1 | Užsakoma atsižvelgiant į diagnostikos rezultatus. Užsakymas negali viršyti bendros sutartyje numatytos sumos |

3. Geodezinių prietaisų pristatymas. Paslaugos teikėjui geodezinę įrangą pristato ir pasiima Perkančiosios organizacijos Išteklių valdymo skyriaus darbuotojas.

4. Paslaugų teikimo terminai: Paslaugos turi būti suteiktos per 30 dienų nuo įrangos pristatymo paslaugos teikėjui dienos.

_____________________