PASIŪLYMAS

ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS DEMONSTRAVIMO IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ ĮRANGOS PIRKIMO

____________________ (Data) ____________________ (Sudarymo vieta) - INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, juridinio asmens įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodomi dalyvių adresai ir juridinio asmens įmonės kodai |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

2. Informacija apie žinomus subtiekėjus, kvazitiekėjus ir jiems perduodamos vykdyti sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)

| Eil. Nr. | Kvazitiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas | Sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

Mūsų siūlomų prekių kainos nurodytos šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (pavadinimas, gamintojas/modelis, reikšmės, garantija), rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Kiekis (vnt.) | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5X6) |
| 1 | Vėjo energijos panaudojimo demonstravimo rinkinys | Rinkinio priemonės skirtos vienai darbo grupei. Su siūlomų rinkinių turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus: - Oro srovių panaudojimas elektros energijai gauti. - Atlikti eksperimentus su energijos konversija. - Nustatyti gaminamos elektros srovės priklausomybę nuo vėjo greičio. - Nustatyti gaminamos elektros srovės priklausomybę nuo vėjo krypties. - Nustatyti gaminamos elektros srovės priklausomybę nuo generatoriaus rotoriaus menčių skaičiaus. - Nustatyti vėjo turbinos galią. - Atlikti eksperimentus su elektros energijos kaupimu. - Vėjo energijos panaudojimas. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: - Bėgeliai, ant kurių būtų tvirtinami rinkinio elementai. Bėgeliai turi būti ne trumpesni kaip 400 mm; bėgelių šonai turi būti graduoti. - Ne mažiau kaip du į bėgelius tvirtinami slankikliai, į kuriuos būtų galima įtvirtinti siūlomas vėjo turbinas. - Viena vėjo turbina turi atlikti ventiliatoriaus funkciją, o kita vėjo malūno funkciją. - Turi būti pateikti rotoriai su skirtingų menčių skaičiumi arba menčių skaičių turi būti galima keisti tame pačiame rotoriuje. - Turi būti pateiktas ventiliatoriaus maitinimo šaltinis. - Turi būti pateikti prietaisai, kurie demonstruotų, kaip galima panaudoti iš vėjo malūnėlio gaunamą elektros energiją (pav. elektros lemputės, elektros varikliai, siurbliai, varžos ir pan.). Rinkinys turi būti parengtas naudojimui. Turi būti pateikti visi reikalingi laidai, jungtys, maitinimo elementai, adapteriai ir kiti priedai. Maitinimas iš 230 V, 50 Hz tinklo. Adapteris turi būti ženklintas CE ženklu. Rinkinys turi būti sudėtas į lagaminėlį/dėžutę. Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | 26 |  |  |
| 2 | Atsinaujinančių energijos šaltinių rinkinys | Rinkinys skirtas atlikti eksperimentus su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Su siūlomų rinkinių turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus: 1. Elektros energijos gavybos iš saulės kolektoriaus ypatumai. 2. Elektros energijos gavybos iš vėjo generatoriaus ypatumai. 3. Elektrolizeris - vandenilio gamyba. Su siūlomo rinkinio detalėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų. Siūlomame rinkinyje turi būti: - Vėjo turbina su reikiamais rotoriais, menčių rinkiniu. - PEM elektrolizatorius su reikiamais priedais, vandenilio talpomis. - Saulės modulis su reikiamais priedais. - Priemonė, kuria būtų galima demonstruoti iš atsinaujinančių energijos šaltinių gautos energijos panaudojimą. Turi būti pateikti visi reikalingi priedai, laidai ar jungiamieji vamzdeliai, maitinimo šaltiniai. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | 31 |  |  |
| 3 | Fotoelektros elementų demonstracinis rinkinys | Rinkinys skirtas atlikti eksperimentus su saulės elementais. Su siūlomų rinkinių turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus: 1. Nustatyti saulės elemento ypatumus, techninius duomenis, gaunamos srovės priklausomybes nuo išorinių poveikių. 2. Sukonstruoti saulės modulį, tirti saulės elementų jungimo būdų ypatumus. 3. Saulės baterijų įkrovimas ir gautos energijos panaudojimas. 4. Vandenilio gamyba naudojant saulės energiją. Su siūlomo rinkinio detalėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 12 eksperimentų/praktinių darbų. Rinkinyje turi būti: 1. Saulės elementas stove 0,5 V. 2. Saulės elementų modulis, 1 V (ne mažiau kaip 3 vnt.). 3. Elektrinis varikliukas su propeleriu. 4. Šviesos šaltinis saulės elementams apšviesti, su stovelių ir laikikliais. 5. Skirtingų spalvų kištukiniai laidai. 6. Skaitmeninis multimetras. 7. Reikiami apkrovos rezistoriai. 8. Įkraunamas elementas su įtvirtinimo stoveliu. 9. Priemonės, kuriomis būtų galima demonstruoti iš saulės modulio gautos energijos panaudojimą. Turi būti pateikti visi reikalingi priedai, laidai ar jungiamieji vamzdeliai, maitinimo šaltiniai, laikikliai ir pan. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje plastikinėje, tvirtoje uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 550x450x200 mm. Dėžės/lagamino viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs siūlomų eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | 10 |  |  |
| 4 | Šiltnamio efekto rinkinys | Siūlomu rinkiniu turi būti galima stebėti, kaip dujos, sugerdamos infraraudonuosius spindulius, sukelia šiltnamio efektą. Siūlomame rinkinyje turi būti: - Reflektorinė kaitinamoji lempa, kuri įmituotų Saulės spinduliuotę. Galia ne mažesnė kaip 60 W. - Kiuvetė, vandeniui pripildyti. - Absorbcijos kamera. - Absorbcijos kamera su čiaupais. - Juodas metalinis diskas su laikikliu. Turi būti pateikti siūlomų priemonių stoveliai, laikikliai ar bėgelis, reikiamas vamzdelis. Maitinimas 230 V, 50 Hz. Atskiri rinkinio elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti. Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | 5 |  |  |
| 5 | Šiltnamio efekto rinkinys su priedais | Siūlomu rinkiniu turi būti galima stebėti, kaip dujos, sugerdamos infraraudonuosius spindulius, sukelia šiltnamio efektą. Siūlomame rinkinyje turi būti - Reflektorinė kaitinamoji lempa, kuri įmituotų Saulės spinduliuotę. Galia ne mažesnė kaip 60 W. - Kiuvetė, vandeniui pripildyti. - Absorbcijos kamera. - Absorbcijos kamera su čiaupais. - Juodas metalinis diskas su laikikliu. - Juodas metalinis diskas. Maitinimas 230 V, 50 Hz. Papildomai turi būti pateiktas: 1. Jautrus zondas, kuris šiluminę energiją paverčia elektros energija (thermopile). Zondas turi būti su strypeliu, kad jį būtų galima pritvirtinti prie stovelio. Turi būti pateikti siūlomų priemonių stoveliai, laikikliai ar bėgelis, reikiamas vamzdelis. 2. Matavimo stiprintuvas: - Matavimo stiprintuvas skirtas mažos amplitudės gaunamiems matavimo signalams stiprinti. - Poslinkio įtampos kompensavimas turi būti atliekamas grubaus ir tikslaus poslinkio reguliavimo rankenėlėmis. - Turi būti galima pasirinkti ne mažiau kaip 5 įėjimo įtampos diapazonus. - Turi būti trikdžių signalų slopinimas. - Sustiprinta įėjimo įtampa turi būti išvedama kaip signalas diapazone -12 ... +12 V, su tuo pačiu ženklu kaip ir įvestis. - Prie matavimo stiprintuvo išėjimo turi būti galima prijungti bet kurį voltmetrą arba osciloskopą. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Turi būti pateiktas reikiamas adapteris. 3. Analoginis multimetras skirtas matuoti srovę, įtampą ir varžą: Matavimo ribos turi būti ne prastesnės kaip: - Nuolatinė įtampa: 100 mV – 500 V - Kintamoji įtampa: 10 V – 500 V - Nuolatinė srovė: 50 µA – 1 A - Kintamoji srovė: 3 mA - 3A - Varža: Ω x 1/10/100. Turi būti pateiktas maitinimo elementas. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti. Adapteriai turi būti ženklinti CE ženklu. Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | 1 |  |  |
| 6 | Saulės šiluminės energijos konversijos demonstracinis rinkinys | Šiluminės energijos konversijos demonstracinis rinkinys Su kiekvienu siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 6 eksperimentus iš šių temų: 1. Šiluminė spinduliuotė ir jos absorbcija. 2. Šilumos konvekcija. 3. Saulės kolektoriaus veikimo principas. 4. Saulės kolektorius su termosifono cirkuliacija. 5. Saulės kolektorius su cirkuliaciniu siurbliu ir šilumokaičiu. Su rinkinio elementais turi būti galima surinkti saulės kolektorių su šilumine sifono cirkuliacija, siurblio cirkuliacija ir šilumokaičiu. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti šios priemonės: 1. Bėgiai. Ant stalo pastatomi ne trumpesni kaip 50 cm žemi bėgiai, ant kurių būtų montuojamas šviesos šaltinis ir kitos siūlomos priemonės. Laikikliai. Bėgių šonai turi būti graduoti, padalos vertė ne daugiau kaip 1 cm. 2. Bėgiais slankiojantys laikikliai. Ne mažiau kaip 2 bėgiais slankiojantys laikikliai, kuriuos būtų galima tvirtinti norimoje siūlomų bėgių vietoje. Į slankiojančius laikiklius turi būti galima įtvirtinti siūlomas priemones (jei siūlomos rinkinio priemonės komplektuojamos su slankiojančiais laikikliais, tai atskirai šių laikiklių pateikti nereikia). 3. Šviesos šaltinis. Ant stovelio tvirtinamas šviesos šaltinis su reflektoriumi. Turi būti pateikta reikiama lemputė, laidai, šviesos šaltinio laikiklis. 4. Ant stalo pastatomas stovas su laikikliais. Bendras stovo aukštis ne mažesnis kaip 45 cm. Turi būti pateikti reikiami laikikliai siūlomoms priemonėms įvirtinti. 5. Skaitmeniniai zondiniai termometrai; matavimo ribos ne blogesnės kaip -20 - +300°C (2 vnt.) 6. Šilumokaičio indas. 7. Demonstracinis kolektorius pritaikytas prie stovo/bėgio laikiklio. 8. Išsiplėtimo indas. 9. Metalinės plokštės: balta ir juoda. 10. Bakas termosifono cirkuliacijai. 11. Spiritinis degiklis, metalinis. 12. Maitinimo šaltinis. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, jame turi būti visi reikalingi laikikliai, vamzdeliai, žarnos, jungtys, maitinimo šaltiniai ir pan., atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi techniškai derėti. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Elektros srovės adapteriai turi būti ženklinti CE ženklu. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje plastikinėje, tvirtoje uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 550x450x200 mm. Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija (galimų bandymų aprašymai) lietuvių kalba. Dėžės/lagamino viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs siūlomų eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | 10 |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |

Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, įskaitant ir PVM.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir toliau nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _______________________________________________.

| Bendra pasiūlymo kaina be PVM – | Kaina žodžiais:______________________________ |
| --- | --- |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM – | Kaina žodžiais:______________________________ |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

4. KITA INFORMACIJA

4.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Išvardinami visi pridedami dokumentai |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

4.2. Šiame Pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

PASTABA. Pildyti, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tiekėjo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

4.3. Patvirtinimas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje numatyto pašalinimo pagrindo nebuvimo:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą, t. y. tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Taip, turi ☐ Ne, neturi ☐ | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. (Tiekėjas pažymi pasiūlymo formoje) |

4.4. Patvirtinimas dėl aplinkos apsaugos kriterijų

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus sutarties projekte: Taip ☐ Ne ☐

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

1.	esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2.	sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose;

3.	siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;

4.	pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

5.	dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

6.	sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);

7.	Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

8.	pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.

______________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)