PASIŪLYMAS

3D SPAUSDINIMO IR MEDŽIAGŲ APDOROJIMO ĮRANGOS PIRKIMO

____________________ (Data) ____________________ (Sudarymo vieta) - INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, juridinio asmens įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodomi dalyvių adresai ir juridinio asmens įmonės kodai |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

2. Informacija apie žinomus subtiekėjus, kvazitiekėjus ir jiems perduodamos vykdyti sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)

| Eil. Nr. | Kvazitiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas | Sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

Mūsų siūlomų prekių kainos nurodytos šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (pavadinimas, gamintojas/modelis, reikšmės, garantija), rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Kiekis (vnt.) | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5X6) |
| 1 | Plastiko perdirbimo įrenginys | Iš siūlomų techninių komponentų/mazgų turi būti galima sukonstruoti įrenginį (ekstruderį), kuris iš plastiko granulių (ar 3D spausdintuvų spausdinimo atliekų) gamintų 3D spausdintuvuose naudojamas eksploatacines medžiagas (plastikines gijas). Pagamintos plastikinės gijos turi būti vyniojamos ant ritės. Iš siūlomų atskirų komponentų/mazgų sukonstruotas įrenginys turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Įrenginys turi būti didelio spaudimo, pritaikytas apdoroti susmulkintas 3D spausdinimo atliekas, pagamintas iš PLA, ABS ir PETG (ar šio tipo plastiko granules). - Maksimalus naudojamos ritės masė turi būti ne mažesnė kaip 1 kg, skersmuo ne mažesnis kaip 200 mm, plotis 80 mm. - Įrenginyje turi būti galima pasiekti ne mažesnę kaip 250°C plastiko lydymosi temperatūrą. - Turi būti galima formuoti 1,75 mm ir 2,85 mm skersmens kaitinamojo siūlo gijas. - Gijų skersmens tikslumo intervalas ne didesnis kaip +/- 0,07 mm. - Įprastas ekstruzijos efektyvumas su kaitinimo siūlelio kalibravimu turi apimti 150 iki 300 gramų per valandą intervalą (priklausomai nuo pasirinktos medžiagos). - Turi būti įrenginio valdymo LCD ekranas, kuriame būtų fiksuojami vykstantys procesai. - Turi būti galima nustatyti norimo pagaminti siūlo ilgį, po to įrenginys turi automatiškai išsijungti. Maitinimas 230 V, 50 Hz. Įrenginio adapteris turi būti ženklintas CE ženklu. Rinkinyje turi būti visi reikalingi įrankiai, pateikti reikiami blokai ar mazgai, reikalingos detalės (arba jas būtų galima atsispausdinti pagal pateiktas nuorodas), kad būtų galima surinkti veikianti plastiko perdirbimo įrenginį. Turi būti pateikta surinkimo/naudojimo instrukcija, reikiama programinė įranga arba ją turi būti galima atsisiųsti iš gamintojo/tiekėjo nurodyto tinklapio. |  | 1 |  |  |
| 2 | Keramikos 3D spausdintuvo rinkinys | Keramikos 3D spausdintuvo rinkinį turi sudaryti molio spausdintuvas ir dirbinių degimo krosnelė. 1. Spausdintuvas turi atitikti nurodytus reikalavimus: Spausdintuvas turi būti skirtas porcelianinių, fajansinių, molinių ir kitų panašių medžiagų keramikinių gaminių spausdinimui. - Spausdintuvas turi būti atviras, prieinamas iš trijų pusių. - Turi būti galima spausdinti iki 40 cm aukščio ir 20 cm skersmens gaminius. - Turi būti kontroliuojamas ekstrūderio dozavimas. - Ekstrūderio antgaliai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, skersmuo 1,2 mm ir 2 mm. - Sluoksnio skiriamoji geba ne daugiau kaip 0,5 mm. - Maksimalus spausdinimo greitis ne mažesnis kaip 150 mm/s. - Turi būti suspausto oro kompresorius. - Tankių skysčiu talpa ne mažesnė kaip 3 L. - Turi būti LCD ekranėlis, kuriame būtų rodoma aktuali informacija. Turi būti pateikta reikiama programinė įranga. Maitinimas 230 V, 50 Hz. Spausdintuvas turi būti ženklintas CE ženklu. Spausdintuvas turi būti parengtas naudojimui – turi būti – pateikti visi reikalingi papildomi priedai, laidai, adapteriai ir pan. 2. Degimo krosnelė: - Krosnelė turi būti apvali, statoma ant stalo su ne mažiau kaip keturiomis kojelėmis (krosnelės korpusas neturi liestis su stalu). - Krosnelės vidinė talpa turi būti ne mažesnė kaip 20 litrų, vidinis aukštis ne mažesnis kaip 230 cm. - Krosnelės dangtis turi būti atidaromas iš viršaus. Dangčio atidarymo kampas turi būti ne mažesnis kaip 90°. - Turi būti įrengti dangčio spaustukai, dangčio užraktas. - Kameros viduje šildymo elementai turi būti įrengti iš visų pusių, patys elementai patalpinti įrengtuose grioveliuose. - Krosnelės galia turi būti ne mažesnė kaip 2,5 kW. - Krosnelėje turi būti pasiekiama ne mažesnė kaip 1300°C temperatūra. - Krosnelės kameros išorė turi būti padengta ne mažiau kaip dviejų sluoksnių izoliacija. Siūlomas rinkinys turi būti sumontuotas jo naudojimo vietoje, pravesti ne trumpesni kaip 2 val. rinkinio naudojimo mokymai. Papildomai turi būti pateikta ne mažiau kaip 10 kilogramų porceliano. Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | 1 |  |  |
| 3 | 3D dervos spausdintuvo rinkinys | Rinkinį turi sudaryti 3D dervos spausdintuvas ir spausdinių plovimo ir kietinimo įrenginys. 1. 3 D spausdintuvas turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: - Spausdintuvo korpusas ir visi jo komponentai turi būti surinkti gamykliniu būdu. Spausdintuvas negali būti pateikiamas kaip detalių ar komponentų rinkinys. - Spausdintuvas turi veikti stereolitografijos būdu (SLA), spausdinimo medžiaga – derva. - Turi būti UV spinduliavimo šaltinis (405 nm). - Didžiausias spausdinio tūris (X,Y,Z) turi būti ne mažesnis kaip 1500 cm³. - Spausdinimo zona turi būti uždara. - Sluoksnio ekspozicijos laikas turi būti ne blogesnis kaip 1,4 - 2,4 sekundės, priklausomai nuo medžiagos ir sluoksnio aukščio. - Palaikomas sluoksnio aukštis ne blogesnis kaip 0,025 - 0,1 mm. - Spausdintuve turi būti įmontuotas jutiminis įrenginio valdymo ekranas. - Spausdintuvą turi būti galima prisijungti prie kompiuterio per LAN arba Wi-Fi. Turi būti USB prievadas. - Turi būti įrengta aušinimo sistema, ventiliavimo sistema (su filtru), dervos lygio jutiklis. Papildomai turi būti pateikta siūlomam spausdintuvui tinkanti derva, ne mažiau kaip 0,5 l. Spausdintuvas turi būti pilnai sukomplektuotas (parengtas darbui), jame turi būti visi reikalingi adapteriai, laidai, papildomos priemonės. Turi būti pateikta vartojimo instrukcija (lietuvių kalba). Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Spausdintuvas turi būti ženklintas CE ženklu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 2. 3D plastikinių spausdinių plovimo ir kietinimo įrenginys. Siūlomas įrenginys turi atitikti nurodytus reikalavimus: Įrenginio darbo zona turi būti uždara. Įrenginyje turi būti galima: - šildyti dervą prieš spausdinimą; - sūkuriniu būdu išplauti dervos likučius iš spaudinio; - džiovinti spaudą po plovimo; - kietinti spaudinį. Įrenginio viduje turi būti sumontuotas UV šaltinis; bangos ilgis 405 nm. Turi būti įrengtas įrenginio valdymo LCD ekranas. Įrenginys turi būti pilnai sukomplektuotas (parengtas darbui), jame turi būti visi reikalingi adapteriai, laidai, talpos, krepšeliai, maišikliai ir kitos reikiamos priemonės. Turi būti pateikta vartojimo instrukcija (lietuvių kalba). Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Įrenginys turi būti ženklintas CE ženklu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | 1 |  |  |
| 4 | Plastiko džiovintuvas | Įrenginys skirtas išdžiovinti 3D spausdintuvuose naudojamą plastiką. Kiekvienas įrenginys turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Siūlomas įrenginys turi pašalinti ant spausdinimo medžiagos (plastiko ričių) susikaupusią drėgmę. - Siūlomas įrenginys turi būti uždaras, su LCD ekranu. - Ekrano skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 15 cm. - Ekrane turi būti įrenginio funkcijų reguliavimo mygtukai, turi būti galima programuoti temperatūrą, laiką, plastiko rūšį. - Džiovinimo temperatūrą turi būti galima reguliuoti nuo 35°C iki 70°C. - Turi būti galima džiovinti 1,75 mm, 2,85 mm skersmens plastiko siūlus. - Džiovintuve turi būti galima džiovinti iki 210 x 85 mm matmenų rites. - Turi būti galima džiovinti PLA, PLA+, PETG, PVB, ABS, HIPS, PVA, ASA, TPU, PMMA, PA, PC tipo plastikus. - Plastiko siūlą turi būti galima tiesiogiai iš džiovintuvo leisti į spausdintuvo ekstruderį. Tinklo įtampa 230 V, 50 Hz. Maitinimo adapteris turi būti ženklintas CE ženklu. Įrenginys turi būti parengta naudojimui, turi būti visi reikalingi tvirtinimo elementai, laidai, adapteriai ir kiti reikalingi priedai. Turi būti pateikta vartojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo dienos. |  | 1 |  |  |
| 5 | Plastikas 3D spausdintuvui | Kiekvieną 3D plastiko rinkinį turi sudaryti: - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 6 skirtingų spalvų spausdinamo plastiko kasetės. - Spausdinimo medžiaga turi būti PLA arba PETG. - Plastiko siūlo skersmuo: 1,75 mm. - Kiekvienos spalvos plastiko svoris turi būti ne mažesnis kaip 1 kg. |  | 8 |  |  |
| 6 | 3 D spausdintuvas su spausdinimo plastiko keitikliu | 3D spausdintuvas su priedu, leidžiančiu vienu spausdintuvo ekstruderiu vieno spausdinimo metu spausdinti iš 5 medžiagų (spalvų) kasečių. Spausdintuvas turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Spausdintuvas turi būti surinktas arba jį galima būtų surinkti iš pateiktų techninių mazgų, detalių. Tuo atveju turi būti pateikti reikiami įrankiai, surinkimo instrukcija (arba ją nemokamai būtų galima atsisiųsti iš nurodyto tinklapio). - Spausdintuvu turi būti galima vieno spausdinimo metu spausdinti ne mažiau kaip iki 5 medžiagų (spalvų) kasečių. - Spausdinimo medžiagos (spalvos) spausdintuve turi persijungti automatiškai. - Turi būti LCD ekranas, kuriame būtų pateikiama spausdinimo informacija. Tinklo įtampa 230 V, 50 Hz. Maitinimo adapteris turi būti ženklintas CE ženklu. Turi būti pateikta reikiama programinė įranga. Turi būti pateikti visi reikalingi tvirtinimo elementai, laidai, adapteriai, vamzdeliai, ne mažiau kaip 5 ričių laikikliai. Turi būti pateikta vartojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo dienos. |  | 2 |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM (pildoma, jei taikoma)** |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |

Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, įskaitant ir PVM.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir toliau nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _______________________________________________.

| Bendra pasiūlymo kaina be PVM – | Kaina žodžiais:______________________________ |
| --- | --- |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM – | Kaina žodžiais:______________________________ |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

4. KITA INFORMACIJA

4.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Išvardinami visi pridedami dokumentai |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

4.2. Šiame Pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

PASTABA. Pildyti, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tiekėjo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

4.3. Patvirtinimas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje numatyto pašalinimo pagrindo nebuvimo:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą, t. y. tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Taip, turi ☐ Ne, neturi ☐ | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. (Tiekėjas pažymi pasiūlymo formoje) |

4.4. Patvirtinimas dėl aplinkos apsaugos kriterijų

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus sutarties projekte: Taip ☐ Ne ☐

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

1.	esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2.	sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose;

3.	siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;

4.	pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

5.	dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

6.	sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);

7.	Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

8.	pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.

______________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)