PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Priimtina analitės nustatymo riba, ne daugiau kaip | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus* | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui pateikiama informacija** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Alkilfenoliai (N, PV) |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį) *** |  |  |
| 1.1. | Nonilfenolis CAS 25154-52-3 | 0,20 µg/l |  |  |
| 1.2. | 4-nonilfenolis (šakotasis) CAS 84852-15-3 | 0,20 µg/l |  |  |
| 1.3. | 4-n- nonilfenolis CAS 104-40-5 | 0,09 µg/l |  |  |
| 1.4. | 4-tret-oktilfenolis CAS 140-66-9 | 0,05 µg/l |  |  |
| 2. Ftalatai (N, PV) |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį) *** |  |  |
| 2.1. | Di(2-etilheksil)ftalatas CAS117-81-7 | 0,43 µg/l |  |  |
| 2.2. | Dibutylftalatas CAS 84-74-2 | 0,05 µg/l |  |  |
| 3. Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai (N, PV) |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį) *** |  |  |
| 3.1 | Naftalenas | 0,6 µg/l |  |  |
| 3.2 | Antracenas | 0,03 µg/l |  |  |
| 3.3 | Fluorantenas | 0,005 µg/l |  |  |
| 3.4 | Benzo(b)fluorantenas | 0,006 µg/l |  |  |
| 3.5 | Benzo(k)fluorantenas | 0,006 µg/l |  |  |
| 4. Metalai (N, PV) |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį) *** |  |  |  |
| 4.1. | Aliuminis (Al) | 66 µg/l |  |  |
| 4.2. | Arsenas (As) | 1,6 µg/l |  |  |
| 4.3. | Kadmis (Cd) | 0,5 µg/l |  |  |
| 4.4. | Chromas (Cr) | 1,6 µg/l |  |  |
| 4.5 | Varis (Cu) | 1,6 µg/l |  |  |
| 4.6 | Nikelis (Ni) | 11,3 µg/l |  |  |
| 4.7 | Švinas (Pb) | 4,6 µg/l |  |  |
| 4.8 | Vanadis (V) | 1,6 µg/l |  |  |
| 5. N Tyrimai |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį) *** |  |  |
| 5.1. | Cinkas (Zn) | 53,3 µg/l |  |  |
| 5.2. | Gyvsidabris (Hg) | 0,1 µg/l |  |  |
| 5.3. | Naftos angliavandenilių indeksas | 0,1 mg/l |  |  |
| 5.4 | Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos | 0,1 mg/l |  |  |
| 6. N, PV tyrimai |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį) *** |  |  |
| 6.1. | BDS7 | 1,1 mg/l |  |  |
| 6.2 | ChDS | 10 mg/l |  |  |
| 6.3 | Skendinčios medžiagos | 8,3 mg/l |  |  |
| 6.4 | Bendrasis fosforas | 0,046 mg/l |  |  |
| 6.5 | Ortofosfatai | 0,03 mg/l |  |  |

* Tiekėjas turi nurodyti tikslią siūlomos prekės konkretaus parametro reikšmę. Jeigu reikalaujama reikšmė pateikiama amplitudėje (pvz. ne daugiau kaip 50 mm), Tiekėjas turi nurodyti tikslią parametro reikšmę (pvz. 48 mm). Rašyti „atitinka“, „taip“ ar pan. negalima.

** Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

*** Privalomi užpildyti laukai.

________________________________________