Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 1

DAUGIAFUNKCINIŲ VEIDO PRIEŽIŪROS APARATŲ

techninė specifikacija

1.Perkančioji organizacija vykdo pirkimą ir numato įsigyti 8 vienetus daugiafunkcinių veido priežiūros aparatus  (toliau – Prekė), įskaitant pristatymą, sumontavimą, garantinę priežiūrą bei pirminius naudotojų mokymus (kurių trukmė iki 3 valandų). Pagrindinis BVPŽ kodas: Medicinos įranga – 33100000-1.

1.1. Tiekėjas įsipareigoja kartu su įranga suteikti pirminius mokymus įrangos naudotojams, apimančius įrangos naudojimą, programinės įrangos valdymą, priežiūros procedūras. Mokymai turi būti suteikti vietoje, kur bus naudojama įranga. Į kainą turi būti įskaičiuotas prekės pristatymas, sumontavimas ir garantinė priežiūra ir mokymai.

1.2. Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

1.3. Prekės bus pristatomos Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas. Tiekėjas Prekes gali teikti tik iš anksto suderinęs su Užsakovu laiką ir kontaktinį asmenį Prekėms  priimti.

2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjas gali teikti tik vieną pasiūlymą visai pirkimo objekto apimčiai.

3. Pirkimui skirta maksimali lėšų suma – nenurodoma.

4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

6. Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nustatytą reikalavimą. Perkamo objekto ilgaamžiškumui ir pataisomumui keliami šie reikalavimai: aparato dalys turi būti keičiamos (maitinimo adapteris; elektrodų laidai, pagalvėlės, piltuvėlio žarna; Rankinis aplikatorių EL; aplikatorių RF; Valdymo ekranas; Aušinimo sistemos komponentai (ventiliatoriai, aušinimo elementai;  apsauginius dangčiai ir korpuso elementai.); turi būti užtikrintas atsarginių dalių tiekimas ne trumpiau kaip 2 metus; garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai; konstrukcija turi būti pritaikyta taisymui. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu su technine specifikacija turi pateikti užpildytą tiekėjo deklaraciją dėl aplinkosaugos kriterijų atitikties (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 4).

7. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu su technine specifikacija privalo pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopiją (pagal MDR 2017/745 reikalavimus).

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių) | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (Šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“) (stulpelį pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DAUGIAFUNKCINIS VEIDO PRIEŽIŪROS APARATAS (8 vnt.) |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis | Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį | (nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, prekės modelį) |
| 2. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Prietaiso garantija __-------- mėn. (nurodyti konkretų skaičių) |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopiją (pagal MDR 2017/745 reikalavimus). | Pateikta: ________(nurodyti įrangos sertifikavimą) |
| 4. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | Pateikta: (Kartu su įranga pateikiama vartotojo instrukcija) |
| 5. Komplekto sudedamosios dalys |  |  |  |
| 5.1. | Korpusas | Pagrindinis korpusas turi valdymo centrą su ekranu, valdymo ratuku ir funkcijų mygtukais | Yra / Nėra _______(nurodyti) |
| 5.2. | Vežimėlis/stalelis | Turi vežimėlį/stalelį transportavimui | Yra / Nėra _______(nurodyti) |
| 5.3. | Laidai | Turi elektrodų laidus | Yra / Nėra _______(nurodyti) |
| 5.4. | Pagalvėlės | Turi elektrodų pagalvėles | Yra / Nėra _______(nurodyti) |
| 5.5. | Maitinimo adapteris | Turi maitinimo adapterį su laidu | Yra / Nėra _______(nurodyti) |
| 5.6. | Piltuvėlio žarna | Turi piltuvėlio žarną | Yra / Nėra _______(nurodyti) |
| 5.7. | Rankinis aplikatorius EL | Turi rankinį aplikatorių EL, kuris generuoja žemo dažnio impulsus, skleidžia šilumą ir šaltį, galima atlikti jonoforezę bei elektroporaciją | Yra / Nėra _______(nurodyti) |
| 5.8. | Rankinis aplikatorius RF | Turi rankinį aplikatorių RF, kuris skleidžia radijo dažnių energiją | Yra / Nėra _______(nurodyti) |
| 6. Funkcijos, parametrai |  |  |  |
| 6.1. | Krio elektroporacija (EL režimas) | odos vėsinimo temperatūros diapazonas – ne siauresnis kaip nuo +20 °C iki –20 °C | Temperatūra nuo __ -ºC iki_ -ºC (nurodyti konkrečius parametrus) |
| 6.2. | Termo (EL režimas) | odos kaitinimo temperatūros diapazonas – ne siauresnis kaip +30 °C iki +45 °C | Temperatūra nuo __ -ºC iki_ -ºC (nurodyti konkrečius parametrus) |
| 6.3. | Elektrostimuliacijos (EL) režimo intensyvumo lygiai | Ne mažiau kaip 50 lygių | Intensyvumas nuo __ iki___ (nurodyti konkrečius parametrus) |
| 6.4. | RF intensyvumas | ne mažiau kaip 6 reguliuojami lygiai, su 1 lygio žingsnio tikslumu | Intensyvumas nuo __ iki___ (nurodyti konkrečius parametrus) |
| 6.5. | Reguliuojamas laikmatis | ≥ 60 min, reguliavimo žingsnis – 1 min | Reguliuojamas laikmatis: min, intervalas min. (nurodyti konkrečius parametrus) |
| 6.6. | EL darbinis dažnis | ≥ 5 kHz | EL darbinis dažnis ___ (nurodyti konkrečius parametrus) |
| 6.7. | RF režimo darbinis dažnis | ≤ 1 MHz | RF režimo darbinis dažnis ____(nurodyti konkrečius parametrus) |
| 6.8. | Prietaiso maitinimas | veikimo diapazonas: 100–240 V, 50/60 Hz; maksimali galia ≤ 100 W | Prietaiso maitinimo veikimo diapazonas ___ (nurodyti konkrečius parametrus) |
| 6.9 | Prietaiso matmenys | Plotis 320 mm (± 10 mm), gylis 330 mm(± 10 mm), aukštis 175 mm (± 10 mm) | Matmenys: plotis____ mm, gylis ___ mm, aukštis___ mm. (nurodyti konkrečius skaičius) |