TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KRANELIAMS TRIJŲ KANALŲ (INFUZINĖMS SISTEMOMS) ĮSIGYTI

- Kraneliai trijų kanalų (infuzinėms sistemoms):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- skaidrūs;

- su dviem prisukamais ir vienu užspaudžiamu kamšteliu;

- gaminti iš polikarbonato (polisulfonato) ar lygiavertės medžiagos;

- 3-jų kanalų su 3-jomis „Luer Lock“ tipo (male/male/female) ar lygiavertėmis jungtimis;

- lengvai pasikeičianti kranelio padėtis, nurodanti lašėjimo kryptį;

- gali būti atviri visi trys kanalai vienu metu;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 110 000 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_____________