TSD-111, VPP-716

Pacientų šildymo sistemos čiužinio techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Prie pacientų šildymo sistemos jungiamas šildomas čiužinys, tiesiamas ant operacinio stalo, skirtas pacientų kūno temperatūros atstatymui operacijų metu. |  |
| 2. | Techninis suderinamumas | Siūlomi čiužiniai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamomis pacientų šildymo sistemomis „MECU1“. |  |
| 3. | Bendri reikalavimai šildymo čiužiniui | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Neperšlampantis; 3. Lankstus; 4. Dezinfekuojamas. |  |
| 4. | Temperatūros reguliavimas | Su integruotu temperatūros jutikliu |  |
| 5. | Antipragulinės čiužinio savybės | Būtina, integruotas antipragulinis sluoksnis visame čiužinio plote |  |
| 6. | Šildymo elementas | Specialus lankstus polimeras (arba lygiavertis) |  |
| 7. | Čiužinio prijungimo jungtis | Suderinama su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamos MECU1 šildymo sistemos valdymo bloko jungtimi (suderinama užsakymo metu) |  |
| 8. | Čiužinio išmatavimai | Ilgis: 190-195 cm; Plotis: 58-60 cm. |  |
| 9. | Čiužinio tvirtinimas | 1. Turi tikti standartinės konstrukcijos operaciniams stalams; 2. Tvirtinamas prie stalo šonuose esančio bėgelio. |  |
| 10. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |

Pastaba:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.