TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Energetinių įrenginių vidinių ir išorinių paviršių, patalpų valymas ir plovimas.

  - Preliminarūs Paslaugų kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos Priedo Nr. 1 lentelėje

Pirkimo objekto aprašymas

  - UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė eksploatuojamų energetinių garo katilų ir jų pagalbinių įrenginių valymo ir plovimo paslaugos.

  - Paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir  taisykles.

  - Paslaugoms teikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, vėliau kiekvienų Sutarties galiojimo metų sausio mėnesį arba pasikeitus informacijai, pateikti Klientui užpildytą Kliento rangovų darbo organizavimo standarto priedą Nr. 1 "Prašymo darbams atlikti forma".

  - Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo dėvėti specialią aprangą su Paslaugų teikėjo logotipu, o techninis darbuotojas turi nešioti ženklą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos.

  - Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo laikytis Kliento vidaus darbo tvarkos taisyklių, su kuriomis bus supažindinti instruktavimo metu.

  - Paslaugų teikėjas savo lėšomis užtikrina būtinas apsaugos, higienos ir gaisro gesinimo priemones.

  - Paslaugų teikėjas privalės suteikti Paslaugas naudodamasis savais ištekliais, infrastruktūra ir įranga, savo rizika ir lėšomis įsigydamas konstrukcijas, įrenginius, įtaisus, gaminius, medžiagas ir kitą įrangą, reikalingą Paslaugoms teikti.

  - Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina įranga, reikalinga suteikti Paslaugas aukštyje. Reikalingų resursų užtikrinimo kaštai turi būti įskaičiuoti į Paslaugų įkainį.

  - Paslaugų teikėjas, suteikdamas Paslaugas, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir norminius dokumentus turi užtikrinti saugias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir kitiems Kliento rangovams, vykdantiems darbus toje pačioje darbo zonoje.

  - Paslaugų teikėjas savo lėšomis remontuoja savo įrankius, įrangą ir mechanizacijos priemones.

  - Klientas suteikia teisę Paslaugų teikėjui pasinaudoti turimais kėlimo mechanizmais Paslaugų teikėjo kvalifikuotam personalui darbui su stacionariais kėlimo mechanizmais, valdomais distanciniu būdu iš darbo vietos.

  - Paslaugų teikėjas, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus turės parūpinti, gauti, suderinti, tvarkyti visus Paslaugų suteikimui reikalingus leidimus, pažymas, pažymėjimus, suderinimus, sutikimus, pavizavimus, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį privalo pateikti Klientas.

  - Paslaugų teikėjas Paslaugoms suteikti galės naudotis Kliento teritorijoje sumontuota stacionaria specializuota įranga.

  - Paslaugų suteikimo metu atsiradusias atliekas Paslaugų teikėjas šalina iš darbo vietos, palieka ją sutvarkytą kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Atliekas kaupia savo konteineriuose, juos pripildžius ir baigus teikti Paslaugas, prieš išvežant privalo pateikti Klientui kiekį, kurį išveža. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visos išvežamos užterštos atliekos bus nuvežtos utilizuoti į įmonę, turinčią teisę atlikti šią paslaugą. Paslaugų teikėjas privalo Klientui pateikti originalo pažymą apie atliekų utilizavimą. Remonto metu atsiradusį metalo laužą Paslaugų teikėjas paruošia transportavimui, nuveža savo transportu, dalyvaujant Kliento atsakingam asmeniui ir priduoda Kliento vardu į Kliento nurodytą metalo laužo supirkimo įmonę.

  - Avarinės paslaugos:

    - Atsiradus gamybiniam būtinumui ar ištikus avarinei situacijai Klientas turi teisę išsikviesti Paslaugų teikėją avarinių defektų šalinimui.

    - Klientas avarinių paslaugų užsakymą pateikia Paslaugų teikėjui telefonu ir elektroniniu paštu.

    - Avarinių paslaugų Užsakymas laikomas gautu ir priimtu nuo el. laiško gavimo datos ir laiko.

    - Paslaugų teikėjas gavęs Užsakymą iš Kliento apie avarines paslaugas privalo ne ilgiau kaip per 5 val. nuo Užsakymo gavimo atvykti į Kliento teritoriją avariniams defektams šalinti.

    - Paslaugų teikėjo techninio personalo darbo valandinis laikas pradedamas skaičiuoti nuo nurodyme/pavedime užsakytoms avarinėms paslaugoms išrašytos paslaugų pradžios, paslaugų pabaigos laikas atžymimas nurodymo/pavedimo užsakytų avarinių paslaugų uždaryme.

    - Į faktines darbo valandas, už kurias Klientas pagal Sutartyje numatytus įkainius atsiskaitys, Paslaugų teikėjas privalo įtraukti:

      - Komandiruotpinigius;

      - Transporto išlaidas;

      - Apgyvendinimą viešbutyje;

      - Atvykimo laiką į Kliento teritoriją iki faktinės paslaugų pradžios;

      - Paslaugoms atlikti reikalingus įrankius.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos teikiamos: Paneriškių g. 25, Vilnius. UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Paslaugos turės būti pradedamos teikti Užsakyme nurodytomis datomis, bet ne anksčiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo.

  - Paslaugos turės būti suteiktos Užsakyme nustatytais terminais. Paslaugų teikimo terminas gali būti nuo 1 val. iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

  - Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktą).

  - Kartu su teikiamomis paslaugomis pateikiami šie dokumentai:

    - Suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas;

    - Panaudotų medžiagų atitikties sertifikatai, kokybės pažymėjimai.

  - Suteiktų Paslaugų dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba (išimtinais atvejais, suderinus su Klientu, gali būti pateikta kita kalba).

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) d. d. iki Paslaugų teikimo pradžios  Klientui pateikia raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie Kliento elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai suteiktas Paslaugas ir Paslaugų perdavimo - priėmimo aktus Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki einamojo mėnesio 2 (antros) kalendorinės dienos .

- KITI REIKALAVIMAI

  - Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Klientas įsipareigoja išduoti Paslaugų teikėjo paskirtiems darbuotojams leidimus patekti į saugomą teritoriją.

- PRIEDAI

  - Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 – Preliminarios Paslaugų apimtys;