ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir charakteristika | Mato vienetas | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I dalis. Ortakiai ir jų jungiamosios dalys |  |  |  |
| ## 1.1 | ## Apvalus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm; Ilgis: 3 m ± 0,10 m. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.2 | ## Apvalus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; Ilgis: 3 m ± 0,10 m. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.3 | ## Apvalus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø160 mm ± 5mm; Ilgis: 3 m ± 0,10 m. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.4 | ## Apvalus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm; Ilgis: 3 m ± 0,10 m. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.5 | ## Apvalus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm; Ilgis: 3 m ± 0,10 m. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.6 | ## Apvalus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315 mm ± 5mm; Ilgis: 3 m ± 0,10 m. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.7 | ## Apvalus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400 mm ± 5 mm; Ilgis: 3 m ± 0,10 m. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.8 | ## Apvalus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø500 mm ± 5 mm; Ilgis: 3 m ± 0,10 m. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.9 | ## Presuota alkūnė (45°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.10 | ## Presuota alkūnė (45°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.11 | ## Presuota alkūnė (45°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.12 | ## Presuota alkūnė (45°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.13 | ## Segmentinė alkūnė (45°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.14 | ## Segmentinė alkūnė (45°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.15 | ## Segmentinė alkūnė (45°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.16 | ## Segmentinė alkūnė (45°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø500 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.17 | ## Presuota alkūnė (90°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.18 | ## Presuota alkūnė (90°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.19 | ## Presuota alkūnė (90°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.20 | ## Presuota alkūnė (90°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.21 | ## Segmentinė alkūnė (90°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.22 | ## Segmentinė alkūnė (90°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.23 | ## Segmentinė alkūnė (90°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.24 | ## Segmentinė alkūnė (90°) su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø500 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.25 | ## Mova su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| ## 1.26 | ## Mova su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm. | ## vnt. | ## 1 |
| 1.27 | Mova su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.28 | Mova su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.29 | Mova su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.30 | Mova su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.31 | Mova su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.32 | Mova su užvalcuotomis tarpinėmis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø500 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.33 | Aklidangtis su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.34 | Aklidangtis su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.35 | Aklidangtis su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.36 | Aklidangtis su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.37 | Aklidangtis su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.38 | Aklidangtis su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.39 | Atšaka plokščia su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.40 | Atšaka plokščia su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.41 | Atšaka plokščia su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.42 | Atšaka plokščia su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.43 | Atšaka plokščia su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.44 | Atšaka plokščia su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.45 | Atšaka plokščia su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.46 | Atšaka plokščia su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø500 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.47 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø100-Ø100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.48 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø125-Ø100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.49 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku 275 g/m2 ± 5g/m2; Skardos storis: ne mažiau kaip 0,5 mm; Skersmuo: Ø125-Ø125 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.50 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø160-Ø100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.51 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø160-Ø125 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.52 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø160-Ø160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.53 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200-Ø100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.54 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200-Ø125 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.55 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200-Ø160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.56 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200-Ø200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.57 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250-Ø100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.58 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250-Ø125 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.59 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250-Ø160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.60 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250-Ø200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.61 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250-Ø250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.62 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315-Ø160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.63 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315-Ø200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.64 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315-Ø250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.65 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315-Ø315 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.66 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400-Ø200 mm; | vnt. | 1 |
| 1.67 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400-Ø250 mm; | vnt. | 1 |
| 1.68 | Presuota balninė atšaka su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400-Ø315 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.69 | Presuota pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø125-Ø100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.70 | Presuota pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø160-Ø100 mm ± 5 mm; |  |  |
| 1.71 | Presuota pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø160-Ø125 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.72 | Presuota pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200-Ø125 mm ± 5 mm; |  |  |
| 1.73 | Presuota pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200-Ø160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.74 | Presuota pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250-Ø160 mm ± 5 mm; |  |  |
| 1.75 | Presuota pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250-Ø200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.76 | Presuota pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315-Ø200 mm ± 5 mm; |  |  |
| 1.77 | Presuota pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315-Ø250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.78 | Segmentinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200-Ø160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.79 | Segmentinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200-Ø125 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.80 | Segmentinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250-Ø160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.81 | Segmentinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250-Ø200 mm ± 5 mm;. | vnt. | 1 |
| 1.82 | Segmentinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315-Ø160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.83 | Segmentinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315-Ø200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.84 | Segmentinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315-Ø250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.85 | Segmentinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400-Ø250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.86 | Segmentinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400-Ø315 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.87 | Segmentinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø500-Ø250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.88 | Segmentinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø500-Ø315 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.89 | Segmentinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø500-Ø400 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.90 | Segmentinė ekscentrinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø125-Ø100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.91 | Segmentinė ekscentrinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø160-Ø125 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.92 | Segmentinė ekscentrinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200-Ø160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.93 | Segmentinė ekscentrinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250-Ø200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.94 | Segmentinė ekscentrinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315-Ø250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.95 | Segmentinė ekscentrinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400-Ø315 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.96 | Segmentinė ekscentrinė pereiga su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø500-Ø400 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.97 | Atšaka balninė (45°) su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skardos storis: ne mažiau kaip 0,5 mm; Skersmuo: Ø160-Ø125 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.98 | Atšaka balninė (45°) su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skardos storis: ne mažiau kaip 0,5 mm; Skersmuo: Ø160-Ø160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.99 | Atšaka balninė (45°) su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200-Ø160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.100 | Atšaka balninė (45°) su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200-Ø200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.101 | Atšaka balninė (45°) su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250-Ø160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.102 | Atšaka balninė (45°) su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250-Ø200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.103 | Atšaka balninė (45°) su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250-Ø250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.104 | Atšaka balninė (45°) su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315-Ø200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.105 | Atšaka balninė (45°) su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315-Ø250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.106 | Atšaka balninė (45°) su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315-Ø315 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.107 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø100xØ100xØ100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.108 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø125xØ100xØ125 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.109 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø125xØ125xØ125 mm ± 5 mm | vnt. | 1 |
| 1.110 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø160xØ125xØ160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.111 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø160xØ160xØ160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.112 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200xØ160xØ200 mm ± 5 mm | vnt. | 1 |
| 1.113 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200xØ200xØ200 mm ± 5 mm | vnt. | 1 |
| 1.114 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250xØ160xØ250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.115 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250xØ200xØ250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.116 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250xØ250xØ250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.117 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315xØ160xØ315 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.118 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315xØ200xØ315 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.119 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315xØ250xØ315 mm ± 5 mm | vnt. | 1 |
| 1.120 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315xØ315xØ315 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.121 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400xØ200xØ400 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.122 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400xØ250xØ400 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.123 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400xØ315xØ400 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.124 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400xØ400xØ400 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.125 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø500xØ315xØ500 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.126 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø500xØ400xØ500 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.127 | Trišakis apvaliam ortakiui su užvalcuota tarpine, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø500xØ500xØ500 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.128 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: daugiasluoksnė aliuminio folija, sustiprinta polimeriniu audiniu su plienine spirale; Skersmuo: Ø100 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+150°C; Maks. slėgis: 2500 Pa; Ilgis : ne mažiau 10 m. | m | 1 |
| 1.129 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: daugiasluoksnė aliuminio folija, sustiprinta polimeriniu audiniu su plienine spirale; Skersmuo: Ø125 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+150°C; Maks. slėgis: 2500 Pa; Ilgis : ne mažiau 10 m. | m | 1 |
| 1.130 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: daugiasluoksnė aliuminio folija, sustiprinta polimeriniu audiniu su plienine spirale; Skersmuo: Ø160 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+150°C; Maks. slėgis: 2500 Pa; Ilgis : ne mažiau 10 m. | m | 1 |
| 1.131 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: daugiasluoksnė aliuminio folija, sustiprinta polimeriniu audiniu su plienine spirale; Skersmuo: Ø200 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+150°C; Maks. slėgis: 2500 Pa; Ilgis : ne mažiau 10 m. | m | 1 |
| 1.132 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: daugiasluoksnė aliuminio folija, sustiprinta polimeriniu audiniu su plienine spirale; Skersmuo: Ø250 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+150°C; Maks. slėgis: 2500 Pa; Ilgis : ne mažiau 10 m. | m | 1 |
| 1.133 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: daugiasluoksnė aliuminio folija, sustiprinta polimeriniu audiniu su plienine spirale; Skersmuo: Ø315 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+150°C; Maks. slėgis: 2500 Pa; Ilgis : ne mažiau 10 m. | m | 1 |
| 1.134 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: spirale profiliuota aliuminio folija; Skersmuo: Ø100 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+250°C; Maks. slėgis: 2000 Pa; Ilgis : ne mažiau 3 m. | m | 1 |
| 1.135 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: spirale profiliuota aliuminio folija; Skersmuo: Ø125 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+250°C; Maks. slėgis: 2000 Pa; Ilgis : ne mažiau 3 m. | m | 1 |
| 1.136 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: spirale profiliuota aliuminio folija; Skersmuo: Ø160 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+250°C; Maks. slėgis: 2000 Pa; Ilgis : ne mažiau 3 m. | m | 1 |
| 1.137 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: spirale profiliuota aliuminio folija; Skersmuo: Ø200 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+250°C; Maks. slėgis: 2000 Pa; Ilgis : ne mažiau 3 m. | m | 1 |
| 1.138 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: spirale profiliuota aliuminio folija; Skersmuo: Ø250 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+250°C; Maks. slėgis: 2000 Pa; Ilgis : ne mažiau 3 m. | m | 1 |
| 1.139 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: spirale profiliuota aliuminio folija; Skersmuo: Ø315 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+250°C; Maks. slėgis: 2000 Pa; Ilgis : ne mažiau 3 m. | m | 1 |
| 1.140 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: perforuota aliuminio folija su plienine spirale ir 25mm storio izoliacine medžiaga; Skersmuo: Ø100 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+140°C; Maks. slėgis: 2500 Pa; Ilgis : ne mažiau 10 m. | m | 1 |
| 1.141 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: perforuota aliuminio folija su plienine spirale ir 25mm storio izoliacine medžiaga; Skersmuo: Ø125 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+140°C; Maks. slėgis: 2500 Pa; Ilgis : ne mažiau 10 m. | m | 1 |
| 1.142 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: perforuota aliuminio folija su plienine spirale ir 25mm storio izoliacine medžiaga; Skersmuo: Ø160 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+140°C; Maks. slėgis: 2500 Pa; Ilgis : ne mažiau 10 m. | m | 1 |
| 1.143 | Lankstus ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: perforuota aliuminio folija su plienine spirale ir 25mm storio izoliacine medžiaga; Skersmuo: Ø200 ± 5 mm; Temperatūra: -30/+140°C; Maks. slėgis: 2500 Pa; Ilgis : ne mažiau 10 m. | m | 1 |
| 1.144 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku iš abiejų pusių 275 g/m2 ± 5g/m2; Skardos storis: ne mažiau kaip 0,5 mm; Matmenys: 150x150 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.145 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku iš abiejų pusių 275 g/m2 ± 5g/m2; Skardos storis: ne mažiau kaip 0,5 mm; Matmenys: 200x100 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.146 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200x150 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.147 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200x200 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.148 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 250x200 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.149 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x100 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.150 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x150 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.151 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x200 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.152 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x300 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.153 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x100 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.154 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x150 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.155 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x200 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.156 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x250 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.157 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x300 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.158 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x350 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.159 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x400 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.160 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x150 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.161 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x200 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.162 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x250 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.163 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x300 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.164 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x200 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.165 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x250 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.166 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x300 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.167 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x200 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.168 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x250 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.169 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x300 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.170 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x350 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.171 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x200 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.172 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x250 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.173 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x300 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.174 | Stačiakampis ortakis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x350 mm ± 5 mm; Ilgis: 1,5 m ± 0,10 m. | vnt. | 1 |
| 1.175 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.176 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 250x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.177 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.178 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.179 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.180 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.181 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.182 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x350 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.183 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x400 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.184 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.185 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.186 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.187 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.188 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.189 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.190 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku i Matmenys: 700x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.191 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.192 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.193 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x350 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.194 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.195 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.196 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.197 | Alkūnė (45°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x350 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.198 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200x150 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.199 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.200 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 250x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.201 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x150 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.202 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.203 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.204 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x150 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.205 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.206 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.207 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.208 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x350 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.209 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x400 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.210 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.211 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.212 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.213 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.214 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.215 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.216 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.217 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys:700x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.218 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.219 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x350 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.220 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.221 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.222 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.223 | Alkūnė (90°) stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys:800x350 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.224 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200x200 - 160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.225 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 250x200 - 160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.226 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 250x200 - 200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.227 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x200 - 160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.228 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x200 - 200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.229 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x300 - 200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.230 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x300 - 250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.231 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x200 - 200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.232 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x250 - 160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.233 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x250 - 200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.234 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x300 - 200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.235 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x300 - 250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.236 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x350 - 200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.237 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x350 - 250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.238 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x400 - 200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.239 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x400 - 250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.240 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x200 - 200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.241 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x250 - 200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.242 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x300 - 200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.243 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x300 - 250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.244 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x200 - 200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.245 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x250 - 200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.246 | Pereiga stačiakampiams ortakiams (kurios viena dalis apvali - su tarpine), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x300 - 250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.247 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200x200 - 200x150 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.248 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 250x200 - 200x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.249 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x200 - 200x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.250 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x200 - 250x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.251 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x300 - 300x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.252 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x200 - 300x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.253 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x250 - 400x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.254 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x250 - 300x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.255 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x300 - 400x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.256 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x300 - 300x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.257 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x350 - 400x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.258 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x400 - 400x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.259 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x400 - 400x350 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.260 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x250 - 500x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.261 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x200 - 400x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.262 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x300 - 500x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.263 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x300 - 400x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.264 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x200 - 500x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.265 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x250 - 600x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.266 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x250 - 500x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.267 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x300 - 600x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.268 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x300 - 500x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.269 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x200 - 600x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.270 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x250 - 600x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.271 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x300 - 600x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.272 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x300 - 600x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.273 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x350 - 700x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.274 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x200 - 700x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.275 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x200 - 600x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.276 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x250 - 800x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.277 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x300 - 700x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.278 | Pereiga stačiakampiams ortakiams, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x300 - 600x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.279 | Atšaka balninė stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 160 - 100x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.280 | Atšaka balninė stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200 - 100x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.281 | Atšaka balninė stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 160 - 100x400 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.282 | Atšaka balninė stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200 - 100x400 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.283 | Atšaka balninė stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 160 - 100x500 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.284 | Atšaka balninė stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200 - 100x500 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.285 | Atšaka balninė stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200 - 200x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.286 | Atšaka balninė stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200 - 200x400 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.287 | Atšaka plokščia stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 100x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.288 | Atšaka plokščia stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 100x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.289 | Atšaka plokščia stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 100x400 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.290 | Atšaka plokščia stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 100x500 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.291 | Atšaka plokščia stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.292 | Atšaka plokščia stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200x400 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.293 | Atšaka plokščia stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200x250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.294 | Atšaka plokščia stačiakampio ortakio, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x350 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.295 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200x150 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.296 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.297 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 250x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.298 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 250x250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.299 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.300 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.301 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.302 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.303 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.304 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x400 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.305 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.306 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.307 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 500x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.308 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.309 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.310 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 600x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.311 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.312 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys:700x250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.313 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 700x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.314 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.315 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.316 | Aklidangtis stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 800x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.317 | Aklidangtis su tinklu stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 250x250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.318 | Aklidangtis su tinklu stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.319 | Aklidangtis su tinklu stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 350x350 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.320 | Aklidangtis su tinklu stačiakampiams ortakiams, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x400 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.321 | Pravalymo liukas apvaliam ortakiui, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku. Ortakio skersmuo: Ø100-125 ± 5 mm; Matmenys: 180x80 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.322 | Pravalymo liukas apvaliam ortakiui, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Ortakio skersmuo: Ø160 ± 5 mm; Matmenys: 200x100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.323 | Pravalymo liukas apvaliam ortakiui, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Ortakio skersmuo: Ø200 ± 5 mm; Matmenys: 200x100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.324 | Pravalymo liukas apvaliam ortakiui, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Ortakio skersmuo: Ø250 ± 5 mm; Matmenys: 200x100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.325 | Pravalymo liukas apvaliam ortakiui, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Ortakio skersmuo: Ø315 ± 5 mm; Matmenys: 200x100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.326 | Pravalymo liukas stačiakampiui ortakiui, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 200x100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.327 | Pravalymo liukas stačiakampiui ortakiui, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 300x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.328 | Pravalymo liukas stačiakampiui ortakiui, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Matmenys: 400x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.329 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø100 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 50 mm ± 5 mm; Ilgis L= 600 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.330 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø125 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 50 mm ± 5 mm; Ilgis L= 600 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.331 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø125 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 50 mm ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.332 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø160 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 50 mm ± 5 mm; Ilgis L= 600 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.333 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø160 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 50 mm ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.334 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø200 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 100 mm ± 5 mm; Ilgis L= 600 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.335 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø200 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 50 mm ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.336 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø250 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 50 mm ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.337 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø250 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 50 mm ± 5 mm; Ilgis L= 1200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.338 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø250 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 100 mm ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.339 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø315 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 50 mm ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.340 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø315 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 50 mm ± 5 mm; Ilgis L= 1200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.341 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø315 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 100 mm ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.342 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø400 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 50 mm ± 5 mm; Ilgis L= 1200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.343 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø400 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 100 mm ± 5 mm; Ilgis L= 1200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.344 | Apvalus triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø500 ± 5 mm; Izoliacijos storis h: 100 mm ± 5 mm; Ilgis L= 1200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.345 | Apvalus triukšmo slopintuvas su pertvara, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø315 ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. Izoliacijos storis h: 100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.346 | Apvalus triukšmo slopintuvas su pertvara, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø315 ± 5 mm; Ilgis L= 1200 mm ± 5 mm. Izoliacijos storis h: 100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.347 | Apvalus triukšmo slopintuvas su pertvara, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø400 ± 5 mm; Ilgis L= 1200 mm ± 5 mm. Izoliacijos storis h: 100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.348 | Apvalus triukšmo slopintuvas su pertvara, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø500 ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. Izoliacijos storis h: 100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.349 | Apvalus triukšmo slopintuvas su pertvara, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø500 ± 5 mm; Ilgis L= 1200 mm ± 5 mm. Izoliacijos storis h: 100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.350 | Stačiakampis pertvarinis triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x300 ± 5 mm; Ilgis L= 1250 mm ± 5 mm. Slopinančių elementų kiekis 2vnt | vnt. | 1 |
| 1.351 | Stačiakampis pertvarinis triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x300 ± 5 mm; Ilgis L= 1250 mm ± 5 mm. Slopinančių elementų kiekis 3vnt | vnt. | 1 |
| 1.352 | Stačiakampis pertvarinis triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x600 ± 5 mm; Ilgis L= 1250 mm ± 5 mm. Slopinančių elementų kiekis 2vnt | vnt. | 1 |
| 1.353 | Stačiakampis pertvarinis triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 200x600 ± 5 mm; Ilgis L= 1250 mm ± 5 mm. Slopinančių elementų kiekis 1vnt | vnt. | 1 |
| 1.354 | Stačiakampis pertvarinis triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 500x300 ± 5 mm; Ilgis L= 1250 mm ± 5 mm. Slopinančių elementų kiekis 2vnt | vnt. | 1 |
| 1.355 | Stačiakampis pertvarinis triukšmo slopintuvas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 800x600 ± 5 mm; Ilgis L= 1250 mm ± 5 mm. Slopinančių elementų kiekis 4vnt | vnt. | 1 |
| 1.356 | Atbulinė traukos sklendė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.357 | Atbulinė traukos sklendė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.358 | Atbulinė traukos sklendė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.359 | Atbulinė traukos sklendė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.360 | Atbulinė traukos sklendė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.361 | Atbulinė traukos sklendė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø315 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.362 | Atbulinė traukos sklendė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø500 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.363 | Oro uždarymo sklendė rankinio valdymo apvali, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.364 | Oro uždarymo sklendė rankinio valdymo apvali, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.365 | Oro uždarymo sklendė rankinio valdymo apvali, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.366 | Oro uždarymo sklendė rankinio valdymo apvali, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.367 | Oro uždarymo sklendė rankinio valdymo apvali, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.368 | Oro uždarymo sklendė rankinio valdymo apvali, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø315 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.369 | Oro uždarymo sklendė rankinio valdymo apvali, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø400 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.370 | Oro uždarymo sklendė rankinio valdymo apvali, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø500 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.371 | Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo apvali, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.372 | Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo apvali, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.373 | Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo apvali, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.374 | Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo apvali, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.375 | Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo apvali, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.376 | Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo apvali, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø315 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.377 | Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo apvali, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø400 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.378 | Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo stačiakampė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 300x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.379 | Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo stačiakampė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 300x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.380 | Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo stačiakampė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 400x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.381 | Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo stačiakampė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 400x250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.382 | Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo stačiakampė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 500x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.383 | Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo stačiakampė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 600x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.384 | Apvali priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Skersmuo: Ø100 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.385 | Apvali priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Skersmuo: Ø125 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.386 | Apvali priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Skersmuo: Ø160 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.387 | Apvali priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Skersmuo: Ø200 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.388 | Apvali priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Skersmuo: Ø250 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.389 | Apvali priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Skersmuo: Ø315 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.390 | Apvali priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Skersmuo: Ø400 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.391 | Apvali priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Atsparumas ugniai: EI 60; Skersmuo: Ø500 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.392 | Apvali priešgaisrinė sklendė su elektrine pavara, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Pavara: 230V su temperatūriniais jutikliais Skersmuo: Ø100 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.393 | Apvali priešgaisrinė sklendė su elektrine pavara, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Pavara: 230V su temperatūriniais jutikliais Skersmuo: Ø125 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.394 | Apvali priešgaisrinė sklendė su elektrine pavara, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Pavara: 230V su temperatūriniais jutikliais Skersmuo: Ø160 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.395 | Apvali priešgaisrinė sklendė su elektrine pavara, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Pavara: 230V su temperatūriniais jutikliais Skersmuo: Ø200 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.396 | Apvali priešgaisrinė sklendė su elektrine pavara, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Pavara: 230V su temperatūriniais jutikliais Skersmuo: Ø500 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.397 | Apvali priešgaisrinė sklendė su elektrine pavara, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Pavara: 230V su temperatūriniais jutikliais Skersmuo: Ø250 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.398 | Apvali priešgaisrinė sklendė su elektrine pavara, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Pavara: 230V su temperatūriniais jutikliais Skersmuo: Ø315 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.399 | Apvali priešgaisrinė sklendė su elektrine pavara, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Pavara: 230V su temperatūriniais jutikliais Skersmuo: Ø400 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.400 | Apvali priešgaisrinė sklendė su elektrine pavara, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 90; Pavara: 230V su temperatūriniais jutikliais Skersmuo: Ø160 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.401 | Apvali priešgaisrinė sklendė su elektrine pavara, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 90; Pavara: 230V su temperatūriniais jutikliais Skersmuo: Ø200 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.402 | Apvali priešgaisrinė sklendė su elektrine pavara, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 90; Pavara: 230V su temperatūriniais jutikliais Skersmuo: Ø250 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.403 | Apvali priešgaisrinė sklendė su elektrine pavara, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 90; Pavara: 230V su temperatūriniais jutikliais Skersmuo: Ø315 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.404 | Apvali priešgaisrinė sklendė su elektrine pavara, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 90; Pavara: 230V su temperatūriniais jutikliais Skersmuo: Ø400 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.405 | Apvali priešgaisrinė sklendė su elektrine pavara, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 90; Pavara: 230V su temperatūriniais jutikliais Skersmuo: Ø500 ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.406 | Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Matmenys: 200x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.407 | Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Matmenys: 300x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.408 | Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Matmenys: 300x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.409 | Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Matmenys: 400x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.410 | Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Matmenys: 400x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.411 | Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Matmenys: 400x400 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.412 | Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Matmenys: 500x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.413 | Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Matmenys: 500x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.414 | Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Matmenys: 600x200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.415 | Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Matmenys: 600x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.416 | Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Matmenys: 700x300 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.417 | Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas ugniai: ne mažesnis kaip EI 60; Saugiklio suveikimo temperatūra: 70°C ± 5°C; Matmenys: 700x500 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.418 | Pavara oro sklendei reguliuoti, kuri turi tenkinti tokias sąlygas: Sklendės valdymas: atidaryta/uždaryta; Įtampa U=230 AC V; Sukimo momentas 2 Nm (iki 0,4m²); Be grąžinimo spyruoklės. | vnt. | 1 |
| 1.419 | Pavara oro sklendei reguliuoti, kuri turi tenkinti tokias sąlygas: Sklendės valdymas: atidaryta/uždaryta; Įtampa U=230 AC V; Sukimo momentas 5 Nm (iki 1,0m²); Be grąžinimo spyruoklės. | vnt. | 1 |
| 1.420 | Pavara oro sklendei reguliuoti, kuri turi tenkinti tokias sąlygas: Sklendės valdymas: atidaryta/uždaryta; Įtampa U=230 AC V; Sukimo momentas 10 Nm (iki 2,0m²); Be grąžinimo spyruoklės. | vnt. | 1 |
| 1.421 | Pavara oro sklendei reguliuoti, kuri turi tenkinti tokias sąlygas: Sklendės valdymas: atidaryta/uždaryta; Įtampa U=230 AC V; Sukimo momentas 20 Nm (iki 4,0m²); Be grąžinimo spyruoklės. | vnt. | 1 |
| 1.422 | Pavara oro sklendei reguliuoti, kuri turi tenkinti tokias sąlygas: Sklendės valdymas: atidaryta/uždaryta; Įtampa U=230 AC V; Sukimo momentas 40 Nm (iki 8,0m²); Be grąžinimo spyruoklės. | vnt. | 1 |
| 1.423 | Pavara oro sklendei reguliuoti, kuri turi tenkinti tokias sąlygas: Sklendės valdymas: atidaryta/uždaryta; Įtampa U=230 AC V; Sukimo momentas 2 Nm (iki 0,4m²); Su grąžinimo spyruoklė. | vnt. | 1 |
| 1.424 | Pavara oro sklendei reguliuoti, kuri turi tenkinti tokias sąlygas: Sklendės valdymas: atidaryta/uždaryta; Įtampa U=230 AC V; Sukimo momentas 4 Nm (iki 0,8m²); Su grąžinimo spyruoklė. | vnt. | 1 |
| 1.425 | Pavara oro sklendei reguliuoti, kuri turi tenkinti tokias sąlygas: Sklendės valdymas: atidaryta/uždaryta; Įtampa U=230 AC V; Sukimo momentas 10 Nm (iki 2,0m²); Su grąžinimo spyruoklė. | vnt. | 1 |
| 1.426 | Pavara oro sklendei reguliuoti, kuri turi tenkinti tokias sąlygas: Sklendės valdymas: atidaryta/uždaryta; Įtampa U=230 AC V; Sukimo momentas 20 Nm (iki 4,0m²); Su grąžinimo spyruoklė. | vnt. | 1 |
| 1.427 | Apvalus stogelis (su tinkleliu) maunamas ant ortakio, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.428 | Apvalus stogelis (su tinkleliu) maunamas ant ortakio, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.429 | Apvalus stogelis (su tinkleliu) maunamas ant ortakio, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.430 | Apvalus stogelis (su tinkleliu) maunamas ant ortakio, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.431 | Apvalus stogelis (su tinkleliu) maunamas ant ortakio, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.432 | Apvalus stogelis (su tinkleliu) maunamas ant ortakio, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø315 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.433 | Apvalus stogelis (su tinkleliu) maunamas ant ortakio, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø400 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.434 | Apvalus stogelis (su tinkleliu) maunamas ant ortakio, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda padengta cinku Skersmuo: Ø500 mm ± 5 mm. | vnt. | 1 |
| 1.435 | Apvali lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.436 | Apvali lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.437 | Apvali lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.438 | Apvali lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.439 | Apvali lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.440 | Apvali lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø315 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.441 | Apvali lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø400 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.442 | Apvali lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø500 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.443 | Stačiakampė lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 300x150 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.444 | Stačiakampė lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 300x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.445 | Stačiakampė lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x200 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.446 | Stačiakampė lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 500x250 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.447 | Stačiakampė lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 500x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.448 | Stačiakampė lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x300 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.449 | Stačiakampė lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x350 mm ± 5 mm; | vnt. | 1 |
| 1.450 | Apvalios aliuminės lauko grotelės su apsauginiu tinkleliu, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm; Danga atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.451 | Apvalios aliuminės lauko grotelės su apsauginiu tinkleliu, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; Danga atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.452 | Apvalios aliuminės lauko grotelės su apsauginiu tinkleliu, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm; Danga atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.453 | Apvalios aliuminės lauko grotelės su apsauginiu tinkleliu, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm; Danga atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.454 | Apvalios aliuminės lauko grotelės su apsauginiu tinkleliu, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm; Danga atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.455 | Apvalios aliuminės lauko grotelės su apsauginiu tinkleliu, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø315 mm ± 5 mm; Danga atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.456 | Lauko grotelės metalinės su apsauginiu cinkuotu tinkleliu ir rėmeliu, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x400 mm ± 5 mm; Danga: atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.457 | Lauko grotelės metalinės su apsauginiu cinkuotu tinkleliu ir rėmeliu, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x600 mm ± 5 mm; Danga: atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.458 | Lauko grotelės metalinės su apsauginiu cinkuotu tinkleliu ir rėmeliu, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 500x500 mm ± 5 mm; Danga: atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.459 | Lauko grotelės metalinės su apsauginiu cinkuotu tinkleliu ir rėmeliu, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x600 mm ± 5 mm; Danga: atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.460 | Lauko grotelės metalinės su apsauginiu cinkuotu tinkleliu ir rėmeliu, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x800 mm ± 5 mm; Danga: atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.461 | Lauko grotelės metalinės su apsauginiu cinkuotu tinkleliu ir rėmeliu, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 800x800 mm ± 5 mm; Danga: atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.462 | Lauko grotelės metalinės su apsauginiu cinkuotu tinkleliu ir rėmeliu, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 1000x1000 mm ± 5 mm; Danga: atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.463 | Lauko grotelės metalinės su apsauginiu cinkuotu tinkleliu ir rėmeliu, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 1200x800 mm ± 5 mm; Danga: atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.464 | Lauko grotelės metalinės su apsauginiu cinkuotu tinkleliu ir rėmeliu, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 1400x1000 mm ± 5 mm; Danga: atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.465 | Lauko grotelės metalinės su apsauginiu cinkuotu tinkleliu ir rėmeliu, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 1400x1200 mm ± 5 mm; Danga: atspari lauko sąlygoms. | vnt. | 1 |
| 1.466 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 300x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Viengubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklendės); Komplektuojama be pajungimo dėžės, su rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.467 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Viengubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklendės); Komplektuojama be pajungimo dėžės, su rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.468 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 500x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Viengubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklendės); Komplektuojama be pajungimo dėžės, su rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.469 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Viengubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklendės); Komplektuojama be pajungimo dėžės, su rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.470 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 300x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Viengubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklendės); Komplektuojama be pajungimo dėžės, su rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.471 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 300x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklendės); Komplektuojama be pajungimo dėžės, su rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.472 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklendės); Komplektuojama be pajungimo dėžės, su rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.473 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklendės); Komplektuojama be pajungimo dėžės, su rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.474 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 500x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklendės); Komplektuojama be pajungimo dėžės, su rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.475 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 300x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklendės); Komplektuojama be pajungimo dėžės, su rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.476 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 300x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama be pajungimo dėžės, su rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.477 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama be pajungimo dėžės, su rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.478 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 500x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama be pajungimo dėžės, su rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.479 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 300x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama be pajungimo dėžės, su rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.480 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys:400x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama be pajungimo dėžės, su rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.481 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 300x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.482 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.483 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 500x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.484 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.485 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 300x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.486 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.487 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 500x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.488 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.489 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 800x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.490 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x300 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.491 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 500x300 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.492 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x300 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.493 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 800x300 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.494 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 500x400 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.495 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x400 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.496 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 800x400 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.497 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 1000x400 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.498 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x500 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.499 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 800x500 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.500 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 1000x500 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (be sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.501 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 300x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.502 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.503 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 500x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.504 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.505 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 300x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.506 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.507 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 500x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.508 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.509 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 800x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.510 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x300 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.511 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 500x300 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.512 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x300 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.513 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 800x300 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.514 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 500x400 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.515 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x400 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.516 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 800x400 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.517 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 1000x400 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.518 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 600x500 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.519 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 800x500 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.520 | Vidaus grotelės oro padavimui ir išleidimui, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 1000x500 mm ± 5 mm; Medžiaga: plienas, dengtas milteliniu būdu; Spalva: Balta; Dvigubas oro srauto krypties reguliavimas (su sklende); Komplektuojama su pajungimo dėže, rėmeliu. | vnt. | 1 |
| 1.521 | Grotelės durims, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 300x150 mm ± 5 mm; Medžiaga: aliuminis; Spalva: Balta. | vnt. | 1 |
| 1.522 | Grotelės durims, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 400x200 mm ± 5 mm; Medžiaga: aliuminis; Spalva: Balta. | vnt. | 1 |
| 1.523 | Grotelės durims, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 300x100 mm ± 5 mm; Medžiaga: aliuminis; Spalva: Balta. | vnt. | 1 |
| 1.524 | Difuzorius oro tiekimui, metalinis su tvirtinimo žiedu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm; Danga: dažytas milteliniu būdu (balta). | vnt. | 1 |
| 1.525 | Difuzorius oro tiekimui, metalinis su tvirtinimo žiedu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; Danga: dažytas milteliniu būdu (balta). | vnt. | 1 |
| 1.526 | Difuzorius oro tiekimui, metalinis su tvirtinimo žiedu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm; Danga: dažytas milteliniu būdu (balta). | vnt. | 1 |
| 1.527 | Difuzorius oro tiekimui, metalinis su tvirtinimo žiedu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm; Danga: dažytas milteliniu būdu (balta). | vnt. | 1 |
| 1.528 | Difuzorius oro šalinimui, metalinis su tvirtinimo žiedu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm; Danga: dažytas milteliniu būdu (balta). | vnt. | 1 |
| 1.529 | Difuzorius oro šalinimui, metalinis su tvirtinimo žiedu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; Danga: dažytas milteliniu būdu (balta). | vnt. | 1 |
| 1.530 | Difuzorius oro šalinimui, metalinis su tvirtinimo žiedu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm; Danga: dažytas milteliniu būdu (balta). | vnt. | 1 |
| 1.531 | Difuzorius oro šalinimui, metalinis su tvirtinimo žiedu, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm; Danga: dažytas milteliniu būdu (balta). | vnt. | 1 |
| 1.532 | Difuzoriaus pajungimo dėžė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Ortakio skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm; Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; Be reguliavimo sklendės. Izoliuota su apsauga nuo kondensacijos. | vnt. | 1 |
| 1.533 | Difuzoriaus pajungimo dėžė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Ortakio skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; Be reguliavimo sklendės. Izoliuota su apsauga nuo kondensacijos. | vnt. | 1 |
| 1.534 | Difuzoriaus pajungimo dėžė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Ortakio skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm; Be reguliavimo sklendės. Izoliuota su apsauga nuo kondensacijos. | vnt. | 1 |
| 1.535 | Difuzoriaus pajungimo dėžė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Ortakio skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm; Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm; Be reguliavimo sklendės. Izoliuota su apsauga nuo kondensacijos | vnt. | 1 |
| 1.536 | Difuzoriaus pajungimo dėžė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Ortakio skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm; Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm; Be reguliavimo sklendės. Izoliuota su apsauga nuo kondensacijos. | vnt. | 1 |
| 1.537 | Difuzoriaus pajungimo dėžė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Ortakio skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm; Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm; Be reguliavimo sklendės. Izoliuota su apsauga nuo kondensacijos. | vnt. | 1 |
| 1.538 | Perforuotas lubinis difuzorius, plieninis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Pajungimo skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; Matmenys: 296x296 ± 5 mm; Danga: dažytas milteliniu būdu (balta); Reguliuojamas plyšys. | vnt. | 1 |
| 1.539 | Perforuotas lubinis difuzorius, plieninis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Pajungimo skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm; Matmenys: 296x296 ± 5 mm; Danga: dažytas milteliniu būdu (balta); Reguliuojamas plyšys. | vnt. | 1 |
| 1.540 | Perforuotas lubinis difuzorius, plieninis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Pajungimo skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm; Matmenys: 396x396 ± 5 mm; Danga: dažytas milteliniu būdu (balta); Reguliuojamas plyšys. | vnt. | 1 |
| 1.541 | Perforuoto lubinio difuzoriaus pajungimo dėžė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Ortakio skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm; Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; Su reguliavimo sklendė, akustiškai izoliuota. | vnt. | 1 |
| 1.542 | Perforuoto lubinio difuzoriaus pajungimo dėžė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Ortakio skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm; Su reguliavimo sklendė, akustiškai izoliuota. | vnt. | 1 |
| 1.543 | Perforuoto lubinio difuzoriaus pajungimo dėžė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Ortakio skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm; Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm; Su reguliavimo sklendė, akustiškai izoliuota. | vnt. | 1 |
| 1.544 | HEPA filtro kasetė 330x330 mm , kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Kasečių danga atspari valymui antibakteriniais valikliais; HEPA filtro matmenys: 305x305x78 mm ± 2 mm; Apvalaus horizontalaus pajungimo Dn125; Komplekte perforuotas difuzorius ir HEPA filtras (efektyvumas ne mažiau kaip 99,995 %) | vnt. | 1 |
| 1.545 | HEPA filtro kasetė 330x330 mm ± 5 mm, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Kasečių danga atspari valymui antibakteriniais valikliais; HEPA filtro matmenys: 305x305x150 mm ± 2 mm; Apvalaus horizontalaus pajungimo Dn125; Komplekte perforuotas difuzorius ir HEPA filtras (efektyvumas ne mažiau kaip 99,995 %) | vnt. | 1 |
| 1.546 | HEPA filtro kasetė 330x330 mm ± 5 mm, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Kasečių danga atspari valymui antibakteriniais valikliais; HEPA filtro matmenys: 305x305x292 mm ± 2 mm; Apvalaus horizontalaus pajungimo Dn160; Komplekte perforuotas difuzorius ir HEPA filtras (efektyvumas ne mažiau kaip 99,995 %) | vnt. | 1 |
| 1.547 | HEPA filtro kasetė 555x555mm ± 5 mm, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Kasečių danga atspari valymui antibakteriniais valikliais; HEPA filtro matmenys: 457x457x78 mm ± 2 mm; Apvalaus horizontalaus pajungimo Dn160 Komplekte perforuotas difuzorius ir HEPA filtras (efektyvumas ne mažiau kaip 99,995 %) | vnt. | 1 |
| 1.548 | HEPA filtro kasetė 555x555 mm ± 5 mm, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Kasečių danga atspari valymui antibakteriniais valikliais; HEPA filtro matmenys: 457x457x150 mm ± 2 mm; Apvalaus horizontalaus pajungimo Dn160; Komplekte perforuotas difuzorius ir HEPA filtras (efektyvumas ne mažiau kaip 99,995 %) | vnt. | 1 |
| 1.549 | HEPA filtro kasetė 555x555mm ± 5 mm, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Kasečių danga atspari valymui antibakteriniais valikliais; HEPA filtro matmenys: 457x457x292 mm ± 2 mm; Apvalaus horizontalaus pajungimo Dn200; Komplekte perforuotas difuzorius ir HEPA filtras (efektyvumas ne mažiau kaip 99,995 %) | vnt. | 1 |
| 1.550 | HEPA filtro kasetė 600x600 mm ± 5 mm, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Kasečių danga atspari valymui antibakteriniais valikliais; HEPA filtro matmenys: 575x575x78 mm ± 2 mm; Apvalaus horizontalaus pajungimo Dn200; Komplekte perforuotas difuzorius ir HEPA filtras (efektyvumas ne mažiau kaip 99,995 %) | vnt. | 1 |
| 1.551 | HEPA filtro kasetė 600x600 mm ± 5 mm, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Kasečių danga atspari valymui antibakteriniais valikliais; HEPA filtro matmenys: 575x575x150 mm ± 2 mm; Apvalaus horizontalaus pajungimo Dn200; Komplekte perforuotas difuzorius ir HEPA filtras (efektyvumas ne mažiau kaip 99,995 %) | vnt. | 1 |
| 1.552 | HEPA filtro kasetė 600x600 mm ± 5 mm, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Kasečių danga atspari valymui antibakteriniais valikliais; HEPA filtro matmenys: 575x575x292 mm ± 2 mm; Apvalaus horizontalaus pajungimo Dn250 Komplekte perforuotas difuzorius ir HEPA filtras (efektyvumas ne mažiau kaip 99,995 %) | vnt. | 1 |
| 1.553 | HEPA filtro kasetė 635x635mm ± 5 mm, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Kasečių danga atspari valymui antibakteriniais valikliais; HEPA filtro matmenys: 610x610x78 mm ± 2 mm; Apvalaus horizontalaus pajungimo Dn250; Komplekte perforuotas difuzorius ir HEPA filtras (efektyvumas ne mažiau kaip 99,995 %) | vnt. | 1 |
| 1.554 | HEPA filtro kasetė 635x635 mm ± 5 mm, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Kasečių danga atspari valymui antibakteriniais valikliais; HEPA filtro matmenys: 610x610x150 mm ± 2 mm; Apvalaus horizontalaus pajungimo Dn250; Komplekte perforuotas difuzorius ir HEPA filtras (efektyvumas ne mažiau kaip 99,995 %) | vnt. | 1 |
| 1.555 | HEPA filtro kasetė 635x635 mm ± 5 mm, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Kasečių danga atspari valymui antibakteriniais valikliais; HEPA filtro matmenys: 610x610x292 mm ± 2 mm; Apvalaus horizontalaus pajungimo Dn315; Komplekte perforuotas difuzorius ir HEPA filtras (efektyvumas ne mažiau kaip 99,995 %) | vnt. | 1 |
| 1.556 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm; Galia: 45 W ± 1 W ; Korpusas: metalinis, dažytas milteliniu būdu (balta); Termo apsauga ir rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 120 Pa; Oro srautas: ne mažiau 150 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.557 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; Galia: 47 W ± 1 W ; Korpusas: metalinis, dažytas milteliniu būdu (balta); Termo apsauga ir rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 140 Pa; Oro srautas: ne mažiau 150 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.558 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm; Galia: 49 W ± 1 W ; Korpusas: metalinis, dažytas milteliniu būdu (balta); Termo apsauga ir rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 250 Pa; Oro srautas: ne mažiau 150 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.559 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm; Galia: 100 W ± 1 W ; Korpusas: metalinis, dažytas milteliniu būdu (balta); Termo apsauga ir rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 320 Pa; Oro srautas: ne mažiau 250 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.560 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm; Galia: 154 W ± 1 W ; Korpusas: metalinis, dažytas milteliniu būdu (balta); Termo apsauga ir rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 200 Pa; Oro srautas: ne mažiau 750 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.561 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm; Galia: 100 W ± 1 W ; Korpusas: metalinis, dažytas milteliniu būdu (balta); Termo apsauga ir rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 350 Pa; Oro srautas: ne mažiau 250 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.562 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm; Galia: 161 W ± 1 W ; Korpusas: metalinis, dažytas milteliniu būdu (balta); Termo apsauga ir rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 400 Pa; Oro srautas: ne mažiau 500 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.563 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø315 mm ± 5 mm; Galia: 162 W ± 1 W ; Korpusas: metalinis, dažytas milteliniu būdu (balta); Termo apsauga ir rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 500 Pa; Oro srautas: ne mažiau 250 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.564 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm; Galia: 13 W ± 1 W ; Korpusas: plastikinis; Statinis slėgis: 50 Pa; Oro srautas: ne mažiau 50 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.565 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; Galia: 31 W ± 1 W ; Korpusas: plastikinis; Statinis slėgis: 60 Pa; Oro srautas: ne mažiau 50 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.566 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm; Galia: 45 W ± 1 W ; Korpusas: plastikinis; Su trijų pakopų varikliu; Statinis slėgis: 90 Pa; Oro srautas: ne mažiau 500 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.567 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm; Galia: 117 W ± 1 W ; Korpusas: plastikinis; Su trijų pakopų varikliu; Statinis slėgis: 100 Pa; Oro srautas: ne mažiau 250 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.568 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm; Galia: 170 W ± 1 W ; Korpusas: plastikinis; Su trijų pakopų varikliu; Statinis slėgis: 200 Pa; Oro srautas: ne mažiau 1250 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.569 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø315 mm ± 5 mm; Galia: 436 W ± 1 W; Korpusas: plastikinis; Su trijų pakopų varikliu; Statinis slėgis: 450 Pa; Oro srautas: ne mažiau 1500 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.570 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm; Galia: 20 W ± 1 W; Triukšmo lygis: 24 dB(A) ± 1 dB(A); Korpusas: kietas armuotas plastikas; Šiluminė apsauga, rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 30 Pa; Oro srautas: ne mažiau 50 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.571 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm; Galia: 24 W ± 1 W; Triukšmo lygis: 31 dB(A) ± 1 dB(A); Korpusas: kietas armuotas plastikas; Šiluminė apsauga, rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 60 Pa; Oro srautas: ne mažiau 80 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.572 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; Galia: 30 W ± 1 W; Triukšmo lygis: 33 dB(A) ± 1 dB(A); Korpusas: kietas armuotas plastikas; Šiluminė apsauga, rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 80 Pa; Oro srautas: ne mažiau 100 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.573 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm; Galia: 50 W ± 1 W; Triukšmo lygis: 33 dB(A) ± 1 dB(A); Korpusas: kietas armuotas plastikas; Šiluminė apsauga, rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 50 Pa; Oro srautas: ne mažiau 400 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.574 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm; Galia: 120 W ± 1 W; Triukšmo lygis: 39 dB(A) ± 1 dB(A); Korpusas: kietas armuotas plastikas; Šiluminė apsauga, rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 100 Pa; Oro srautas: ne mažiau 600 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.575 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm; Galia: 125 W ± 1 W; Triukšmo lygis: 40 dB(A) ± 1 dB(A); Korpusas: metalinis, dengtas epoksipoliesterio dažais; Šiluminė apsauga, rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 150 Pa; Oro srautas: ne mažiau 600 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.576 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm; Galia: 180 W ± 1 W; Triukšmo lygis: 43 dB(A) ± 1 dB(A); Korpusas: metalinis, dengtas epoksipoliesterio dažais; Šiluminė apsauga, rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 250 Pa; Oro srautas: ne mažiau 400 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.577 | Apvalus kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø315 mm ± 5 mm; Galia: 255 W ± 1 W; Triukšmo lygis: 47 dB(A) ± 1 dB(A); Korpusas: metalinis, dengtas epoksipoliesterio dažais; Šiluminė apsauga, rutuliniai guoliai; Statinis slėgis: 200 Pa; Oro srautas: ne mažiau 600 m3/h. | vnt. | 1 |
| 1.578 | Stačiakampis kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Matmenys: 300x150 mm ± 5 mm; Statinis slėgis: 200 Pa; Oro srautas: ne mažiau 300 m3/h Šiluminė apsauga, reguliuojamas sukimosi greitis, atidaromas. | vnt. | 1 |
| 1.579 | Stačiakampis kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Matmenys: 600x350 mm ± 5 mm; Statinis slėgis: 400 Pa; Oro srautas: ne mažiau 3000 m3/h Šiluminė apsauga, reguliuojamas sukimosi greitis, akustiškai izoliuotas | vnt. | 1 |
| 1.580 | Stačiakampis kanalinis ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Matmenys: 700x400 mm ± 5 mm; Statinis slėgis: 300 Pa; Oro srautas: ne mažiau 4000 m3/h Šiluminė apsauga, reguliuojamas sukimosi greitis, akustiškai izoliuotas | vnt. | 1 |
| 1.581 | Stoginis ventiliatorius horizontalaus oro išmetimo, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Pajungimo skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm; Statinis slėgis: 200 Pa; Oro srautas: ne mažiau 150 m3/h Šiluminė apsauga, reguliuojamas sukimosi greitis. | vnt. | 1 |
| 1.582 | Stoginis ventiliatorius horizontalaus oro išmetimo, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Pajungimo skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm; Statinis slėgis: 250 Pa; Oro srautas: ne mažiau 300 m3/h Šiluminė apsauga, reguliuojamas sukimosi greitis. | vnt. | 1 |
| 1.583 | Stoginis ventiliatorius vertikalaus oro išmetimo, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Statinis slėgis: 200 Pa; Oro srautas: ne mažiau 600 m3/h Šiluminė apsauga, reguliuojamas sukimosi greitis. | vnt. | 1 |
| 1.584 | Stoginis ventiliatorius vertikalaus oro išmetimo, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230V; Statinis slėgis: 350 Pa; Oro srautas: ne mažiau 2000 m3/h Šiluminė apsauga, reguliuojamas sukimosi greitis. | vnt. | 1 |
| 1.585 | Vonios, tualeto ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø100mm ± 5mm; Statinis slėgis: 25 Pa; Oro srautas: ne mažiau 40 m3/h Šviesos indikatorius, atbulinis vožtuvas, guoliai. | vnt. | 1 |
| 1.586 | Vonios, tualeto ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø100mm ± 5mm; Statinis slėgis: 25 Pa; Oro srautas: ne mažiau 40 m3/h Šviesos indikatorius, atbulinis vožtuvas, guoliai, reguliuojamas laikmatis. | vnt. | 1 |
| 1.587 | Vonios, tualeto ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø118mm ± 5mm Statinis slėgis: 35 Pa; Oro srautas: ne mažiau 80 m3/h Šviesos indikatorius, atbulinis vožtuvas, guoliai. | vnt. | 1 |
| 1.588 | Vonios, tualeto ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø118mm ± 5mm; Triukšmo lygis: ne daugiau 33 dB(A); Statinis slėgis: 35 Pa; Oro srautas: ne mažiau 80 m3/h Šviesos indikatorius, atbulinis vožtuvas, guoliai, reguliuojamas laikmatis. | vnt. | 1 |
| 1.589 | Vonios, tualeto ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø150mm ± 5mm; Statinis slėgis: 40 Pa; Oro srautas: ne mažiau 200 m3/h Šviesos indikatorius, atbulinis vožtuvas, guoliai. | vnt. | 1 |
| 1.590 | Vonios, tualeto ventiliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Maitinimas: 230 V; Skersmuo: Ø150mm ± 5mm; Statinis slėgis: 40 Pa; Oro srautas: ne mažiau 200 m3/h Šviesos indikatorius, atbulinis vožtuvas, guoliai, reguliuojamas laikmatis. | vnt. | 1 |
| 1.591 | Apvali pereiga per stogą, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø100 ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. |  |  |
| 1.592 | Apvali pereiga per stogą, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø125 ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. |  |  |
| 1.593 | Apvali pereiga per stogą, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø160 ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. |  |  |
| 1.594 | Apvali pereiga per stogą, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø200 ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. |  |  |
| 1.595 | Apvali pereiga per stogą, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø250 ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. |  |  |
| 1.596 | Apvali pereiga per stogą, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø315 ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. |  |  |
| 1.597 | Apvali pereiga per stogą, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø400 ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. |  |  |
| 1.598 | Apvali pereiga per stogą, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø500 ± 5 mm; Ilgis L= 900 mm ± 5 mm. |  |  |
| 1.599 | Penkių pakopų transformatorinis greičio reguliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Įtampa: U=230 AC V; Srovės stiprumas: I=0,6A. | vnt. | 1 |
| 1.600 | Penkių pakopų transformatorinis greičio reguliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Įtampa: U=230 AC V; Srovės stiprumas: I=1,2A. | vnt. | 1 |
| 1.601 | Penkių pakopų transformatorinis greičio reguliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Įtampa: U=230 AC V; Srovės stiprumas: I=1,5A. | vnt. | 1 |
| 1.602 | Penkių pakopų transformatorinis greičio reguliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Įtampa: U=230 AC V; Srovės stiprumas: I=2,2A. | vnt. | 1 |
| 1.603 | Penkių pakopų transformatorinis greičio reguliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Įtampa: U=230 AC V; Srovės stiprumas: I=3,0A. | vnt. | 1 |
| 1.604 | Penkių pakopų transformatorinis greičio reguliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Įtampa: U=230 AC V; Srovės stiprumas: I=4,0A. | vnt. | 1 |
| 1.605 | Penkių pakopų transformatorinis greičio reguliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Įtampa: U=230 AC V; Srovės stiprumas: I=5,0A. | vnt. | 1 |
| 1.606 | Penkių pakopų transformatorinis greičio reguliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Įtampa: U=400 AC V; Srovės stiprumas: I=1,0A. | vnt. | 1 |
| 1.607 | Penkių pakopų transformatorinis greičio reguliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Įtampa: U=400 AC V; Srovės stiprumas: I=2,0A. | vnt. | 1 |
| 1.608 | Penkių pakopų transformatorinis greičio reguliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Įtampa: U=400 AC V; Srovės stiprumas: I=3,0A. | vnt. | 1 |
| 1.609 | Penkių pakopų transformatorinis greičio reguliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Įtampa: U=400 AC V; Srovės stiprumas: I=4,0A. | vnt. | 1 |
| 1.610 | Penkių pakopų transformatorinis greičio reguliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Įtampa: U=400 AC V; Srovės stiprumas: I=5,0A. | vnt. | 1 |
| 1.611 | Elektroninis greičio reguliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Srovės stiprumas: I=1,5A; Skirtas nuosekliai reguliuoti variklių sukimosi greitį, virštinkiniam ir potinkiniam montavimui. | vnt. | 1 |
| 1.612 | Elektroninis greičio reguliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Srovės stiprumas: I=3,0A; Skirtas nuosekliai reguliuoti variklių sukimosi greitį, virštinkiniam ir potinkiniam montavimui. | vnt. | 1 |
| 1.613 | EC variklių reguliatorius, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Valdymo signalas: 0-10V; Su papildomu rėliniu išėjimu. Skirtas EC variklių sukimosi greičio reguliavimui, virštinkiniam ir potinkiniam montavimui. | vnt. | 1 |
| 1.614 | Dažnio keitiklis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Galia P=0,75 kW; Įtampa U=3x400V; Su su integruotais C1 klasės EMC trikdžių filtrais. | vnt. | 1 |
| 1.615 | Dažnio keitiklis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Galia P=1,5 kW; Įtampa U=3x400V; Su integruotais C1 klasės EMC trikdžių filtrais | vnt. | 1 |
| 1.616 | Dažnio keitiklis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Galia P=2,2 kW; Įtampa U=3x400V; Su integruotais C1 klasės EMC trikdžių filtrais | vnt. | 1 |
| 1.617 | Dažnio keitiklis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Galia P=4,0 kW; Įtampa U=3x400V; Su integruotais C1 klasės EMC trikdžių filtrais | vnt. | 1 |
| 1.618 | Dažnio keitiklis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Galia P=5,5 kW; Įtampa U=3x400V; Su integruotais C1 klasės EMC trikdžių filtrais | vnt. | 1 |
| 1.619 | Dažnio keitiklis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Galia P=7,5 kW; Įtampa U=3x400V; Su integruotais C1 klasės EMC trikdžių filtrais | vnt. | 1 |
| 1.620 | Dažnio keitiklis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Galia P=11,0 kW; Įtampa U=3x400V; Su integruotais C1 klasės EMC trikdžių filtrais | vnt. | 1 |
| 1.621 | Sukamas dviejų greičių perjungiklis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skirtas pakopinių ventiliatorių greičio perjungimui; Potinkiniam ir virštinkiniam montavimui. | vnt. | 3 |
| 1.622 | Sukamas trijų greičių perjungiklis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skirtas pakopinių ventiliatorių greičio perjungimui; Potinkiniam ir virštinkiniam montavimui. | vnt. | 3 |
| 1.623 | Ventiliatoriaus jungiklis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skirtas ventiliatoriui įjungti/išjungti; Reguliavimas: 2 greičiai; Potinkiniam ir virštinkiniam montavimui. | vnt. | 5 |
| 1.624 | Tvirtinimo juosta, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 0,6x17 mm ± 0,1 mm; Ritinyje ne mažiau kaip 25m. | m | 50 |
| 1.625 | Tvirtinimo juosta, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 0,8x25 mm ± 0,1 mm; Ritinyje ne mažiau kaip 25m. | m | 50 |
| 1.626 | L formos tvirtinimo profilis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 30x30x2 mm ± 0,1 mm; Ilgis: 2 m ± 0,1 m. | vnt. | 20 |
| 1.627 | U formos tvirtinimo profilis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 30x30x2 mm ± 0,1 mm; Ilgis: 2 m ± 0,1 m. | vnt. | 20 |
| 1.628 | Cinkuotas ortakio laikiklis su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø100 mm ± 5 mm. | vnt. | 100 |
| 1.629 | Cinkuotas ortakio laikiklis su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø125 mm ± 5 mm. | vnt. | 100 |
| 1.630 | Cinkuotas ortakio laikiklis su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø160 mm ± 5 mm. | vnt. | 100 |
| 1.631 | Cinkuotas ortakio laikiklis su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø200 mm ± 5 mm. | vnt. | 100 |
| 1.632 | Cinkuotas ortakio laikiklis su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø250 mm ± 5 mm. | vnt. | 100 |
| 1.633 | Cinkuotas ortakio laikiklis su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø315 mm ± 5 mm. | vnt. | 100 |
| 1.634 | C profilis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Naudojimas: L-flanšui; Strypo ilgis: ne mažiau 2,5 m. | m | 100 |
| 1.635 | Flanšas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Tipas: L-20; Strypo ilgis: ne mažiau 2,5 m; Su sandarinimo intarpu. | m | 100 |
| 1.636 | L flanšo kampas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Tipas: H-21. | vnt. | 30 |
| 1.637 | Universalus veržiklis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Pritaikymas: L-20, L-30 ir L-40 flanšui. | vnt. | 30 |
| 1.638 | Sandarinimo juosta, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 12x6 mm ± 0,5 mm; Ilgis ritinyje: ne mažiau 12,5 m. | m | 50 |
| 1.639 | Aliuminio lipni juosta, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 50m ± 5 m x 50 mm ± 5 mm | vnt. | 10 |
| 1.640 | Aliuminio lipni armuota juosta, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 50m ± 5 m x 50 mm ± 5 mm. | vnt. | 10 |
| 1.641 | Lanksti jungtis, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiaga: cinkuota skarda ir vinilo audinys; Juostos pločio matmenys: 45-60-45 mm ± 2 mm. Ilgis: ne mažiau kaip 25 m | m | 50 |
| 1.642 | Smeigė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 60 mm ± 10 mm Lipni plokštelė Skirta termoizoliacinės medžiagos tvirtinimui prie ortakio. | vnt. | 100 |
| 1.643 | Smeigė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 110 mm ± 10 mm Lipni plokštelė Skirta termoizoliacinės medžiagos tvirtinimui prie ortakio. | vnt. | 100 |
| 1.644 | Plastikinė aklė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø125 ± 5 mm. | vnt. | 10 |
| 1.645 | Plastikinė aklė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø160 ± 5 mm. | vnt. | 10 |
| 1.646 | Plastikinė aklė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø200 ± 5 mm. | vnt. | 10 |
| 1.647 | Plastikinė aklė, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø250 ± 5 mm. | vnt. | 10 |
| ## II dalis. Oro kondicionieriai |  |  |  |
| 2.1 | Invertorinis sieninis oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 2,6 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 2,9 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C; Šildyme ne mažiau -25/+24 °C. | kompl. | 1 |
| 2.2 | Invertorinis sieninis oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 3,5 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 3,9 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C; Šildyme ne mažiau -25/+24 °C. | kompl. | 1 |
| 2.3 | Invertorinis sieninis oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 5,3 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 5,6 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C; Šildyme ne mažiau -25/+24 °C. | kompl. | 1 |
| 2.4 | Invertorinis sieninis oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 7,0 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 7,3 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C; Šildyme ne mažiau -25/+24 °C. | kompl. | 1 |
| 2.5 | Invertorinis kasetinis oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais montuojamas lubose, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 3,5 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 3,8 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C; Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. Su apdailos grotelėmis. | kompl. | 1 |
| 2.6 | Invertorinis kasetinis oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais montuojamas lubose, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 5,3 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 5,6 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C; Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. Su apdailos grotelėmis. | kompl. | 1 |
| 2.7 | Invertorinis kasetinis oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais montuojamas lubose, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 7,0 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 7,6 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C; Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. Su apdailos grotelėmis. | kompl. | 1 |
| 2.8 | Invertorinis kasetinis oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais montuojamas lubose, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 10,6 kW ± 1 kW; Šildymo galia: 11,1 kW ± 1 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C; Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. Su apdailos grotelėmis. | kompl. | 1 |
| 2.9 | Invertorinis kasetinis oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais montuojamas lubose, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 14,1 kW ± 1 kW; Šildymo galia: 16,1 kW ± 1 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C; Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. Su apdailos grotelėmis. | kompl. | 1 |
| 2.10 | Invertorinis kasetinis oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais montuojamas lubose, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 15,5 kW ± 1 kW; Šildymo galia: 18,2 kW ± 1 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C; Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. Su apdailos grotelėmis. | kompl. | 1 |
| 2.11 | Invertorinis palubinis/grindinis oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 5,3 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 5,6 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C; Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. | kompl. | 1 |
| 2.12 | Invertorinis palubinis/grindinis oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 7,0 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 7,6 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C; Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. | kompl. | 1 |
| 2.13 | Invertorinis palubinis/grindinis oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 10,6 kW ± 1 kW; Šildymo galia: 11,7 kW ± 1 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C; Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. | kompl. | 1 |
| 2.14 | Invertorinis palubinis/grindinis oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 14,1 kW ± 1 kW; Šildymo galia: 16,1 kW ± 1 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C; Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. | kompl. | 1 |
| 2.15 | Invertorinis palubinis/grindinis oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 15,8 kW ± 1 kW; Šildymo galia: 18,2 kW ± 1 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C; Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. | kompl. | 1 |
| 2.16 | Invertorinis kanalinis (ortakinis) oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 3,5 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 4,0 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. | kompl. | 1 |
| 2.17 | Invertorinis kanalinis (ortakinis) oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 5,3 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 5,6 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. | kompl. | 1 |
| 2.18 | Invertorinis kanalinis (ortakinis) oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 7,0 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 7,6 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. | kompl. | 1 |
| 2.19 | Invertorinis kanalinis (ortakinis) oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 10,6 kW ± 1 kW; Šildymo galia: 11,7 kW ± 1 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. | kompl. | 1 |
| 2.20 | Invertorinis kanalinis (ortakinis) oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 14,1 kW ± 1 kW; Šildymo galia: 16,1 kW ± 1 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. | kompl. | 1 |
| 2.21 | Invertorinis kanalinis (ortakinis) oro kondicionierius su vienu išoriniu ir vienu vidiniu blokais, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 15,2 kW ± 1 kW; Šildymo galia: 18,2 kW ± 1 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50 °C Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. | kompl. | 1 |
| 2.22 | Invertorinio kondicionieriaus sieninis vidinis blokas Multisplit sistemai, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 2,6 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 2,9 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos. | vnt. | 1 |
| 2.23 | Invertorinio kondicionieriaus sieninis vidinis blokas Multisplit sistemai, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 3,5 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 3,9 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos. | vnt. | 1 |
| 2.24 | Invertorinio kondicionieriaus sieninis vidinis blokas Multisplit sistemai, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 5,3 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 5,6 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos. | vnt. | 1 |
| 2.25 | Invertorinio kondicionieriaus kasetinis vidinis blokas Multisplit sistemai, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 2,6 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 2,9 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Su apdailos grotelėmis. | vnt. | 1 |
| 2.26 | Invertorinio kondicionieriaus kasetinis vidinis blokas Multisplit sistemai, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 3,5 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 4,1 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Su apdailos grotelėmis. | vnt. | 1 |
| 2.27 | Invertorinio kondicionieriaus kasetinis vidinis blokas Multisplit sistemai, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 5,0 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 5,6 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Su apdailos grotelėmis. | vnt. | 1 |
| 2.28 | Invertorinio kondicionieriaus išorinis (lauko) blokas Multisplit sistemai, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 5,3 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 5,6 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50°C; Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. | vnt. | 1 |
| 2.29 | Invertorinio kondicionieriaus išorinis (lauko) blokas Multisplit sistemai, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 7,9 kW ± 0,5 kW; Šildymo galia: 8,2 kW ± 0,5 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50°C; Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. | vnt. | 1 |
| 2.30 | Invertorinio kondicionieriaus išorinis (lauko) blokas Multisplit sistemai, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 10,6 kW ± 1 kW; Šildymo galia: 11,2 kW ± 1 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50°C; Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. | vnt. | 1 |
| 2.31 | Invertorinio kondicionieriaus išorinis (lauko) blokas Multisplit sistemai, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Šaldymo galia: 12,3 kW ± 1,0 kW; Šildymo galia: 12,3 kW ± 1,0 kW; Šilumonešio markė: Freonas R32 arba lygiavertės dujos; Darbinės lauko temperatūros: Šaldyme ne mažiau -15/+50°C; Šildyme ne mažiau -15/+24 °C. | vnt. | 1 |
| 2.32 | Kondicionieriaus drenažinis siurbliukas (mini), kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Įtampa: 230V; 50Hz; Galingumas: 16W ± 1W; Maksimalus kondensato išsiurbimo aukštis ≥ 8 m; Kondensato išleidimo vamzdelis 6 mm ± 0,5 mm. | vnt. | 2 |
| 2.33 | Kondicionieriaus kondensato siurbliukas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Įtampa: 230V; 50Hz; Galingumas: 16W ± 1W; Maksimalus kondensato išsiurbimo aukštis ≥ 10 m; Kondensato išleidimo vamzdelis 6 mm ± 0,5 mm. | vnt. | 7 |
| 2.34 | Kondensato išleidimo vamzdelis vinilo arba lygiavertis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Vidinis šlangelės skersmuo 6 mm ± 0,5 mm; Išorinis šlangelės skersmuo 9 mm ± 0,5 mm. | m | 100 |
| 2.35 | Lauko bloko laikiklis, tvirtinimas prie sienos, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: ne mažiau kaip 800x550x375(H) mm Atlaikomas svoris: iki 140 kg Su gulsčiuku, antivibracinės kojelės, reguliuojamas pasvirimo kampas ir tinkamas atstumas tarp pečių. | vnt. | 2 |
| 2.36 | Pastatomas lauko bloko laikiklis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: ne mažiau kaip 850x480x400 mm Atlaikomas svoris: iki 200 kg Medžiaga: plienas, dažytas milteliniu būdu | vnt. | 2 |
| 2.37 | Reguliuojamo ilgio pastatomas lauko bloko laikiklis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: (plotisxaukštis) ne mažiau kaip 420x400 mm, ilgis 480~830 mm ± 100 mm Atlaikomas svoris: iki 200 kg Medžiaga: plienas, dažytas milteliniu būdu | vnt. | 2 |
| 2.38 | Antivibracinių kojelių komplektas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Medžiagiškumas: UV spinduliams atspari vulkanizuota guma Su tvirtinimo varžtais ir veržlėmis Vienos kojelės atlaikomas svoris ne mažiau kaip 70kg Komplekte 4 vnt. | kompl. | 4 |

Bendrieji reikalavimai

- Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Kaune, Eivenių g. 2) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 30 darbo dienų.

- Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (Tiekėjui privaloma užpildyti visus stulpelius, teikiant pasiūlymą). Pasiūlyme turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.

- Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Sutarties vertė: I dalis –200.000,00 Eur su PVM, II dalis – 200.000,00 Eur su PVM

- Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.3 punktu, pateikti dokumentą įrodantį, kad prekei pagaminti sunaudojama mažiau elektros energijos ar naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių.