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Kvapų neutralizatorius PL-93 (skelbiama apklausa)
Pirkimo Nr. 6718207
Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1 
Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.
	Eil. Nr.
	Tiekėjų klausimai
	Perkančiojo subjekto atsakymai

	1.
	Dėl pirkimo objekto funkcijos. Techninėje specifikacijoje pirkimo objektas įvardijamas kaip kvapų neutralizatorius, skirtas mažinti sulfido, amonio junginių ir kitų junginių kvapus atviruose nuotekų valymo įrenginiuose. Tuo pačiu techniniuose parametruose nurodyta, kad produkto pH turi būti 8 ± 1,5, o kvapas gali būti neutralus ir/ar gėlių ir/ar vaisių. Atsižvelgiant į tai, prašytume patikslinti:
a) cheminiu ar kitu technologiniu būdu neutralizuoti kvapus (pvz., H₂S, merkaptanus, amoniako junginius), ar
b) maskuoti kvapus naudojant kvapiąsias medžiagas (kvapų maskavimo principu veikiančius preparatus)?
	Pirkimo tikslas – įsigyti kvapų neutralizatorių, kuris sumažintų nuotekose susidarančius nemalonius kvapus, todėl siūlomas kvapų neutralizatorius turėtų būti parinktas toks, kuris cheminiu ar kitu technologiniu būdu geba neutralizuoti kvapus. Svarbiausias kriterijus – realus kvapų mažinimas, o ne jų maskavimas.


	2.
	Dėl produkto pH parametro. Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: pH 8 ± 1,5.
Ar šis pH intervalas yra privalomas techninis reikalavimas, ar gali būti siūlomi lygiaverčiai produktai su kitokiu pH, jeigu jie užtikrina efektyvų kvapų neutralizavimą ar mažinimą?
	Produkto pH turi būti 8 ± 1,5.
Techninė specifikacija nebus koreguojama.


	3.
	Dėl kvapo charakteristikos. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad produktas gali turėti neutralų, gėlių arba vaisių kvapą. 
Prašytume patikslinti:
Ar kvapo buvimas yra funkcinis reikalavimas (kvapų maskavimui), ar gali būti siūlomi produktai be papildomo kvapo, kurie kvapus mažina cheminiu ar biologiniu būdu.
	Pagal techninę specifikaciją, kvapų neutralizatoriaus kvapas gali būti neutralus  ir/ar gėlių ir/ar vaisių. Šiuo atveju produktas be papildomo kvapo būtų laikomas kaip neutralaus kvapo.



