POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Saltoniškių g. 19, LT-08106 Vilnius, Tel. +370 271 9731, Faks. +370 271 9978, El. p. info@policija.lt

Duomenys apie įmonę saugomi LR Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188785847

PATVIRTINTA

Policijos departamento prie VRM

Viešojo pirkimo komisijos 2026-03-02

posėdyje, protokolo Nr. 5-P1-193

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

NETAIKOMA

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „MATAVIMO PRIEMONIŲ KALIBRAVIMO IR METROLOGINĖS PATIKROS PASLAUGOS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 2.

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	2

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	2

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	8

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	13

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	21

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	22

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	23

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	29

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“	31

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Policijos sistemos centrinė perkančioji organizacija – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), juridinio asmens kodas 188785847, adresas Saltoniškių g. 19, LT-08106 Vilnius. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 ir 4.4.3 papunkčiais. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“ ir 8 priede ,,Sutarties projektas“.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti matavimo priemonių kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugas (toliau – Paslaugos). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) dalis:

1 pirkimo dalis – Paslaugos greičio matuokliams;

2 pirkimo dalis – Paslaugos ilgio ir kitoms matavimo priemonėms;

3 pirkimo dalis – Paslaugos alkoholio kiekio matavimo priemonėms.

2.3  Pirkimo dalių apimtys, dalykas, reikalavimai pirkimo objektui bei techninė specifikacija apibrėžti ir nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“. Šiame dokumente nurodytas Paslaugų kiekis skirtas įkainiui nustatyti bei pasiūlymo kainai apskaičiuoti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus Paslaugų kiekio. Perkančioji organizacija visą pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo laikotarpį, pagal atskirus užsakymus pirks Paslaugas pagal poreikį ir turimą finansavimą.

2.4 Jei tas pats tiekėjas nustatomas laimėtoju kelioms pirkimo dalims, galės būti sudaroma viena sutartis šioms pirkimo objekto dalims.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. 	Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. 	Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3  priede ,,Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, nurodytoms specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei, įvertinus riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl šios nuostatos taikymo, perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

5.3.1. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

5.3.2. perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui;

5.3.3. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą šio įstatymo VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje;

5.4. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, pasiūlymo formoje patvirtina (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“) atitiktį 5.3 punkto reikalavimams. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Šių dokumentų perkančioji organizacija gali paprašyti ir bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė ir pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti ir pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

6.1.9. dokumentai, nurodyti specialiųjų sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“ ir 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

6.2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą bauda, ne mažesne kaip 1150,00 Eur be PVM (1 pirkimo dalis – Greičio matuoklių kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos), 3150,00 Eur be PVM (2 pirkimo dalis – Ilgio ir kitų matavimo kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos),  2650,00 Eur be PVM (3 pirkimo dalis – Alkotesterių kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos) suma, kurią, pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas įsipareigoja sumokėti esant bent vienai iš pirkimo dokumentų Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. punkto sąlygai, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atitinkamos sąlygos atsiradimo.

  - Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

7.2.2.    perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio pagrindimo;

7.2.3.   tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, netikslina ar nepateikia trūkstamų duomenų ar dokumentų

apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams;

7.2.4.  pripažinus, kad tiekėjas pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir paprašius pirkimo dalyvio pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, tiekėjas neteikia savo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų;

7.2.5. laimėjęs pirkimą tiekėjas atsisako sudaryti sutartį pagal šiuose pirkimo dokumentuose pateiktas sutarties

sąlygas ir (ar) sutarties projektą. Jei iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų 3 (trijų) pirkimo objekto dalių.

- Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 8 (aštuonios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

MATAVIMO PRIEMONIŲ KALIBRAVIMO IR METROLOGINĖS PATIKROS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI (VISOMS PIRKIMO DALIMS)

- Policijos departamentas prie vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas) numato įsigyti transporto priemonių greičio matavimo prietaisų, alkoholio kiekio kraujyje matavimo prietaisų (alkotesterių), automobilių stiklų šviesos pralaidumo matavimo prietaisų, rulečių ir lazerinių tolimačių, triukšmo lygio matavimo prietaisų, radiacijos lygio matavimo prietaisų (toliau – matavimo priemonės) kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugas (toliau – Paslaugos).

- Paslaugos turi būti teikiamos laikantis matavimo priemonių metrologinę patikrą ir kalibravimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas ir kiti), standartų, patikrų atlikimą reglamentuojančių metodikų ir procedūrų, matavimo priemonių gamintojų reikalavimų ir rekomendacijų. Visą sutarties galiojimo laikotarpį Tiekėjas turi turėti teisę (atitinkančią pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus) teikti Paslaugas.

- Šioje techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos atitinka sąvokas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme.

- Pirkimo dokumentuose toliau nurodyti preliminarūs Paslaugų kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais ar minimaliais.

- Lietuvos policijoje šiuo metu naudojamos matavimo priemonės, kurioms bus užsakomos metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos:

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės tipas | Matavimo priemonės pavadinimas |
| --- | --- | --- |
|  | Stacionariai naudojamas greičio matuoklis | Poliscan FM1; Poliscan |
|  | Greičio matavimo metu galintis judėti greičio matuoklis | Ekin X Spotter Stalker DUALDSR; Stalker Prosauga R; Prosauga. Vizir |
|  | Rankinis greičio matuoklis | Integra-B Traffi patrol XR Tru CAM, Tru Speed LaserCam4 |
|  | Alkoholio kiekio matavimo priemonės | Drager 6810, 6820, 7510. |
|  | Šviesos pralaidumo ir atspindžio matuokliai | Pocket Detective. |
|  | Padangų protektoriaus gylio matuoklis | Limit |
|  | Lazerinis tolimatis | Bosh GLM 40, GLM 80. LDO50P; LD050; LD420 Nivel System DM-S120 Skil Xact |
|  | Atstumo matuoklis - ratas | Almemo MLCM BOSCH GWM32 Messrad |
|  | Ruletė | 20-50m, 10-100m. |
|  | Metrolazdė | Stabila TNL 5m BOSH GR500 NIVEL TS-50 |
|  | Triukšmo lygio matuokliai | Metrel FonS SinusTango Plius |
|  | Radiacijos lygio matuokliai | RadEye PRD4 |

- Paslaugos turės būti suteikiamos ir kitoms to paties tipo (analogiškoms) matavimo priemonėms, kurių pavadinimai nėra nurodyti aukščiau pateiktoje lentelėje, pavyzdžiui sutarties galiojimo laikotarpiu įsigytoms matavimo priemonėms ar sutarties pasirašymo metu Pirkėjo turimoms matavimo priemonėms (kurioms atsirado poreikis gauti Paslaugas), šioms matavimo priemonėms patikros įkainiai turės būti lygi analogiškų matavimo priemonių tipų Paslaugų įkainiai.

- Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugos bus užsakomos pagal poreikį, neviršijant maksimalios sutarties vertės. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso preliminaraus pirkimo dokumentuose nurodyto  paslaugų kiekio.

- Matavimo priemonių transportavimas yra skaičiuojamas matavimo priemonių siuntai (vienu metu siunčiamoms matavimo priemonėms, nepriklausomai nuo jų kiekio) ir apima siuntos su matavimo priemonėmis paėmimą iš Pirkėjo ir šios siuntos grąžinimą Pirkėjui.

- Paslaugų suteikimui Tiekėjas turės paimti 1 dalies 3 eilutėje (Rankinis greičio matuoklis), 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytas matavimo priemones iš Pirkėjo atsakingų asmenų Pirkėjo padaliniuose Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestuose ir suteikęs Paslaugas, grąžinti matavimo priemones į šiuos padalinius Pirkėjo atsakingiems asmenims.

- Pirkėjo įgalioti atstovai Paslaugas užsakys pateikdami užsakymą Tiekėjo nurodytu  elektroninio pašto adresu. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos. Tiekėjas, gavęs užsakymą Pirkimo 1-os dalies eilutėse Nr. 1 ir Nr. 2 nurodytoms matavimo priemonėms, turi suderinti su Pirkėju Paslaugų suteikimo laiką, kad Pirkėjas galėtu pristatyti matavimo priemones Paslaugų suteikimui.

- Paslaugų suteikimo terminas  pradedamas skaičiuoti sekančią darbo dieną nuo Pirkėjo elektroninio laiško (su užsakymu suteikti Paslaugas) išsiuntimo laiko. Paslauga yra laikoma suteikta tą dieną, kurią Tiekėjas grąžino paslaugų suteikimui paimtus matavimo prietaisus (jei jie buvo perduoti Tiekėjui paslaugų suteikimui), Pirkėjo atsakingiems asmenims pateikė su Paslaugų suteikimu susijusius dokumentus (patikros sertifikatas arba kalibravimo liudijimas arba  neatitikties pažyma arba    matavimo priemonės parametrų atitikimo gamintojo nurodytiems parametrams įvertinimo pažyma) ir buvo pasirašytas paslaugų priėmimo perdavimo aktas. Diena, kada matavimo prietaisai grąžinami po Paslaugų suteikimo arba pateikiami su Paslaugų suteikimu susiję dokumentai, nėra įskaičiuojama į Paslaugu suteikimo terminą.

- Matavimo priemonių, kurios Paslaugų suteikimui yra perduodamos Tiekėjui,  perdavimas ir grąžinimas turi būti vykdomas pasirašant priėmimo perdavimo aktus (šių priemonių perdavimo metu), šiuose aktuose turi būti nurodomi matavimo priemonių numeriai, jų kiekiai, komplektacija, defektai (jeigu tokių yra). Pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, Tiekėjas turi būti atsakingas už matavimo priemonėms padarytą žalą, jų praradimą ar sugadinimą iki šių matavimo priemonių grąžinimo Pirkėjo atsakingiems asmenims pasirašant priėmimo perdavimo aktus. Tiekėjo grąžinamas matavimo priemones, kurias neįmanoma patikrinti priėmimo perdavimo metu (dėl šių matavimo sudėtingumo ar veikimo ypatumų), Pirkėjas turi teisę patikrinti po priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir nustatęs matavimo priemonės sugadinimą, pareikšti pretenzijas dėl šių matavimo priemonių sugadinimo.

- Tiekėjas, atlikęs patikrą, privalo išduoti patikros sertifikatą ir užklijuoti patikros žymenį. Tiekėjas, atlikęs kalibravimą, privalo išduoti kalibravimo liudijimą.

- Tiekėjas turi siekti išvengti situacijų, kuomet metrologinei patikrai pristatytoms matavimo priemonėms yra atliekamas kalibravimas (tai yra suteikiamos ne tos paslaugos, kurios buvo užsakytos). Tiekėjas turi informuoti Pirkėjo atsakingą asmenį elektroniniu paštu, kad metrologinių patikrų atlikimui pristatytoms matavimo priemonėms, neįmanoma atlikti metrologinę patikrą dėl patikros metodikos nebuvimo ar dėl to, kad matavimo priemonė nėra įtraukta Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą.

- Tiekėjui pateiktoms matavimo priemonėms, kurios yra sugedusios, netinkami techniniai parametrai ir pan. ir negali būti atlikta patikra ar kalibravimas, Tiekėjas turi išduoti neatitikties pažymą, kurioje turi būti nurodomos priežastys dėl kurių nebuvo atlikta patikra ar kalibravimas, matavimo priemonės pavadinimas, numeris (jei toks yra) ir šioje techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka grąžinti Pirkėjui (jei matavimo priemonė buvo perduota Tiekėjui). Už šias paslaugas apmokama, priklausomai nuo to, kokiai Paslaugai suteikti buvo pristatyta matavimo priemonė, tai yra kaip už matavimo priemonės tipo patikrą arba kalibravimą (atstumo matuokliui – ratui pagal šios matavimo priemonės kalibravimo įkainį, kitoms kalibravimui pristatytoms matavimo priemonėms pagal kalibravimo įkainį vienam taškui).

16. Tiekėjas turi turėti galimybes ir atlikti patikras visoms Pirkėjo pateikiamoms matavimo priemonėms, išskyrus sekančias priežastis: 1) nėra patikros metodikos matavimo priemonei 2) matavimo priemonės tipas nėra įtrauktas Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą.

17. Visos išlaidos (prietaisai ir medžiagos ir įranga Paslaugoms teikti, draudimo išlaidos, Tiekėjo darbuotojų darbo užmokestis ir pan.) ir veiksmai, reikalingi Paslaugų suteikimu,  turi būti įskaičiuotos į Tiekėjo pasiūlyme nurodytą paslaugų įkainį, nebent pirkimo dokumentuose aiškiai yra nurodyta, kad Pirkėjas pats atliks kokius tai veiksmus ir Tiekėjui to daryti nereikia (pavyzdžiui yra nurodyta, kad stacionariai naudojamus greičio matuoklius ir greičio matavimo metu galinčius judėti greičio matuoklius į patikros atlikimo vietą Vilniaus mieste pristatys Pirkėjas).

18. Tiekėjas turi elektroniniu paštu informuoti Pirkėjo atsakingą asmenį apie Paslaugų suteikimo ypatumus, kurie gali įtakoti Paslaugų suteikimui pateiktų matavimo priemonių naudojimo teisėtumą ar ypatumus (pavyzdžiui – matavimo priemonei patikra atliekama mažesniam matavimo ilgiui nei matavimo priemonės gamintojo numatytas maksimalus matavimo ilgis ir pan.).

19. Tiekėjas, pasirašydamas sutartį, įsipareigoja perduoti įrangos savininkams aktualius slaptažodžius po kiekvieno slaptažodžio įrašymo ar jo pakeitimo, o pasibaigus paslaugų teikimo terminui - galutinę slaptažodžių suvestinę.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1- dalis: „Paslaugos greičio matuokliams“

| Eil. Nr. | Paslaugos | Preliminarus Paslaugų kiekis vnt. per metus |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metrologinė patikra stacionariai naudojamam greičio matuokliui | 45 |
| 2 | Metrologinė patikra greičio matavimo metu galinčiam judėti greičio matuokliui | 15 |
| 3 | Metrologinė patikra rankiniam greičio matuokliui | 15 |
| 4 | Matavimo priemonių transportavimas | 15 |

Pastabos:

- Stacionariai naudojamas greičio matuoklis - greičio matuokliai, kurie naudojami pastatyti ant stovo ar yra sumontuoti automobilyje, tačiau nėra skirti veikti judant šiam matuokliui pvz Poliscan FM1 ir analogiški.

- Greičio matavimo metu galintis judėti greičio matuoklis - transporto priemonėse stacionariai sumontuoti greičio matuokliai, kurie turi galimybę matuoti transporto priemonių greitį, judant transporto priemonei su įmontuotu greičio matuokliu, pvz. Ekin X Spotter, Prosauga R ir analogiški.

- Rankinis greičio matuoklis - greičio matuokliai, kurie greičio matavimo metu pritaikyti laikyti rankose, pvz. Tru CAM, Tru Speed, Traffi Patrol XR, LaserCam4 ir analogiški.

- Matavimo priemonėms, kurios yra sugedusios, netinkami techniniai parametrai ir pan. ir dėl šių priežasčių negali būti atlikta patikra, Tiekėjas turi išduoti neatitikties pažymą, kurioje turi būti nurodomos priežastys dėl kurių nebuvo atlikta patikra, matavimo priemonės pavadinimas, numeris (jei toks yra) ir šioje techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka grąžinti  Pirkėjui (jei matavimo priemonė buvo perduota Tiekėjui). Už šias paslaugas apmokama kaip už matavimo priemonės tipo patikrą.

- Stacionariai naudojamų greičio matuoklių (1 eilutė) ir greičio matavimo metu galinčių judėti greičio matuoklių (2 eilutė) Paslaugų suteikimo vieta turi būti Vilniaus mieste, šiuos matuoklius į Paslaugų suteikimo vietą Vilniaus mieste pristatys Pirkėjas, taip pat šios patikros atlikimo metu dalyvaus Pirkėjo  atstovas, mokantis naudotis šiais greičio matuokliais. Tiekėjui nereikia planuoti stacionariai naudojamų greičio matuoklių  ir greičio matavimo metu galinčių judėti greičio matuoklių transportavimo, Pirkėjas pasiims šiuos matuoklius po Paslaugų suteikimo atlikimo.

2-a dalis: „Paslaugos ilgio ir kitoms matavimo priemonėms“

| Eil. Nr. | Paslaugos | Preliminarus Paslaugų kiekis vnt. per metus |
| --- | --- | --- |
| 1 | Patikra šviesos pralaidumo ir atspindžio matuokliui | 60 |
| 2 | Patikra padangų protektoriaus gylio matuokliui | 120 |
| 3 | Patikra lazeriniam tolimačiui | 60 |
| 4 | Patikra ruletei | 360 |
| 5 | Patikra metrolazdei | 60 |
| 6 | Kalibravimas atstumo matuokliui – ratui (kalibravimo taškų kiekis pagal standartą) | 20 |
| 7 | Šviesos pralaidumo ir atspindžio matuoklio kalibravimas vienam taškui | 20 |
| 8 | Padangų protektoriaus gylio matuoklio kalibravimas vienam taškui | 20 |
| 9 | Lazerinio tolimačio kalibravimas vienam taškui | 100 |
| 10 | Ruletės kalibravimas vienam taškui | 100 |
| 11 | Metrolazdės kalibravimas vienam taškui | 20 |
| 12 | Patikra triukšmo lygio matuokliui | 20 |
| 13 | Patikra radiacijos lygio matuokliui | 20 |
| 14 | Matavimo priemonių transportavimas | 250 |

Pastaba:

1. Matavimo priemonėms, kurioms nėra galimybės atlikti patikras arba Pirkėjui yra poreikis atlikti kalibravimą  matavimo priemonei, Pirkėjo raštišku prašymu, gali būti atliekamas šioje lentelėje nurodytų matavimo priemonių tipo matavimo priemonės kalibravimas, apmokant už kalibravimo taškų skaičių, taikant įkainį, kuris numatytas  paslaugai „Matavimo priemonės kalibravimas vienam taškui“. Matavimo priemonėms, kurios yra sugedusios, netinkami techniniai parametrai ar pan. ir dėl šių priežasčių negali būti atlikta metrologinė patikra ar kalibravimas, Tiekėjas turi išduoti neatitikties pažymą, kurioje turi būti nurodomos priežastys dėl kurių nebuvo atlikta patikra (ar kalibravimas), matavimo priemonės pavadinimą, numeris (jei toks yra) ir šioje techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka grąžinti  matavimo priemonę Pirkėjui (jei matavimo priemonė buvo perduota Tiekėjui). Už neatitikties pažymos išdavimą šviesos pralaidumo ir atspindžio matuokliui, padangų protektoriaus gylio matuokliui, lazeriniam tolimačiui, ruletei, metrolazdei apmokama taikant atitinkamos matavimo priemonės tipo patikros įkainį. Už neatitikties pažymos išdavimą (jei nėra galimybės atlikti kalibravimo) atstumo matuokliui - ratui apmokama taikant įkainį „Kalibravimas  atstumo matuokliui – ratui  (kalibravimo taškų kiekis pagal standartą)“.

2. Tiekėjas turi siekti išvengti situacijų, kuomet metrologinei patikrai pristatytoms matavimo priemonėms yra atliekamas kalibravimas (tai yra suteikiamos ne tos paslaugos, kurios buvo užsakytos). Tiekėjas turi informuoti Pirkėjo atsakingą asmenį elektroniniu paštu, kad metrologinių patikrų atlikimui pristatytoms matavimo priemonėms, neįmanoma atlikti metrologinę patikrą dėl patikros metodikos nebuvimo ar dėl to, kad matavimo priemonė nėra įtraukta Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. Tokiais atvejais, šioje pirkimo dalyje nurodytoms ilgio ir kitoms matavimo priemonėms, tik suderinus elektroniniu paštu su Pirkėjo atsakingu asmeniu, gali būti atliekamas kalibravimas, išduodant kalibravimą patvirtinantį dokumentą.

3 dalis: ,,Paslaugos alkoholio kiekio matavimo priemonėms“

| Eil. Nr. | Paslaugos | Preliminarus Paslaugų kiekis vnt. per metus |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metrologinė patikra alkoholio kiekio matavimo priemonei | 1700 |
| 2 | Matavimo priemonių transportavimas | 560 |

Pastabos:

  - Matavimo priemonėms, kurios yra sugedusios, netinkami techniniai parametrai ir pan. ir dėl šių priežasčių negali būti atlikta metrologinė patikra, Tiekėjas turi išduoti neatitikties pažymą, kurioje turi būti nurodomos priežastys dėl kurių nebuvo atlikta patikra, matavimo priemonės pavadinimas, numeris (jei toks yra) ir šioje techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka grąžinti  matavimo priemonę Pirkėjui (jei matavimo priemonė buvo perduota Tiekėjui). Už neatitikties pažymos išdavimą  alkoholio kiekio matavimo priemonei apmokama kaip už alkoholio kiekio matavimo priemonės  patikrą.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams), subtiekėjams ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, išskyrus kvazisubtiekėjus ir trečiuosius asmenis, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

6.1.	turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

6.2.	šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

7.	Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

7.1.	priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

2. Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

3. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą.

4. Dokumentai, patvirtinantys atitikimą šiame priede nustatytiems reikalavimams, turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

5. Šiame priede reikalaujama kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6. Kvalifikacijos reikalavimai:

| Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- |
| Taikoma 1, 2 ir 3 pirkimo dalims |  |
| Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t.y. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikti matavimo prietaisų metrologijos ir kalibravimo paslaugas. | Pateikiami dokumentai ar nuorodos į viešai prieinamą informaciją, patvirtinanti, kad tiekėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę teikti matavimo prietaisų metrologijos ir kalibravimo paslaugas. |

_______________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

Tiekėjo pavadinimas

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas

Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PASIŪLYMAS

DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ KALIBRAVIMO IR METROLOGINĖS PATIKROS PASLAUGŲ

PIRKIMO

(data)

(vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visi dalyvių pavadinimai; jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei dalyvauja tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visų dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI

SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Dėl kiekvieno pasitelkiamo subtiekėjo tiekėjas turi papildomai pateikti atskirą, to (-ų) subtiekėjo (-ų) tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą.

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis Eur arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |

3. INFORMACIJA APIE TIEKĖJO/TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIO (-IŲ) AR ŪKIO SUBJEKTO, KURIO PAJĖGUMAIS REMIASI (JEIGU JIS PASITELKIAMAS) AR SUBTIEKĖJO (-Ų), KURIO (-IŲ) PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA, (JEIGU TAIKOMAS REIKALAVIMAS DĖL PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEBUVIMO) JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JOS PADALINIO ASMENIS

| PRIVALOMA PAŽYMĖTI IR NURODYTI VISUS JURIDINĮ ASMENĮ SUDARANČIUS ORGANUS/ASMENIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Vadovas | įvardyti asmenį |
| ☐ | Valdyba | įvardyti sudarančius asmenis (-į) (narius) |
| ☐ | Stebėtojų taryba ar kitas priežiūros organas | įvardyti sudarančius asmenis (-į) (narius) |
| ☐ | Kitas valdymo organas | įvardyti sudarančius asmenis (-į) (narius) |
| ☐ | Kitas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu, priimti sprendimą, sudaryti sandorį | įvardyti asmenis (-į) |
| ☐ | Asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus | įvardyti asmenis (-į) |

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi nurodyti teisinį pagrindą __________________________________. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Paslaugų teikimu.

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4.5. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą vienai, kelioms, arba visoms dalims, tačiau pilnam kiekvienos pirkimo objekto dalies kiekiui.

1 pirkimo dalis – Paslaugos greičio matuokliams

| Eil. Nr. | Paslaugos | Preliminarus Paslaugų kiekis vnt. per metus | Vieneto įkainis EUR be PVM | Preliminari kaina 12 mėn. EUR be PVM | Preliminari kaina 36 mėn. EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Metrologinė patikra stacionariai naudojamam greičio matuokliui | 45 |  |  |  |
| 2 | Metrologinė patikra greičio matavimo metu galinčiam judėti greičio matuokliui | 15 |  |  |  |
| 3 | Metrologinė patikra rankiniam greičio matuokliui | 15 |  |  |  |
| 4 | Matavimo priemonių transportavimas | 15 |  |  |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina 36 mėn., skirta tik pasiūlymų palyginimui (be PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM 21 proc.(jei taikoma) |  |  |  |  |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina 36 mėn., skirta tik pasiūlymų palyginimui (su PVM): |  |  |  |  |  |
| Kaina EUR su PVM žodžiais: |  |  |  |  |  |

2 pirkimo dalis – Paslaugos ilgio ir kitoms matavimo priemonėms

| Eil. Nr. | Paslaugos | Preliminarus patikrų kiekis vnt. per metus | Vieneto įkainis EUR be PVM | Preliminari kaina 12 mėn. EUR be PVM | Preliminari kaina 36 mėn. EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Patikra šviesos pralaidumo ir atspindžio matuokliui | 60 |  |  |  |
| 2 | Patikra padangų protektoriaus gylio matuokliui | 120 |  |  |  |
| 3. | Patikra lazeriniam tolimačiui | 60 |  |  |  |
| 4. | Patikra ruletei | 360 |  |  |  |
| 5. | Patikra metrolazdei | 60 |  |  |  |
| 6. | Kalibravimas atstumo matuokliui – ratui (kalibravimo taškų kiekis pagal standartą) | 20 |  |  |  |
| 7. | Šviesos pralaidumo ir atspindžio matuoklio kalibravimas vienam taškui | 20 |  |  |  |
| 8. | Padangų protektoriaus gylio matuoklio kalibravimas vienam taškui | 20 |  |  |  |
| 9. | Lazerinio tolimačio kalibravimas vienam taškui | 100 |  |  |  |
| 10. | Ruletės kalibravimas vienam taškui | 100 |  |  |  |
| 11. | Metrolazdės kalibravimas vienam taškui | 20 |  |  |  |
| 12 | Patikra triukšmo lygio matuokliui | 20 |  |  |  |
| 13 | Patikra radiacijos lygio matuokliui | 20 |  |  |  |
| 14. | Matavimo priemonių transportavimas | 250 |  |  |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina 36 mėn., skirta tik pasiūlymų palyginimui (be PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM 21 proc.(jei taikoma): |  |  |  |  |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina 36 mėn., skirta tik pasiūlymų palyginimui (su PVM): |  |  |  |  |  |
| Kaina EUR su PVM žodžiais: |  |  |  |  |  |

3 pirkimo dalis – Paslaugos alkoholio kiekio matavimo priemonėms

| Eil. Nr. | Paslaugos | Preliminarus patikrų kiekis vnt. per metus | Vieneto įkainis EUR be PVM | Preliminari kaina 12 mėn. EUR be PVM | Preliminari kaina 36 mėn. EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Metrologinė patikra alkoholio kiekio matavimo priemonei | 1700 |  |  |  |
| 2 | Matavimo priemonių transportavimas | 560 |  |  |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina 36 mėn., skirta tik pasiūlymų palyginimui (be PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM 21 proc.(jei taikoma) |  |  |  |  |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina 36 mėn., skirta tik pasiūlymų palyginimui (su PVM): |  |  |  |  |  |
| Kaina EUR su PVM žodžiais: |  |  |  |  |  |

4.6. Matavimo priemonių transportavimas skaičiuojamas matavimo priemonių siuntai (vienu metu siunčiamoms matavimo priemonėms, nepriklausomai nuo jų kiekio) ir apima siuntos su matavimo priemonėmis paėmimą iš Pirkėjo ir šios siuntos gražinimą Pirkėjui.

4.7. Patikrų kiekiai yra preliminarūs ir skirti pasiūlymo kainai apskaičiuoti bei pasiūlymų palyginimui, o paslaugos bus užsakomos tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais pagal faktinį poreikį ir skiriamą finansavimą, neviršijant maksimalios pirkimo-pardavimo sutarties vertės.

5. PASIŪLYMO KOKYBINIAI KRITERIJAI

| Eil. Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką* | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (tiekėjas turi nurodyti TAIP/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų turi būti laikomasi visuose tiekėjo padaliniuose, jei tokių yra, kurie teiks paslaugas, nepriklausomai nuo padalinių teisinės formos. |  |

*Tiekėjams nėra privalomas, į šių dokumentų pateikimą bus atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, kaip į papildomą vertinimo kriterijų, nurodytą Pirkimo sąlygų 7 priede ,,Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

6.1. Visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip/Ne)* | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Užpildytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas) Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra); 4) kiekvienas subtiekėjas atskirai. |  |  |  |
| 5. | Dokumentai atsižvelgiant į specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ numatytus reikalavimus |  |  |  |
| 6. | Kiti dokumentai |  |  |  |

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia.

7. Pasirašydamas šį pasiūlymą, tiekėjas teikia šiuos patvirtinimus:

7.1. Dėl Reglamento, patvirtinu, kad mano atstovaujama įmonė:

- tiekėjui nėra taikomos ribojamos priemonės, nurodytos 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamento (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje ir jo veikloje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas:

(a) jo atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) jo atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei jis, nei jo atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi jo atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

- deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją.

7.2. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. nuostatų tiekėjas patvirtina, kad:

- tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose;

- tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose ir nėra ūkio subjekto grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar ji kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandori, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje;

- šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

- Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo 2 punkte deklaruojamos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

7.3. Dėl bendrųjų reikalavimų, patvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo „Terminai“ atitinkame punkte nurodytą terminą.

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

__________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį, vadovaudamasi šiame priede nustatyta vertinimo tvarka.

2. Pasiūlyme nurodyta kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 (trisdešimt) ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlytos kainos neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

3. Visų pirkimo dalių ekonomiškai naudingiausius pasiūlymus perkančioji organizacija išrinks pagal kainos ir kokybės santykį taikant šiuos vertinimo kriterijus (kiekvienai pirkimo daliai atskirai):

| Kriterijaus žyma | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (LS) |
| --- | --- | --- |
| C | Pasiūlymo kaina, Eur su PVM | 95 |
| T | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimas: tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų turi būti laikomasi visuose tiekėjo padaliniuose, jei tokių yra, kurie teiks paslaugas, nepriklausomai nuo padalinių teisinės formos. | 5 |
| S | Pasiūlymo ekonominis naudingumas | 100 |

Kiekvieno kriterijaus įvertis apskaičiuojamas vadovaujantis šiomis formulėmis:

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas pagal formulę:

S = C+T

Kainos (C) lyginamasis svoris sudaro 95 balus, kur maksimalų 95 balų kiekį gauna mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas. Kitų tiekėjų pasiūlytos kainos (C) apskaičiuojamos proporcingai mažiausios kainos atžvilgiu.

Kainos (C) „Pasiūlymo kaina“ apskaičiuojama pagal formulę:

C=Rmin ÷ Rpasiūlymas x 95

kur:

Rmin – pasiūlyta mažiausia pasiūlymo kaina, Eur;

Rpasiūlymas –  vertinamo pasiūlymo kaina, Eur.

Vertinimo kriterijus T „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus patvirtinantys dokumentai“ – pasiūlymams, kuriuose siūlomas šis papildomas kriterijus, vertinami papildomais 5 balais už kriterijų, o pasiūlymai be jų, papildomų balų negauna, t.y. gauna 0 papildomų balų.

| Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- |
| Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų turi būti laikomasi visuose tiekėjo padaliniuose, jei tokių yra, kurie teiks paslaugas, nepriklausomai nuo padalinių teisinės formos. | Pateikiamas EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, ar kiti aplinkos apsaugos vadybos standartai, pagrįsti atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais. (Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu) |

*Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508 “Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

4. Atitiktis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės nario, ūkio subjekto kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (jei taikoma) ir subtiekėjo pagal prisiimamus įsipareigojimus.

5. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo (S) reikšmė bus didžiausia. Maksimalus galimas balų skaičius 100. Sudedant balus gaunamos kriterijų reikšmės apvalinamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

6. Tuo atveju, jei vertinant pasiūlymus daugiausiai balų surinkusio (-ių) dalyvio (-ių) pasiūlymas (-ai) atmetamas (-i) arba vienas iš dalyvių pasitraukia, kitų dalyvių surinkti ekonominio naudingumo balai neperskaičiuojami.

7. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS pateiktas anksčiausiai.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties projektas pateiktas atskiru dokumentu „Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas Sutarties projektas“.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.