DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Laba diena,

Perkančioji organizacija, vykdydama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) pirkimą ID 6351006 „Matavimo priemonių kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos“, 2026 m. vasario 27 d. 10:32 val. CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjo paklausimą (CVP IS pranešimo ID 553643).

Tiekėjo prašymas išnagrinėtas, siunčiame perkančiosios organizacijos atsakymą (aktualią informaciją):

| Pranešimo CVPIS data ir numeris | Tiekėjo prašymas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| CVP IS ID 553643 2026-02-27 10:32 val. | Prašome patvirtinti, kad 2-a dalis: „Paslaugos ilgio ir kitoms matavimo priemonėms“ patikrai pristatomos ruletės bus I,II arba III klasės, o S ir D klasių ruletės patikrai nebus pristatomos. Lietuvos Respublikos teritorijoje šiuo metu nėra tiekėjo, kuris turėtų teisę atlikti S ir D rulečių metrologinę patikrą. Taip pat prašome patvirtinti, kad sutinkate, jog metrologinė patikra lazeriniams tolimačiams bus atliekama ribose iki 10 m, kadangi Lietuvos Respublikos teritorijoje šiuo metu nėra tiekėjo, kuris turėtų teisę atlikti metrologinę patikrą didesnėse nei 10 m ribose. | Patvirtiname, kad: 1. S ir D klasių ruletės nebus pristatomos patikrai. 2. Perkančiajai organizacijai priimtina, kad metrologinė patikra lazeriniams tolimačiams būtų atliekama ribose iki 10 m. |

Pagarbiai,
1-osios pirkimų komisijos posėdžio sekretorė Regina Merkevičienė