Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 4 „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą ir su pirkimo objektu susijusius kriterijus, vadovaudamasi šiame priede nustatyta vertinimo tvarka.
2. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas bus vienodos, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiau.
3. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Kriterijaus lyginamasis svoris

	1.
	Pirmas kriterijus (C) – kaina

Vertinama pasiūlymo kaina eurais už visą pirkimo objektą, įskaitant visus mokesčius (taip pat ir PVM, jei taikoma) ir visas tiekėjo išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu
	X = 70

	2.
	Antras kriterijus (T) – siūlomos Prekės aukštesni kokybiniai kriterijai 
	Y = 30



3.1. Ekonominis naudingumas S apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir aukštesnių kriterijų T balus:

S = C + T.

3.2. Pasiūlymo kainos C balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos Cmin ir vertinamo pasiūlymo kainos Cp santykį dauginant iš lyginamojo svorio X:



3.3. Siūlomo sprendimo aukštesnių kokybinių kriterijų T balas apskaičiuojamas  sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus. Tmax = Y. T kriterijaus maksimalus balų skaičius – 30 balų: 



3.3.1. Antro kriterijaus (T), t. y. siūlomi aukštesni techniniai parametrai skiriami pagal atitikimą nurodytiems reikalavimams žemiau esančioje lentelėje.
2 lentelė
	Nr.
	Kriterijai, jų aprašymas, parametro reikšmė
	Balų skaičius

	T1
	Eliuentų maišymas
	Sistema vienu metu gali sudaryti gradientą naudojant tik 2 (du) eliuentus vienu metu, pasirenkamus iš 4 (keturių) galimų eliuentų (Binary)
	0

	
	
	Sistema vienu metu gali sudaryti gradientą naudojant 2 (du) arba visus 4 (keturis) eliuentus vienu metu, pasirenkamus iš 4 (keturių) galimų eliuentų (Binary ir Quaternary)
	5

	
T2
	Srauto ir slėgio intervalas didelio našumo gryninimo režime
	 Vertinama sistemos galimybė užtikrinti iki 250 mL/min srautą esant šiam slėgiui:

	
	
	≥ 30 bar ir < 50 bar
	0

	
	
	≥ 50 bar ir < 100 bar
	2

	
	
	≥ 100 bar
	5

	T3

	Srauto ir slėgio intervalas didelės rezoliucijos gryninimo režime
	Vertinama sistemos galimybė užtikrinti 100 mL/min srautą esant šiam slėgiui:

	
	
	≥ 250 bar ir < 400 bar
	0

	
	
	≥ 400 bar ir < 600 bar
	2

	
	
	≥ 600 bar
	5

	T4
	Eliuento gradiento keitimas realiu laiku
	Nėra
	0

	
	
	Yra
	2

	T5
	Deuterio lempos (arba lygiavertės) tarnavimo laikas
	≥ 1500 ir < 2000 darbinių valandų
	0

	
	
	≥ 2000 darbinių valandų
	3

	T6
	ELS detektoriaus  mėginio praradimas
	> 30 ir ≤ 50 μL/min
	0

	
	
	≤ 30 μL/min
	5

	T7
	ELS detektoriaus funkcionalumas nereikalaujantis atskiro temperatūros ir dujų srauto reguliavimo prieš kiekvieną analizę
	Nėra
	0

	
	
	Yra
	5



PASTABA. Kokybinių parametrų reikšmės turi būti nurodomos konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priede Nr. 2 „Pasiūlymo forma“. Tiekėjui nepagrindus, kad siūlomas pirkimo objektas atitinka tiekėjo siūlomus parametrus, tiekėjui bus skiriama 0 balų už atitinkamą Ti kriterijų. Nurodytas balų skaičius už kiekvieną kriterijų (T1-T7) skiriamas, kai tiekėjo siūloma parametro reikšmė pilnai atitinka kriterijaus aprašą.

4. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti žemiau nurodytus dokumentus:
4.1. Gamintojo prekių ir (ar) paslaugų aprašymas (-ai) ar lygiavertis dokumentas (-ai), patikimai įrodantis (-ys), kad siūlomas pirkimo objektas atitinka tiekėjo siūlomus parametrus pagal šio dokumento 2 lentelę.
5. Atlikus balų apskaičiavimą ir nustačius pasiūlymų eilę, jei vienas iš tiekėjų atsiima pasiūlymą ar yra pašalinamas iš pirkimo procedūrų, perkančioji organizacija numato galimybę tokiais atvejais perskaičiuoti jau suteiktus balus.
6. Pasiūlymas turi atitikti minimalius reikalavimus nustatytus konkretaus pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“. Tiekėjo pasiūlymui neatitinkant konkretaus pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nustatytų reikalavimų balai nebus skiriami ir pasiūlymas bus atmetamas.



