Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 4 „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą ir su pirkimo objektu susijusius kriterijus, vadovaudamasi šiame priede nustatyta vertinimo tvarka.

- Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas bus vienodos, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiau.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) – kaina Vertinama pasiūlymo kaina eurais už visą pirkimo objektą, įskaitant visus mokesčius (taip pat ir PVM, jei taikoma) ir visas tiekėjo išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu | X = 70 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – siūlomos Prekės aukštesni kokybiniai kriterijai | Y = 30 |

  - Ekonominis naudingumas S apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir aukštesnių kriterijų T balus:

S = C + T.

  - Pasiūlymo kainos C balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos Cmin ir vertinamo pasiūlymo kainos Cp santykį dauginant iš lyginamojo svorio X:

C=CminCp*X

  - Siūlomo sprendimo aukštesnių kokybinių kriterijų T balas apskaičiuojamas  sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus. Tmax = Y. T kriterijaus maksimalus balų skaičius – 30 balų:

## T=T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7

    - Antro kriterijaus (T), t. y. siūlomi aukštesni techniniai parametrai skiriami pagal atitikimą nurodytiems reikalavimams žemiau esančioje lentelėje.

2 lentelė

| Nr. | Kriterijai, jų aprašymas, parametro reikšmė |  | Balų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Eliuentų maišymas | Sistema vienu metu gali sudaryti gradientą naudojant tik 2 (du) eliuentus vienu metu, pasirenkamus iš 4 (keturių) galimų eliuentų (Binary) | 0 |
|  |  | Sistema vienu metu gali sudaryti gradientą naudojant 2 (du) arba visus 4 (keturis) eliuentus vienu metu, pasirenkamus iš 4 (keturių) galimų eliuentų (Binary ir Quaternary) | 5 |
| T2 | Srauto ir slėgio intervalas didelio našumo gryninimo režime | Vertinama sistemos galimybė užtikrinti iki 250 mL/min srautą esant šiam slėgiui: |  |
|  |  | ≥ 30 bar ir < 50 bar | 0 |
|  |  | ≥ 50 bar ir < 100 bar | 2 |
|  |  | ≥ 100 bar | 5 |
| T3 | Srauto ir slėgio intervalas didelės rezoliucijos gryninimo režime | Vertinama sistemos galimybė užtikrinti 100 mL/min srautą esant šiam slėgiui: |  |
|  |  | ≥ 250 bar ir < 400 bar | 0 |
|  |  | ≥ 400 bar ir < 600 bar | 2 |
|  |  | ≥ 600 bar | 5 |
| T4 | Eliuento gradiento keitimas realiu laiku | Nėra | 0 |
|  |  | Yra | 2 |
| T5 | Deuterio lempos (arba lygiavertės) tarnavimo laikas | ≥ 1500 ir < 2000 darbinių valandų | 0 |
|  |  | ≥ 2000 darbinių valandų | 3 |
| T6 | ELS detektoriaus mėginio praradimas | > 30 ir ≤ 50 μL/min | 0 |
|  |  | ≤ 30 μL/min | 5 |
| T7 | ELS detektoriaus funkcionalumas nereikalaujantis atskiro temperatūros ir dujų srauto reguliavimo prieš kiekvieną analizę | Nėra | 0 |
|  |  | Yra | 5 |

PASTABA. Kokybinių parametrų reikšmės turi būti nurodomos konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priede Nr. 2 „Pasiūlymo forma“. Tiekėjui nepagrindus, kad siūlomas pirkimo objektas atitinka tiekėjo siūlomus parametrus, tiekėjui bus skiriama 0 balų už atitinkamą Ti kriterijų. Nurodytas balų skaičius už kiekvieną kriterijų (T1-T7) skiriamas, kai tiekėjo siūloma parametro reikšmė pilnai atitinka kriterijaus aprašą.

- Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti žemiau nurodytus dokumentus:

  - Gamintojo prekių ir (ar) paslaugų aprašymas (-ai) ar lygiavertis dokumentas (-ai), patikimai įrodantis (-ys), kad siūlomas pirkimo objektas atitinka tiekėjo siūlomus parametrus pagal šio dokumento 2 lentelę.

- Atlikus balų apskaičiavimą ir nustačius pasiūlymų eilę, jei vienas iš tiekėjų atsiima pasiūlymą ar yra pašalinamas iš pirkimo procedūrų, perkančioji organizacija numato galimybę tokiais atvejais perskaičiuoti jau suteiktus balus.

- Pasiūlymas turi atitikti minimalius reikalavimus nustatytus konkretaus pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“. Tiekėjo pasiūlymui neatitinkant konkretaus pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nustatytų reikalavimų balai nebus skiriami ir pasiūlymas bus atmetamas.