PAGRINDIMAS KODĖL RACIONALIAU PIRKTI REAGENTUS IR PAGALBINES PRIEMONES SU PRIETAISAIS PANAUDAI NE 3, O 5 METAMS:

1.

Prietaisų pristatymas. Kadangi prietaisai gaminami ne Lietuvoje ir kartais net ne Europoje, dideli prietaisų pristatymo tiek finansiniai tiek laiko kaštai.

2.

Prietaisų instaliavimas:

Mechaninės dalies surinkimas;

Sujungimas su nuotekomis, jei reikia;

Įjungimas į elektros tinklą;

Įjungimas į informacinį perkančiosios organizacijos tinklą per tarpinę duomenų apsikeitimo programinę įrangą.

(Priklausomai nuo prietaiso techninės ir programinės įrangos gali reikėti papildomos techninės įrangos, kuri leistų prietaisui keistis duomenimis su laboratorine informacine sistema, pirkti licencijas prietaiso programinės įrangos sujungimui su tarpine duomenų perdavimo programine įranga. Reikalingi programavimo darbai programinės prietaiso ir laboratorinės informacinės sistemos įrangos suderinimui).

3.

Naujo, Lietuvos rinkoje nenaudoto, prietaiso gedimų remontas gali pareikalauti didesnių laiko kaštų, dėl kvalifikuotų inžinierių patirties stokos, gali pareikalauti net ir gamintojo atstovų pagalbos.

4.

Didelių gabaritų, masyvių prietaisų transportavimas gali sutrikdyti, išderinti bendrąjį prietaiso mechanizmą, kurį sudaro tikslias matavimo funkcijas atliekančios sistemos. Todėl naujai instaliuoto prietaiso darbas kurį laiką atsitiktinai gali sutrikti, net ir po sėkmingų poinstaliacinių prietaiso testavimų.

5.

PO pradėjusi naudoti kito gamintojo produkciją privalo atlikti tyrimų patikrinimą ir patvirtinimą naudodama naujuosius produktus ir tik tuomet gali tirti pacientų mėginius. Šiame procese naudojami reagentai ir pagalbinės priemonės, taip pat darbuotojų darbo laikas, elektros energija, vanduo.

6.

Kito gamintojo reagentais atliekamų tyrimų pamatiniai biologinių verčių intervalai (normos ribos) gali būti kitokie lyginant su prieš tai naudota kito gamintojo produkcija. Todėl turi būti įvertinti naujieji pamatinių biologinių verčių intervalai (taip pat, idealiu atveju pamatinių biologinių verčių intervalai turėtų būti nustatyti būtent Lietuvos populiacijai). Su šiais pakeitimais turi būti supažindinti išoriniai ir vidiniai (VUL SK skyrių gydytojai) užsakovai. Informacinėje sistemoje turi būti pakeista, pakoreguota ar net perprogramuota informacija.

7.

Perkančiosios organizacijos darbuotojai, kurie dirbs naujuoju įrenginiu, mokomi juo naudotis. Mokymus gali atlikti tik gamintojo įgalioti/sertifikuoti, tai daryti, asmenys.

8.

Kuo sudėtingesni prietaisai tuo daugiau laiko skiriama PO personalo apmokymams.

9.

PO personalo efektyviausias darbo našumas pasiekiamas tik po tam tikro laiko, kai darbuotojai gerai įsisavina didelį kiekį naujos informacijos, įsigilina į įrangos ir metodų niuansus ir tuo vadovaudamiesi priima teisingiausius sprendimus patvirtindami tyrimų rezultatų patikimumą. Darbo, kurio metu naudojama naujo gamintojo produkcija, laikas didina darbuotojų kompetenciją gamintojo specifikai, bei mažina atsitiktinių žmogiškųjų klaidų skaičių. Mažėja dėl klaidų kylantis išteklių švaistymas, didėja PO darbuotojų kompetencija, efektyviai naudojama darbo jėga.

10.

Laboratorinių (IVD) prietaisų gyvavimo ciklas svyruoja, tačiau vidutiniškai trunka apie 5 – 7 metus. Gyvavimo ciklas yra laikomas prietaiso susidėvėjimo trukme, vadinasi, vidutiniškai prietaisai yra sudėvimi per 5 – 7 metus. Kai kurie prietaisai gali būti tinkami (tai reiškia, kad prietaisas atitinka gamintojo numatytuosius techninius parametrus) naudoti ilgiau nei 5 – 7 metus. Gamintojas pagaminęs prietaisą jį išbando ir nustato pradinį prietaiso gedimų dažnį ir naudodamas prietaiso testavimo duomenis ir matematinį modeliavimą apskaičiuoja prietaiso gyvavimo ciklą. Didėjantis gedimų dažnis didina tyrimų nepatikimų rezultatų tikimybę, priklausomai nuo gedimo pobūdžio, dažnu atveju gali būti patiriamas reagentų ir kitų pagalbinių priemonių nuostolis. Finansinės sąnaudos prietaiso remontui. Papildomos laiko sąnaudos gedimo sutrikdytų tyrimų srautų perorganizavimui, prieš gedimą padarytų tyrimų rezultatų patikrinimui ar gedimas nepaveikė tyrimo proceso iki kol prietaiso gedimas buvo pastebėtas ir tyrimo procesas sustabdytas. Kartais dėl gedimo gali būti prarandamas toks reagentų kiekis koks yra naudojamas vienu metu atliekamiems tyrimams (kai kurie prietaisai vienu metu gali daryti daugiau negu šimtą tyrimų). Tiekėjas panaudos teise suteikdamas prietaisą 5 – 7 metams gauna garantiją visiškai prietaiso amortizacijai, todėl gali prietaiso vertę padalinti penkių metų periodui, o ne penkių metų vertę trijų metų kiekiams. Galutinai vieno tyrimo kaina yra mažesnė, kai perkami didesni kiekiai reagentų ir pagalbinių priemonių, o kiekiai perkami atitinkamai sutarties trukmei.

11.

Jei panaudos sutartis baigiasi ir nėra pratęsiama, nes konkursą laimi kito gamintojo prekių tiekėjas, tuomet ankstesnis tiekėjas turi išmontuoti prietaisą ir jį išgabenti. Papildomi laboratorijos darbo trukdžiai, bei išlaidos išmontavimui ir išgabenimui.

- Visi aukščiau išvardinti aspektai didina tiekėjo išlaidas, kurios yra įkainojamos padidinant reagentų ir pagalbinių priemonių kainas. Todėl, racionaliai atsižvelgiant į įrangos senėjimą ir technologijų kaitą, mažinamas pirkimų kartojimo dažnis gali sumažinti kaštus.

- Retesnis tokių sprendimų pirkimas netrukdo laboratorinių tyrimų procesams, o tuo pačiu visos laboratorijos darbo efektyvumui.

- Sumažinant pirkimų dažnį galima sukurti stabilesnį tyrimų atlikimo procesą, taip sumažinant atsitiktinių klaidų skaičių.

- Rečiau vykdant pirkimus galima atpalaiduoti darbo jėgą nuo besikartojančių, jokios naujos pridėtinės vertės nekuriančių veiksmų, kuriuos dėsčiau aukščiau.

- Reagentų ir pagalbinių priemonių kaina yra didesnė perkant jas su prietaisu panaudai 3, o ne 5 metams.

Viešojo pirkimo iniciatorius                                                                                     Armandas Karosas