## Bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Atviras konkursas "Reagentai ir pagalbinės priemonės specifinių baltymų tyrimamssu prietaisu panaudai (11746)
1. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, bei nurodyti jų kiekius ir kainas be PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti nurodytą tyrimų skaičių per 60 mėnesių (1825 dienas). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas nenurodė reagentų (išskyrus ne reagentus: t.y. kalibracines ir kontrolines medžiagas, skiediklius ir visas kitas priemones, be kurių tyrimo nebūtų galima atlikti) tyrimams atlikti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Jei pasiūlymų vertinimo metu ar sutarties vykdymo metu paaiškės, kad nepasiūlyta priemonė (išskyrus reagentus), be kurios nebūtų galima atlikti tyrimo (pvz. medžiaga kokybės kontrolei, tirpalai ir t.t.), ar pasiūlytas per mažas jos kiekis, pasiūlymas nebus atmetamas, tačiau tiekėjas šias priemones turės tiekti nemokamai visą sutarties laikotarpį arba kol bus atliktas šioje specifikacijoje nurodytas tyrimų kiekis.
2. | Jei panaudai siūloma įranga ir nurodytiems tyrimams skirti reagentai yra to paties gamintojo, tuomet kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos šiems tyrimams skirtų reagentų naudojimo instrukcijos, kuriose yra nurodytas reagentų gamintojas. ARBA Jei panaudai siūloma įranga ir nurodytiems tyrimams skirti reagentai yra skirtingų gamintojų, tuomet kartu su pasiūlymu pateikiamos reagentų gamintojo parengtos šiems tyrimams skirtų reagentų naudojimo instrukcijos, kuriose turi būti nurodyta, su kokia įranga galima naudoti šiuos reagentus (t. y., reagento ir panaudai siūlomos įrangos sistema turi būti validuota tyrimui atlikti). Jei reagentų naudojimo instrukcijoje nėra informacijos, įrodančios, su kokia įranga galima naudoti šį reagentą, tuomet kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas tyrimo validacijos protokolas, kuriame turi būti nurodyta įranga ir reagentas naudoti šiai validacijai atlikti ir kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prietaiso gamintojo pasirašytą patvirtinimą ir reagento gamintojo pasirašytą patvirtinimą, kad panaudai siūlomą prietaisą ir siūlomą reagentą galima naudoti kartu ir toks derinys yra validuotas atlikti kokybišką tyrimą.
3. | Reagentai, panaudai teikiamas prietaisas atliekantis tyrimus turi būti ženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
4. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių gamintojo parengtas naudojimo instrukcijas arba gamintojo parengtas naudojimo instrukcijas ir technines specifikacijas anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir panaudai teikiamo prietaiso gamintojo parengtą naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą naudojimo instrukciją ir techninę specifikaciją anglų kalba. Pateikiami dokumentai turi būti pilnos apimties, o ne jų fragmentai ar atskiri puslapiai. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Tiekėjų ar gamintojų deklaracijos/patvirtinamieji raštai ar kiti dokumentai yra laikomi tinkamomis įrodinėjimo priemonėmis, jei taip numatyta techninėje specifikacijoje. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
7. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
8. | Prekių galiojimas nuo pristatymo perkančiajai organizacijai dienos turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.

## Reikalavimai įrangai
SPS 1 priedas
Eilės Nr. | Privalomi reikalavimai pasiūlymui | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1. | Galimybė mėginius tirti iš mikro tūrio mėgintuvėlių (pvz., Eppendorf tipo). | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą arba techninę specifikaciją anglų kalba)
2. | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo galimybė. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą arba techninę specifikaciją anglų kalba)
3. | Nuolatinio reagentų ir kitų pagalbinių priemonių įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą arba techninę specifikaciją anglų kalba)
4. | Nuolatinio mėginių įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą arba techninę specifikaciją anglų kalba)
5. | Pasiūlytas prietaisas vienu metu gali talpinti visus reagentus A lentelėje nurodytam tyrimų spektrui. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą arba techninę specifikaciją anglų kalba)
6. | Galimybė vienu metu įdėti į prietaisą, sukalibruoti ir naudoti daugiau negu vieną to paties tyrimo reagentų rinkinį (tiek tos pačios, tiek skirtingų partijų). | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą arba techninę specifikaciją anglų kalba)
7. | Automatizuotas antigeno pertekliaus tiriamajame mėginyje nustatymas. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą arba techninę specifikaciją anglų kalba)
8. | Prietaisas gali realiuoju laiku įvertinti reagentų esamą kiekį/likutį. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą arba techninę specifikaciją anglų kalba)

## Pasiūlymo pildymo lapas
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(PILDOMA TIEKĖJO)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1. | Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiais, laikotarpiu (1825 dienos) per kurį šie tyrimai bus atlikti - A lentelė. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (A lentelė), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1. - 1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1. - 1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių. Pastaba: nurodyti tyrimų skaičiai jau apima visus tyrimus (užsakovui raportuotus tyrimus, tyrimus kokybės kontrolei, tyrimų pakartojimus ir kt.).
A lentelė
| Tyrimai | Techniniai reikalavimai, metodas |  |  | Tyrimų skaičius per 60 mėnesių (1825 dienas. Keliamųjų metų 1 diena neįskaičiuojama.) Nurodytas tyrimų skaičius jau apima: tyrimus, kurių rezultatai yra raportuoti tyrimo užsakovui; tyrimus kalibracijai; vidaus kokybės kontrolės tyrimus; išorinės kokybės kontrolės tyrimus; tyrimų pakartojimus ir kt. | Tyrimų atlikimo dažnis - kartais per mėnesį
| Albuminas [likvore] | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas. Analitės sietis su pamatine medžiaga ERM-DA470 arba ERM-DA470k/IFCC. |  |  | 2500 | 8
| Alfa 1 antitripsinas | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas. Analitės sietis su pamatine medžiaga ERM-DA470 arba ERM-DA470k/IFCC. |  |  | 2000 | 8
| C1 esterazės inhibitorius | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas |  |  | 2000 | 8
| Cistatinas C | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas. Analitės sietis su pamatine medžiaga ERM-DA471/IFCC. |  |  | 3000 | 8
| Imunoglobulinai G [likvore] | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas. Analitės sietis su pamatine medžiaga ERM-DA470 arba ERM-DA470k/IFCC. |  |  | 2400 | 8
| Imunoglobulinai G, poklasis 1 (IgG1) | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas. Analitės sietis su pamatine medžiaga ERM-DA470k/IFCC. |  |  | 2000 | 8
| Imunoglobulinai G, poklasis 2 (IgG2) | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas. Analitės sietis su pamatine medžiaga ERM-DA470k/IFCC. |  |  | 2000 | 8
| Imunoglobulinai G, poklasis 3 (IgG3) | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas. Analitės sietis su pamatine medžiaga ERM-DA470k/IFCC. |  |  | 2000 | 8
| Imunoglobulinai G, poklasis 4 (IgG4) | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas. Analitės sietis su pamatine medžiaga ERM-DA470k/IFCC. |  |  | 2500 | 8
| Imunoglobulinai M [likvore] | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas. Analitės sietis su pamatine medžiaga ERM-DA470 arba ERM-DA470k/IFCC. |  |  | 3600 | 4
| Imunoglobulinų laisvos lengvosios kappa grandinės | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas naudojant polikloninius antikūnus. |  |  | 22500 | 8
| Imunoglobulinų laisvos lengvosios kappa grandinės [šlapime, smegenų skystyje] | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas naudojant polikloninius antikūnus. |  |  | 4500 | 8
| Imunoglobulinų laisvos lengvosios lambda grandinės | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas naudojant polikloninius antikūnus. |  |  | 22500 | 8
| Imunoglobulinų laisvos lengvosios lambda grandinės [šlapime, smegenų skystyje] | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas naudojant polikloninius antikūnus. |  |  | 4500 | 8
| Lipoproteinas (a) | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas. Analitės sietis su pamatine medžiaga WHO/IFCC SRM 2B (PRM IFCC). |  |  | 2500 | 8
| Alfa 1 mikroglobulinas [šlapime] | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas |  |  | 2000 | 1
| Alfa 1 rūgštus glikoproteinas | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas. Analitės sietis su pamatine medžiaga ERM-DA470 arba ERM-DA470k/IFCC. |  |  | 2000 | 1
| Alfa 2 makroglobulinas | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas. Analitės sietis su pamatine medžiaga ERM-DA470 arba ERM-DA470k/IFCC. |  |  | 2000 | 1
| Prealbuminas. | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas. Analitės sietis su pamatine medžiaga ERM-DA470k/IFCC arba ERM DA474. |  |  | 2000 | 1
| Serumo amiloidas A | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas. Analitės sietis su pamatine medžiaga WHO SAA 92/680. |  |  | 2000 | 4
| Komplementas CH50 | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas |  |  | 1000 | 1
| Tirpūs transferino receptoriai. | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas |  |  | 2000 | 1
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto kaina be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Suma be PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1.1. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.n. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
... % PVM suma:
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
Duomenys apie panaudai siūlomą prietaisą
Eil. Nr. | Įrangos, prietaiso pavadinimas, gamintojas | Įrangos, prietaiso apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Prietaiso pagaminimo metai | Kada prietaisas pradėtas eksploatuoti | Tokio naujo prietaiso gyvavimo trukmė | Prietaiso vertė jo perdavimo Perkančiąjai organizacijai - priėmimo metu
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo