## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS UROLOGIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VIENKARTINĖS PRIEMONĖS UROLOGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai, Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Vienkartinės priemonės urologijai
1.1. | Silikoninis nefrostominis Folley kateteris | 600 | Vnt.
1.1.1. | Dvikanaliai Foley kateteriai 100% silikoniniai, tiesūs;
1.1.2. | Balionėlio talpa 5-10 ml;
1.1.3. | Nedirginantys
1.1.4. | Skylutė kateterio gale
1.1.5. | Diametras: 10 F, 12 F, 14 F, 16 F.
1.2. | Silikoninis Folley kateteris radikaliai prostatektonijai | 1200 | Vnt.
1.2.1. | Dvikanaliai Foley kateteriai 100% silikoniniai, tiesūs;
1.2.2. | Balionėlio talpa 30ml;
1.2.3. | Nedirginantys;
1.2.4. | Skylutės kateterio gale;
1.2.5. | Diametras: CH18, CH20
1.3. | Silikoninis trikanalis Folley kateteris prostatektonijai 22 F | 600 | Vnt.
1.3.1. | Trikanaliai Foley kateteriai 100% silikoniniai, tiesūs;
1.3.2. | Balionėlio talpa 80-100ml;
1.3.3. | Diametras – 22 F;
1.3.4. | Nedirginantys, didelė balionėlio talpa užtikrina gerą kompresiją;
1.3.5. | Skylutės kateterio gale;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VIENKARTINĖS PRIEMONĖS UROLOGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai, Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Vienkartinės priemonės urologijai
2.1. | Bipolinis audinių vaporizavimo elektrodas | 46 | Vnt.
2.1.1. | Bipolinis audinių vaporizavimo elektrodas;
2.1.2. | Rutuliuko formos;
2.1.3. | Tinka 24/26 Fr tubusams;
2.1.4. | Pakuotėje 6 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | VIENKARTINĖS PRIEMONĖS UROLOGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai, Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Vienkartinės priemonės urologijai
3.1. | Trumpalaikio naudojimo ureteriniai stentai | 2400 | Vnt.
3.1.1. | Stentas dengtas paviršiumi, užtikrinančiu stento naudojimą iki 1-3 mėn.
3.1.2. | Skylutės per visą ilgį
3.1.3. | Rentgenokontrastiniai žymekliai
3.1.4. | Variacijos: abu galai atviri/ arba pūslės galas atviras
3.1.5. | Rinkinį sudaro stentas, 0.038" PTFE dengta viela-pravedėjas tiesiu galiuku, nustūmėjas 45cm
3.1.6. | 6F 26cm
3.1.7. | 6F 28cm
3.2. | Ilgalaikiai ureteriniai stentai | 200 | Vnt.
3.2.1. | Stentas pagamintas iš minkšto, termojautraus, rengenokontrastinio poliuretano, kuris užtikrina stento ilgalaikį naudojimą iki 12 mėn. (pateikti tai įrodančius dokumentus)
3.2.2. | Abu stento galai Pigital tipo, atviri, su specialiu siūlu
3.2.3. | Stentas su skilutėmis per visą ilgį
3.2.4. | Rinkinį sudaro stentas, 0.035" PTFE dengta viela-pravedėjas tiesiu galiuku, nustūmėjas 40±5cm
3.2.5. | Ilgis 26 cm ir 28 cm CH6
3.2.6. | Ilgis: 26cm ir 28 cm CH7.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | VIENKARTINĖS PRIEMONĖS UROLOGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai, Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
4. | Vienkartinės priemonės urologijai
4.1. | Transobturatorinė šlaplės sistema moterims | 150 | Vnt.
4.1.1. | viekartinė, sterili
4.1.2. | polipropileno tinklelis, 9-10 mm pločio, kurio galai baigiasi susiaurėjimu ir kilpelėmis
4.1.3. | Išmatavimai 1 cm, 45 ± 5 cm ilgio
4.1.4. | Sistema turi tikti įvedimui prie ligoninės turimų transobturatorinių įvedėjų.
4.1.5. | Juostelės porų dydis 1,50 mm ± 0,05 mm,
4.1.6. | Juostelės porų tankis 97 ± 2g/m2
4.1.7. | Juostelės porų storis 0,78 ± 2 mm
4.1.8. | Mazgai užlydyti ar užfiksuoti, kad juosta negalėtų keisti savo formos
4.1.9. | Atsparumas tempimui ne mažiau 600N (pateikti savybes įrodančius dokumentus)
4.1.10. | Atsparumas plyšimui ne mažiau nei 900 kPa (pateikti savybes įrodančius dokumentus)
4.1.11. | Ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo datos, prekės REF kodas ir LOT.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | VIENKARTINĖS PRIEMONĖS UROLOGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai, Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
5. | Vienkartinės priemonės urologijai
5.1. | Laparoskopinis maišelis | 450 | Vnt.
5.1.1. | Permatomas, nepraleidžiantis skysčių, tinkantis visoms laparoskopinėms procedūroms.
5.1.2. | Nereikalaujantis papildomo trokaro.
5.1.3. | Maišelis suvyniotas įvedimo kaniulės (introdiuserio) viduje.
5.1.4. | Automatiškai atsidaro įvedus pro trokarą.
5.1.5. | Su nitinolio viela, kuri išlaiko maišelį atsidariusį be jokios papildomos manipuliacijos.
5.1.6. | Galimas pakartotinis maišelio uždarymas ir atidarymas.
5.1.7. | Spalvinė koduotė skirtingiems dydžiams: 200±5ml, Ø50mm, naudojamas su 10mm trokaru, baltas.
5.2. | Laparoskopinis maišelis | 300 | Vnt.
5.2.1. | Permatomas, nepraleidžiantis skysčių, tinkantis visoms laparoskopinėms procedūroms.
5.2.2. | Nereikalaujantis papildomo trokaro.
5.2.3. | Maišelis suvyniotas įvedimo kaniulės (introdiuserio) viduje
5.2.4. | Automatiškai atsidaro įvedus pro trokarą.
5.2.5. | Su nitinolio viela, kuri išlaiko maišelį atsidariusį be jokios papildomos manipuliacijos.
5.2.6. | Galimas pakartotinis maišelio uždarymas ir atidarymas.
5.2.7. | Spalvinė koduotė skirtingiems dydžiams: 1200±5ml, Ø130mm, naudojamas su 10mm trokaru.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | VIENKARTINĖS PRIEMONĖS UROLOGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai, Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
6. | Vienkartinės priemonės urologijai
6.1. | Titaninės laparoskopinės kabutės M/L dydžio | 300 | Pak.
6.1.1. | Vidutinio-didelio (ML) dydžio, dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų, distaliai susijungia
6.1.2. | Atidarytos kabutės plotis 7,8 ±0,05 mm
6.1.3. | Ilgis 8,9±0,05 mm
6.1.4. | Vidiniai paviršiai su rombo formos nelygumais
6.1.5. | Kabutė suspaudžiant pirma užsidaro distalinėje dalyje
6.1.6. | 1 sterilioje kasetėje 6 kabutės
6.1.7. | Turi tikti prie ligoninėje esančių klipsatorių PL807R
6.2. | Mažo vidutinio dydžio titaninės kabutės | 60 | Pak.
6.2.1. | Sterillioje kasetėje ne mažiau kaip 12 vnt. kabučių
6.2.2. | Kasetė tvirtinasi ant instrumento darbinės distalinės dalies
6.2.3. | Atidarytos kabutės išmatavimai (plotis x ilgis): (5±0,1mm x 4,8±0,1mm)
6.2.4. | Vidinis paviršius su rombo formos nelygumais
6.2.5. | Kabutė užspaudžiama nuo distalinių galiukų, turi užsimontuoti ant klipsatoriaus darbinės dalies, paskutinė kabutė spalviškai pažymėta
6.2.6. | Kasetė turi būti suderinama su ligoninės turimu mažo vidutinio dydžio titaninių kabučių AESCULAP klipsatoriumi
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | VIENKARTINĖS PRIEMONĖS UROLOGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai, Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
7. | Vienkartinės priemonės urologijai
7.1. | Polymeriniai laparoskopiniai klipsai | 1200 | Vnt.
7.1.1. | Savaime užsirakinantys
7.1.2. | XL dydžio , tinkantys turimam “Aesculap” klipstoriui
7.1.3. | Sterilioje pakuotėje su 6 klipsais.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
3 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4365 2026-02-27 12:00:04